Příloha č. 1 - Technická specifikace

Technická specifikace „Materiál pro testovací pracoviště“

Obsah

1	Zařízení pro přípravu vodivých propojení – kabelové	4

1.1	Hydraulické ruční lisovací zařízení	4

2	Zařízení pro přípravu akumulátorových spojek	4

2.1	Kombinovaná pásová a čelní bruska na kov s naklápěcím brusným ramenem	4

3	Sada nástrojů pro konektorování baterií	4

3.1	Lisovací kleště	4

4	Sada nástrojů pro děrování aku spojek	4

4.1	Stojanová vrtačka	4

5	Spojovací materiál pro akumulátory	4

5.1	Elektrovodná měděná pásovina 20x5mm	4

5.2	Elektrovodná měděná pásovina 30x5mm	4

5.3	Elektrovodná měděná pásovina 40x5mm	4

5.4	Elektrovodná měděná pásovina 50x5mm	4

5.5	Kabelové nůžky	4

6	Pracoviště pro přípravu materiálu	5

6.1	Dílenský stůl	5

7	Konektorovací materiál	5

7.1	Kabelová koncovka typu izolované lisovací kabelové oko	5

7.2	Kabelová koncovka typu izolované lisovací kabelové oko	5

7.3	Kabelová koncovka typu izolované lisovací kabelové oko	5

7.4	Kabelová koncovka typu izolované lisovací kabelové oko	5

7.5	Kabelová koncovka typu izolované lisovací kabelové oko	5

7.6	Kabelová koncovka typu izolované lisovací kabelové oko	5

7.7	Kabelová koncovka typu izolované lisovací kabelové oko	5

7.8	Kabelová koncovka typu izolované lisovací kabelové oko	5

7.9	Kabelová koncovka typu izolované lisovací kabelové oko	5

7.10	Kabelová koncovka typu izolované lisovací kabelové oko	5

7.11	Kabelová koncovka typu izolované lisovací kabelové oko	6

7.12	Kabelová koncovka typu lisovací kabelové oko	6

7.13	Kabelová koncovka typu lisovací kabelové oko	6

7.14	Kabelová koncovka typu lisovací kabelové oko	6

7.15	Kabelová koncovka typu lisovací kabelové oko	6

7.16	Kabelová koncovka typu izolované lisovací kabelové oko	6

7.17	Kabelová koncovka typu izolované lisovací kabelové oko	6

7.18	Kabelová koncovka typu poloizolovaný plochý kolík	6

7.19	Kabelová koncovka typu poloizolovaný plochý kolík	6

7.20	Kabelová koncovka typu celoizolovaná objímka plochá	6

7.21	Kabelová koncovka typu celoizolovaná objímka plochá	6

7.22	Kabelová koncovka typu izolovaná vidlice	7

7.23	Kabelová koncovka typu izolovaná vidlice	7

7.24	Kabelová koncovka typu izolovaná vidlice	7

8	Sada vybíjecích odporů	7

8.1	Výkonové rezistory	7

9	Aktivní chladič	7

10	Drobné laboratorní vybavení	7

10.1	Vrtačkový svěrák	7

10.2	Svěrák	7

10.3	Vrták stupňovitý	7

10.4	Vrták stupňovitý	8

10.5	Vrták stupňovitý	8

10.6	Upínací trn pro modelářskou frézu	8

10.7	Upínací trn pro modelářskou frézu	8

10.8	Brusný pás pro modelářskou frézu	8

10.9	Brusný pás pro modelářskou frézu	8

10.10	Brousící kotouč pro modelářskou frézu	8

10.11	Leštící kotouč pro modelářskou frézu	8

10.12	Řezný kotouč pro modelářskou frézu	8

10.13	Řezný kotouč pro modelářskou frézu	8

10.14	Řezný kotouč pro modelářskou frézu	8

10.15	Řezný kotouč pro modelářskou frézu	9

10.16	Brusný kotouč pro modelářskou frézu	9

10.17	Brusný kotouč pro modelářskou frézu	9

10.18	Leštící kotouč pro modelářskou frézu	9

10.19	Vrták DIN 338	9

10.20	Vrták DIN 338	9

10.21	Vrták DIN 338	9

10.22	Vrták DIN 338	9

10.23	Vrták DIN 338	9

10.24	Vrták DIN 338	9

10.25	Vrták DIN 338	9

10.26	Vrták DIN 338	9

10.27	Vrták DIN 338	10

10.28	Vrták DIN 338	10

10.29	Brusný disk	10

10.30	Brusný disk	10

10.31	Brusný disk	10

10.32	Brusný disk	10

10.33	Brusný pás	10

10.34	Brusný pás	10

10.35	Brusný pás	10

10.36	Brusný pás	10

10.37	Brusný pás	10

10.38	Brusný pás	11

10.39	Brusný pás	11

10.40	Sada jehlových pilníků	11

10.41	Toroidní jádro	11

10.42	Plechová krabička stínící	11

10.43	Plechová krabička stínící	11

10.44	Plechová krabička stínící	11

10.45	Sada dílenských pilníků	11

10.46	Nůžky na plech	11

10.47	Dvoukotoučová bruska	11

10.48	Datalogger	12

10.49	Stojan na úhlovou brusku	12

10.50	Lupa stolní	12

10.51	Bleskojistka	12

10.52	Odizolovací nůž	12

11	DC Senzory proudu	12

11.1	Multifunkční měřicí karta	12

12	Podpůrné laboratorní vybavení	12

12.1	Odizolovací kleště	12

12.2	Sada na výrobu závitů	13

12.3	Proudový měřicí transformátor	13

12.4	Nastavitelná podpěra s rolnou	13

12.5	Expoziční jednotka	13

12.6	Okružní pila	13

12.7	Nástěnný držák pro kotoučovou brusku	13

12.8	Osciloskopická sonda	13

12.9	Stojan pro modelářskou frézku	13

13	Drobný laboratorní a elektroinstalační materiál	14

13.1	Vodič CYA	14

13.2	Vodič CYA	14

13.3	Vodič CYA	14

13.4	Vodič CYA	14

13.5	Vodič CYA	14

13.6	Vodič CYA	14

13.7	Vodič CYA	14

13.8	Vodič CYA	14

13.9	Vodič CYA	14

13.10	Vodič CYA	14

13.11	Vodič CYA	15

13.12	Vodič CYA	15

13.13	Vodič CYA	15

13.14	Cermetový trimr	15

13.15	Pojistka	15

13.16	Transil	15

13.17	Svorkovnice	15

13.18	Svorkovnice	15

13.19	Kondenzátor	16

13.20	Universální tištěný spoj	16

13.21	Distanční sloupek	16

13.22	Distanční sloupek	16

13.23	Kabelové značky	16

13.24	Pájitelný lak	16

13.25	Cínová pájka	16

# Součástí předmětu (zboží) jsou následující položky, které musí alespoň splňovat uvedené parametry:

# Zařízení pro přípravu vodivých propojení – kabelové

## Hydraulické ruční lisovací zařízení

- Lisovací síla minimálně 100 kN

- Pro lisování hliníkových kabelových ok a spojek v rozsahu 10 až 240 mm2

- Pro lisování měděných kabelových ok a spojek v rozsahu 16 až 300 mm2

- Otočná lisovací hlava

- Včetně příslušných lisovacích čelistí

# Zařízení pro přípravu akumulátorových spojek

## Kombinovaná pásová a čelní bruska na kov s naklápěcím brusným ramenem

- Příkon minimálně 500 W

- Rychlost pásu minimálně 300 m/s, rozměr pásu 150 x 1220 mm

- Otáčky brusného kotouče minimálně 1350 ot/s, průměr kotouče 230 mm

# Sada nástrojů pro konektorování baterií

## Lisovací kleště

- Pro lisování izolovaných kabelových ok v rozsahu průřezů 0.5 – 6 mm2

- Minimální délka kleští 200 mm

- Ovládání pákovým převodem

- Čelisti z chromvanadové oceli

# Sada nástrojů pro děrování aku spojek

## Stojanová vrtačka

- Příkon minimálně 700 W

- Maximální vrtaný průměr min. 20 mm, sklíčidlo 1-13mm

- Maximální otáčky nejméně 2700, minimálně 10 rychlostí

- Minimální rozměr stolu 280 x 280 mm, minimální rozměr základny 500 x 250 mm

- Čistá hmotnost alespoň 40 kg

# Spojovací materiál pro akumulátory

## Elektrovodná měděná pásovina 20x5mm

- Průřez 20 x 5 mm

- Celková požadovaná délka 5m

- Materiál: elektrovodná měď

## Elektrovodná měděná pásovina 30x5mm

- Průřez 30 x 5 mm

- Celková požadovaná délka 5m

- Materiál: elektrovodná měď

## Elektrovodná měděná pásovina 40x5mm

- Průřez 40 x 5 mm

- Celková požadovaná délka 5m

- Materiál: elektrovodná měď

## Elektrovodná měděná pásovina 50x5mm

- Průřez 50 x 5 mm

- Celková požadovaná délka 5m

- Materiál: elektrovodná měď

## Kabelové nůžky

- Pro kabely ASCR

- Maximální střižný průměr alespoň 30 mm

- Pohon s ozubeným věncem, ovladatelné pouze jednou rukou

- Vyměnitelný břit

- Včetně náhradního břitu

# Pracoviště pro přípravu materiálu

## Dílenský stůl

- Rozměr pracovní desky 2000 x 750 mm

- výška hrany pracovní desky v  rozsahu 850 mm až 950 mm nad úrovní podlahy

- Celková nosnost alespoň 1000 kg

- Minimálně dvě uzamykatelné zásuvky a dvě uzamykatelné skříňky po stranách

- Minimální vnitřní rozměry zásuvek 400 x 600, nosnost zásuvky alespoň 75 kg s možností jejího úplného vysunutí

# Konektorovací materiál

## Kabelová koncovka typu izolované lisovací kabelové oko

- Pro šrouby o průměru 4 mm

- Použití na vodiče o průřezu v rozsahu 1,5 – 2,5 mm2

- Požadované množství: 100 ks

## Kabelová koncovka typu izolované lisovací kabelové oko

- Pro šrouby o průměru 5 mm

- Použití na vodiče o průřezu v rozsahu 1,5 – 2,5 mm2

- Požadované množství: 100 ks

## Kabelová koncovka typu izolované lisovací kabelové oko

- Pro šrouby o průměru 6 mm

- Použití na vodiče o průřezu v rozsahu 1,5 – 2,5 mm2

- Požadované množství: 100 ks

## Kabelová koncovka typu izolované lisovací kabelové oko

- Pro šrouby o průměru 8 mm

- Použití na vodiče o průřezu v rozsahu 1,5 – 2,5 mm2

- Požadované množství: 100 ks

## Kabelová koncovka typu izolované lisovací kabelové oko

- Pro šrouby o průměru 5 mm

- Použití na vodiče o průřezu v rozsahu 4 – 6 mm2

- Požadované množství: 100 ks

## Kabelová koncovka typu izolované lisovací kabelové oko

- Pro šrouby o průměru 6 mm

- Použití na vodiče o průřezu v rozsahu 4 – 6 mm2

- Požadované množství: 100 ks

## Kabelová koncovka typu izolované lisovací kabelové oko

- Pro šrouby o průměru 8 mm

- Použití na vodiče o průřezu v rozsahu 4 – 6 mm2

- Požadované množství: 100 ks

## Kabelová koncovka typu izolované lisovací kabelové oko

- Pro šrouby o průměru 10 mm

- Použití na vodiče o průřezu v rozsahu 4 – 6 mm2

- Požadované množství: 100 ks

## Kabelová koncovka typu izolované lisovací kabelové oko

- Pro šrouby o průměru 3 mm

- Použití na vodiče o průřezu v rozsahu 0,5 – 1 mm2

- Požadované množství: 200 ks

## Kabelová koncovka typu izolované lisovací kabelové oko

- Pro šrouby o průměru 4 mm

- Použití na vodiče o průřezu v rozsahu 0,5 – 1 mm2

- Požadované množství: 200 ks

## Kabelová koncovka typu izolované lisovací kabelové oko

- Pro šrouby o průměru 5 mm

- Použití na vodiče o průřezu v rozsahu 0,5 – 1 mm2

- Požadované množství: 200 ks

## Kabelová koncovka typu lisovací kabelové oko

- Otvor pro šroub 10,5 mm

- Použití na měděné vodiče o průřezu 50 mm2

- Požadované množství: 50 ks

## Kabelová koncovka typu lisovací kabelové oko

- Otvor pro šroub 10,5 mm

- Použití na měděné vodiče o průřezu 35 mm2

- Požadované množství: 50 ks

## Kabelová koncovka typu lisovací kabelové oko

- Otvor pro šroub 10,5 mm

- Použití na měděné vodiče o průřezu 25 mm2

- Požadované množství: 50 ks

## Kabelová koncovka typu lisovací kabelové oko

- Otvor pro šroub 12,5 mm

- Použití na měděné vodiče o průřezu 50 mm2

- Požadované množství: 30 ks

## Kabelová koncovka typu izolované lisovací kabelové oko

- Pro šrouby M8

- Použití na vodiče o průřezu 2,5 mm2

- Požadované množství: 100 ks

## Kabelová koncovka typu izolované lisovací kabelové oko

- Pro šrouby M8

- Použití na vodiče o průřezu 1,5 mm2

- Požadované množství: 100 ks

## Kabelová koncovka typu poloizolovaný plochý kolík

- Poloizolovaný plochý kolík šířky 4,8 mm

- Materiál izolace: PVC

- Materiál kolíku: galvanicky pocínovaná měď

- Pro krimpování na vodiče o průřezu 1,5 – 2,5 mm2

- Požadované množství: 50 ks

## Kabelová koncovka typu poloizolovaný plochý kolík

- Poloizolovaný plochý kolík šířky 4,8 mm

- Materiál izolace: PVC

- Materiál kolíku: galvanicky pocínovaná měď

- Pro krimpování na vodiče o průřezu 0,5 – 1,5 mm2

- Požadované množství: 50 ks

## Kabelová koncovka typu celoizolovaná objímka plochá

- Pro plochý kolík šířky 4,8 mm

- Materiál izolace: PVC

- Materiál objímky: galvanicky pocínovaná měď

- Pro krimpování na vodiče o průřezu 1,5 – 2,5 mm2

- Požadované množství: 50 ks

## Kabelová koncovka typu celoizolovaná objímka plochá

- Pro plochý kolík šířky 4,8 mm

- Materiál izolace: PVC

- Materiál objímky: galvanicky pocínovaná měď

- Pro krimpování na vodiče o průřezu 1,5 – 2,5 mm2

- Požadované množství: 50 ks

## Kabelová koncovka typu izolovaná vidlice

- Vnitřní rozměr rozteče 4,3 mm

- Pro krimpování na vodiče o průřezu 1,5 mm2

- Požadované množství: 50 ks

## Kabelová koncovka typu izolovaná vidlice

- Vnitřní rozměr rozteče 4,3 mm

- Pro krimpování na vodiče o průřezu 2,5 mm2

- Požadované množství: 50 ks

## Kabelová koncovka typu izolovaná vidlice

- Vnitřní rozměr rozteče 5,3 mm

- Pro krimpování na vodiče o průřezu 6,5 mm2

- Požadované množství: 50 ks

# Sada vybíjecích odporů

## Výkonové rezistory

- Hodnota odporu 160 Ω ± 5%

- Drátové provedení

- Přípustný ztrátový výkon alespoň 300 W

- Válcový tvar, vnější průměr maximálně 47 mm, maximální přípustná délka 186 mm

- Páskové vývody s pro připojení pomocí šroubů

- Požadované množství: 60 ks

# Aktivní chladič

- Cirkulační chladící zařízení určené k chlazení akumulátorů

- Plynulá regulace teploty

- Teplotní alarm

- Napájení AC 220-240V/50Hz

- Hmotnost max. 20kg

# Drobné laboratorní vybavení

## Vrtačkový svěrák

- Pro upínání obrobků na stojanové nebo sloupové vrtačky

- Otevřená základna

- Prismatické čelisti šířky nejméně 100 mm

- Maximální rozpětí čelistí alespoň 70 mm

- Materiál těla svěráku: litina

- Materiál čelistí: ocel

## Svěrák

- S kloubem, polohovatelný ve třech osách s možností zafixování

- Čelisti šířky nejméně 60 mm

- Maximální rozpětí čelistí alespoň 40 mm

- Materiál těla svěráku: litina

- Materiál čelistí: plast

## Vrták stupňovitý

- Nejmenší průměr nejvýše 4 mm

- Největší průměr alespoň 12 mm

- Odstupňování nejvýše po 1 mm

- Pro použití do neželezných kovů a ocele CrNi

- Opakovaně ostřitelný

## Vrták stupňovitý

- Nejmenší průměr nejvýše 4 mm

- Největší průměr alespoň 20 mm

- Odstupňování nejvýše po 2 mm

- Pro použití do neželezných kovů a ocele CrNi

- Opakovaně ostřitelný

## Vrták stupňovitý

- Nejmenší průměr nejvýše 4 mm

- Největší průměr alespoň 30 mm

- Odstupňování nejvýše po 2 mm

- Pro použití do neželezných kovů a ocele CrNi

- Opakovaně ostřitelný

## Upínací trn pro modelářskou frézu

- Pro upevňování řezných nástrojů

- Kompatibilní se sytémem Speedclic

- Průměr stopky 3,2 mm

## Upínací trn pro modelářskou frézu

- Pro upevňování brusných pásů

- Průměr stopky 3,2 mm

## Brusný pás pro modelářskou frézu

- Rozměr 13 mm

- Zrnitost 60

- Požadované množství: 20 ks

## Brusný pás pro modelářskou frézu

- Rozměr 13 mm

- Zrnitost 120

- Požadované množství: 20 ks

## Brousící kotouč pro modelářskou frézu

- Pro broušení železných a neželezných kovů

- Kompatibilní se systémem Speedclic

## Leštící kotouč pro modelářskou frézu

- Hadrový kotouč pro leštění kových povrchů

- Průměr stopky 3,2 mm

## Řezný kotouč pro modelářskou frézu

- Pro použití na železné a neželezné kovy

- Maximální tloušťka kotouče 0,7 mm

- Sklolaminátové vyztužení

- Kompatibilní se systémem Speedclic

- Požadované množství: 3 ks

## Řezný kotouč pro modelářskou frézu

- Pro použití na železné a neželezné kovy

- Minimální tloušťka kotouče 0,8 mm

- Sklolaminátové vyztužení

- Kompatibilní se systémem Speedclic

- Požadované množství: 4 ks

## Řezný kotouč pro modelářskou frézu

- Pro použití na PVC

- Sklolaminátové vyztužení

- Kompatibilní se systémem Speedclic

- Požadované množství: 2 ks

## Řezný kotouč pro modelářskou frézu

- Pro použití na dřevo a laminát

- Povrchová úprava z tvrdokovu

- Kompatibilní se systémem Speedclic

## Brusný kotouč pro modelářskou frézu

- Zrnitost 60

- Kompatibilní se systémem Speedclic

- Požadované množství: 6 ks

## Brusný kotouč pro modelářskou frézu

- Zrnitost 240

- Kompatabilní se systémem Speedclic

- Požadované množství: 6 ks

## Leštící kotouč pro modelářskou frézu

- Rounový kotouč pro leštění kovových povrchů

- Kompatibilní se systémem Speedclic

- Požadované množství: 2 ks

## Vrták DIN 338

- Vybrušovaný vrták HSS

- Pro použití do kovu

- Průměr 11 mm

## Vrták DIN 338

- Vybrušovaný vrták HSS

- Pro použití do kovu

- Průměr 12 mm

## Vrták DIN 338

- Vybrušovaný vrták HSS

- Pro použití do kovu

- Průměr 13 mm

## Vrták DIN 338

- Válcový vrták HSS

- Pro použití do kovu

- Průměr 14 mm

- Zúžená stopka na 10 mm pro upínání

## Vrták DIN 338

- Válcový vrták HSS

- Pro použití do kovu

- Průměr 15 mm

- Zúžená stopka na 10 mm pro upínání

## Vrták DIN 338

- Válcový vrták HSS

- Pro použití do kovu

- Průměr 16 mm

- Zúžená stopka na 10 mm pro upínání

## Vrták DIN 338

- Válcový vrták HSS

- Pro použití do kovu

- Průměr 17 mm

- Zúžená stopka na 10 mm pro upínání

## Vrták DIN 338

- Válcový vrták HSS

- Pro použití do kovu

- Průměr 18 mm

- Zúžená stopka na 10 mm pro upínání

## Vrták DIN 338

- Válcový vrták HSS

- Pro použití do kovu

- Průměr 19 mm

- Zúžená stopka na 10 mm pro upínání

## Vrták DIN 338

- Válcový vrták HSS

- Pro použití do kovu

- Průměr 20 mm

- Zúžená stopka na 10 mm pro upínání

## Brusný disk

- Brusný disk průměr 230 mm pro čelní brusky

- Samolepící

- Zrnitost 120

- Požadované množství: 10 ks

## Brusný disk

- Brusný disk průměr 230 mm pro čelní brusky

- Samolepící

- Zrnitost 80

- Požadované množství: 10 ks

## Brusný disk

- Brusný disk průměr 230 mm pro čelní brusky

- Samolepící

- Zrnitost 60

- Požadované množství: 10 ks

## Brusný disk

- průměr 230 mm pro čelní brusky

- Samolepící

- Zrnitost 40

- Požadované množství: 10 ks

## Brusný pás

- Rozměr 150 x 1120 mm pro pásové brusky

- Zrnitost 240

- Požadované množství: 5 ks

## Brusný pás

- Rozměr 150 x 1120 mm pro pásové brusky

- Zrnitost 150

- Požadované množství: 5 ks

## Brusný pás

- Rozměr 150 x 1120 mm pro pásové brusky

- Zrnitost 120

- Požadované množství: 5 ks

## Brusný pás

- Rozměr 150 x 1120 mm pro pásové brusky

- Zrnitost 100

- Požadované množství: 5 ks

## Brusný pás

- Rozměr 150 x 1120 mm pro pásové brusky

- Zrnitost 80

- Požadované množství: 5 ks

## Brusný pás

- Rozměr 150 x 1120 mm pro pásové brusky

- Zrnitost 60

- Požadované množství: 5 ks

## Brusný pás

- Rozměr pásu 150 x 1120 mm pro pásové brusky

- Zrnitost 40

- Požadované množství: 5 ks

## Sada jehlových pilníků

- Celková délka pilníku minimálně 140 mm

- plochý, plochošpičatý, čtyřhranný, tříhranný, kruhový, úsečový, nožový, tříhranný nízký, jazýčkový, mečový, plochý se zaoblenými rohy, oválový

- Hrubost SEK2 či SEK3

## Toroidní jádro

- Železoprachové toroidní jádro

- Vnější průměr 46,7 mm, vnitřní průměr 24,1 mm

- Materiál jádra T 184-2, Al = 240 µH/100z

- Požadované množství: 5 ks

## Plechová krabička stínící

- Konstrukční plechová stínící krabička

- Odnímatelná víčka

- Rozměry 67x46x22 mm

- Požadované množství: 3 ks

## Plechová krabička stínící

- Konstrukční plechová stínící krabička

- Odnímatelná víčka

- Rozměry 45x30x22 mm

- Požadované množství: 3 ks

## Plechová krabička stínící

- Konstrukční plechová stínící krabička

- Odnímatelná víčka

- Rozměry 96x67x22 mm

- Požadované množství: 3 ks

## Sada dílenských pilníků

- Celková délka pilníku minimálně 200 mm

- Kulatý, půlkulatý, plochý, trojhranný, čtvercový

- SEK2

## Nůžky na plech

- Převodové nůžky vyhnuté

- Levé provedení

- Délka čepele alespoň 40 mm, celková délka minimálně 240 mm

- Kapacita střihu min. 1 mm (pro ocel)

## Dvoukotoučová bruska

- Průměr kotoučů alespoň 150 mm

- Výkon motoru minimálně 250 W

- Včetně držáku pro broušení nástrojů

- Možnost nastavení ochranných krytů bez použití nástrojů

- Vestavěné osvětlení pracovní plochy

- Dvourychlostní, otáčky kotouče min. 2800/3400 min-1

## Datalogger

- Datalogger pro záznam teploty, tlaku a vlhkosti prostředí s možností automatického průběžného měření

- Rozsah měření teploty alespoň -20 °C až + 50 °C s přesností nejméně ±2 °C a rozlišením alespoň 0,1 °C

- Rozsah měření vlhkosti 0 až 100 % s přesností nejméně ±5 % a rozlišením alespoň 0,1 %

- Rozsah měření tlaku alespoň 950 až 1050 hPa s přesností nejméně 0,3% a rozlišením alespoň 0,5 hPa

- Připojitelný k PC pomocí USB rozhraní

- Paměť minimálně na 1000 naměřených hodnot

- Nastavitelný interval měření od 1 min.

- Napájení přes USB či baterii

## Stojan na úhlovou brusku

- Pro dělení materiálu jednoruční úhlovou bruskou

- Použitelný s kotouči o průměru v rozsahu 110 až 125 mm

- Minimální hmotnost stojanu alespoň 3 kg

- Včetně svěrky pro upnutí řezaného materiálu

- Minimální rozměr základny 200 x 200 mm

## Lupa stolní

- Montáž se svorkou k upevnění ke stolu, s nastavitelným kloubem a paží

- Skleněná čočka s průměrem alespoň 120 mm

- Pevné zvětšení v rozsahu 2 – 3 x

- Led podsvícení s napájením 240 V 50 Hz

## Bleskojistka

- Širokopásmová koaxiální přepěťová ochrana

- Frekvenční rozsah minimálně 0 – 100 MHz

- Útlum max. 1 dB

- SWR max. 1,6

- Impedance 50 Ω

## Odizolovací nůž

- Nastavení hloubky řezu pomocí matice

- Pro odstranění plášťů na kabelech o průřezu s rozsahem nejméně 7 až 25 mm

- Vyměnitelná čepel

- Možnost provedení spirálového řezu pro odstranění spojovacích kusů

- Pro materiály PVC, guma, silikon a PTFE

# DC Senzory proudu

## Multifunkční měřicí karta

- Minimálně 80 vstupních a výstupních kanálů

- Agregovaný vzorkovací kmitočet kanálů minimálně 200 kS∙s-1

- Vstupní a výstupní napěťový rozsah ±10 V

- Rozlišení všech kanálů alespoň 16 bitů

- Rozhraní USB 2.0

- Kompatibilní s programovacím rozhraním LabView

- Výstupní terminály ve formě svorkovnic se šroubky

- Provedení pro evropskou síť 240 V 50 Hz

# Podpůrné laboratorní vybavení

## Odizolovací kleště

- Pro použití na vodiče o průřezu v rozsahu 0,05 až 10 mm2

- Možnost odizolování vodičů různých průřezů bez nutnosti změny nastavení kleští

- Odizolování bez poškození vodiče

## Sada na výrobu závitů

- Závitová očka M3 M4 M5 M6 M8 M10 M12

- Ruční závitníky rozměrů M3 (I+II+III), M4 (I+II+III), M5 (I+II+III), M6 (I+II+III), M8 (I+II+III), M10 (I+II+III), M12 (I+II+III)

- Včetně stavitelného vratidla a držáku závitových oček

- Včetně příslušných vrtáků v provedení HSS-G (2,5 mm; 3,3 mm; 4,2 mm; 5,0 mm; 6,8 mm; 8,5 mm; 10,2 mm)

- Včetně kovového transportního obalu

## Proudový měřicí transformátor

- Návlekový transformátor pro měření DC i AC proudů

- Maximální primární proud nejméně ±250 A

- Výstupní rozsah maximálně ± 10 V

- Vhodné pro měření sinusových i nesinusových průběhů

- Přesnost měření alespoň ±1%

- Maximální provozní napětí alespoň 600 V

- Pro vodiče o průměru do 25 mm

- Pomocné napájecí napětí ±12 V

- Krytí alespoň IP 20

## Nastavitelná podpěra s rolnou

- Ocelová základna

- Nosnost minimálně 50 kg

- Výškově nastavitelná v rozsahu alespoň 700 až 1000 mm

- Hmotnost alespoň 4 kg

## Expoziční jednotka

- Pro vyvolávání návrhu DPS fotocestou

- Pracovní plocha alespoň 200 x 150 mm

- Vybavena UV světly pro osvit pracovní plochy alespoň 2 mW/cm2

- Vestavěný časovač pro nastavení doby expozice

## Okružní pila

- Výkon alespoň 1000 W

- Pro kotouče 160 mm

- Možnost šikmých řezů v rozsahu alespoň 0 – 45°

- Základna z tlakového hliníku

- Možnost aretace vřetene

- Nastavitelná hloubka řezu v rozsahu minimálně 1 – 50 mm

- Nejvyšší otáčky minimálně 5500 min-1

## Nástěnný držák pro kotoučovou brusku

- Plocha držáku minimálně 250 x 250 mm

- Nosnost alespoň 10 kg

- Připevnění ke zdi pomocí šroubů

## Osciloskopická sonda

- Pasivní napěťová sonda s BNC konektorem

- Pevný dělicí poměr 1:1

- Nejvyšší přípustné napětí alespoň 300 V

- Délka přívodního vodiče minimálně 1 m

- Šířka pásma alespoň 0 – 40 MHz

- Včetně měřicího háčku a referenční krokosvorky

- Požadované množství: 4 ks

## Stojan pro modelářskou frézku

- Pro vertikální vrtáni pomocí modelářské frézky

- Možnost vrtání v úhlu a vodorovného upevnění frézky

- Nastavitelný hloubkový doraz

- Kompatibilní se systémem Dremel

# Drobný laboratorní a elektroinstalační materiál

## Vodič CYA

- Ohebný jednožilový vodič

- Černá PVC izolace

- Průřez 50 mm2

- Požadovaná délka 20 m

## Vodič CYA

- Ohebný jednožilový vodič

- Černá PVC izolace

- Průřez 35 mm2

- Požadovaná délka 20 m

## Vodič CYA

- Ohebný jednožilový vodič

- Modrá PVC izolace

- Průřez 25 mm2

- Požadovaná délka 20 m

## Vodič CYA

- Ohebný jednožilový vodič

- Rudá PVC izolace

- Průřez 25 mm2

- Požadovaná délka 20 m

## Vodič CYA

- Ohebný jednožilový vodič

- Černá PVC izolace

- Průřez 25 mm2

- Požadovaná délka 20 m

## Vodič CYA

- Ohebný jednožilový vodič

- Černá PVC izolace

- Průřez 16 mm2

- Požadovaná délka 20 m

## Vodič CYA

- Ohebný jednožilový vodič

- Černá PVC izolace

- Průřez 10 mm2

- Požadovaná délka 20 m

## Vodič CYA

- Ohebný jednožilový vodič

- Černá PVC izolace

- Průřez 6 mm2

- Požadovaná délka 50 m

## Vodič CYA

- Ohebný jednožilový vodič

- Modrá PVC izolace

- Průřez 6 mm2

- Požadovaná délka 50 m

## Vodič CYA

- Ohebný jednožilový vodič

- Rudá PVC izolace

- Průřez 6 mm2

- Požadovaná délka 50 m

## Vodič CYA

- Ohebný jednožilový vodič

- Černá PVC izolace

- Průřez 1 mm2

- Požadovaná délka 100 m

## Vodič CYA

- Ohebný jednožilový vodič

- Modrá PVC izolace

- Průřez 1 mm2

- Požadovaná délka 100 m

## Vodič CYA

- Ohebný jednožilový vodič

- Rudá PVC izolace

- Průřez 1 mm2

- Požadovaná délka 100 m

## Cermetový trimr

- Více otáčkový s lineárním průběhem

- Odpor 100 kΩ

- Maximální ztrátový výkon alespoň 0,4 W

- Minimálně 20 otáček

- Nejvyšší přípustné rozměry 12 x 12 x 12 mm

- Stojaté provedení

- Požadované množství: 100 ks

## Pojistka

- Axiální provedení pro montáž do DPS

- Jmenovitý proud 50 mA

- Jmenovité napětí 250 V

- Maximální přípustný průměr 10 mm

- Požadované množství: 100 ks

## Transil

- Bipolární provedení

- Pouzdro DO 15

- Jmenovité napětí 12 V

- Požadované množství: 100 ks

## Svorkovnice

- Řadová pružinová svorkovnice pro montáž do DPS

- Rozteč kontaktů 5.08 mm

- Počet kontaktů: 1

- Zavedení vodiče pod úhlem 45°

- Jmenovité napětí 250 V

- Jmenovitý proud minimálně 10 A

- Pro použití s vodiči o průřezu v rozsahu minimálně 0.5 – 2.5 mm2

- Barva oranžová

- Požadovaný počet svorek: 200 ks

- Požadovaný počet bočnic: 50 ks

## Svorkovnice

- Řadová pružinová svorkovnice pro montáž do DPS

- Rozteč kontaktů 5.08 mm

- Počet kontaktů: 1

- Zavedení vodiče pod úhlem 45°

- Jmenovité napětí 250 V

- Jmenovitý proud minimálně 10 A

- Pro použití s vodiči o průřezu v rozsahu minimálně 0.5 – 2.5 mm2

- Barva modrá

- Požadovaný počet svorek: 200 ks

- Požadovaný počet bočnic: 50 ks

## Kondenzátor

- Keramické dielektrikum

- Diskové provedení

- Kapacita 100 nF

- Jmenovité napětí minimálně 100 V

- Požadované množství: 100 ks

## Universální tištěný spoj

- Pro rozteč 2.54 mm

- Vrtaný, průměr děr 1 mm

- Měděné pásové pájecí spoje

- Minimální rozměr alespoň 150 x 100 mm

- Požadované množství: 15 ks

## Distanční sloupek

- Plastový trubičkový distanční sloupek

- Délka 20 mm

- Pro šrouby M3

- Požadované množství: 200 ks

## Distanční sloupek

- Kovový distanční sloupek šestihranný

- Poniklovaný povrch

- Délka 25 mm

- Závit M3

- Požadované množství 50 ks

## Kabelové značky

- Barevné návleky na vodič s čísly

- Pro použití na vodiče 0.5 až 1.5 mm2

- Materiál nylon

- Požadované množství: 75 ks s číslicí „0“; 75 ks s číslicí „1“; 75 ks s číslicí „2“; 75 ks s číslicí „3“; 75 ks s číslicí „4“; 75 ks s číslicí „5“; 75 ks s číslicí „6“; 75 ks s číslicí „7“; 75 ks s číslicí „8“ a 75 ks s číslicí „9“

## Pájitelný lak

- Pro snadné pájení při osazování DPS

- Provedení ve spreji

- Požadované množství 400 ml

## Cínová pájka

- Trubičková cínová bezolovnatá pájka s tavidlem

- Průměr 0.5 mm

- Teplota tání 220 °C

- Požadované množství: 250 g