Příloha č. 1d) Technická specifikace – část IV.

Technická specifikace „Kontrolní měřidla a měřicí zařízení“ 
část IV. „Zařízení pro měření ionizujícího záření“

Zařízení pro měření ionizujícího záření

Zařízení pro měření ionizujícího záření musí splňovat alespoň následující kritéria:

| Položka | Množství | Označení zboží/Parametr/popis | Požadované hodnoty = musí alespoň být splněno! | Hodnota parametru či název nabízeného přístroje |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Dozimetr |  |  |
|  |  | Výrobce |  | doplní účastník |
|  |  | Přesné typové označení |  | doplní účastník |
|  |  | Záření | Alfa, Beta, Gama | doplní účastník |
|  |  | Alfa záření maximálně od | 4 MeV | doplní účastník |
|  |  | Beta záření maximálně od | 0.2 MeV | doplní účastník |
|  |  | Gama záření maximálně od | 0.02 MeV | doplní účastník |
|  |  | USB rozhraní pro přenos naměřených dat | Ano | doplní účastník |
|  |  | Ohlášení kumulované dávky záření | Ano | doplní účastník |
|  |  | Vypínatelný akustický hlásič počítaných impulsů (pípátko) | Ano | doplní účastník |
|  |  | Akustické varování při překročení zadaných mezních hodnot pro velikost dávky (µSv/h) | Ano | doplní účastník |
|  |  | Protokol o zkoušce funkčnosti | Ano | doplní účastník |
|  |  | Certifikát kvality se sériovým číslem | Ano | doplní účastník |
|  |  | Kompaktní rozměry, přenosný | Ano | doplní účastník |
|  |  | Provoz na baterie | Ano | doplní účastník |

Údaje doplní dodavatel v souladu s technickými údaji nabízených výrobků.