Příloha č. 1b) Technická specifikace – část II.

Technická specifikace „Středněformátová a sférická digitální kamera“ část II. „Středněformátová digitální kamera vč. příslušenství“

Středněformátová digitální kamera vč. příslušenství:

Výrobce kamery:			uvede účastník

Přesné typové označení kamery:	uvede účastník

Počet kusů: 	1 ks

Středněformátová digitální kamera vč. příslušenství musí minimálně splňovat následující kritéria:

| Základní technické parametry | Požadované hodnoty = musí alespoň být splněno! | Hodnota parametru nabízeného přístroje |
| --- | --- | --- |
| Středněformátová digitální kamera | ANO | uvede účastník |
| Typ závěrky centrální | ANO | uvede účastník |
| Kamera musí umožnit její spuštění softwary třetích stran | ANO | uvede účastník |
| Připojení k GPS | ANO | uvede účastník |
| Spouštění expozice z externího zařízení | ANO | uvede účastník |
| High speed USB 3.0 Connectivity a Ethernet 10G | ANO | uvede účastník |
| Typ senzoru | CMOS | uvede účastník |
| Barevná hloubka (na kanál v bitech) alespoň | 13 | uvede účastník |
| Max. rychlost závěrky alespoň | 1/2500 s | uvede účastník |
| Rozměry čipu v pixlech alespoň | 11600 x 8700 | uvede účastník |
| Velikost pixelu na čipu nejvíce: | 4.7 mikrometru | uvede účastník |
| Efektivní vel. senzoru alespoň: | 53.2 x 40.0 mm | uvede účastník |
| Citlivost čipu v rozmezí (ISO) alespoň | 50-6400 | uvede účastník |
| Cyklus snímkování | alespoň 1,6 snímku/ vteřinu | uvede účastník |
| Maximální spotřeba | 11 W | uvede účastník |
| Vstupní napětí (V) v rozsahu | 13-29V stejnosměrné | uvede účastník |
| Rozsah použití kamery při teplotách v rozmezí alespoň | -10oC;+40oC | uvede účastník |
| Rozsah použití kamery při vzdušné vlhkosti v rozmezí alespoň | 20 až 80% | uvede účastník |
| Dynamický rozsah alespoň | 80dB | uvede účastník |
| Váha (bez objektivu) maximálně | 1,2 kg | uvede účastník |
| Váha dodaného objektivu s f=40mm maximálně | 0,9 kg | uvede účastník |
| Třída odolnosti | alespoň IP53 | uvede účastník |
| Transportní kufr, pevná skořepina z plastu s výplní | ANO | uvede účastník |
| Hlavní postupy instalace a technického návodu v ČJ | ANO | uvede účastník |
| Zaškolení a případná instalace nezbytného SW | ANO | uvede účastník |
| Součástí dodávky bude i SW na ovládání kamery prostřednictvím PC | ANO | uvede účastník |
| Součástí dodávky bude i SW na základní postrpocesingové zpracování snímků v profesionální úrovni (vyvolání , barevnostní úpravy, atd.) | ANO | uvede účastník |
| Součástí dodávky bude i dodání SDK pro programovaní vlastních funkcí | ANO | uvede účastník |

Údaje doplní dodavatel v souladu s technickými údaji nabízených výrobků.