Příloha č. 1c - Technická specifikace pro část 3 veřejné zakázky

Technická specifikace

Přístrojové vybavení 2:

Předmětem plnění pro část 3 veřejné zakázky je dodávka digitálních multimetrů, proudových kleští, RLC metrů, vysokorychlostních  USB na CAN modul rozhraní, sad měřících kabelů, pájecích stanic, sad vodičů a sond multimetru a digitálních klešťových TRMS multimetrů. Součástí předmětu plnění je rovněž doprava do místa plnění.

Digitální multimetr:

Výrobce zařízení:				doplní účastník

Přesné typové označení zařízení:		doplní účastník

Počet kusů:					5

Digitální multimetr musí splňovat minimálně následující kritéria:

| Základní technické parametry | Minimální požadované hodnoty – musí být splněno! | Hodnota nabízeného zařízení |
| --- | --- | --- |
| Měření kmitočtu, napětí AC, napětí DC, odporu, proud AC, proudu DC | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Druh použitého zobrazovače: LCD 3,75-místný (6000) | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Bargraf: 33 segm. 32x/s | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Rozsah měření napětí DC: 0,1m...600m/6/60/600V | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Přesnost měření napětí DC | ±(0,5% + 2 digity) | účastník uvede ANO/NE a doplní konkrétní hodnotu |
| Rozsah měření napětí AC: 0,1m...600m/6/60/600V | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Přesnost měření napětí AC | ±(1% + 2 digity) | účastník uvede ANO/NE a doplní konkrétní hodnotu |
| Rozsah měření proudu DC: 1m...6/10A (20 A po dobu 30 s) | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Přesnost měření proudu DC | ±(1% + 3 digity) | účastník uvede ANO/NE a doplní konkrétní hodnotu |
| Rozsah měření proudu AC: 1m...6/10A (20 A po dobu 30 s) | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Přesnost měření proudu AC | ±(1,5% + 3 digity) | účastník uvede ANO/NE a doplní konkrétní hodnotu |
| Měření skutečné efektivní hodnoty: True RMS AC | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Rozsah měření odporu: 0,1...600/6k/60k/600k/6M/40MΩ | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Přesnost měření odporu | ±(0,9% + 1 digit) | účastník uvede ANO/NE a doplní konkrétní hodnotu |
| Rozsah měření kmitočtu: 0,01...99,99/999,9/9,999k/50kHz | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Přesnost měření kmitočtu | ±(0,1% + 2 digity) | účastník uvede ANO/NE a doplní konkrétní hodnotu |
| Test průchodnosti obvodu: akustický signál pro R<20Ω | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Shoda s normou EN61010 600V CAT III | ANO | účastník uvede ANO/NE |

Údaje doplní dodavatel v souladu s technickými údaji nabízeného zařízení.

Proudové kleště:

Výrobce zařízení:				doplní účastník

Přesné typové označení zařízení:		doplní účastník

Počet kusů:					5

Proudové kleště musí splňovat minimálně následující kritéria:

| Základní technické parametry | Minimální požadované hodnoty – musí být splněno! | Hodnota nabízeného zařízení |
| --- | --- | --- |
| Max. průměr měřeného vodiče | Min. 19mm | účastník uvede ANO/NE a doplní konkrétní hodnotu |
| Rozsah měření proudu DC | 30 mA až 30 A DC | účastník uvede ANO/NE a doplní konkrétní hodnotu |
| Rozsah měření proudu AC | 30 mA až 20 A AC rms | účastník uvede ANO/NE a doplní konkrétní hodnotu |
| Měření: proud AC, proud DC | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Výstupní citlivost | 100 mV/A | účastník uvede ANO/NE a doplní konkrétní hodnotu |
| Přesnost (při +25 °C) | ± 1 % čtené hodnoty | účastník uvede ANO/NE a doplní konkrétní hodnotu |
| Rozlišení | ± 1 mA | účastník uvede ANO/NE a doplní konkrétní hodnotu |
| Frekvenční pásmo | Min- do 100 kHz (- 0.5 dB) | účastník uvede ANO/NE a doplní konkrétní hodnotu |
| Výstupní konektor: BNC konektor | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Délka kabelu | min. 2 m | účastník uvede ANO/NE a doplní konkrétní hodnotu |
| Bezpečnostní normy: EN 61010-1: 2001, EN 61010-2-032: 2002, EN 61010-031: 2002 | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| EMC normy: EN 61326: 1998 +A1, A2, & A3 | ANO | účastník uvede ANO/NE |

Údaje doplní dodavatel v souladu s technickými údaji nabízeného zařízení.

RLC metr:

Výrobce zařízení:				doplní účastník

Přesné typové označení zařízení:		doplní účastník

Počet kusů:					2

RLC metr musí splňovat minimálně následující kritéria:

| Základní technické parametry | Minimální požadované hodnoty – musí být splněno! | Hodnota nabízeného zařízení |
| --- | --- | --- |
| Testovací Frekvence do | 100kHz | účastník uvede ANO/NE a doplní konkrétní hodnotu |
| Měření Induktance do | 2kH | účastník uvede ANO/NE a doplní konkrétní hodnotu |
| Měřená Kapacita do | 20000µF | účastník uvede ANO/NE a doplní konkrétní hodnotu |
| Měření Rezistence do | 0.2Gohm | účastník uvede ANO/NE a doplní konkrétní hodnotu |

Údaje doplní dodavatel v souladu s technickými údaji nabízeného zařízení.

Vysokorychlostní USB na CAN modul rozhraní:

Výrobce zařízení:				doplní účastník

Přesné typové označení zařízení:		doplní účastník

Počet kusů:					5

Vysokorychlostní USB na CAN modul rozhraní musí splňovat minimálně následující kritéria:

| Základní technické parametry | Minimální požadované hodnoty – musí být splněno! | Hodnota nabízeného zařízení |
| --- | --- | --- |
| Konektor D-SUB 9 | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Galvanická izolace | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| CAN přupojení: Vysokorychlostní CAN připojení (vyhovuje ISO 11898-2), až 1Mbit/s | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Podpora pro: 11bit (CAN 2.0A) a 29bit (CAN 2.0B aktivní) identifikátory | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Rozhraní Modulu: USB | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Kabel | Min. 2 m | účastník uvede ANO/NE a doplní konkrétní hodnotu |
| Vysílané zprávy | 8000 zpráv vysílaných za sekundu | účastník uvede ANO/NE a doplní konkrétní hodnotu |

Údaje doplní dodavatel v souladu s technickými údaji nabízeného zařízení.

Sada měřících kabelů:

Výrobce zařízení:				doplní účastník

Přesné typové označení zařízení:		doplní účastník

Počet kusů:					5

Sada měřících kabelů musí splňovat minimálně následující kritéria:

| Základní technické parametry | Minimální požadované hodnoty – musí být splněno! | Hodnota nabízeného zařízení |
| --- | --- | --- |
| Délka kabelu | 1 m | účastník uvede ANO/NE a doplní konkrétní hodnotu |
| Jmenovité napětí: | 60 V/DC | účastník uvede ANO/NE a doplní konkrétní hodnotu |
| Jmenovitý proud: | 16 A | účastník uvede ANO/NE a doplní konkrétní hodnotu |
| Kategorie měření: CAT I | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Materiál: PVC | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Materiál kontaktu: Nikl | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Průřez vodiče: | min. 1 mm² | účastník uvede ANO/NE a doplní konkrétní hodnotu |
| Ø zdířky | min. 4 mm | účastník uvede ANO/NE a doplní konkrétní hodnotu |
| Typ konektoru (příp. výstup): Lamelová zástrčka 4 mm | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Typ konektoru (příp. vstup): Lamelová zástrčka 4 mm | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Počet kabelů v sadě: 2ks černé, 2 ks červené, 2 ks modré, 2ks zelené, 2 ks žluté | ANO | účastník uvede ANO/NE |

Údaje doplní dodavatel v souladu s technickými údaji nabízeného zařízení.

Pájecí stanice:

Výrobce zařízení:				doplní účastník

Přesné typové označení zařízení:		doplní účastník

Počet kusů:					5

Pájecí stanice musí splňovat minimálně následující kritéria:

| Základní technické parametry | Minimální požadované hodnoty – musí být splněno! | Hodnota nabízeného zařízení |
| --- | --- | --- |
| Regulace teploty: čislicová, tlačítky | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Výkon stanice | 130W | účastník uvede ANO/NE a doplní konkrétní hodnotu |
| Výkon páječky | 50W | účastník uvede ANO/NE a doplní konkrétní hodnotu |
| Rozsah teplot páječky | 90 - 450°C | účastník uvede ANO/NE a doplní konkrétní hodnotu |
| Druh topného tělíska: v hrotu, indukční ohřev | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Napájecí napětí stanice: 230V AC | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Funkce stanice: blokování parametrů, kalibrace teploty, režim hibernace, režim uspání, statistiky činnosti zařízení | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Druh použitého displeje: LCD | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Požadované vlastnosti: - uzemňovací zdířka - vestavěný programátor - výměna hrotu jednou rukou - výměna hrotu za tepla - zásuvka USB typu B - možnost práce v bezolovnaté technologii - možnost práce v olovnaté technologii - možnost změny doby přechodu do stavu pohotovosti nebo hibernace - možnost změny teploty stavu pohotovosti - Řízená mikroprocesorem | ANO | účastník uvede ANO/NE |

Údaje doplní dodavatel v souladu s technickými údaji nabízeného zařízení.

Sada vodičů a sondy multimetru:

Výrobce zařízení:				doplní účastník

Přesné typové označení zařízení:		doplní účastník

Počet kusů:					5

Sada vodičů a sondy multimetru musí splňovat minimálně následující kritéria:

| Základní technické parametry | Minimální požadované hodnoty – musí být splněno! | Hodnota nabízeného zařízení |
| --- | --- | --- |
| Sada aligátorových klipů, sada háčkových klipů, sada klipsových klipů, sada svorek aligátorů s velkou čelistí, sada testovacích sond, sada silikonových testovacích kabelů | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Pouzdro: 6-kapesní úložné pouzdro | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Materiál izolace vodičů: Silikon | ANO | účastník uvede ANO/NE |

Údaje doplní dodavatel v souladu s technickými údaji nabízeného zařízení.

Digitální klešťový TRMS multimetr:

Výrobce zařízení:				doplní účastník

Přesné typové označení zařízení:		doplní účastník

Počet kusů:					3

Digitální klešťový TRMS multimetr musí splňovat minimálně následující kritéria:

| Základní technické parametry | Minimální požadované hodnoty – musí být splněno! | Hodnota nabízeného zařízení |
| --- | --- | --- |
| Max. průměr měřeného vodiče | 30mm | účastník uvede ANO/NE a doplní konkrétní hodnotu |
| Druh použitého zobrazovače: LCD 3,5-místný, podsvětlený | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Rozsah měření proudu DC: 0,01...40/400A | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Přesnost měření proudu DC | ±(2% + 5 digitů) | účastník uvede ANO/NE a doplní konkrétní hodnotu |
| Rozsah měření proudu AC: 0,01...40/400A | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Šířka pásma pro měření proudu AC | 45Hz - 400Hz | účastník uvede ANO/NE a doplní konkrétní hodnotu |
| Přesnost měření proudu AC | ±(2% + 5 digitů) | účastník uvede ANO/NE a doplní konkrétní hodnotu |
| Rozsah měření napětí DC: 0,1...400/600V | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Přesnost měření napětí DC | ±(1% + 5 digitů) | účastník uvede ANO/NE a doplní konkrétní hodnotu |
| Rozsah měření napětí AC: 0,1...400/600V | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Přesnost měření napětí AC | ±(1,5% + 5 digitů) | účastník uvede ANO/NE a doplní konkrétní hodnotu |
| Měření skutečné efektivní hodnoty: True RMS | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Šířka pásma pro měření napětí AC | 45Hz - 400Hz | účastník uvede ANO/NE a doplní konkrétní hodnotu |
| Rozsah měření odporu: 0,1...400/4k/40kΩ | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Přesnost měření odporu | ±(1% + 5 digitů) | účastník uvede ANO/NE a doplní konkrétní hodnotu |
| Rozsah měření kapacity: 0,1µ...100µ/1000µF | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Přesnost měření kapacity | ±(1% + 4 digity) | účastník uvede ANO/NE a doplní konkrétní hodnotu |
| Rozsah měření kmitočtu | 5 - 500Hz | účastník uvede ANO/NE a doplní konkrétní hodnotu |
| Test průchodnosti obvodu: akustický signál pro R<30Ω | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Shoda s normou EN61010 600V CAT III | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Stupeň krytí IP30 | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Rozlišení měření proudu | 10mA | účastník uvede ANO/NE a doplní konkrétní hodnotu |

Údaje doplní dodavatel v souladu s technickými údaji nabízeného zařízení.