Příloha č. 2c - Technická specifikace pro část 3 veřejné zakázky

Technická specifikace

Senzorické systémy – Přesné měření spotřeby el. energie ve Smart Home Care 1 a Smart Home Care 2:

Předmětem plnění pro část 3 veřejné zakázky je dodávka:

- licence pro SW tool Monitoring a SQL,

- aplikačního SW a konfigurace zařízení,

- elektroměru do 63 A, komunikace Modbus, Data manager pro měření energií,

- ethernet gateway Modbus,

- modulární řady 24 V, 1,2 A,

- montážní sady pro DIN lištu,

- Power Tag senzoru 1P+N A9 F63 a

- Power Tag senzoru 3P+N A9 F63.

Součástí plnění je dále vypracování projektové elektro dokumentace, vytvoření vizualizace a archivace naměřených veličin do stávajícího nadřazeného SW nástroje BMS (Desigo CC) v SHC1 a SHC2, provedení ektromontážních prací včetně dodávky a montáže kabeláže pro byty SHC1 a SHC2, instalace podružného a nosného materiálu pro byty SHC1 a SHC2 ve stávajících rozvaděčích RSH 1 a RSH 2 a elektrorevize v rozsahu realizace požadované elektroinstalace pro byty SHC1 a SHC2.

Součástí plnění je dále doprava do místa plnění, instalace a zaškolení obsluhy v rozsahu 2 x 8 hodin.

Senzorické systémy – Přesné měření spotřeby el. energie ve Smart Home Care 1 a Smart Home Care 2 musí obsahovat minimálně níže uvedená zařízení a splňovat následující kritéria:

| Základní technické parametry | Počet ks | Minimální požadované hodnoty – musí být splněno! | Výrobce a typové označení | Hodnota nabízeného zařízení |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Hardware a software |  |  |  |  |
| Licence pro SW tool Monitoring a SQL (pro SHC1 a pro SHC2) | 1 | ANO | doplní účastník | účastník uvede ANO/NE |
| Aplikační SW a konfigurace zařízení (pro SHC1 a pro SHC2) | 1 | ANO | doplní účastník | účastník uvede ANO/NE |
| Elektroměr do 63A, komunikace Modbus, Data manager pro měření energií (až 96 měřicích bodů) (1 ks SHC1), (1 ks SHC2) | 2 | ANO | doplní účastník | účastník uvede ANO/NE |
| Ethernet gateway Modbus TCP/IP (1 ks SHC1), (1 ks SHC2) | 2 | ANO | doplní účastník | účastník uvede ANO/NE |
| Modulární řada 24 V, 1,2 A (společný pro SHC1 a SHC2) | 1 | ANO | doplní účastník | účastník uvede ANO/NE |
| Montážní sada pro DIN lištu (pro SHC1 a SHC2) | 1 | ANO | doplní účastník | účastník uvede ANO/NE |
| PowerTag senzor 1P+N A9 F63 (36 ks pro SHC1), (36 ks SHC2) | 72 | ANO | doplní účastník | účastník uvede ANO/NE |
| PowerTag senzor 3P+N A9 F63 (1 ks pro SHC1), (1 ks SHC2) | 2 | ANO | doplní účastník | účastník uvede ANO/NE |

Údaje doplní dodavatel v souladu s technickými údaji nabízeného zařízení.

| Základní požadavky | Minimální požadované hodnoty – musí být splněno! | Splnění požadavku |
| --- | --- | --- |
| Související plnění |  |  |
| Vytvoření projektové elektro dokumentace realizační a následně projektové elektro dokumentace skutečného provedení pro byty SHC1 a SHC2 v rámci poptávané elektroinstalace. (2 paré tisk + elektronický formát dwg + pdf) | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Vizualizace a archivace naměřených veličin do stávajícího nadřazeného SW nástroje BMS (Desigo CC) v SHC1 + SHC2 | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Součástí dodávky bude uživatelský manuál (návod k obsluze) | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Elektromontážní práce, montáž kabeláže pro byty SHC 1 a SHC 2 | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Ve stávajících rozvaděčích RSH 1 a RSH 2 budou instalovány podružný a nosný materiál pro byty SHC 1 a SHC 2 | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Revize elektro v rámci poptávané elektroinstalace pro byty SHC 1 a SHC 2 | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Školení obsluhy (2x8 hodin) | ANO | účastník uvede ANO/NE |

Údaje doplní dodavatel v souladu s technickými údaji nabízeného zařízení.