## Kalkulace pro VŠB
POKUD JE V DOKUMENTACI UVEDEN KONKRÉTNÍ VÝROBEK NEBO OBCHODNÍ NÁZEV, JE TAK UVEDENO Z DŮVODU UPŘESNĚNÍ A PŘIBLÍŽENÍ TECHNICKÝCH PARAMETRŮ A UCHAZEČ MŮŽE NABÍDNOUT VÝROBEK ROVNOCENNÝ.
Uchazeč vyplní pouze podbarvené buňky.
KALKULACE DODÁVEK A PRACÍ PRO AKCI: |  |  |  | 2020-06-30
2020 - ZOKRUHOVÁNÍ OPTICKÝCH TRAS V AREÁLU VŠB-TUO PORUBA
ZEMNÍ PRÁCE | MJ | MNOŽ. | JC | CENA
TRASA HDPE VE VOLNÉM TERÉNU (35x70 cm) | m | 70 |  | 0
ruční výkop, zhutnění záhozu, osetí
TRASA HDPE V DLAŽBĚ (35x70 cm) | m | 4 |  | 0
ruční výkop, zhutnění záhozu, zpětné osazení dlažby
PŘEKOP ASFALT. KOMUNIKACE, DL.PARKOVIŠTĚ (hl > 1m) | m | 30 |  | 0
ruční výkop, zához se zhutněním pro komunikace, nová asfaltová vsrtva
PRŮRAZ DO OBJEKTU + OBNOVA HYDROIZOLACE 2 HDPE | ks | 3 |  | 0
VYTYČENÍ SÍTÍ PRO TRASU HDPE TRUBEK - SPRÁVCI | ks | 6 |  | 0
POKLÁDKA HDPE TRUBEK, VČETNĚ SPOJKOVÁNÍ | m | 220 |  | 0
VÝKOP A ZÁHOZ MONTÁŽNÍ JÁMY PRO MONTÁŽ KABELU | ks | 5 |  | 0
VÝKOP A ZÁHOZ MONTÁŽNÍ JÁMY + OSAZENÍ KOMORY | ks | 4 |  | 0
ZEMNÍ TRASA CELKEM (m) |  | 104
ZEMNÍ PRÁCE CELKEM |  |  |  | 0
TECHNOLOGIE HDPE + ZP DODÁVKA | MJ | MNOŽ. | JC | CENA
SPOJKA HDPE 40mm (PLASSON, PLASSIM) | ks | 10 |  | 0
ODBOČKA HDPE "T" KUS 40/40/40 mm - Gabocom | ks | 1 |  | 0
SPOJKA HDPE 40 mm ROZEBÍRATELNÁ EBM | ks | 5 |  | 0
TRUBKA HDPE 40 mm | m | 220 |  | 0
KONCOVKA HDPE 40mm | ks | 14 |  | 0
MINIMARKER/BALLMARKER | ks | 4 |  | 0
VÝSTRAŽNÁ FÓLIE , Oranžová, š. 22 cm | m | 100 |  | 0
KABELOVÁ KOMORA KOR 173048 s HDPE víkem | ks | 1 |  | 0
KABELOVÁ KOMORA SITEL INTEGRAL 1324-18 s HDPE víkem | ks | 1 |  | 0
KABELOVÁ KOMORA KOR 304836 s HDPE víkem | ks | 1 |  | 0
KABELOVÁ KOMORA KOR 173024 s komp. víkem B125 | ks | 1 |  | 0
TECHNOLOGIE HDPE + ZP DODÁVKA |  |  |  | 0
OPTIKA DODÁVKA | MJ | MNOŽ. | JC | CENA
OPTICKÝ KABEL SM - OFS MiDia 48 vl. AW | m | 500 |  | 0
OPTICKÝ KABEL SM - OFS MiDia 96 vl. AW | m | 1000 |  | 0
SPOJKA OPTICKÁ VYSTROJENÁ PRO 96f, vč.kazet, vstupů | ks | 4 |  | 0
NÁSTĚNNÝ DRŽÁK OPTICKÉ SPOJKY | ks | 4 |  | 0
KŘÍŽ KABELOVÉ REZERVY | ks | 4 |  | 0
NÁSTĚNNÁ SKŘÍŇ PRO KABEL. REZERVY 60x40 cm | ks | 3 |  | 0
REVIZNÍ DVÍŘKA 60 x 60 cm plechová bílá | ks | 10 |  | 0
DRÁTĚNÝ KABELOVÝ ŽLAB MERKUR 2 50/50mm | m | 150 |  | 0
PODPĚRA ŽLABU MERKUR | ks | 70 |  | 0
Lišta elektroinstalační 60x40mm | m | 30 |  | 0
Trubka pevná elektroinstalační pr. 20mm | m | 20 |  | 0
Trubka ohebná elektroinstalační pr. 20mm | m | 50 |  | 0
KONEKTOR SC/APC, OPTICKÁ SPOJKA SM, zelený | ks | 192 |  | 0
SC/APC OPTICKÝ PIGTAIL 09/125 2m | ks | 192 |  | 0
OPTICKÁ KAZETA K VANÁM | ks | 25 |  | 0
OCHRANA SVARU 60mm | ks | 400 |  | 0
ODF 96f, 19", 144 VLÁKEN SC/APC, 4U - např. HC144 | ks | 1 |  | 0
ODF 24f, 19", 24 VLÁKEN SC/APC , 1U VANA vysouvací | ks | 6 |  | 0
KONCOVKA PRO HDPE 40mm JACKMOON 5-9 mm | ks | 16 |  | 0
KONCOVKA PRO HDPE 40mm, vícekabelová | ks | 6 |  | 0
DROBNÝ A POMOCNÝ MATERIÁL | ks | 1 |  | 0
OPTIKA DODÁVKA |  |  |  | 0
OPTIKA - MONTÁŽNÍ PRÁCE | MJ | MNOŽ. | JC | CENA
MONTÁŽ VNITŘNÍ TRASY PRO OPTICKÝ KABEL | m | 250 |  | 0
VNITŘNÍ INSTALACE OPTICKÉHO KABELU | m | 400 |  | 0
PRÚRAZY VNITŘNÍ TRASY pr.20mm vč.ZAPRAVENÍ | ks | 20 |  | 0
MONTÁŽ OK DO HDPE 40mm, PRÁZDNÉ | m | 600 |  | 0
MONTÁŽ OK DO HDPE 40mm, OBSAZENÉ KABELEM | m | 400 |  | 0
SPOJKA OPTICKÁ MONTÁŽ | m | 4 |  | 0
MONTÁŽ KŘÍŽE, BEDNY | ks | 7 |  | 0
MONTÁŽNÍ OTVOR 60x60cm DO PODHLEDU | ks | 10 |  | 0
OPRAVA PROSTUPU PROTIPOŽÁRNÍ PĚNOU, STĚRKOU | ks | 10 |  | 0
SPOJKA DĚLENÁ MONTÁŽ | ks | 5 |  | 0
ODF - MONTÁŽ | ks | 7 |  | 0
SVAŘOVÁNÍ VLÁKEN VE SPOJCE | vl. | 136 |  | 0
UKONČENÍ VLÁKEN NA ODF - SVAŘOVÁNÍ | vl. | 192 |  | 0
MĚŘENÍ A VYHODNOCENÍ NOVĚ ZŘIZOVANÝCH VLÁKEN | vl. | 96 |  | 0
OPTIKA - MONTÁŽNÍ PRÁCE |  |  |  | 0
INŽ.ČINNOST, GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ, POPLATKY | MJ | MNOŽ. | JC | CENA
INŽENÝRSKÁ ČINNOST | Kč | 1 |  | 0
GEOMETRICKÉ ZAMĚŘENÍ TRASY | ks | 1 |  | 0
DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ | ks | 1 |  | 0
PROJEKT, INŽ.ČINNOST, GOZ, POPLATKY |  |  |  | 0
KAPITOLA |  | Kč
ZEMNÍ PRÁCE CELKEM |  | 0
TECHNOLOGIE HDPE + ZP DODÁVKA |  | 0
OPTIKA DODÁVKA |  | 0
OPTIKA - MONTÁŽNÍ PRÁCE |  | 0
PROJEKT, INŽ.ČINNOST, GOZ, POPLATKY |  | 0
CELKEM (bez DPH) |  | 0
SAZBA DPH |  | 21%
DPH |  | 0
CELKOVÁ CENA vč. DPH |  | 0
K ceně bude účtována DPH dle platných předpisů
Zpracoval: Mrva Jan, PODA a.s. |  | 2020-08-20