## elektro
Příloha č. 1 - Specifikace předmětu koupě / veřejné zakázky malého rozsahu
Dodávka elektroinstalačního materiálu a zdrojů světla 13/2020
zadávané v dynamickém nákupním systému Dodávky elektroinstalačního materiálu a zdrojů světla 2019 - 2020
Poř. č. | Množství | MJ | Dodávka pro Ubytovací služby a Stravovací služby, převezme Stupková Jaroslava tel. 596996441, sklad údržby - místnost č. A1/16, Studentská 1770/1, Ostrava - Poruba, 700 32 | Předpokládaná cena za jednotku bez DPH | Předpokládaná hodnota bez DPH | Cena za jednotku bez DPH | Ekologický poplatek za jednotku bez DPH | Cena celkem bez DPH, ale včetně ekologických poplatků
1 | 100 | m | Kabel H005VV-F 3G, 1,5mm2, 300/500V, CYSY | 572.76 | 57276 | doplní dodavatel |  | #VALUE!
2 | 3 | ks | Prodlužovací kabel 10m, 230V/10A, 4 zásuvková s vypínačem | 17.25 | 51.75 | doplní dodavatel |  | #VALUE!
3 | 5 | ks | Prodlužovací kabel 7m, 230V/10A, 4 zásuvková s vypínačem | 202.16 | 1010.8 | doplní dodavatel |  | #VALUE!
4 | 5 | ks | Prodlužovací kabel 5m, 230V/10A, 4 zásuvková s vypínačem | 17.25 | 86.25 | doplní dodavatel |  | #VALUE!
5 | 5 | ks | Prodlužovací kabel 3m, 230V/10A, 4 zásuvková s vypínačem | 202.16 | 1010.8 | doplní dodavatel |  | #VALUE!
6 | 20 | ks | Kryt spínače ABB 3558E-A-00933-03, barva bílá | 17.25 | 345 | doplní dodavatel |  | #VALUE!
7 | 50 | ks | Rámeček ABB 3901F-A-00110-03, barva bílá | 202.16 | 10108 | doplní dodavatel |  | #VALUE!
8 | 200 | ks | Startéry FS 80A, 230-240V, 4-80W | 17.25 | 3450 | doplní dodavatel |  | #VALUE!
9 | 2 | ks | Prodlužovací přívod 10m,1 zásuvka, 3x1,5mm2 | 202.16 | 404.32 | doplní dodavatel |  | #VALUE!
10 | 3 | ks | Prodlužovací přívod 3m,1 zásuvka, 3x1,5mm2 | 17.25 | 51.75 | doplní dodavatel |  | #VALUE!
11 | 60 | ks | Žárovka PHILIPS MASTER PL-C 26W/840/4P 4000K | 202.16 | 12129.6 | doplní dodavatel |  | #VALUE!
|  |  | Mezisoučet za Ubytovací služby a Stravovací služby: | 85924.27 |  |  | #VALUE!
Poř. č. | Množství | MJ | Dodávka do skladu energetiky, převezme Uramová Milena, t.č. 597 321 217, místnost B 109 (Sklad elektro), 17.listopadu 15, Ostrava - Poruba | Předpokládaná cena za jednotku bez DPH | Předpokládaná hodnota bez DPH | Cena za jednotku bez DPH | Ekologický poplatek za jednotku bez DPH | Cena celkem bez DPH, ale včetně ekologických poplatků
1 | 10 | ks | stropní LED přisazené svítidlo s HF senzorem (Vysokofrekvenční systém 5,8GHz CW radar) jako například (Stropní LED přisazené svítidlo VICTOR LED W131/LED-4100 18W s HF senzorem Ecoplanet) |  |  | doplní dodavatel |  | #VALUE!
2 | 30 | ks | Philips CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 840 |  |  | doplní dodavatel |  | #VALUE!
3 | 200 | ks | zářivková trubice PL-D Philips 18W/840 |  |  | doplní dodavatel |  | #VALUE!
4 | 20 | ks | kompaktní zářivka PL-C MASTER 18W/840 2pin |  |  | doplní dodavatel |  | #VALUE!
5 | 30 | ks | úsporná kompaktní zářivka MASTER PL-C 26W/840, 4P, G24q-3 |  |  | doplní dodavatel |  | #VALUE!
6 | 100 | ks | žárovka 40W, E27 |  |  | doplní dodavatel |  | #VALUE!
7 | 10 | ks | ABB vypínač Tango schodišťový č.6 komplet, šroubový, bílý |  |  | doplní dodavatel |  | #VALUE!
8 | 10 | ks | zásuvka Classic dvojnásobná 5512-2249 B1 |  |  | doplní dodavatel |  | #VALUE!
9 | 200 | ks | fischer hmoždinky 6x50 |  |  | doplní dodavatel |  | #VALUE!
10 | 36 | ks | nouzové svítidlo CARLA 30 LED 230-240V 3h DP IP 65 |  |  | doplní dodavatel |  | #VALUE!
11 | 20 | ks | izolační páska 15mm x 0,13mm x 10m černá |  |  | doplní dodavatel |  | #VALUE!
12 | 20 | m | kabel CGSG 5Cx2,5 |  |  | doplní dodavatel |  | #VALUE!
13 | 5 | ks | prodlužovací šňůra 5M / 4Z, s vypínačem |  |  | doplní dodavatel |  | #VALUE!
14 | 5 | ks | prodlužovací šňůra 3M / 3Z, s vypínačem |  |  | doplní dodavatel |  | #VALUE!
15 | 5 | ks | kabel prodlužovací EMOS 1x zásuvka, 3m bílý (1901010300) |  |  | doplní dodavatel |  | #VALUE!
16 | 5 | ks | kabel prodlužovací EMOS 1x zásuvka, 5m bílý (1901010500) |  |  | doplní dodavatel |  | #VALUE!
17 | 20 | ks | pojistky PV 14 - 40A gG |  |  | doplní dodavatel |  | #VALUE!
18 | 10 | ks | pojistka ETI D01 6A E14 gL/gG 400VAC 250VDC, 002211003 |  |  | doplní dodavatel |  | #VALUE!
19 | 30 | ks | Kanlux KANTI V2LED 12W-NW-W |  |  | doplní dodavatel |  | #VALUE!
20 | 1 | ks | elektrický vařič Vigan SKV2B |  |  | doplní dodavatel |  | #VALUE!
21 | 200 | m | kabel CYSY 3x1,5 |  |  | doplní dodavatel |  | #VALUE!
22 | 25 | ks | zásuvka pohyblivá čtyřnásobná s ochrannými kolíky, 16 A, bílá, ABB |  |  | doplní dodavatel |  | #VALUE!
23 | 500 | ks | lisovací dutinky GPH DN 1,5-8 průřez 1,5mm2 délka 8mm |  |  | doplní dodavatel |  | #VALUE!
24 | 1 | ks | redukce - adaptér E40 - E27 |  |  | doplní dodavatel |  | #VALUE!
25 | 1 | ks | RLT32/3PM-D1/Z33, hlavní vypínač-32A 0-1,90o, IP65 ve skříňce, červeno/černý kul.ovl. |  |  | doplní dodavatel |  | #VALUE!
26 | 1 | ks | ventilátor DOSPEL STYL 150 (průměr 150mm, příkon 20W) |  |  | doplní dodavatel |  | #VALUE!
27 | 2 | ks | Schrack jistič 16C/1, 6kA |  |  | doplní dodavatel |  | #VALUE!
|  |  | Mezisoučet za sklad elektro: |  | 0 |  |  | #VALUE!
|  |  | Celková nabídková/kupní cena za sklad energetiky: |  |  |  | #VALUE!
Dodavatel/prodávající prohlašuje, že všechna nabízená zařízení splňují všechny výše uvedené parametry.
V | (doplní dodavatel) |  |  |  |  | dne (datum v el.podpisu)
Za dodavatele/prodávajícího:
elektronický podpis (po převedení do PDF)
Jméno oprávněné osoby - funkce (doplní dodavatel)
Firma (doplní dodavatel)