Technická specifikace

k veřejné zakázce malého rozsahu zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb.

„projektová dokumentace pro společné územní a stavební povolení včetně inženýrské činnosti pro stavbu Čerpací stanice pro vozidla s alternativním pohonem“

Položky:

  - Podklady

  - Projektová dokumentace pro společné územní a stavební povolení vč. potřebných statických výpočtů a posudků v podrobnostech dokumentace pro provádění stavby

  - Inženýrská činnost pro vyřízení příslušných povolení

  - Zajištění a úhrada souhlasných stanovisek dotčených orgánů státní správy a správců sítí včetně zajištění stavebního a územního povolení

  - Kalkulace realizačních nákladů včetně 3D Vizualizace prostorového řešení stanice

Předpokládaná objektová skladba:

Správní budova se zastřešením čerpacích stojanů a totem

SO 01.1	Správní budova+TZB

SO 01.2	Zastřešení čerpacích stojanů vč. základů

SO 01.3	Reklamní totem vč. základu

SO 02	Komunikace a zpevněné plochy

SO 02.1	Zpevněné plochy čerpací stanice

SO 02.2	Přechod pro chodce

SO 03	Přeložka VO/nové VO

SO 04	Přípojka vody/vodovod/hydrant/napojení na vodu

SO 05	Napojení na splaškovou kanalizaci (popř. ČOV, výtlak)

SO 06	Dešťová kanalizace/vsak apod

SO 07	Přípojka plynu

Technologické objekty

IO 01	Rozvod plynu vč. výdejního stojanu CNG

IO 02.1	Energetické vedení - NN rozvody vč. dobíjecích stojanů

IO 02.1	Energetické vedení - VN rozvody vč. trafostanice a fastcharge

IO 03	Sdělovací a zabezpečovací zařízení

IO 04	Technologie a rozvody vodíků vč. základů  a výdejních stojanů

Položkové členění nákladů

Harmonogram zpracování jednotlivých etap projektové dokumentace a inženýrské činnosti

Etapy úhrady nákladů