## tabulka
Příloha č. 1 - Specifikace předmětu koupě / veřejné zakázky malého rozsahu
Dodávka elektroinstalačního materiálu a zdrojů světla 2/2019
zadávané v dynamickém nákupním systému Dodávky elektroinstalačního materiálu a zdrojů světla 2019- 2020
Pořčís | Množství | MJ | Předmět | Předpoklá-daná cena za jednotku bez DPH | Předpoklá-daná hodnota bez DPH | Cena za jednotku bez DPH | Ekologický poplatek za jednotku bez DPH | Cena celkem bez DPH, ale včetně ekologických poplatků
|  | Místo plnění: | VŠB-TUO, 17. listopadu 2172/15, 708 33 Ostrava-Poruba
budova B, místnost B 109 - Sklad Energetiky, převezme Uramová Milena, telefon 597 321 217
1. | 40 | m | lišta LHD 40x40 vkládací bílá - Kopos | 35.8 | 1432 | doplní dodavatel |  | #VALUE!
2. | 100 | m | kabel CYKY 5Cx4 | 44.4 | 4440 | doplní dodavatel |  | #VALUE!
3. | 1 | ks | jistič 400V 3P/25A /C | 5.99 | 5.99 | doplní dodavatel |  | #VALUE!
4. | 2 | ks | 513.3257TS.A zásuvka s vypínačem 400V/32A pětipólová,IP54 (z řady OPTIMA, v širokém boxu) | 977 | 1954 | doplní dodavatel |  | #VALUE!
5. | 30 | m | kabel CYKY 4Cx5 | 44.4 | 1332 | doplní dodavatel |  | #VALUE!
6. | 5 | ks | OPPLE YH 40W/4000 úsporná kruhová zář.-studené bílé světlo, patice G10q | 181 | 905 | doplní dodavatel |  | #VALUE!
7. | 2 | ks | Vývodka+matice+těsnění PM 32x1,5, IP68 PA6, RAL7035 sv.šedá, sevření 18-25mm | 29 | 58 | doplní dodavatel |  | #VALUE!
8. | 48 | m | lišta LHD 20x20 vkládací bílá - Kopos | 24.8 | 1190.4 | doplní dodavatel |  | #VALUE!
9. | 5 | ks | zářivkové svítidlo Modus LLX236 AL EP 2x36W | 559 | 2795 | doplní dodavatel |  | #VALUE!
10. | 100 | m | kabel CYKY 3Cx2,5 | 21.1 | 2110 | doplní dodavatel |  | #VALUE!
11. | 30 | ks | zásuvka dvojnásobná 5513A-CO2357B, typ ABB | 176.9 | 5307 | doplní dodavatel |  | #VALUE!
12. | 50 | ks | pojistkové patrony 10A | 11 | 550 | doplní dodavatel |  | #VALUE!
13. | 10 | ks | prodlužovací šńůra 5M / 5Z, s vypínačem | 108 | 1080 | doplní dodavatel |  | #VALUE!
14. | 10 | ks | úsporná zářivka DD 28W/4P, 3500K (Kanlux) | 85 | 850 | doplní dodavatel |  | #VALUE!
15. | 5 | ks | prodlužovací šńůra 10M / 5Z, s vypínačem | 189 | 945 | doplní dodavatel |  | #VALUE!
16. | 300 | ks | hmoždinky natloukací NH 6x35 s rovným límcem | 1 | 300 | doplní dodavatel |  | #VALUE!
17. | 72 | m | lišta LHD 40x20 vkládací bílá - Kopos | 25.53 | 1838.16 | doplní dodavatel |  | #VALUE!
18. | 300 | ks | stahovací pásky černé CIMCO 360 x 7,5 odolné vůči UV | 2 | 600 | doplní dodavatel |  | #VALUE!
19. | 500 | ks | stahovací pásky černé CIMCO 200 x 4, odolné vůči UV | 1 | 500 | doplní dodavatel |  | #VALUE!
20. | 500 | ks | stahovací pásky černé CIMCO 280 x 4,5 odolné vůči UV | 2 | 1000 | doplní dodavatel |  | #VALUE!
21. | 20 | ks | zásuvka dvojnásobná 5513A-CO2357B, typ ABB | 176.9 | 3538 | doplní dodavatel |  | #VALUE!
22. | 200 | ks | svorky WAGO 2273-204, 4x0,5-2,5 mm2 CU | 3.5 | 700 | doplní dodavatel |  | #VALUE!
23. | 100 | ks | svorky WAGO 2273-203, 3x0,5-2,5 mm2 CU | 4.12 | 412 | doplní dodavatel |  | #VALUE!
24. | 20 | ks | krabice lištová LK 80x28 2ZT | 18.5 | 370 | doplní dodavatel |  | #VALUE!
25. | 100 | ks | žárovka 40W, E27 | 10 | 1000 | doplní dodavatel |  | #VALUE!
26. | 100 | ks | žárovka 60W, E27 | 15 | 1500 | doplní dodavatel |  | #VALUE!
|  |  | Mezisoučet za sklad Energetiky: | 36712.55 |  |  | #VALUE! | #REF!
|  | Místo plnění: | VŠB-TUO, Ubytovací a stravovací služby, Ostrava-Poruba, Studentská 1770/1, koleje A, místnost A1/16, kontakt Stupková tel. 596996441 nebo Žlab 733627867
1. | 40 | Metr | Lišta vkládací KOPOS typ LV 24 x 22 HD2/40M | 17.15 | 686 | doplní dodavatel |  | #VALUE!
2. | 4 | ks | Zářivkové trubice F 13 T5/CW, délka 53 cm | 119 | 476 | doplní dodavatel |  | #VALUE!
3. | 20 | ks | Dvouzásuvka ABB 5512C 2349 B1 | 69.34 | 1386.8 | doplní dodavatel |  | #VALUE!
4. | 5 | ks | Lišta DIN TS 35/30 cm nosná pod jističe | 17.62 | 88.1 | doplní dodavatel |  | #VALUE!
5. | 2 | ks | jistič třípolový B16 230V/400V IP20 35/25 mm | 130 | 260 | doplní dodavatel |  | #VALUE!
6. | 3 | ks | Jistič s chráničem OFI25 4 030 AC, 3 fázový | 824.22 | 2472.66 | doplní dodavatel |  | #VALUE!
|  | Mezisoučet za Ubytovací a stravovací služby: |  | 5369.56 |  |  | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | Celková nabídková/kupní cena: | 42082.11 |  |  | #VALUE!
Dodavatel/prodávající prohlašuje, že všechna nabízená zařízení splňují všechny výše uvedené parametry.
V | (doplní dodavatel) |  |  |  |  | dne (datum v el.podpisu)
Za dodavatele/prodávajícího:
elektronický podpis (po převedení do PDF)
Jméno oprávněné osoby - funkce (doplní dodavatel)
Firma (doplní dodavatel)