## List1
Příloha č. 2- položkový ceník
Položkový ceník - modernizace komunikačních systémů VŠB-TUO |  | nabídková cena [Kč bez DPH] | DPH | nabídková cena [Kč s DPH]
Detailní rozpis systémů, verzí a konfigurací | Počet
Název položky technologie
I. Etapa (dodávka HW vybavení) | 1
OpenScape 4000 - lokalita koleje
upgrade komunikačního systému Hicom na OpenScape 4000 verze 8
Řízení EcoServer v 19" provedení + 2x 19" účastnické boxy
systémové kabely 2m zakončené patch panely
72 digitálních účastnických portů (3x SLMU) Rozdělení portů na budovy: 23 portů pro budovy AB 13 portu pro budovu C 6 portů pro budovu D 7 portů pro budovu E + rezerva
336 analogových portů s funkcí CLIP (14x SLMAV) Rozdělení portů na budovy: 158 portů pro budovy AB 39 portu pro budovu C 34 portů pro budovu D 86 portů pro budovu E + rezerva
VoIP karta (pro IP telefony / IP trunk; 120 kanálů / 240 portů; STMIX) 20x IP telefonní přístroj
2x ISDN PRI (60 kanálů, DIUT)
428x Flex licence V8
Ostatní komponenty | 1
4xRack 600x800, 42U, s ventilačními jednotkami, patch panely, podstavec s filtry, rozebiratelný, polička (viz technická specifikace),
1 x Zálohování UPS, 19" provedení, záloha cca 2h UPS 1/1fáze, 2,2kVA + bateriové moduly, do racku
Optický převodník, Převodník 2x E1 (120 Ohm) na optiku (SM / MM)
Řízení projektu
Technická dokumentace realizovaného řešení
Celková cena za I. etapu díla (dodávka HW vybavevní) |  | 0 |  | 0
II. etapa (instalace, konfigurace, testy, dokumentace) | 1
Instalace a zapojení dodávaného systému
Konfigurace systému, uživatelského nastavení a zaškolení
Akceptační testy a předání systému
Rekonstrukce vnitřních rozvodů v technických místnostech VŠB, lokalita Koleje (viz. samostatný rozpis prací v dokumentu technicé specifikace)
Dokumentace skutečného provedení | 1
Technická zpráva, schémata zapojení kabelových rozvodů, celková situace
Celková cena za II. etapu díla (instalace, konfigurace, testy, dokumenace) |  | 0 |  | 0
Celková nabídková cena v Kč | Σ | 0 | % | 0
Doba realizace plnění (celková doba realizace ) | dny
Záruční doba na obsah dodávky | měsíce
Podpora SPP (software support) | měsíce
Modře označené položky budou předmětem hodnocení nabídek