## elektro
Příloha č. 1 - Specifikace předmětu koupě / veřejné zakázky malého rozsahu
Dodávka elektroinstalačního materiálu a zdrojů světla 14/2020
zadávané v dynamickém nákupním systému Dodávky elektroinstalačního materiálu a zdrojů světla 2019 - 2020
Poř. č. | Množství | MJ | Dodávka pro Ubytovací služby a Stravovací služby, převezme Stupková Jaroslava tel. 596996441, sklad údržby - místnost č. A1/16, Studentská 1770/1, Ostrava - Poruba, 700 32 | Předpokládaná cena za jednotku bez DPH | Předpokládaná hodnota bez DPH | Cena za jednotku bez DPH | Ekologický poplatek za jednotku bez DPH | Cena celkem bez DPH, ale včetně ekologických poplatků
1 | 1 | ks | Jistič jednofázový s proudovým chráničem SCHRACK B16A |  |  | doplní dodavatel |  | #VALUE!
2 | 1 | ks | Jistič jednofázový s proudovým chráničem SCHRACK B10A |  |  | doplní dodavatel |  | #VALUE!
3 | 36 | ks | Zásuvka pohyblivá přímá ( 2p+pe), 16A-250V AC, Typ: ABB5543N-GO2100S |  |  | doplní dodavatel |  | #VALUE!
4 | 50 | ks | Zářivková objímka Typ: 150.H |  |  | doplní dodavatel |  | #VALUE!
5 | 10 | ks | Izolační páska černá |  |  | doplní dodavatel |  | #VALUE!
6 | 10 | ks | Izolační páska bílá |  |  | doplní dodavatel |  | #VALUE!
7 | 5 | ks | Svítidlo THORN CETUS LED 2000, TC-DEL-HF-E3-840 CU 2000ZE 4K-4000K, THORN 96242100, 220/240V,50-60Hz, ( svítidlo podhledové s nouzovým osvětlením a indikační diodou 2x26W |  |  | doplní dodavatel |  | #VALUE!
8 | 500 | ks | LED žárovka E 27 10 - 14 W teplá, ZÁVIT/PATICE E27 NAPÁJENÍ 175-256 V SVĚTELNÝ TOK 800 - 1600 lm CHROMATIČNOST 2700 K - 4100 K ŽIVOTNOST min. 25000 hodin ROZPTYL SVĚTLA 270 ° ZÁRUČNÍ LHŮTA 24 - 36 měsíců DÉLKA max 120 mm CERTIFIKÁTY CE, RoHs TVAR ŽÁROVKY koule ZPĚTNÝ ODBĚR SVĚTELNÝCH ZDROJŮ | 22.49 | 11245 | doplní dodavatel |  | #VALUE!
9 | 200 | ks | LED žárovka Příkon: 5 - 6 W Patice: E14 Barva světla: teplá bílá nebo neutrální bílá Barevná teplota: 2700 - 4100 K Světelný tok: 450 - 650 lm Úhel světelného paprsku min 180° Vstupní napětí: AC 230V Průměrná životnost min. 25.000 hodin Certifikáty: CE,RoHS ZÁRUKA MIN. 2 ROKY Zpětný odběr světelných zdrojů | 32.68 | 6536 | doplní dodavatel |  | #VALUE!
|  |  | Mezisoučet za Ubytovací služby a Stravovací služby: | 17781 |  |  | #VALUE!
|  |  | Celková nabídková/kupní cena za sklad energetiky: |  |  |  | #VALUE!
Dodavatel/prodávající prohlašuje, že všechna nabízená zařízení splňují všechny výše uvedené parametry.
V | (doplní dodavatel) |  |  |  |  | dne (datum v el.podpisu)
Za dodavatele/prodávajícího:
elektronický podpis (po převedení do PDF)
Jméno oprávněné osoby - funkce (doplní dodavatel)
Firma (doplní dodavatel)