Příloha č. 1a) Technická specifikace – část I.

Technická specifikace „Mobilní pracoviště bezkontaktních metod měření rozměrů a tvarů“ část I. „2D Liniový Laserový skener“

2D Liniový Laserový skener

Skener musí splňovat alespoň následující kritéria:

| Položka | Množství | Označení zboží/popis | Požadované hodnoty = musí být alespoň splněno! | Hodnota nabízeného přístroje |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 2D Liniový Laserový skener |  |  |
|  |  | Výrobce |  | doplní účastník |
|  |  | Přesné typové označení |  | doplní účastník |
|  |  | Laserový paprsek | Viditelný, modrý | doplní účastník |
|  |  | Min. měřicí rozsah (hloubka) [mm] | 25 | doplní účastník |
|  |  | Rozlišení (hloubka) [mm] | <0,005 | doplní účastník |
|  |  | Linearita (hloubka) [mm] | <±0,02 | doplní účastník |
|  |  | Min. šířka skenovací výseče [mm] | 20 | doplní účastník |
|  |  | Min. rozlišení v šířce skenovací výseče [bodů] | 800 | doplní účastník |
|  |  | Minimální skenovací frekvence | 450 Hz | doplní účastník |
|  |  | Komunikační rozhraní Ethernet | Ano | doplní účastník |
|  |  | Software pro konfiguraci a měření prostřednictvím PC | Ano | doplní účastník |
|  |  | Odolné pouzdro | Ano | doplní účastník |
|  |  | Minimální ochrana | IP67 | doplní účastník |
|  |  | Synchronizace skenerů | Ano | doplní účastník |
|  |  | Návod česky, nebo anglicky | Ano | doplní účastník |
|  |  | Produktový list česky, nebo anglicky | Ano | doplní účastník |

Údaje doplní dodavatel v souladu s technickými údaji nabízeného výrobku.