Příloha č. 1e) Technická specifikace – část V.

Technická specifikace „Mobilní pracoviště bezkontaktních metod měření rozměrů a tvarů“ část V. „Stínový mikrometr“

Stínový mikrometr

Přístroj musí splňovat alespoň následující kritéria:

| Položka | Množství | Označení zboží/popis | Požadované hodnoty = musí být alespoň splněno! | Hodnota nabízeného přístroje |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Stínový mikrometr |  |  |
|  |  | Výrobce |  | doplní účastník |
|  |  | Přesné typové označení |  | doplní účastník |
|  |  | Zdroj světla | LED/Laser | doplní účastník |
|  |  | Min. měřicí rozsah [mm] | 25 | doplní účastník |
|  |  | Přesnost měření alespoň | ±2 μm | doplní účastník |
|  |  | Vzorkovací frekvence alespoň | 10 kHz | doplní účastník |
|  |  | Komunikační rozhraní Ethernet | Ano | doplní účastník |
|  |  | Software pro konfiguraci a měření prostřednictvím PC | Ano | doplní účastník |
|  |  | Odolné pouzdro | Ano | doplní účastník |
|  |  | Minimální ochrana | IP65 | doplní účastník |
|  |  | Návod česky, nebo anglicky | Ano | doplní účastník |
|  |  | Produktový list česky, nebo anglicky | Ano | doplní účastník |

Údaje doplní dodavatel v souladu s technickými údaji nabízeného výrobku.