Příloha č. 1d) Technická specifikace – část IV.

Technická specifikace „Materiál a příslušenství pro optické přístroje“ část IV. „Příslušenství k řídicímu systému Newport XPS“

Příslušenství k řídicímu systému Newport XPS

Jedná se o příslušenství pro řídicí systém Newport XPS, který zadavatel již vlastní a používá jej.

Jednotlivé prvky musí splňovat alespoň následující kritéria:

| Položka | Množství | Označení zboží/Parametr/popis | Požadované hodnoty = musí alespoň být splněno! | Nabízená hodnota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | Univerzální řídící karta pro řídicí systém Newport XPS |  |  |
|  |  | Výrobce |  | doplní účastník |
|  |  | Přesné typové označení |  | doplní účastník |
|  |  | Možnost řízení a napájení motorů typu | DC, Lineární, Krokový motor | doplní účastník |
|  |  | Počet os | 1 | doplní účastník |
|  |  | Kontinuální proud | Nejméně 3A | doplní účastník |
|  |  | Napětí při proudu 3A | Nejméně 45 V | doplní účastník |
|  |  | Kompatibilita s Newport XPS systémem | Ano | doplní účastník |
|  |  | Metody řízení | PWM, microstep | doplní účastník |
|  |  | software, je-li nutný k provozu na systému XPS | Ano | doplní účastník |
| 2 | 1 | Rozšiřující karta pro systém Newport XPS pro přenos signálů řízení motorů a připojení |  |  |
|  |  | Výrobce |  | doplní účastník |
|  |  | Přesné typové označení |  | doplní účastník |
|  |  | Kompatibilita s Newport XPS systémem | Ano | doplní účastník |
|  |  | Umožňuje připojení externího zesilovače nebo řídicí jednotky jiného výrobce | Ano | doplní účastník |
|  |  | digitální vstupy | enkodér, počátek, limit, index, porucha | doplní účastník |
|  |  | výstupy | Puls, blokace, směr | doplní účastník |
|  |  | Analogové výstupy | Ano | doplní účastník |
|  |  | Napětí digitálních vstupů/výstupů | 5V | doplní účastník |
|  |  | Napětí analogových výstupů | +/- 10V | doplní účastník |
|  |  | Software, je-li nutný k provozu na systému XPS | Ano | doplní účastník |

Údaje doplní dodavatel v souladu s technickými údaji nabízených výrobků.