Příloha č. 1 - Technická specifikace

Technická specifikace „2D liniové senzory“

2D liniové senzory:

Výrobce senzorů:			uvede účastník

Přesné typové označení senzorů:	uvede účastník

Počet kusů: 	2 ks

2D liniové senzory musí alespoň splňovat následující kritéria:

| Základní technické parametry | Požadované hodnoty – musí být alespoň splněno! | Hodnota parametrů nabízeného přístroje |
| --- | --- | --- |
| Měřící rozsah hloubka (Min-Max) - "osa z" (též označováno jako „osa y) | min. 40 mm | účastník uvede hodnotu |
| Měřící rozsah šířka - "osa x" | min. 35 mm | účastník uvede hodnotu |
| Rozlišení – "osa x" | min. 2000 bodů | účastník uvede hodnotu |
| Vzorkovací frekvence | min. 200 Hz | účastník uvede hodnotu |
| Komunikační rozhraní | ethernet | uvede účastník |
| Typ laseru | modrý | uvede účastník |
| Napájení | 24V DC/a nebo PoE | uvede účastník |
| SW podpora C# | ano | uvede účastník |
| Součástí dodávky je potřebná kabeláž vhodná pro použití na robotu (pohyb) | min. 4 m | účastník uvede hodnotu |
| Senzor je programovatelný – pro vyhodnocení měřicí úlohy nepotřebuje PC | ano | uvede účastník |

Údaje doplní dodavatel v souladu s technickými údaji nabízeného výrobku.