Technická specifikace předmětu plnění

Projekt umístění technologie pro technologii nové koncepce kogenerační jednotky v prostorách SAKO Brno i Studie proveditelnosti budou zpracovány jen pro jednu variantu řešení, předanou zadavatelem a to v rozsahu technologie:

-dvoutlakový horkovodní kotel

-expanzní generátor páry

-tří modulová parní turbína s hybridním kondenzátorem

-napájecí systém s dvoutlakovou napáječkou

Obsah projektu:

- nezbytné řezy a půdorysy

- tepelné schéma

- technický popis umístění

- měřítko výkresů bude odpovídat zpracování předaných podkladů, nebude však větší než 1:100. Stávající technologie bude naznačená jejími obrysy.

Studie proveditelnosti technologie – zaměření na:

-	Proveditelnost technologie v podmínkách klasické spalovny

-	Environmentální posouzení nové technologie - porovnání se stávající technologii

-	Ekonomickou analýzu projektu ve srovnání s klasickou technologií použitou v SAKO Brno

Studie proveditelnosti – obsah:

-	Úvod

-	Definici výchozího stavu

-	Technické řešení nové koncepce

-	Vliv projektu na životní prostředí

-	Ekonomickou analýzu projektu

-	Závěr

Přílohy:

-	Tepelné schéma stávajícího stavu

-	Tepelné schéma nové koncepce

-	Výstupy ekonomické analýzy