## Příloha č. 4 ZD
Příloha č. 4 Detailní rozpis
| Druh: | Účel: | Pro zadávací řízení: | Požadovaný počet kusů/jednotek | Cena v Kč bez DPH
1 | Snímač teploty | Měření a řízení | Teplota směsného plynu | 1
2 | Snímač teploty | Měření a řízení | Teplota permeátu | 1
3 | Snímač rosného bodu | Měření a řízení | Měření rosného bodu | 1
4 | Snímač tlaku | Měření a řízení | Tlakové čidlo - feed | 1
5 | Snímač tlaku | Měření a řízení | Tlakové čidlo - permeát 1 | 1
6 | Snímač tlaku | Měření a řízení | Tlakové čidlo - permeát 2 | 1
7 | Regulátor tlaku | Měření a řízení | Tlakový kontroler - retentát 1 | 1
8 | Regulátor tlaku | Měření a řízení | Tlakový kontroler - retentát 2 | 1
9 | Regulátor průtoku | Měření a řízení | Hmotnostní průtokoměr - termický H2 | 1
10 | Regulátor průtoku | Měření a řízení | Hmotnostní průtokoměr - termický CH4 | 1
11 | Regulátor průtoku | Měření a řízení | Hmotnostní průtokoměr - termický směs corriolis | 1
12 | Průtokoměr | Měření a řízení | Hmotnostní průtokoměr - coriolis retentát 1 | 1
13 | Průtokoměr | Měření a řízení | Hmotnostní průtokoměr - coriolis retentát 2 | 1
14 | Instalatérský materiál - ventil | Potrubí a armatury | Solenoidový ventil permeát 1 k analyzátoru | 1
15 | Instalatérský materiál - ventil | Potrubí a armatury | Solenoidový ventil permeát 2 k analyzátoru | 1
16 | Instalatérský materiál - kohout | Potrubí a armatury | Kulový uzavírací kohouty | 15
17 | Instalatérský materiál - ventil | Potrubí a armatury | Škrtící ventil před analyzátorem | 1
18 | Instalatérský materiál - ventil | Potrubí a armatury | Škrtící ventil permeát 1 | 1
19 | Instalatérský materiál - ventil | Potrubí a armatury | Škrtící ventil permeát 2 | 1
20 | Instalatérský materiál - klapka | Potrubí a armatury | Zpětná klapka přívod CO | 1
21 | Instalatérský materiál - klapka | Potrubí a armatury | Zpětná klapka přívod CH4 | 1
22 | Instalatérský materiál - klapka | Potrubí a armatury | Zpětná klapka přívod H2 | 1
23 | Instalatérský materiál - ventil | Potrubí a armatury | Redukční ventil | 1
24 | Instalatérský materiál - ventil | Potrubí a armatury | Trojcestný ventil - odpad | 1
25 | Instalatérský materiál - ventil | Potrubí a armatury | Trojcestný ventil - přepínání stupňů | 1
26 | Instalatérský materiál - potrubí ocel | Potrubí a armatury | Potrubí 1/4 12m | 1
27 | Instalatérský materiál - potrubí ocel | Potrubí a armatury | Potrubí 1/8 12m | 1
28 | Instalatérský materiál | Potrubí a armatury | Tvarovky, fitinky, ostatní spoj. materiál | 40
29 | Elektromateriál pro řízení | Zařízení | Řídící jednotka | 1
30 | Membránový modul | Zařízení | Membránový modul 4 ks P1 - vlákna AP | 4
31 | Hutní materiál - profily | Konstrukce | Nosná konstrukce | 1
32 | Modul - analýzy | Zařízení | Analyzační sonda H2 | 1
33 | Modul - analýzy | Zařízení | Analyzační sonda CO | 1
34 | Modul - analýzy | Zařízení | Analyzační sonda CH4 | 1
35 | Softwarová výbava | Software | Analytický software | 1
36 | Hutní materiál - potrubí ocel | Zařízení | Vzorkovací systém | 1
37 | Služba - technologie | Elektroprojekce | Elektroprojekt | 1
38 | Elektromateriál | Elektro | Rozvaděč | 1
39 | Elektromateriál | Elektro | Elektromateriál | 1
40 | Služba - technologie | Software | Vývoj a validace programovatelné řídící jednotky | 1
41 | Služba - technologie | Elektromontáž | Testování a ladění výkonově programovatelné elektroinstalace | 1
42 | Služba - technologie | Strojní montáž | Návrh konceptu technologie s ohledem na proměnlivé parametry | 1
43 | Služba - technologie | Projekce konstrukce | Konstrukční projekce | 1
44 | Služba - technologie | Manuál | Tvorba dokumentace měřící a regulační techniky | 1
45 | Služba - technologie | Certifikace | Ověření funkčnosti jednotlivých komponentu | 1
46 | Služba - technologie | FAT | Factory Acceptance Test | 1
47 | Souhrn |  |  |  | 0