Závazné technické parametry předmětu plnění

Mandatory technical parameters of the subject of fulfillment

Technická specifikace - Programový modul pro Mobilní indentační zařízení

Technical specifications - Program module for Mobile indentation system

Charakteristika- Characteristics

Rozšiřující modul a příslušenství pro zařízení AIS3000 HD (Combo type), 
výrobce FRONTICS (Soul, Jižní Korea).

Expansion module and accessories for AIS3000 HD devices (Combo type), manufactured by FRONTICS (Seoul, South Korea).

Softwarový balíček / Software Packages:

- Program pro lomovou houževnatost / Software for Fracture Toughness (FT)

- Software umožňuje stanovení lomové houževnatosti materiálu pomocí vnikání indentoru do testovaného vzorku / The software enables the determination of the fracture toughness of the tested specimen based on the indentation measurement

- Software musí být kompatibilní se stávající verzí zařízení AIS3000HD [ver2020.10.29.o01], 
které je provozováno v laboratoři VŠB-TUO, CPIT / The software must be compatible with the current type of FRONTICS AIS3000HD [ver2020.10.29.o01], possessed by VSB-TUO, CPIT.

- Se zakoupeným softwarem musí být dodán uživatelský manuál v českém nebo anglickém jazyce (standardní britská angličtina) / The software comes with the user guide that is well-written using Czech or English (Standard British English).

Dodavatel prohlašuje, že nabízené zařízení splňuje všechny výše uvedené parametry dle této technické specifikace předmětu zakázky.

The supplier declares that the offered equipment meets all the above parameters according to this technical specification of the subject of the contract.

V / In ………………………… dne / date:

_______________________________

podpis oprávněné osoby /

signature of the authorized person