## Slide 1: Clear SCADA Energetický management VŠB-TU Ostrava

## Slide 2: Účel systému Clear SCADA
Online sběr dat měření energií
Grafické zobrazení průběhů měřených veličin
Záznam událostí a poruch
Zobrazení technologií včetně operátorských činností
Poskytování dat pro následnou analýzu a zpracování

## Slide 3: Hlavní obrazovka

## Slide 4: Volba obrazovky

## Slide 5: Obrazovka energetického managementu

## Slide 6: Popis společných ovládacích prvků
Ovládání technologie
Piktogramy zařízení
Analogové hodnoty
Signalizace poruch
Trendy
Přehledové okna zařízení

## Slide 7: Technologie – VEC3 – VZT1

## Slide 8: Technologie – VEC3 – VZT2

## Slide 9: Technologie – VEC3 – klimatizace

## Slide 10: Technologie – VEC3 – předávací stanice

## Slide 11: Technologie – VEC1 – podlahové topení

## Slide 12: Velmi důležité chyby - omyly
Nevypnout omylem server při odchodu ze vzdálené plochy
Odhlášení se ze Clear SCADA
Spuštěný server Clear SCADA
Kontrola chybového logu a akceptace poruch
Přepínání do editačního režimu

## Slide 13: Odhlášení od Clear SCDA

## Slide 14: Server Clear SCDA

## Slide 15: Akceptace poruch

## Slide 16: Clear SCDA – editační režim

## Slide 17: Děkuji za pozornost.