## 1.1. MT
Investor: |  | VŠB – Technická univerzita Ostrava
Akce: |  | Energetický management VŠB
Stupeň: |  | DSP |  | Část: | SKŘ | Datum: | 2021-12-15
Poř. Číslo | Budova | Název SCADA | Popis | Výrobní číslo měřiče tepla | IP Adresa | Adresa | Stav | Etapa
1 | Budova A | VSB.A.MT001 TUV A | TUV A | 78433767 | 172.16.68.37 | 01 | Připojeno | II.etapa
2 | Budova A | VSB.A.MT002 TUV J_K | TUV J+K | 78433768 | 172.16.68.37 | 02 | Vypočtená hodnota | II.etapa
3 | Budova A | VSB.A.MT003 TUV B_C | TUV B+C | 78433769 | 172.16.68.37 | 03 | Připojeno | II.etapa
4 | Budova A | VSB.A.MT004 TUV CELKEM | TUV CELKEM | 61841895 | 172.16.68.37 | 04 | Připojeno | II.etapa
5 | Budova A | VSB.A.MT005 PRIVOD | A PŘÍVOD | 78300517 | 172.16.68.37 | 05 | Připojeno | II.etapa
6 | Budova A | VSB.A.MT006 UT J_K | ÚT J+K | 69955396 | 172.16.68.37 | 06 | Připojeno | II.etapa
7 | Budova A | VSB.A.MT007 UT A-JIH | ÚT A-JIH | 61792036 | 172.16.68.37 | 07 | Připojeno | II.etapa
8 | Budova A | VSB.A.MT008 UT B_C | ÚT B+C | 69955395 | 172.16.68.37 | 08 | Připojeno | II.etapa
9 | Budova A | VSB.A.MT009 UT A-SEVER | ÚT A-SEVER | 61792035 | 172.16.68.37 | 09 | Připojeno | II.etapa
10 | Budova A | VSB.A.MT010 UT KRCEK | ÚT J+K krček |  |  |  | Vypočtená hodnota | II.etapa
11 | Budova B | VSB.B.MT001 UT | ÚT |  |  |  | Vypočtená hodnota | II.etapa
12 | Budova C | VSB.C.MT001 UT | ÚT C | 78433890 | 172.16.68.39 | 01 | Připojeno | II.etapa
13 | Budova C | VSB.C.MT002 VZT | VZT C | 78433891 | 172.16.68.39 | 02 | Připojeno | II.etapa
14 | Budova D | VSB.D.MT001 | D přívod | 78300542 | 10.0.6.28 | 01 | Připojeno | IV.etapa
15 | Budova D | VSB.D.MT002 | D ÚT D | 78381008 | 10.0.6.28 | 02 | Připojeno | IV.etapa
16 | Budova D | VSB.D.MT003 | D ÚT E | 78381005 | 10.0.6.28 | 03 | Připojeno | IV.etapa
17 | Budova D | VSB.D.MT004 | D ÚT F | 78381007 | 10.0.6.28 | 04 | Připojeno | IV.etapa
18 | Budova D | VSB.D.MT005 | D ÚT G+H | 78381006 | 10.0.6.28 | 05 | Připojeno | IV.etapa
19 | Budova D | VSB.D.MT006 | D TUV - SUMA | 62155669 | 10.0.6.28 | 69 | Připojeno | IV.etapa
20 | Budova D | VSB.D.MT007 | D Chodby | 78675670 | 10.0.6.28 | 06 | Připojeno | V.etapa
21 | Budova D | VSB.D.MT008 | D Učebny | 78675887 | 10.0.6.28 | 07 | Připojeno | V.etapa
22 | Budova D | VSB.D.MT009 | D TUV | 78676404 | 10.0.6.28 | 08 | Připojeno | V.etapa
23 | Budova D | VSB.D.MT010 | E TUV | 78676405 | 10.0.6.28 | 09 | Připojeno | V.etapa
24 | Budova D | VSB.D.MT011 | F,G TUV | 78676406 | 10.0.6.28 | 10 | Připojeno | V.etapa
25 | Budova D | VSB.D.MT012 | ZK TUV | 78675897 | 10.0.6.28 | 11 | Připojeno | V.etapa
26 | Budova E | VSB.E.MT001 | E ÚT RS1 | 78675894 | 10.0.6.28 | 13 | Připojeno | V.etapa
27 | Budova E | VSB.E.MT002 | E VZT RS1 | 78675896 | 10.0.6.28 | 12 | Připojeno | V.etapa
28 | Budova E | VSB.E.MT003 | E ÚT RS2 |  |  |  | Vypočtená hodnota | V.etapa
29 | Budova F | VSB.F.MT001 | F ÚT RS | 78675895 | 10.0.6.37 | 01 | Připojeno | V.etapa
30 | Budova F | VSB.F.MT002 | G ÚT RS | 78675891 | 10.0.6.37 | 02 | Připojeno | V.etapa
31 | Budova G | VSB.G.MT001 | F ÚT RS | 78675892 | 10.0.6.40 | 01 | Připojeno | V.etapa
32 | Budova G | VSB.G.MT002 | G ÚT RS | 78675893 | 10.0.6.40 | 02 | Připojeno | V.etapa
33 | Budova N | VSB.N.MT002 | N ÚT | 78616450 | 10.0.6.26 | 02 | Připojeno | IV.etapa
34 | Budova N | VSB.N.MT003 | N TV VZT | 78616449 | 10.0.6.26 | 03 | Připojeno | IV.etapa
35 | Budova N | VSB.N.MT004 | N TUV | 78616439 | 10.0.6.26 | 04 | Připojeno | IV.etapa
36 | Centrum podpory inovací | VSB.CPI.MT001 | CPI Přívod | 6565386 | 10.0.6.22 | 01 | Připojeno | IV.etapa
37 | Centrum podpory inovací | VSB.CPI.MT002 | CPI TV VZT | 78616438 | 10.0.6.22 | 02 | Připojeno | IV.etapa
38 | Centrum podpory inovací | VSB.CPI.MT003 | CPI ÚT1 - Podlaha | 78616443 | 10.0.6.22 | 03 | Připojeno | IV.etapa
39 | Centrum podpory inovací | VSB.CPI.MT004 | CPI ÚT2 - Tělesa | 78616426 | 10.0.6.22 | 04 | Připojeno | IV.etapa
40 | Centrum podpory inovací | VSB.CPI.MT005 | CPI - Chlazení | 78616444 | 10.0.6.22 | 05 | Připojeno | IV.etapa
41 | Centrum podpory inovací | VSB.CPI.MT006 | CPI TUV |  |  |  | Vypočtená hodnota | IV.etapa
42 | Centrum pokročilých inovačních tech. | VSB.CPIT.MT001 | CPIT Přívod | 6565385 | 10.0.6.20 | 01 | Připojeno | IV.etapa
43 | Centrum pokročilých inovačních tech. | VSB.CPIT.MT002 | CPIT Otopná tělěsa ÚT | 78616437 | 10.0.6.20 | 02 | Připojeno | IV.etapa
44 | Centrum pokročilých inovačních tech. | VSB.CPIT.MT003 | CPIT TV VZT | 78616446 | 10.0.6.20 | 03 | Připojeno | IV.etapa
45 | Centrum pokročilých inovačních tech. | VSB.CPIT.MT004 | CPIT TV Fancoily | 78616447 | 10.0.6.20 | 04 | Připojeno | IV.etapa
46 | Centrum pokročilých inovačních tech. | VSB.CPIT.MT005 | CPIT ÚT SAHARY | 78616448 | 10.0.6.20 | 05 | Připojeno | IV.etapa
47 | Centrum pokročilých inovačních tech. | VSB.CPIT.MT006 | CPIT TUV |  |  |  | Vypočtená hodnota | IV.etapa
48 | Fakulta elektrotechniky a informatiky | VSB.FEI.MT001 VZT1 (EC3) | FEI VZT1 - EC3 | 78258370 | 172.16.68.24 | 01 | Připojeno | I.etapa
49 | Fakulta elektrotechniky a informatiky | VSB.FEI.MT002 VZT2 (EC2) | FEI VZT2 - EC2 | 78258369 | 172.16.68.25 | 01 | Připojeno | I.etapa
50 | Fakulta elektrotechniky a informatiky | VSB.FEI.MT003 VZT3 (EC1) | FEI VZT3 - EC1 | 78258368 | 172.16.68.26 | 01 | Připojeno | I.etapa
51 | Fakulta elektrotechniky a informatiky | VSB.FEI.MT001 | FEI UT | 80456431 | 172.16.68.27 | 01 | Připojeno | VI.etapa
52 | Fakulta elektrotechniky a informatiky | VSB.FEI.MT002 | FEI PŘÍVOD | 80456435 | 172.16.68.27 | 02 | Připojeno | VI.etapa
53 | Geologický pavilon | VSB.GP.MT001 | GP Přívod | 69498568 | 10.0.6.24 | 01 | Připojeno | IV.etapa
54 | Geologický pavilon | VSB.GP.MT002 | GP ÚT1 Jih | 78616441 | 10.0.6.24 | 02 | Připojeno | IV.etapa
55 | Geologický pavilon | VSB.GP.MT003 | GP ÚT2 SEVER | 78616445 | 10.0.6.24 | 03 | Připojeno | IV.etapa
56 | Geologický pavilon | VSB.GP.MT004 | GP VZT | 78616440 | 10.0.6.24 | 04 | Připojeno | IV.etapa
57 | Geologický pavilon | VSB.GP.MT005 | GP TUV | 67847287 | 10.0.6.24 | 05 | Připojeno | IV.etapa
58 | Institut enviromentálních technologií | VSB.IET.MT001 | IET PŘÍVOD |  | 10.0.6.44 | 01 | Připojeno | V.etapa
59 | Institut enviromentálních technologií | VSB.IET.MT002 | IET ÚT PODLAHA | 78675668 | 10.0.6.44 | 02 | Připojeno | V.etapa
60 | Institut enviromentálních technologií | VSB.IET.MT003 | IET ÚT | 78675673 | 10.0.6.44 | 03 | Připojeno | V.etapa
61 | Institut enviromentálních technologií | VSB.IET.MT004 | IET VZT | 78675672 | 10.0.6.44 | 04 | Připojeno | V.etapa
62 | Institut enviromentálních technologií | VSB.IET.MT005 | IET TUV |  | 10.0.6.44 | 05 | Připojeno | V.etapa
63 | Nová knihovna | VSB.NK.MT002 | NK ÚT | 68031588 | 172.16.68.47 | 02 | Připojeno | III.etapa
64 | Nová knihovna | VSB.NK.MT003 | NK TV VZT | 68031589 | 172.16.68.47 | 03 | Připojeno | III.etapa
65 | Nová knihovna | VSB.NK.MT004 | NK VZT | 67947107 | 172.16.68.47 | 04 | Připojeno | III.etapa
66 | Nová menza | VSB.NM.MT001 | NM Přívod | 69011118 | 172.16.68.45 | 01 | Připojeno | III.etapa
67 | Nová menza | VSB.NM.MT002 | NM ÚT | 78497770 | 172.16.68.45 | 02 | Připojeno | III.etapa
68 | Nová menza | VSB.NM.MT003 | NM TV VZT | 78497771 | 172.16.68.45 | 03 | Připojeno | III.etapa
69 | Nová menza | VSB.NM.MT004 | NM TUV | 78497768 | 172.16.68.45 | 04 | Připojeno | III.etapa
70 | Sporovní hala | VSB.SH.MT001 | SH Přívod | 69847177 | 172.16.68.41 | 01 | Připojeno | III.etapa
71 | Sporovní hala | VSB.SH.MT002 | SH ÚT | 78497767 | 172.16.68.41 | 02 | Připojeno | III.etapa
72 | Sporovní hala | VSB.SH.MT003 | SH TV VZT | 78497766 | 172.16.68.41 | 03 | Připojeno | III.etapa
73 | Sporovní hala | VSB.SH.MT004 | SH TUV | 78497692 | 172.16.68.41 | 04 | Připojeno | III.etapa
74 | Unverzitní mateřská škola | VSB.UMŠ.MT001 | UMŠ PŘÍVOD |  | 10.0.6.47 | 01 | Připojeno | V.etapa
75 | Unverzitní mateřská škola | VSB.UMŠ.MT002 | UMŠ ÚT | 78675669 | 10.0.6.47 | 02 | Připojeno | V.etapa
76 | Unverzitní mateřská škola | VSB.UMŠ.MT003 | ÚT PODLAHA | 78675765 | 10.0.6.47 | 03 | Připojeno | V.etapa
77 | Unverzitní mateřská škola | VSB.UMŠ.MT004 | UMŠ VZT | 78675764 | 10.0.6.47 | 04 | Připojeno | V.etapa
78 | Unverzitní mateřská škola | VSB.UMŠ.MT005 | UMŠ TUV |  | 10.0.6.47 | 05 | Připojeno | V.etapa
79 | Víceúčelová sportovní hala | VSB.VSH.MT001 | VSH Přívod | 69040407 | 172.16.68.43 | 01 | Připojeno | III.etapa
80 | Víceúčelová sportovní hala | VSB.VSH.MT002 | VSH ÚT | 78497765 | 172.16.68.43 | 02 | Připojeno | III.etapa
81 | Víceúčelová sportovní hala | VSB.VSH.MT003 | VSH TV VZT | 78497769 | 172.16.68.43 | 03 | Připojeno | III.etapa
82 | Víceúčelová sportovní hala | VSB.VSH.MT004 | VSH TUV |  |  |  | Vypočtená hodnota | III.etapa
83 | Výzkumné energetické centrum II | VSB.VECII.MT001 PRIVOD | VECII Přívod | 510998 | 172.16.68.28 | 01 | Připojeno | I.etapa
84 | Výzkumné energetické centrum II | VSB.VECII.MT002 UT | VECI ÚT VECI | 78252048 | 172.16.68.28 | 02 | Připojeno | I.etapa
85 | Výzkumné energetické centrum II | VSB.VECII.MT003 UT VECI | VECII ÚT SAHARY | 78252049 | 172.16.68.28 | 03 | Připojeno | I.etapa
86 | Výzkumné energetické centrum II | VSB.VECII.MT004 PODLAHY | VECII ÚT Podlaha | 78258362 | 172.16.68.28 | 04 | Připojeno | I.etapa
87 | Výzkumné energetické centrum II | VSB.VECII.TUV | VECII TUV |  |  |  | Vypočtená hodnota | I.etapa
88 | Výzkumné energetické centrum III | VSB.VECIII.MT001 PRIVOD | VECIII Přívod |  | 172.16.68.29 | 01 | Připojeno | I.etapa
89 | Výzkumné energetické centrum III | VSB.VECIII.MT002 UT | VECIII Podlahové vytápění | 78258363 | 172.16.68.29 | 02 | Připojeno | I.etapa
90 | Výzkumné energetické centrum III | VSB.VECIII.MT003 VZT1 | VECIII Otopná tělesa | 78258364 | 172.16.68.29 | 03 | Připojeno | I.etapa
91 | Výzkumné energetické centrum III | VSB.VECIII.MT004 VZT2 | VECIII VZT1 | 78258367 | 172.16.68.29 | 04 | Připojeno | I.etapa
92 | Výzkumné energetické centrum III | VSB.VECIII.MT005 PODLAHA | VECIII ÚT Podlaha | 78258366 | 172.16.68.29 | 05 | Připojeno | I.etapa
93 | Výzkumné energetické centrum III | VSB.VECIII.TUV | VECIII TUV |  |  |  | Vypočtená hodnota | I.etapa
94 | J+K | VSB.JK.MT001 | JK UT vnitřní okruh | 80456434 | 10.0.6.111 | 01 | Připojeno | VI.etapa
95 | J+K | VSB.JK.MT002 | JK UT vnější okruh | 80508799 | 10.0.6.111 | 02 | Připojeno | VI.etapa
96 | J+K | VSB.JK.MT003 | JK VZT | 80456432 | 10.0.6.111 | 03 | Připojeno | VI.etapa
97 | Nová aula | VSB.NA.MT001 | NA rozdělovač B | 80456433 | 10.0.6.112 | 01 | Připojeno | VI.etapa
98 | Nová aula | VSB.NA.MT002 | NA rozdělovač A | 80456430 | 10.0.6.112 | 02 | Připojeno | VI.etapa
99 | Nová aula | VSB.NA.MT003 | NA TUV | 80456427 | 10.0.6.112 | 03 | Připojeno | VI.etapa
100 | Nová aula | VSB.NA.MT004 | NA TUV1 z TČ | 80456485 | 10.0.6.112 | 04 | Připojeno | VI.etapa
101 | Nová aula | VSB.NA.MT005 | NA TUV2 z TČ | 80456428 | 10.0.6.112 | 05 | Připojeno | VI.etapa
102 | Nová aula | VSB.NA.MT006 | NA přívod z TČ | 80456429 | 10.0.6.112 | 06 | Připojeno | VI.etapa

## 1.2 EL
Investor: |  | VŠB – Technická univerzita Ostrava
Akce: |  | Energetický management VŠB
Stupeň: |  | DSP |  | Část: | SKŘ | Datum: | 2021-12-01
Poř. Číslo | Budova | Název SCADA | LAN připojení | IP Adresa | MAC | Umístění | Typ senzoru
1 | A | A.EL001 | rozdvojka u stavajicich mereni | 10.0.6.29 / MB adr.3 | 00-17-4A-C0-2D-FB | Rozvodna A-019 | TF55
2 | B | B.EL001 | Switch | 10.0.6.30 / MB adr.3 | 00-17-4A-C0-2D-F9 | Rozvodna B | TR36
3 | C | C.EL001 | RZ MT | 10.0.6.31 / MB adr.3 | 00-17-4A-C0-2D-F1 | Rozvodna C-008 | TF55
4 |  | C.EL002 |  | 10.0.6.31 / MB adr.4 | - | Rozvodna C-chlad | TR36
5 | CPI | CPI.EL001 | 1.119A | 10.0.6.32 / MB adr.3 | 00-17-4A-C0-2D-F3 | Rozvodna CPI -H1+RC-P1 | TF55
6 |  | CPI.EL002 | 1.119B | 10.0.6.33 / MB adr.3 | 00-17-4A-C0-2D-FC | Rozvodna CPI -H2+RC-P1 | TF55
7 |  | CPI.EL003 |  | 10.0.6.32 / MB adr.4 | - | Rozvodna CPI H1 - chlad | TR36
8 |  | CPI.EL004 |  | 10.0.6.33 / MB adr.4 | - | Rozvodna CPI H2 - chlad | TR36
9 | CPIT | CPIT.EL001 |  | 10.0.6.92/ MB adr.3 | 00-17-4A-C3-14-00 | Rozvodna CPIT | TF120
10 |  | CPIT.EL002 |  | 10.0.6.107/ MB adr.3 | 00-17-4A-C3-14-0C | Rozvodna CPIT | TF120
11 |  | CPIT.EL003 | D/1-15 | 10.0.6.139/ MB adr.3 | 00-17-4A-CF-18-35 | EV nabijecka | TR21
12 |  | CPIT.EL004 |  | 10.0.6.139/ MB adr.4 |  | EV nabijecka | TR21
13 | CPIT-P | CPIT-P.EL001 | 153A | 10.0.6.140/ MB adr.3 | 00-17-4A-CF-18-33 | Přívod | TF120
14 |  | CPIT-P.EL002 |  | 10.0.6.140/ MB adr.4 |  | Kompresor | TR21
15 | CPIT-TL3 | CPIT-TL3.EL001 | I-18A | 10.0.6.141/ MB adr.3 | 00-17-4A-CF-18-38 | Přívod | TF120
16 |  | CPIT-TL3.EL002 |  | 10.0.6.141/ MB adr.4 |  | EV nabijecka | TR32
17 |  | CPIT-TL3.EL003 |  | 10.0.6.141/ MB adr.5 |  | EV nabijecka | TR32
18 |  | CPIT-TL3.EL004 |  | 10.0.6.141/ MB adr.6 |  | Utility | TR10
19 | D | D.EL001 | RZ kompenzace | 10.0.6.34 / MB adr.3 | 00-17-4A-C0-2E-00 | Rozvodna D | TR36
20 | E | E.EL001 | 16-06/21 | 10.0.6.35 / MB adr.3 | 00-17-4A-C0-2D-F0 | RM16-P5 | TF120
21 | F | F.EL001 | 19-06/03 | 10.0.6.36 / MB adr.3 | 00-17-4A-C0-2C-40 | RM8-P5 | TF120
22 | FEI | FEI.EL001 |  | 10.0.6.89/ MB adr.3 | 00-17-4A-C3-0D-55 | Rozvodna FEI | TF120
23 |  | FEI.EL002 |  | 10.0.6.90/ MB adr.3 | 00-17-4A-C3-13-FD | Rozvodna FEI | TF120
24 |  | FEI.EL003 |  | 10.0.6.91/ MB adr.3 | 00-17-4A-C3-13-5E | Rozvodna FEI | TF120
25 |  | FEI.EL004 |  | 10.0.6.89/ MB adr.4 | - | Rozvodna FEI | TR36
26 |  | FEI.EL005 |  | 10.0.6.89/ MB adr.5 | - | Rozvodna FEI | TR36
27 |  | FEI.EL006 |  | 10.0.6.90/ MB adr.4 |  | EV nabijecka | TR14
28 | G | G.EL001 | 14-05/09+rozdvojka | 10.0.6.38 / MB adr.3 | 00-17-4A-C0-2E-01 | RM10- | TF120
29 |  | G.EL002 |  | 10.0.6.39 / MB adr.3 | 00-17-4A-C0-2D-F5 | Rozvodna G | TF120
30 |  | G.EL003 |  | 10.0.6.39 / MB adr.4 |  | Fotovoltaika | TR14
31 | GP | GP.EL001 | RZ MT vedle | 10.0.6.41 / MB adr.3 | 00-17-4A-C0-2C-47 | Rozvodna GP | TR24
32 | HARD | HARD.EL001 |  | 10.0.6.42 / MB adr.4 | - | Spinacka-P6 | TF55
33 |  | HARD.EL002 |  | 10.0.6.142/ MB adr.3 | 00-17-4A-CF-18-3A | EV nabijecka | TR14
34 | IET | IET.EL001 | DR3-1/2 | 10.0.6.43 / MB adr.3 | 00-17-4A-C0-2D-FF | RH-1 | TF55
35 |  | IET.EL002 |  | 10.0.6.43 / MB adr.4 | - | Chlad 1 | TR36
36 |  | IET.EL003 |  | 10.0.6.43 / MB adr.5 | - | Chlad 2 | TR36
37 |  | IET.EL004 |  | 10.0.6.43 / MB adr.6 | - | Chlad 3 | TR36
38 | J | J.EL001 | Solar RZ | 10.0.6.48 / MB adr.3 | 00-17-4A-C0-2C-45 | Rozvodna J | TF120
39 |  | J.EL002 | Solar RZ | 10.0.6.49 / MB adr.3 | 00-17-4A-C0-2D-FD | Rozvodna J | TF120
40 |  | J.EL003 | Solar RZ | 10.0.6.50 / MB adr.3 | 00-17-4A-C0-2D-FA | Rozvodna J | TF120
41 |  | J.EL004 |  | 10.0.6.49 / MB adr.6 |  | Fotovoltaika | TR32
42 | NA | NA.EL001 |  | 10.0.6.51 / MB adr.3 | 00-17-4A-C0-2D-F7 | Rozvodna NA | TF120
43 |  | NA.EL002 |  | 10.0.6.52 / MB adr.3 | 00-17-4A-C0-2D-F6 | Rozvodna NA | TF120
44 |  | NA.EL003 |  | 10.0.6.51 / MB adr.4 | - | Rozvodna NA-chlad | TF55
45 | NK | NK.EL001 | NK IT UZEL | 10.0.6.53 / MB adr.3 | 00-17-4A-C0-2D-FE | Rozvodna NK | TF55
46 |  | NK.EL002 |  | 10.0.6.53 / MB adr.4 | - | Rozvodna NK - chlad | TR24
47 | NM | NM.EL001 |  | 10.0.6.48 / MB adr.4 | - | Rozvodna J | TF120
48 |  | NM.EL003 |  | 10.0.6.49 / MB adr.4 | - | Rozvodna J | TF120
49 | SSH |  |  | 10.0.6.42 / MB adr.3 | - | Spinacka-P6 | TR24
50 |  |  |  | 10.0.6.42 / MB adr.7 | - | Spinacka-SSH-chlad | TR36
51 | VEC1 | VEC1.EL001 | switch | 10.0.6.54 / MB adr.3 | 00-17-4A-C0-2D-F4 | VEC1-RH1 | TR24
52 |  | VEC1.EL002 |  | 10.0.6.54 / MB adr.4 |  | EV nabijecka | TR14
53 |  | VEC1.EL003 |  | 10.0.6.54 / MB adr.5 |  | EV nabijecka | TR10
54 | VEC2 | VĚC2.EL001 | 1-29 | 10.0.6.55 / MB adr.3 | 00-17-4A-C0-2D-F8 | VEC2-RH | TR24
55 | VEC3 | VĚC3.EL001 |  | 10.0.6.94 / MB adr.3 | 00-17-4A-C3-13-67 | VEC2-RH1 | T120
56 | VSH | VSH.EL001 |  | 10.0.6.49 / MB adr.5 | - | Rozvodna J | TF55
57 |  | VSH.EL002 |  | 10.0.6.93 / MB adr.3 | 00-17-4A-C3-13-65 | VSH-Rozvodna | TR36
58 | Spinačka | SS.EL001 | switch | 10.0.6.42 / MB adr.6 | 00-17-4A-C0-2C-3E | Spinacka-P6 | TF120
59 |  |  |  |  | - | Spinacka
60 | UMŠ |  |  | 10.0.6.42 / MB adr.5 | - | Spinacka-P6 | TR24
61 | N | N.EL001 |  | 10.0.6.109/ MB adr. 3 |  | Rozvodna N | TF200
62 |  | N.EL002 |  | 10.0.6.109/ MB adr 4. |  | Rozvodna N | TF200