TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Přenosný analyzátor plynných emisí s příslušenstvím

Předmět plnění:

Kompaktní přenosný analyzátor pro minimálně 8hodinové nepřetržité měření s příslušenstvím pro externí úpravu vzorku, se kterou bude možné provádět několikadenní nepřetržitá měření.

Analyzátorem bude možné sledovat následující složky spalin:

NOx, SO2, CO, CO2, O2

Soulad s technickými normami:

ČSN EN 15 058 (CO), ČSN EN 14792 (NOx) a ČSN EN 14789 (O2).

Požadované minimální technické parametry analyzátoru (ex situ):

| Složka | NOx | SO2 | CO | CO2 | O2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Princip | chemilumin. | NDIR | NDIR | NDIR | paramag. |
| Měřicí rozsah | 0 – 2500 ppm | 0 – 3000 ppm | 0 – 5000 ppm | 0 – 30 % obj. | 0 – 25 % obj. |
| Přesnost měření | ±1 % v celém rozsahu |
| Linearita | ±2 % v celém rozsahu |
| Drift | ±2 % v celém rozsahu |

| Zobrazení sledovaných parametrů | graficky na víceřádkovém displeji |
| --- | --- |
| Ovládání | prostřednictvím dotykového displeje |
| Výstup | 4-20 mA pro každou měřenou plynnou složku, Ethernet, RS-232, ukládání dat na interní SD kartu |
| Nahřátí přístroje | do 30 minut od zapnutí (připojení napájení) |
| Napájecí napětí | 230 V AC, 50 Hz |
| Hmotnost přístroje | max. 20 kg |

Požadované příslušenství:

- Zařízení pro předúpravu vzorku spalin umožňující dlouhodobé měření minimálně 5 dní bez servisních zásahů (vychlazení vzorku plynu pod 8 °C, filtrace částic > 2 µm).

- Elektricky otápěné odběrové vedení délky cca 3 m s regulátorem teploty.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Optický analyzátor CO2

Předmět plnění:

Samostatný optický analyzátor pro měření CO2 v emisích z malých spalovacích zařízení provozovaných na hnědé a černé uhlí. Předpokládá se, že analyzátor bude používán pro měření CO2 ve spalinách s větším množstvím dehtů, které kondenzují v kouřovodu za kotlem a v komínu. Průměr kouřovodu, do kterého bude toto zařízení montováno, je od cca 180 mm do cca 300 mm.

Analyzátorem bude možné sledovat následující složky spalin:

CO2

Požadované minimální technické parametry analyzátoru:

| Princip analýzy | optický - laserová spektroskopie in situ |
| --- | --- |
| Rozsah | 0 - 25 % obj. |
| Opakovatelnost | 1 % z měřicího rozsahu |
| Čas odezvy | max. 2 s |
| Teplota měřeného plynu | až 500°C |
| Zobrazení sledovaných parametrů | displej měřicí jednotky |
| Výstup | 4-20 mA, Ethernet (MODBUS), RS-232 |
| Připojení | příruba |
| Oplach | přípojka pro ofukovací vzduch |
| Napájecí napětí | 230 V AC, 50 Hz |

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Optický analyzátor CO

Předmět plnění:

Samostatný optický analyzátor pro měření CO v emisích z malých spalovacích zařízení provozovaných na hnědé a černé uhlí. Předpokládá se, že analyzátor bude používán pro měření CO ve spalinách s větším množstvím dehtů, které kondenzují v kouřovodu za kotlem a v komínu. Průměr kouřovodu, do kterého bude toto zařízení montováno, je od cca 180 mm do cca 300 mm.

Analyzátorem bude možné sledovat následující složky spalin:

CO

Požadované minimální technické parametry analyzátoru:

| Princip analýzy | optický - laserová spektroskopie in situ |
| --- | --- |
| Rozsah | 0 - 50 000 ppm |
| Opakovatelnost | 1 % z měřicího rozsahu |
| Čas odezvy | max. 2 s |
| Teplota měřeného plynu | až 500°C |
| Zobrazení sledovaných parametrů | displej měřicí jednotky |
| Výstup | 4-20 mA, Ethernet (MODBUS), RS-232 |
| Připojení | příruba |
| Oplach | přípojka pro ofukovací vzduch |
| Napájecí napětí | 230 V AC, 50 Hz |

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Přenosný analyzátor plynných emisí (O2 paramagnetický)

Předmět plnění:

Kompaktní přenosný analyzátor pro dlouhodobé měření. Analyzátor bude obsahovat vestavěnou filtraci vzorku s elektrickým chladičem vzorku a automatickým odvodem kondenzátu. Odběrová sonda pro teploty nejméně 800°C bude vyhřívaná, s výměnnou trubicí sondy, výměnným filtrem a s vyhřívanou hadicí o délce nejméně 3 m.

Analyzátorem bude možné sledovat následující složky spalin a veličiny:

O2, CO (H2 kompenzace), NOx, SO2, CO high, CO2, CxHy (jako C3H8), měření teplot spalin a vzduchu, měření diferenčního tlaku.

Požadované minimální technické parametry analyzátoru:

| Složka | NOx | CO (H2 kompenzace) | CO high | CO2 | CxHy | SO2 | O2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Princip | E | E | E nebo N | E nebo N | N | E | P |
| Měřicí rozsah | 0 – 1000 ppm | 0 – 10 000 ppm | 0 – 3 % obj. | 0 – 30 % obj. | 0 – 10 000 ppm | 0 – 2000 ppm | 0 – 21 % obj. |

Poznámka: E – elektrochemicky, N – NDIR (Non-Dispersive Infrared), P – paramagneticky

| Teplota měřených spalin/vzduchu | až 1000°C |
| --- | --- |
| Měření diferenčního tlaku | ± 100 hPa |
| Zobrazení sledovaných parametrů | dotykový barevný displej min. úhlopříčka 6“ |
| Záznam měřených údajů | data logger (volitelný interval ukládání) |
| Kapacita paměti | min. 5 000 měření (vzorků pro všechny sledované parametry) |
| Vstup | min. 4 analogové vstupy pro připojení dalších snímačů, 0-10 V, 4-20 mA, termočlánek |
| Výstup | min. 8 kanálů 4-20 mA, Ethernet, 2x USB, RS485 (MODBUS) |
| Napájecí napětí | 230 V AC, 50 Hz |
| Hmotnost přístroje | max. 10 kg |

Požadované příslušenství:

- Vyhřívaná odběrová sonda s výměnnou trubicí pro teploty spalin nejméně 800°C.

- Filtr pro odběrovou sondu.

- Vyhřívaná hadice délky min. 3 m.

- Přepravní brašna.

K analyzátoru bude možné dokoupit elektrochemické čidla k provedení vlastní výměny, případně k doplnění do volných pozic analyzátoru.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Přenosný analyzátor plynných emisí (O2 elektrochemický)

Předmět plnění:

Kompaktní přenosný analyzátor pro dlouhodobé měření. Analyzátor bude obsahovat vestavěnou filtraci vzorku s elektrickým chladičem vzorku a automatickým odvodem kondenzátu. Odběrová sonda bude vyhřívaná, s výměnnou trubicí sondy, výměnným filtrem a s vyhřívanou hadicí o délce nejméně 3 m.

Analyzátorem bude možné sledovat následující složky spalin a veličiny:

O2, CO (H2 kompenzace), NOx, SO2, CO high, CO2, CxHy (jako C3H8), měření teplot spalin a vzduchu, měření diferenčního tlaku.

Požadované minimální technické parametry ex situ analyzátoru:

| Složka | NOx | CO (H2 kompenzace) | CO high | CO2 | CxHy | SO2 | O2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Princip | E | E | E nebo N | E nebo N | N | E | E |
| Měřicí rozsah | 0 – 1000 ppm | 0 – 10 000 ppm | 0 – 3 % obj. | 0 – 30 % obj. | 0 – 10 000 ppm | 0 – 2000 ppm | 0 – 21 % obj. |

Poznámka: E – elektrochemicky, N – NDIR (Non-Dispersive Infrared), P – paramagneticky

| Teplota měřených spalin/vzduchu | až 1000°C |
| --- | --- |
| Měření diferenčního tlaku | ± 100 hPa |
| Zobrazení sledovaných parametrů | dotykový barevný displej min. úhlopříčka 6“ |
| Záznam měřených údajů | data logger (volitelný interval ukládání) |
| Kapacita paměti | min. 8 000 měření (vzorků pro všechny sledované parametry) |
| Vstup | min. 4 analogové vstupy pro připojení dalších snímačů, 0-10 V, 4-20 mA, termočlánek |
| Výstup | min. 8 kanálů 4-20 mA, Ethernet, 2x USB, RS485 (MODBUS) |
| Napájecí napětí | 230 V AC, 50 Hz |
| Hmotnost přístroje | max. 10 kg |

Požadované příslušenství:

- Vyhřívaná odběrová sonda s výměnnou trubicí pro teploty spalin nejméně 800°C.

- Filtr pro odběrovou sondu.

- Vyhřívaná hadice délky min. 3 m.

- Přepravní brašna.

K analyzátoru bude možné dokoupit elektrochemická čidla k provedení vlastní výměny, případně k doplnění do volných pozic analyzátoru.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Přenosný optický prachoměr s analyzátorem

Předmět plnění:

Kompaktní přístroj na bezkontaktní (optické) měření koncentrací prachu ve spalinách malých spalovacích zařízení na tuhá paliva. K prachoměru bude dodáno vyhřívané odběrové vedení a odběrová sonda a analyzátor umožňující měření vybraných plynných složek spalin.

Analyzátorem bude možné sledovat následující složky spalin:

O2, CO, NO, koncentrace prachu ve spalinách

Požadované minimální technické parametry analyzátoru:

| Složka | NO | CO | O2 | PM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Princip | elektrochemicky | elektrochemicky | elektrochemicky | opticky |
| Měřicí rozsah | 0 – 1 000 ppm | 0 – 20 000 ppm | 0 – 21 % obj. | 0-150 mg/m3 |

| Zobrazení sledovaných parametrů | barevný displej min. 3“ uhlopříčka |
| --- | --- |
| Výstup | IR port, ukládání dat na interní SD kartu, USB |
| Výdrž baterie | min. 12 h |

Požadované příslušenství:

- Software pro sběr dat z analyzátoru přes PC

- Čisticí souprava

- Transportní brašna

- Náhradní filtry (min. 15 ks)

- SD karta (min. 4 GB)

- Nabíječka, datový kabel

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Systém úpravy vzorku s filtrem

Předmět plnění:

Kompaktní elektricky topený filtr umožňující mobilní provoz pro filtraci pevných částic v odběrové trase plynů z malých spalovacích zařízení na tuhá paliva s výměnnou filtrační náplní pro několikadenní nepřetržitá měření.

Kompaktní systém pro úpravu vzorku plynů umožňující mobilní provoz v odběrové trase plynů z malých spalovacích zařízení na tuhá paliva. Systém úpravy vzorků bude obsahovat chladič odebíraného plynu, čerpadlo pro odvod kondenzátu, jemný filtr, alarm vlhkosti ve vzorku plynu a dopravní čerpadlo plynu. Systém bude vybaven automatickým zapínáním dopravního čerpadla při  dosažení nastavené teploty chladiče odebíraného plynu.

Požadované minimální technické parametry filtru:

| Filtrační materiál | minerální vata |
| --- | --- |
| Průtok plynu filtrem | 60 – 70 l/hod. (při 0 °C a 101 kPa) |
| Filtr prachových částic | jemný cca 2 µm |
| působ výměny filtračního materiálu | výměna filtrační vložky |
| Objem filtru pro filtrační vatu | min. 100 cm3 |
| Způsob regulace vytápění filtru | zabudovaný regulátor teploty |
| Regulace teploty vytápění | min. do 300°C |
| Napojení do odběrového systému | spojkou Swagelok na nerezové trubky o vnějším průměru 6 mm a vnitřním průměru 4 mm |
| Napájení | 230 V 50Hz |
| Hmotnost | max. 12 kg |

Požadované minimální technické parametry systému úpravy vzorku:

| Průtok plynu úpravnou vzorku | 60 – 70 l/hod. (při 0 °C a 101 kPa) |
| --- | --- |
| Regulace chlazení | 5 – 15 °C při uvedeném průtoku vzorku |
| Alarm vlhkosti ve vzorku plynu | Ano |
| Průtokoměr | Ano |
| Filtr prachových částic | jemný cca 2 µm |
| Odvod kondenzátu | peristaltickým čerpadlem |
| Napojení do odběrového systému | vstupem/výstupem o vnějším průměru 6 mm a vnitřním průměru 4 mm |
| Napájení | 230 V 50Hz |
| Hmotnost | max. 18 kg |