Technická specifikace

Specializovaný scintilační detektor s velkoobjemovým teplotně stabilizovaným NaI(Tl) scintilačním krystalem:

| Rozměry krystalu | min. 3 x 5 x 16 palců |  |
| --- | --- | --- |
| Teplotní stabilita | min. 2 % |  |
| Pracovní vlhkost | až 85 % |  |
| Rozlišení | min. 8 % pro 137Cs |  |

Mnohakanálový analyzátor

| Počet kanálů | min. 2048 |  |
| --- | --- | --- |
| Gain (celkový) | 1 – 40 krát |  |
| Rise time | v krocích po 200 ns |  |
| Flat top | v krocích po 100 ns |  |
| výstupy | USB, Ethernet |  |

Další příslušenství:

| spektrometrický software |  |
| --- | --- |
| vyhodnocovací jednotka |  |
| monitor |  |
| propojovací kabely |  |
| MCNP výkres detektoru |  |