- Položkový ceník materiálu bez DPH

k VZ: Podlahářské práce 2025

| Materiál |  | jednotka | Předpokládané množství pro rok 2024 | Cena za jednotku v Kč bez DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | PVC pásy, tl. 1,5 mm | m² | 3170 |  |
| 2. | PVC soklová lišta 30 mm x30 mm | bm | 2270 |  |
| 3. | PVC čtverce 608 mm x 608 mm antistatické | ks | 120 |  |
| 4. | PVC svařovací šňůra | kg | 20 |  |
| 5. | Přípravek na čištění marmolea | l | 27 |  |
| 6. | Lepidlo | kg | 1360 |  |
| 7. | Schodová hrana PVC 82 mm x 45 mm | bm | 270 |  |
| 8. | Kobercová lišta hladká | bm | 4530 |  |
| 9. | Čistící zona 1450g/m2 | m² | 900 |  |
| 10. | Lišta přechodová nerez šroubovací | bm | 270 |  |
| 11. | Koberec – zátěžový, váha celkem 1150g/m2 | m² | 4990 |  |
| 12. | Pryžová podlahová krytina | m2 | 109 |  |
| 13. | Nivelační hmota | kg | 90 |  |
| 14 | Podklad dřevotříska tl.19 mm podlahová | m2 | 45 |  |
| 15. | Vyrovnávací bet. mazanina | kg | 90 |  |
| 16. | Pasta na PVC | kg | 27 |  |
| 17. | Marmoleum, tl. 2,5 mm | m² | 100 |  |
| 18. | Koberec zátěžový – nadstandard, váha celkem 1522 g/m2 | m² | 500 |  |
| 19. | PVC zátěžové, nášlap minimálně 0,7mm, v rámci komerčního použití – vysoká zátěž | m² | 400 |  |
|  | Celková cena v součtu za jednotky v Kč bez DPH | Σ bod č.1- bod č.19 | xxxxx |  |

V ………………………… dne:

_______________________________

podpis oprávněné osoby

Dodavatel doplní ceny ve všech žlutě vyznačených řádcích.