## seznam (VŘ)
Veřejná zakázka - Pozáruční servis analyzátorů paliv a tuhých zbytků - CEET od 2025
Detailní rozpis cen zboží a služeb
Název činnosti |  | Jednotková cena v Kč bez DPH | DPH | Celková cena včetně DPH
Servisní práce* |  | Kč/hod. |  |  | * tato položka je předmětem hodnocení
Náklady na dopravu servisního technika (dodávka služeb a zboží) |  | Kč/km
Havarijní zásah do 24hod. |  | Kč/zásah
Poradenství – vzdálený přístup a diagnostika |  | Kč/hod.
Přehled nejčastějších náhradních dílů |  | Jednotková cena v Kč bez DPH | DPH | Celková cena včetně DPH
1. | Cínová kapsle střední, 100 ks / balení, CHN628
2. | Cínová folie malá, 1000 ks / balení, CHN628
3. | Ohřívaný filtr částic, 100 ks / balení, CHN628
4. | Těsnící O-kroužek k trubicím, CHN628
5. | Těsnící O-kroužek k sestavě vkládání vzorku, CHN628
6. | C-flex trubice, vnitřní Ø 0.125, délka 1 ft (30 cm), CHN628
7. | Pásek křemenné vaty, délka 15, 10 ks / balení, CHN628
8. | Porézní kelímek pro pevné vzorky do primární spalovací trubice, 10 ks / balení, CHN628
9. | Sestava předního podpůrného tělesa, CHN628
10. | Těsnící O-kroužek 221 k duální spalovací trubici, 1.437 x 1.687 x 0.125 S, CHN628
11. | Lance trubička pro propadnutí vzorku do spalovací U-trubice, CHN628
12. | Sestava ventilátoru ohřívače prostoru balastní nádoby, CHN628
13. | Skleněná trubice pro reagenty, široká, CHN628
14. | Sada pro výměnu infračerveného detektoru CO2, CHN628
15. | Sada pro výměnu infračerveného detektoru H2O, CHN628
16. | Duální spalovací trubice (U-trubice), CHN628
17. | Trubice pro katalyzátor Cu z křemenného skla, CHN628
18. | Těsnící O-kroužek 035 pod sestavu vkládání vzorku, CHN628
19. | Skleněná trubice pro reagenty, úzká, CHN628
20. | Filtr pevných částic 0,1 mikronu, CHN628, CHN628 modul S, RC612
21. | Sada pro výměnu infračerveného zářiče, CHN628
22. | Sestava primární elektrické pece, CHN628
23. | Sestava sekundární elektrické pece, CHN628
24. | Skleněná trubice filtru, CHN628
25. | Sestava IR cely CO2 0.725 CHRTZ, CHN628
26. | Sestava IR cely H2O 6.00 CHRTZ, CHN628
27. | Sestava na výměnu C-flex hadiček, CHN628
28. | Termočlánek typ K 90 Deg, CHN628
29. | Těsnící O-kroužek k sekundární peci, CHN628
30. | Skelná vata, 227 gramů / balení, CHN628
31. | Těsnící O-kroužek k široké skleněné trubici pro reagenty, CHN628
32. | Těsnící O-kroužek k úzké skleněné trubici pro reagenty, CHN628
33. | Těsnící O-kroužek k posuvnému bloku, CHN628
34. | Sekundární filtr, CHN628
35. | Těsnící O-kroužek k balastnímu válci, CHN628
36. | Těsnící O-kroužek neoprénový k balastní nádobě, CHN628
37. | Těsnící O-kroužek k držáku Lance trubičky, CHN628
38. | Porézní zarážka křemenné vaty ve spalovací trubici, CHN628
39. | Čistič trubice 8 mm / 1,22 m, CHN628 modul S
40. | Niklová vložka do keramické lodičky, 100 ks / balení, CHN628 modul S
41. | Keramická lodička, 100 ks / balení, CHN628 modul S
42. | Keramická porézní zarážka lodiček ve spalovací trubici, CHN628 modul S
43. | Vnější spalovací trubice, CHN628 modul S
44. | Vnitřní spalovací trubice, CHN628 modul S
45. | Těsnící O-kroužek k Lance trubici, CHN628 modul S
46. | Těsnící O-kroužek k vnitřní spalovací trubici, CHN628 modul S
47. | Těsnící O-kroužek k vnější spalovací trubici, CHN628 modul S
48. | Skleněná trubice pro reagent absorpce vlhkosti, CHN628 modul S
49. | Sestava 6-ti topných těles pro výměnu včetně uchycení, CHN628 modul S
50. | Sestava IR cely SO2 6.00 CHRTZ, CHN628 modul S
51. | Lance trubice, CHN628 modul S
52. | Sestava termočlánku, CHN628 modul S
53. | Sestava čerpadla 24V DC, CHN628 modul S
54. | Sada pro pravidelnou údržbu řady CHN/CN/FP628 + externí S modul
55. | Sada pro pravidelnou údržbu řady CHN/CN/FP628
56. | Šroub MPHP 8-32 X 0.31 ST ZP, AC600
57. | Šroub MPHP 6-32 x 0.25 SST, AC600
58. | Šroub MPHP 6-32 x 0.25 SST 316, AC600
59. | Matice - HEX PLN 6-32 304 SST, AC600
60. | Pevný drátek pro zapalování bavlnkou, 5 ks / balení, AC600
61. | Zapalovací bavlnka, 10 cm, 375 ks / balení, AC600
62. | Zapalovací drátek, 10 cm, 375 ks / balení, AC600
63. | Těsnící O-kroužek 003, 0.056 x 0.171 x 0.060, VITON, AC600
64. | Izolační podložka připojovací elektrody ve víku kalorimetrické bomby, AC600
65. | Držák kelímku, AC600
66. | Sestava motorového vertikální výtahu kalorimetrické bomby, AC600
67. | Upevňovací šroub kontrolního ventilu kalorimetrické bomby, AC600
68. | Připojovací elektroda kalorimetrické bomby, AC600
69. | Těsnící O-kroužek 225, 1.859 x 2.137 x 0.139, VITON, AC600
70. | Kontrolní ventil kalorimetrické bomby, AC600
71. | Těsnící O-kroužek 103, 0.093 x 0.281 x 0.093, VITON, AC600
72. | Sada těsnících O-kroužků pro kalorimetrickou bombu, AC600
73. | Sada těsnících O-kroužků pro přípravnou stanici, AC600
74. | Tyčová elektroda pro zapalování drátkem, AC600
75. | Izolovaná tyčová elektroda pro zapalování drátkem, AC600
76. | Objímka pro zajištění zapalovacího drátku, AC600
77. | Montážní souprava pevného drátku pro zapalování bavlnkou, AC600
78. | Izolační objímka připojovací elektrody ve víku kalorimetrické bomby, AC600
79. | Sestava elektrody kalorimetrické bomby pro výměnu, AC600
80. | Ventil plnící strany přípravné stanice SST, AC600
81. | Ventil odvzdušňovací strany přípravné stanice SST, AC600
82. | Těsnicí vložka ventilu odvzdušňovací strany přípravné stanice, Ø 0.34, AC600
83. | Sestava čerpadla oběhové vody, AC600
84. | Vodní filtrační vložka, 1 mikron, AC600
85. | Těsnící O-kroužek 010, 0.25 x 0.374 x 0.62, VITON, AC600
86. | Těsnící O-kroužek připojovací elektrody ve víku kalorimetrické bomby, VITON, AC600
87. | Kovový spalovací kelímek, 10 ks / balení, AC600
88. | Kartáč na čištění spalovacích kelímků, AC600
89. | Nástavec kartáče na čištění kelímků, AC600
90. | Keramická podložka 0.187 x 0.5 x 0.12, AC600
91. | Šroub 8-32 x 0.62 SST, AF700
92. | Podložka 0.17 x 0.437 x 0.04 ST ZP, AF700
93. | Matice - HEX KEPS 8-32 ST ZP, AF700
94. | Filtr pevných částic, AF700
95. | Skleněná trubice fitru, AF700
96. | Sestava izolace pece (izolační vyzdívka), AF700
97. | Izolace pece (strop / dno), AF700
98. | Izolace pece (boční strana), AF700
99. | Průtokoměr, AF700
100. | Zrcátko 45 Deg, 50 mm, AF700
101. | Těsnící O-kroužek 332, 2.375 x 2.75 x 0.187 A, AF700
102. | Těsnící příruba spalovací trubice, AF700
103. | Těsnící O-kroužek 334, 2.625 x 2.999 x 0.187 A, AF700
104. | Borosilikátové okénko, Ø 50mm x 3.3mm, AF700
105. | Objektiv digitální kamery, AF700
106. | Těsnící O-kroužek, AF700
107. | Sestava 6-ti topných těles pro výměnu včetně uchycení, AF700
108. | Krycí deska izolace pece s otvory, AF700
109. | Sestava spalovací trubice pro výměnu včetně těsních prvků, AF700
110. | Držák clony digitální kamery, AF700
111. | Kruhová izolace 2.44 x 4.0 x 0.5, AF700
112. | Spalovací trubice, Mullite, 2.25 x 2.5 x 22.2, AF700
113. | Vnitřní keramická D-trubice 22.1, AF700
114. | Těsnící O-kroužek 202, 0.25 x 0.5 x 0.125 A, AF700
115. | Izolace pece (přední / zadní strana) s otvory, AF700
116. | Topné těleso 0.75, 6 ks / balení, AF700
117. | Svěrka topného tělesa 0.75, AF700
118. | Zarážka keramické podložky, AF700
119. | Sestava pro zaostřování digitální kamery, AF700
120. | Keramická podložka na tavná tělíska vzorků, 100 ks / balení, AF700
121. | Digitální kamera, AF700
122. | Sestava ventilátoru, AF700
123. | Splétaný kabel Al, 50 Amp, 7.50 Lg, AF700
124. | Splétaný kabel Al, 50 Amp, 9.20 Lg, AF700
125. | Termočlánek typ B 11.0 Lg, AF700
126. | Trubice přívodu plynu do pece, Mullite, 0.125 x 0.25 x 15.0, AF700
127. | Splétaný koncový kabel SST, 50 Amp, AF700
128. | Splétaný kabel SST, 50 Amp, AF700
129. | Vysokoteplotní spalovací trubice, Alumina, 2.25 x 2.5 x 22.2, AF700
130. | Sestava vysokoteplotní spalovací trubice pro výměnu včetně těsních prvků, AF700
131. | Souprava těsnění topných těles 0.75, AF700
132. | Izolační podložka keramické D-trubice, AF700
133. | Keramický podstavec, AF700
134. | Polovodičové relé 50A, AF700
135. | Vložka (fólie) do keramického kelímku, 1200 ks / balení, TGA
136. | Keramické víčko pro keramický kelímek, 5 ks / balení, TGA
137. | Klín vřetena keramického karuselu, TGA
138. | Vřeteno keramického karuselu, TGA
139. | Keramický karusel žíhaný, na velké kelímky, TGA
140. | Sestava vyvažovacího podstavce, TGA
141. | Termočlánek typ N, TGA
142. | Keramický kelímek velký, 5 ks / balení, TGA
143. | Sestava zvedacího a polohovacího mechanismu keramického karuselu, TGA
144. | Ventilátor pravý, TGA
145. | Těsnící O-kroužek ohřívaného filtru, RC612
146. | Těsnící O-kroužek umístěný ve stacionárním bloku pro spalovací trubici, RC612
147. | Trubice katalyzátoru čističe kyslíku, RC612
148. | Těsnící O-kroužek ke katalyzátoru, RC612
149. | Propojovací trubice SST, RC612
150. | Pozlacená skleněná trubice cely 2.75, RC612
151. | Pozlacená skleněná trubice cely 6.00, RC612
152. | Pozlacená skleněná trubice cely 13.0, RC612
153. | Termočlánek k řadě RC612
154. | Sestava ventilátoru pece, RC612
155. | Trubice ohřívaného reagentu, RC612
156. | Sestava vakuové pumpy, RC612
157. | Sestava spalovací trubice včetně trubice pro přídavné spalování, RC612
158. | Sestava spalovací trubice pro řadu RC612 včetně trubice pro přídavné spalování, RC612
159. | Sestava pece přídavného spalování, RC612
160. | Těsnící O-kroužek k trubici katalyzátoru čističe kyslíku, RC612
161. | Lodička z křemenného skla, 1 ks /balení, RC612
162. | Reagent oxid měďnatý, konverze CO na CO2 a H2 na H2O, 50 g / balení
163. | Reagent absorpce vlhkosti (chloristan hořečnatý), 454 g / balení
164. | Lepidlo na keramiku
165. | Akcelerátor COM-AID, podpora hoření pro pevné materiály, 454 g / balení
166. | Akcelerátor COM-AID, podpora hoření pro kapalné materiály, 454 g / balení
167. | Křemenná vata, 200 gramů / balení
168. | Pecní činidlo (CaO / kaolin), 100 g / balení
169. | Roztok Dextrinu, pojivo vzorků popela, 15 g / balení
170. | Reagent pro redukci NOx na N2, 50 g / balení
171. | Reagent pro odstranění CO2, zrnitost 20 - 30, 500 g / balení
172. | Akcelerátor COM-CAT, podpora hoření, 250 g / balení
173. | Měděné třísky pro odstranění kyslíku, 100 g / balení
174. | Měděné třísky (vlákna), odplyněné, 60 g / balení
175. | Kalibrační standard - SARM 4 Norite, 0,33% H2O, 100 g / balení
176. | Kalibrační standard - pro AF700, bod tání 1452°C
177. | Kalibrační standard - pro AF700, bod tání 1063°C
178. | Kalibrační standard - Fenylalanin - prášek, 65,4% C, 6,7% H, 8,5% N, 50 g / balení
179. | Kalibrační standard - Uhlí Prox Plus Low
180. | Kalibrační standard - Uhlí, 78% C, 5% H, 1,5% N, 1,3% S, 9% popel, 32% prchavá hořlavina, 50 g / balení
181. | Kalibrační standard - Uhlí, 75% C, 5% H, 1,5% N, 0,5% S, 6% popel, 41% prchavá hořlavina, 50 g / balení
182. | Kalibrační standard - Koks, 87% C, 3,6% H, 1,5% N, 5,5% S, 0,3% popel, 13,4% prchavá hořlavina, 50 g / balení
183. | Kalibrační standard - Kyselina nikotinová, 58% C, 4% H, 11% N, 25 g / balení
184. | Kalibrační standard - Syntetický uhlík, 1% C, 50 g / balení
185. | Kalibrační standard - QAR CRM Coal 2
186. | Kalibrační standard - Uhelný popílek, 42% C, 0,29% S, 0,827 ppm Hg, 20 g / balení
187. | Kalibrační standard - Kyselina benzoová - 1 gramové tablety, 11.373 BTU/lb, 70 ks / balení
188. | Kalibrační standard - EDTA, 50 g / balení
189. | Kalibrační standard - Uhličitan vápenatý, 12,01% C, 50 g / balení
190. | Kalibrační standard - Syntetický uhlík, 5% C, 50 g / balení
191. | Kalibrační standard - Oxalát vápenatý, váhový úbytek 12,2% při 200°C, 19,5% při 450°C, 29,6% při 850°C, 50g /balení
192. | Kalibrační standard - Ovocné listí, 49% C, 6% H, 2% N, 0,4% S, 20 g / balení
193. | Kalibrační standard - Syntetický uhlík, 0,54% C, 50 g / balení
194. | Kalibrační standard - Syntetický uhlík, 0,12% C, 50 g / balení