Příloha č. 1 – podklad hodnocení

**1 kritérium** – cena za nejvíce používané rozbory s váhou 30%

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **rozbor** | **ks** | **Cena v Kč bez DPH** | **DPH** | **Cena v Kč s DPH** |
| 1. | Stanovení celkové vody v palivu Wtr (akreditované stanovení) | 1 |  |  |  |
| 2. | Stanovení hrubé vody v palivu Wex(akreditované stanovení) | 1 |  |  |  |
| 3. | Stanovení zbylé vody v palivu Wh(akreditované stanovení) | 1 |  |  |  |
| 4. | Stanovení vody analytické (např. v uhelném prášku) Wa (akreditované stanovení) | 1 |  |  |  |
| 5. | Stanovení podílu popela Aa (akreditované stanovení) | 1 |  |  |  |
| 6. | Stanovení obsahu síry Sr (akreditované stanovení) | 1 |  |  |  |
| 7. | Stanovení obsahu prchavé hořlaviny Vdaf (akreditované stanovení) | 1 |  |  |  |
| 8. | Složení hořlaviny – Elementární rozbor C, H, N (akreditované stanovení) | 1 |  |  |  |
| 9. | Stanovení spalného tepla QSdaf (akreditované stanovení) | 1 |  |  |  |
| 10. | Stanovení výhřevnosti původní Qir (akreditované stanovení) | 1 |  |  |  |
| 11. | Stanovení chlóru (akreditované stanovení) | 1 |  |  |  |
| 12. | Arbitrážní stanovení Wtr (obsah vody) (akreditované stanovení) | 1 |  |  |  |
| 13. | Arbitrážní stanovení Ad (obsah popela) (akreditované stanovení) | 1 |  |  |  |
| 14. | Arbitrážní stanovení spalného tepla QSdaf (akreditované stanovení) | 1 |  |  |  |
| 15. | Stanovení pH vodního výluhu popelovin | 1 |  |  |  |
| 16. | Sítová analýza (cena za jedno síto a vzorek) | 1 |  |  |  |
| 17. | Stanovení nespálených zbytků | 1 |  |  |  |
|  | Celková cena | ∑ |  |  |  |

**2 kritérium** - Lhůta pro dodání výsledků analýz s váhou 30%

Dodavatel uvede lhůtu pro dodání výsledků analýz (stanovena od-do v celých pracovních dnech, pro hodnocení bude brán průměr lhůty)

………………………………………… pracovních dnů

**3 kritérium** - vzdálenost místa předání vzorků s váhou 40%

Dodavatel uvede místo pro předání/převzetí vzorků (adresu laboratoře):

……………………………………………………………………………………….

Dodavatel uvede vzdálenost laboratoře (měřeno vzdušnou čarou) v celých kilometrech:

…………………………………………… km

V …………….., dne……………………..

………………………………………………

Podpis osoby oprávněné jednat za dodavatele