Technická specifikace veřejné zakázky

Technical Specification for Public Procurement Contract

Název veřejné zakázky:

Dodávka -Tryskový mlýn

Title of the Public Procurement Contract:

Delivery - Jet mill

Předmět veřejné zakázky: Předmětem zakázky je dodávka tryskového mlýnu s příslušenstvím jako jedinečného zařízení pro speciální mletí vysoce čistých, finančně náročných prášků. Tryskový mlýn bude provozován pouze v laboratorních podmínkách.

Subject of the Public Procurement Contract (PPC): The subject of the PPC is the supply of a jet mill and accessories as unique device for special grinding of highly pure, financially demanding powders. Jet mill will be operated only under laboratory conditions.

Počet: 				1 kus

Quantity:			1 piece

Předmět zakázky musí minimálně splňovat technické požadavky:

The subject of the contract must meet at least the following technical requirements:

| Základní technické parametry Basic technical parameters | Minimální požadované hodnoty – musí být splněno Required values that must be met |
| --- | --- |
| Tryskový mlýn Jet mill | ANO Yes |
| Vzduchový kompresor Air Compressor | Ano yes |
| Provozní tlak kompresoru Operating pressure of air compressor | 0.1 – 1 MPa |
| Podavač Feeder | ANO Yes |
| Řídící jednotka Control unit | ANO Yes |
| Cyklonový třídič Cyclon separator | ANO Yes |
| Průměr mlecí komory Milling chambre diameter | min.40 mm |
| Požadovaný mlecí tlak vzduchu Required total air pressure | 0.6 – 1 MPa |
| Velikost dávky pro mletí Batch size | min. 10 ml |
| Mlecí rychlost materiálu Milling speed of material | 50 -500 g/h |
| Materiál konstrukce komory – otěruvzdorný, keramický Chamber construction material – wearproof, ceramic | ANO Yes |
| Další volitelný mlecí plyn kromě vzduchu Optionable milling gas except air | ANO Yes |