Příloha č. 1 - Technická specifikace

Technická specifikace

Laboratorní zařízení pro mechanickou povrchovou úpravu práškových materiálů:

Výrobce zařízení:			doplní účastník

Přesné typové označení zařízení:	doplní účastník

Počet kusů: 				1 ks

Laboratorní zařízení pro mechanickou povrchovou úpravu práškových materiálů musí splňovat alespoň následující parametry a obsahovat minimálně:

| Základní technické parametry | Požadované hodnoty – musí být alespoň splněno! | Hodnota nabízeného přístroje |
| --- | --- | --- |
| Laboratorní zařízení pro mechanickou povrchovou úpravu práškových materiálů v suchém prostředí | ano | doplní účastník |
| Technologie | Mechanická disperze nebo hybridizace (rotor–prstenec nebo turbulence) | doplní účastník |
| Pracovní režim | Dávkový (batch) | doplní účastník |
| Množství materiálu | alespoň od 10 g do 200 g | účastník uvede hodnotu |
| Proces - suchý, bez použití kapalné fáze | ano | doplní účastník |
| Ovládání | Digitální panel nebo PC | doplní účastník |
| Bezpečnostní prvky - uzavřený proces, bezpečnostní spínače, ochrana proti přetížení | ano | doplní účastník |
| Čištění - snadno rozebíratelné, možnost výměny procesních komponent | ano | doplní účastník |
| Napájení - 230 V / 50 Hz | ano | doplní účastník |
| Certifikace - CE, RoHS | ano | doplní účastník |
| Dodávka včetně uvedení do provozu, základního příslušenství a zaškolení obsluhy | ano | doplní účastník |
| Dokumentace - uživatelský manuál v češtině nebo angličtině | ano | doplní účastník |

Údaje doplní dodavatel v souladu s technickými údaji nabízeného výrobku.