## Místnosti
Označení: | Vypracování projektové dokumentace stavebních úprav budovy N VŠB-TUO, 1.NP
část: | Kabelová listina, kabely pro místní rozvaděče v místnostech
Datum: | 2025-07-28
Vytvořil: | Šlerka
Označení | Typ kabelu | Počet žil | Délka | Z kama | Kam | Poznámka
Místnost 1.01
WS-1.01-FCU1 | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R1.01 | 1.01-FCU1
WS-1.01-FCU2 | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | 1.01-FCU1 | 1.01-FCU2
WS-1.01-FCU3 | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | 1.01-FCU2 | 1.01-FCU3
WS-1.01-FY | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R1.01 | 1.01-FY
WS-1.01-OKNO1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 2×1 | 15 | R1.01 | 1.01-OKNO1
WS-1.01-OKNO2 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 2×1 | 15 | 1.01-OKNO1 | 1.01-OKNO2
WS-1.01-OKNO3 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 2×1 | 15 | 1.01-OKNO2 | 1.01-OKNO3
WS-1.01-ACT1 | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R1.01 | 1.01-ACT1
WS-1.01-ACT2 | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | 1.01-ACT1 | 1.01-ACT2
WS-1.01-ACT3 | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | 1.01-ACT2 | 1.01-ACT3
WS-1.01-SA1 | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | 1.01-ACT3 | 1.01-SA1
WS-1.01-SA2 | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | 1.01-SA1 | 1.01-SA2
WS-1.01-SA3 | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | 1.01-SA2 | 1.01-SA3
WS-1.01-RY1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R1.01 | 1.01-RY1
WS-1.01-RY2 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | 1.01-RY1 | 1.01-RY2
WS-1.01-RY3 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | 1.01-RY2 | 1.01-RY3
WS-1.01-HMI1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | 1.01-SA3 | 1.01-HMI1
Místnost 1.02
WS-1.02-FCU1 | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R1.02 | 1.02-FCU1
WS-1.02-FY | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R1.02 | 1.02-FY
WS-1.02-OKNO1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 2×1 | 15 | R1.02 | 1.02-OKNO1
WS-1.02-ACT1 | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R1.02 | 1.02-ACT1
WS-1.02-SA1 | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | 1.02-ACT3 | 1.02-SA1
WS-1.02-RY1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R1.02 | 1.02-RY1
WS-1.02-HMI1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | 1.02-SA1 | 1.02-HMI1
Místnost 1.03
WS-1.03-FCU | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R1.03 | 1.03-FCU
WS-1.03-FY | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R1.03 | 1.03-FY
WS-1.03-OKNO1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 2×1 | 15 | R1.03 | 1.03-OKNO1
WS-1.03-ACT1 | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R1.03 | 1.03-ACT1
WS-1.03-SA1 | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | 1.03-ACT1 | 1.03-SA1
WS-1.03-RY | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R1.03 | 1.03-RY
WS-1.03-HMI1 | Ethernetový kabel pro pevné uložení; Cat.7A; S/FTP; Bez halogenů; žlutá | 4x2xAWG23 | 15 | R1.03 | 1.03-HMI1
WS-1.03-HMI2 | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | 1.03-SA1 | 1.03-HMI2
WS-1.03-MAJ1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 7×1 | 15 | R1.03 | 1.03-MAJ1
WS-1.03-Q1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 7×1 | 15 | R1.03 | 1.03-Q1
WS-1.03-Q2 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 7×1 | 15 | R1.03 | 1.03-Q2
WS-1.03-DIS1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R1.03 | 1.03-DIS1
WS-1.03-EPS | dodávka EPS | 2×4×1 | 15 | R-EPS | 1.03-EPS
WS-1.03-PK1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 2×1 | 15 | R1.03 | 1.03-PK1
WS-1.03-dP1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 2×1 | 15 | R1.03 | 1.03-dP1
WS-1.03-EO1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 7×1 | 15 | R1.03 | 1.03-EO1
WS-1.03-P1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R1.03 | 1.03-P1
WS-1.03-V1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 7×1 | 15 | R1.03 | 1.03-V1
WS-1.03-T1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 2×1 | 15 | R1.03 | 1.03-T1
WS-1.03-DIG1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R1.03 | 1.03-DIG1
WS-1.03-DIG2 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R1.03 | 1.03-DIG2
WS-1.03-VAV1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R1.03 | 1.03-VAV1
WS-1.03-VAV2 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R1.03 | 1.03-VAV2
Místnost 1.04, Místnost 1.05
WS-1.04-FCU | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R1.04 | 1.04-FCU
WS-1.04-FY | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R1.04 | 1.04-FY
WS-1.04-OKNO1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 2×1 | 15 | R1.04 | 1.04-OKNO1
WS-1.04-ACT1 | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R1.04 | 1.04-ACT1
WS-1.04-SA1 | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | 1.04-ACT1 | 1.04-SA1
WS-1.04-RY | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R1.04 | 1.04-RY
WS-1.04-HMI1 | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | 1.04-SA1 | 1.04-HMI1
WS-1.05-OKNO1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 2×1 | 15 | R1.04 | 1.05-OKNO1
WS-1.05-ACT1 | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | 1.04-HMI1 | 1.05-ACT1
WS-1.05-SA1 | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | 1.05-ACT1 | 1.05-SA1
WS-1.05-RY | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R1.04 | 1.05-RY
WS-1.05-HMI1 | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | 1.05-SA1 | 1.05-HMI1
Místnost 1.06
WS-1.06-FCU | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R1.06 | 1.06-FCU
WS-1.06-FY | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R1.06 | 1.06-FY
WS-1.06-OKNO1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 2×1 | 15 | R1.06 | 1.06-OKNO1
WS-1.06-ACT1 | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R1.06 | 1.06-ACT1
WS-1.06-SA1 | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | 1.06-ACT1 | 1.06-SA1
WS-1.06-RY | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R1.06 | 1.06-RY
WS-1.06-HMI1 | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | 1.06-SA1 | 1.06-HMI1
Místnost 1.07
WS-1.07-FCU | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R1.07 | 1.07-FCU
WS-1.07-FY | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R1.07 | 1.07-FY
WS-1.07-OKNO1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 2×1 | 15 | R1.07 | 1.07-OKNO1
WS-1.07-OKNO2 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 2×1 | 15 | R1.07 | 1.07-OKNO2
WS-1.07-ACT1 | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R1.07 | 1.07-ACT1
WS-1.07-ACT2 | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | 1.07-ACT1 | 1.07-ACT2
WS-1.07-SA1 | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | 1.07-ACT2 | 1.07-SA1
WS-1.07-SA2 | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | 1.07-SA1 | 1.07-SA2
WS-1.07-RY | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R1.07 | 1.07-RY
WS-1.07-HMI1 | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | 1.07-SA2 | 1.07-HMI1
Místnost 1.10
WS-1.07-FCU1 | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R1.10 | 1.07-FCU1
WS-1.07-FCU2 | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | 1.07-FCU1 | 1.07-FCU2
WS-1.07-FY | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R1.10 | 1.07-FY
WS-1.07-OKNO1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 2×1 | 15 | R1.10 | 1.07-OKNO1
WS-1.10-OKNO2 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 2×1 | 15 | R1.10 | 1.10-OKNO2
WS-1.10-ACT1 | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R1.10 | 1.10-ACT1
WS-1.10-ACT2 | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | 1.10-ACT1 | 1.10-ACT2
WS-1.10-SA1 | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | 1.10-ACT2 | 1.10-SA1
WS-1.10-SA2 | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | 1.10-SA1 | 1.10-SA2
WS-1.10-RY1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R1.10 | 1.10-RY1
WS-1.10-RY2 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | 1.10-RY1 | 1.10-RY2
WS-1.10-HMI1 | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | 1.10-SA2 | 1.10-HMI1
WS-1.08-HMI1 | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | 1.10-HMI1 | 1.08-HMI1
Místnost 1.11
WS-1.11-FCU | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R1.11 | 1.11-FCU
WS-1.11-FY | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R1.11 | 1.11-FY
WS-1.11-OKNO1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 2×1 | 15 | R1.11 | 1.11-OKNO1
WS-1.11-OKNO2 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 2×1 | 15 | R1.11 | 1.11-OKNO2
WS-1.11-ACT1 | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R1.11 | 1.11-ACT1
WS-1.11-ACT2 | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | 1.11-ACT1 | 1.11-ACT2
WS-1.11-SA1 | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | 1.11-ACT2 | 1.11-SA1
WS-1.11-SA2 | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | 1.11-SA1 | 1.11-SA2
WS-1.11-RY | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R1.11 | 1.11-RY
WS-1.11-HMI1 | Ethernetový kabel pro pevné uložení; Cat.7A; S/FTP; Bez halogenů; žlutá | 4x2xAWG23 | 15 | R1.11 | 1.11-HMI1
WS-1.11-HMI2 | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | 1.11-SA2 | 1.11-HMI2
WS-1.11-MAJ1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 7×1 | 15 | R1.11 | 1.11-MAJ1
WS-1.11-Q1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 7×1 | 15 | R1.11 | 1.11-Q1
WS-1.11-Q2 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 7×1 | 15 | R1.11 | 1.11-Q2
WS-1.11-DIS1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R1.11 | 1.11-DIS1
WS-1.11-EPS | dodávka EPS | 2×4×1 | 15 | R-EPS | 1.11-EPS
WS-1.11-PK1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 2×1 | 15 | R1.11 | 1.11-PK1
WS-1.11-dP1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 2×1 | 15 | R1.11 | 1.11-dP1
WS-1.11-EO1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 7×1 | 15 | R1.11 | 1.11-EO1
WS-1.11-P1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R1.11 | 1.11-P1
WS-1.11-V1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 7×1 | 15 | R1.11 | 1.11-V1
WS-1.11-T1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 2×1 | 15 | R1.11 | 1.11-T1
WS-1.11-DIG1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R1.11 | 1.11-DIG1
WS-1.11-DIG2 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R1.11 | 1.11-DIG2
WS-1.11-DIG3 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R1.11 | 1.11-DIG3
WS-1.11-DIG4 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R1.11 | 1.11-DIG4
WS-1.11-VAV1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R1.11 | 1.11-VAV1
WS-1.11-VAV2 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R1.11 | 1.11-VAV2
WS-1.11-VAV3 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R1.11 | 1.11-VAV3
WS-1.11-VAV4 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R1.11 | 1.11-VAV4
WS-1.12-FCU | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R1.11 | 1.12-FCU
WS-1.12-FY | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R1.11 | 1.12-FY
WS-1.12-OKNO1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 2×1 | 15 | R1.11 | 1.12-OKNO1
WS-1.12-ACT1 | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | 1.11-HMI2 | 1.12-ACT1
WS-1.12-SA1 | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | 1.12-ACT1 | 1.12-SA1
WS-1.12-RY | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R1.11 | 1.12-RY
WS-1.12-HMI1 | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | 1.12-SA1 | 1.12-HMI1
WS-1.09-HMI1 | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | 1.12-HMI1 | 1.09-HMI1
Místnost 1.15
WS-1.15-FCU | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R1.15 | 1.15-FCU
WS-1.15-FY | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R1.15 | 1.15-FY
WS-1.15-OKNO1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 2×1 | 15 | R1.15 | 1.15-OKNO1
WS-1.15-ACT1 | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R1.15 | 1.15-ACT1
WS-1.15-SA1 | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | 1.15-ACT1 | 1.15-SA1
WS-1.15-RY | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R1.15 | 1.15-RY
WS-1.15-HMI1 | Ethernetový kabel pro pevné uložení; Cat.7A; S/FTP; Bez halogenů; žlutá | 4x2xAWG23 | 15 | R1.15 | 1.15-HMI1
WS-1.15-HMI2 | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | 1.15-SA1 | 1.15-HMI2
WS-1.15-MAJ1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 7×1 | 15 | R1.15 | 1.15-MAJ1
WS-1.15-Q1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 7×1 | 15 | R1.15 | 1.15-Q1
WS-1.15-Q2 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 7×1 | 15 | R1.15 | 1.15-Q2
WS-1.15-DIS1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R1.15 | 1.15-DIS1
WS-1.15-EPS | dodávka EPS | 2×4×1 | 15 | R-EPS | 1.15-EPS
WS-1.15-PK1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 2×1 | 15 | R1.15 | 1.15-PK1
WS-1.15-dP1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 2×1 | 15 | R1.15 | 1.15-dP1
WS-1.15-EO1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 7×1 | 15 | R1.15 | 1.15-EO1
WS-1.15-P1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R1.15 | 1.15-P1
WS-1.15-V1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 7×1 | 15 | R1.15 | 1.15-V1
WS-1.15-T1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 2×1 | 15 | R1.15 | 1.15-T1
WS-1.15-DIG1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R1.15 | 1.15-DIG1
WS-1.15-DIG2 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R1.15 | 1.15-DIG2
WS-1.15-DIG3 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R1.15 | 1.15-DIG3
WS-1.15-DIG4 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R1.15 | 1.15-DIG4
WS-1.15-VAV1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R1.15 | 1.15-VAV1
WS-1.15-VAV2 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R1.15 | 1.15-VAV2
WS-1.15-VAV3 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R1.15 | 1.15-VAV3
WS-1.15-VAV4 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R1.15 | 1.15-VAV4
Místnost 1.16
WS-1.16-FCU | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R1.16 | 1.16-FCU
WS-1.16-FY | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R1.16 | 1.16-FY
WS-1.16-OKNO1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 2×1 | 15 | R1.16 | 1.16-OKNO1
WS-1.16-OKNO2 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 2×1 | 15 | R1.16 | 1.16-OKNO2
WS-1.16-ACT1 | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R1.16 | 1.16-ACT1
WS-1.16-ACT2 | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | 1.16-ACT1 | 1.16-ACT2
WS-1.16-SA1 | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | 1.16-ACT2 | 1.16-SA1
WS-1.16-SA2 | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | 1.16-SA1 | 1.16-SA2
WS-1.16-RY1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R1.16 | 1.16-RY1
WS-1.16-RY2 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R1.16 | 1.16-RY2
WS-1.16-HMI1 | Ethernetový kabel pro pevné uložení; Cat.7A; S/FTP; Bez halogenů; žlutá | 4x2xAWG23 | 15 | R1.16 | 1.16-HMI1
WS-1.16-HMI2 | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | 1.16-SA2 | 1.16-HMI2
WS-1.16-MAJ1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 7×1 | 15 | R1.16 | 1.16-MAJ1
WS-1.16-Q1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 7×1 | 15 | R1.16 | 1.16-Q1
WS-1.16-DIS1 | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R1.16 | 1.16-DIS1
WS-1.16-EPS | dodávka EPS | 2×4×1 | 15 | R-EPS | 1.16-EPS
WS-1.16-PK1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 2×1 | 15 | R1.16 | 1.16-PK1
WS-1.16-dP1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 2×1 | 15 | R1.16 | 1.16-dP1
WS-1.16-EO1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 7×1 | 15 | R1.16 | 1.16-EO1
WS-1.16-P1 | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R1.16 | 1.16-P1
WS-1.16-V1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 7×1 | 15 | R1.16 | 1.16-V1
WS-1.16-T1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 2×1 | 15 | R1.16 | 1.16-T1
WS-1.16-DIG1 | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R1.16 | 1.16-DIG1
WS-1.16-DIG2 | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R1.16 | 1.16-DIG2
WS-1.16-DIG3 | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R1.16 | 1.16-DIG3
WS-1.16-DIG4 | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R1.16 | 1.16-DIG4
WS-1.16-VAV1 | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R1.16 | 1.16-VAV1
WS-1.16-VAV2 | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R1.16 | 1.16-VAV2
WS-1.16-VAV3 | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R1.16 | 1.16-VAV3
WS-1.16-VAV4 | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R1.16 | 1.16-VAV4
Místnost 1.16a
WS-1.16a-FCU | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R1.16a | 1.16a-FCU
WS-1.16a-FY | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R1.16a | 1.16a-FY
WS-1.16a-OKNO1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 2×1 | 15 | R1.16a | 1.16a-OKNO1
WS-1.16a-OKNO2 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 2×1 | 15 | R1.16a | 1.16a-OKNO2
WS-1.16a-ACT1 | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R1.16a | 1.16a-ACT1
WS-1.16a-ACT2 | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | 1.16a-ACT1 | 1.16a-ACT2
WS-1.16a-SA1 | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | 1.16a-ACT2 | 1.16a-SA1
WS-1.16a-SA2 | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | 1.16a-SA1 | 1.16a-SA2
WS-1.16a-RY1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R1.16a | 1.16a-RY1
WS-1.16a-RY2 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | 1.16a-RY1 | 1.16a-RY2
WS-1.16a-HMI1 | Ethernetový kabel pro pevné uložení; Cat.7A; S/FTP; Bez halogenů; žlutá | 4x2xAWG23 | 15 | R1.16a | 1.16a-HMI1
WS-1.16a-HMI2 | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | 1.16a-SA2 | 1.16a-HMI2
WS-1.16a-MAJ1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 7×1 | 15 | R1.16a | 1.16a-MAJ1
WS-1.16a-Q1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 7×1 | 15 | R1.16a | 1.16a-Q1
WS-1.16a-DIS1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R1.16a | 1.16a-DIS1
WS-1.16a-EPS | dodávka EPS | 2×4×1 | 15 | R-EPS | 1.16a-EPS
WS-1.16a-PK1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 2×1 | 15 | R1.16a | 1.16a-PK1
WS-1.16a-dP1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 2×1 | 15 | R1.16a | 1.16a-dP1
WS-1.16a-EO1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 7×1 | 15 | R1.16a | 1.16a-EO1
WS-1.16a-P1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R1.16a | 1.16a-P1
WS-1.16a-V1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 7×1 | 15 | R1.16a | 1.16a-V1
WS-1.16a-T1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 2×1 | 15 | R1.16a | 1.16a-T1
WS-1.16a-DIG1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R1.16a | 1.16a-DIG1
WS-1.16a-VAV1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R1.16a | 1.16a-VAV1
Celkové metráže
| Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 2×1 | 525
| Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 3G1,5 | 0
| Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 930
| Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 7×1 | 345
| Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 1170
| Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 450/750 V; HFFR; Identifikace žil: Barvy; Flexibilní, Bezhalogenový | 3G1,5 | 0
| Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 450/750 V; HFFR; Identifikace žil: Barvy; Flexibilní, Bezhalogenový | 4G1,5 | 0
| Ethernetový kabel pro pevné uložení; Cat.7A; S/FTP; Bez halogenů; žlutá | 4x2xAWG23 | 75
| Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 3G2,5 | 0
| Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4G1,5 | 0
| Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4G2,5 | 0

## RMS1
Označení: | Vypracování projektové dokumentace stavebních úprav budovy N VŠB-TUO, 1.NP
část: | Kabelová listina, kabely pro centrální VZT a odečty energií
Datum: | 2025-07-28
Vytvořil: | Šlerka
Označení | Typ kabelu | Počet žil | Délka | Z kama | Kam | Poznámka
WL-R | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 3G1,5 | 40 | RMS1 | R1.01 | Napájení první sestavy regulátorů
WL-R | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 3G1,5 | 40 | R1.01 | R1.02 | Napájení první sestavy regulátorů
WL-R | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 3G1,5 | 40 | R1.02 | R1.03 | Napájení první sestavy regulátorů
WL-R | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 3G1,5 | 40 | R1.03 | R1.04 | Napájení první sestavy regulátorů
WL-R | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 3G1,5 | 40 | R1.04 | R1.06 | Napájení první sestavy regulátorů
WL-R | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 3G1,5 | 40 | R1.06 | R1.07 | Napájení první sestavy regulátorů
WL-R | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 3G1,5 | 40 | R1.07 | R1.10 | Napájení první sestavy regulátorů
WL-R | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 3G1,5 | 40 | R1.10 | R1.11 | Napájení první sestavy regulátorů
WL-R | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 3G1,5 | 40 | R1.11 | R1.13 | Napájení první sestavy regulátorů
WL-R | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 3G1,5 | 40 | R1.13 | R1.15 | Napájení první sestavy regulátorů
WL-R | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 3G1,5 | 40 | R1.15 | R1.16 | Napájení první sestavy regulátorů
WL-R | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 3G1,5 | 40 | R1.16 | R1.16a | Napájení první sestavy regulátorů
WS-ModBUS | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 40 | RMS1 | R1.01 | ModBUS komunikace s FCU jednotkami
WS-ModBUS | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 40 | R1.01 | R1.02 | ModBUS komunikace s FCU jednotkami
WS-ModBUS | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 40 | R1.02 | R1.03 | ModBUS komunikace s FCU jednotkami
WS-ModBUS | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 40 | R1.03 | R1.04 | ModBUS komunikace s FCU jednotkami
WS-ModBUS | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 40 | R1.04 | R1.06 | ModBUS komunikace s FCU jednotkami
WS-ModBUS | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 40 | R1.06 | R1.07 | ModBUS komunikace s FCU jednotkami
WS-ModBUS | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 40 | R1.07 | R1.10 | ModBUS komunikace s FCU jednotkami
WS-ModBUS | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 40 | R1.10 | R1.11 | ModBUS komunikace s FCU jednotkami
WS-ModBUS | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 40 | R1.11 | R1.13 | ModBUS komunikace s FCU jednotkami
WS-ModBUS | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 40 | R1.13 | R1.15 | ModBUS komunikace s FCU jednotkami
WS-ModBUS | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 40 | R1.15 | R1.16 | ModBUS komunikace s FCU jednotkami
WS-ModBUS | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 40 | R1.16 | R1.16a | ModBUS komunikace s FCU jednotkami
WS-R | Ethernetový kabel pro pevné uložení; Cat.7A; S/FTP; Bez halogenů; žlutá | 4x2xAWG23 | 40 | RMS1 | R1.01 | Komunikace s regulátory DXR
WS-R | Ethernetový kabel pro pevné uložení; Cat.7A; S/FTP; Bez halogenů; žlutá | 4x2xAWG23 | 40 | R1.01 | R1.02 | Komunikace s regulátory DXR
WS-R | Ethernetový kabel pro pevné uložení; Cat.7A; S/FTP; Bez halogenů; žlutá | 4x2xAWG23 | 40 | R1.02 | R1.04 | Komunikace s regulátory DXR
WS-R | Ethernetový kabel pro pevné uložení; Cat.7A; S/FTP; Bez halogenů; žlutá | 4x2xAWG23 | 40 | R1.04 | R1.06 | Komunikace s regulátory DXR
WS-R | Ethernetový kabel pro pevné uložení; Cat.7A; S/FTP; Bez halogenů; žlutá | 4x2xAWG23 | 40 | R1.06 | R1.07 | Komunikace s regulátory DXR
WS-R | Ethernetový kabel pro pevné uložení; Cat.7A; S/FTP; Bez halogenů; žlutá | 4x2xAWG23 | 40 | R1.07 | R1.10 | Komunikace s regulátory DXR
WL-VZT1-V1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 450/750 V; HFFR; Identifikace žil: Barvy; Flexibilní, Bezhalogenový | 4G1,5 | 40 | RMS1 | VZT1-V1 | Napájecí kabel ventilátoru
WL-VZT1-V2 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 450/750 V; HFFR; Identifikace žil: Barvy; Flexibilní, Bezhalogenový | 4G1,5 | 40 | RMS1 | VZT1-V2 | Napájecí kabel ventilátoru
WL-VZT1-Č1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 450/750 V; HFFR; Identifikace žil: Barvy; Flexibilní, Bezhalogenový | 3G1,5 | 40 | RMS1 | VZT1-Č1 | Napájecí kabel čerpadla
WS-VZT1-EO | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 7×1 | 40 | RMS1 | VZT1-EO
WS-VZT1-T1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 2×1 | 40 | RMS1 | VZT1-T1
WS-VZT1-Y1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 2×1 | 40 | RMS1 | VZT1-Y1
WS-VZT1-Dp1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 2×1 | 40 | RMS1 | VZT1-Dp1
WS-VZT1-Ym1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 40 | RMS1 | VZT1-Ym1
WS-VZT1-T2 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 2×1 | 40 | RMS1 | VZT1-T2
WS-VZT1-Č1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 40 | RMS1 | VZT1-Č1
WS-VZT1-Ym2 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 40 | RMS1 | VZT1-Ym2
WS-VZT1-Ym3 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 40 | RMS1 | VZT1-Ym3
WS-VZT1-FP1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 2×1 | 40 | RMS1 | VZT1-FP1
WS-VZT1-V1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 7×1 | 40 | RMS1 | VZT1-V1
WS-VZT1-P1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 40 | RMS1 | VZT1-P1
WS-VZT1-ZVL | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 7×1 | 40 | RMS1 | VZT1-ZVL
WS-VZT1-HG | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 2×1 | 40 | RMS1 | VZT1-HG
WS-VZT1-HT1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 40 | RMS1 | VZT1-HT1
WS-VZT1-VAV1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 40 | RMS1 | VZT1-VAV1
WS-VZT1-VAV2 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 40 | RMS1 | VZT1-VAV2
WS-VZT1-HT2 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 40 | RMS1 | VZT1-HT2
WS-VZT1-Y2 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 2×1 | 40 | RMS1 | VZT1-Y2
WS-VZT1-Dp2 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 2×1 | 40 | RMS1 | VZT1-Dp2
WS-VZT1-V2 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 7×1 | 40 | RMS1 | VZT1-V2
WS-VZT1-P2 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 40 | RMS1 | VZT1-P2
WS-VZT1-T3 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 2×1 | 40 | RMS1 | VZT1-T3
WS-R.EM | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 40 | RMS1 | R1.01
WS-R.EM | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 40 | R1.01 | R1.02
WS-R.EM | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 40 | R1.02 | R1.03
WS-R.EM | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 40 | R1.03 | R1.04
WS-R.EM | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 40 | R1.04 | R1.06
WS-R.EM | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 40 | R1.06 | R1.07
WS-R.EM | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 40 | R1.07 | R1.10
WS-R.EM | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 40 | R1.10 | R1.11
WS-R.EM | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 40 | R1.11 | R1.13
WS-R.EM | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 40 | R1.13 | R1.15
WS-R.EM | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 40 | R1.15 | R1.16
WS-R.EM | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 40 | R1.16 | R1.16a
WS-EPS | dodávka EPS | 2×4×1 | 40 | R-EPS | RMS1
Celkové metráže
| Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 2×1 | 360
| Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 3G1,5 | 480
| Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 400
| Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 7×1 | 160
| Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 960
| Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 450/750 V; HFFR; Identifikace žil: Barvy; Flexibilní, Bezhalogenový | 3G1,5 | 40
| Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 450/750 V; HFFR; Identifikace žil: Barvy; Flexibilní, Bezhalogenový | 4G1,5 | 80
| Ethernetový kabel pro pevné uložení; Cat.7A; S/FTP; Bez halogenů; žlutá | 4x2xAWG23 | 240
| Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 3G2,5 | 0
| Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4G1,5 | 0
| Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4G2,5 | 0

## RMS1.13
Označení: | Vypracování projektové dokumentace stavebních úprav budovy N VŠB-TUO, 1.NP
část: | Kabelová listina, kabely pro zdroj tepla
Datum: | 2025-07-28
Vytvořil: | Šlerka
Označení | Typ kabelu | Počet žil | Délka | Z kama | Kam | Poznámka
WL-0.M1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 450/750 V; HFFR; Identifikace žil: Barvy; Flexibilní, Bezhalogenový | 3G1,5 | 20 | RMS3.11 | 0.M1
WL-0.M2 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 450/750 V; HFFR; Identifikace žil: Barvy; Flexibilní, Bezhalogenový | 3G1,5 | 20 | RMS3.11 | 0.M2
WL-0.M3 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 450/750 V; HFFR; Identifikace žil: Barvy; Flexibilní, Bezhalogenový | 3G1,5 | 20 | RMS3.11 | 0.M3
WL-0.M4 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 450/750 V; HFFR; Identifikace žil: Barvy; Flexibilní, Bezhalogenový | 3G1,5 | 20 | RMS3.11 | 0.M4
WL-0.M5 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 450/750 V; HFFR; Identifikace žil: Barvy; Flexibilní, Bezhalogenový | 3G1,5 | 20 | RMS3.11 | 0.M5
WL-0.M6 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 450/750 V; HFFR; Identifikace žil: Barvy; Flexibilní, Bezhalogenový | 3G1,5 | 20 | RMS3.11 | 0.M6
WL-0.M7 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 450/750 V; HFFR; Identifikace žil: Barvy; Flexibilní, Bezhalogenový | 3G1,5 | 20 | RMS3.11 | 0.M7
WL-0.M8 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 450/750 V; HFFR; Identifikace žil: Barvy; Flexibilní, Bezhalogenový | 3G1,5 | 20 | RMS3.11 | 0.M8
WL-0.M9 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 450/750 V; HFFR; Identifikace žil: Barvy; Flexibilní, Bezhalogenový | 3G1,5 | 20 | RMS3.11 | 0.M9
WL-0.M10 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 450/750 V; HFFR; Identifikace žil: Barvy; Flexibilní, Bezhalogenový | 3G1,5 | 20 | RMS3.11 | 0.M10
WL-0.M11 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 450/750 V; HFFR; Identifikace žil: Barvy; Flexibilní, Bezhalogenový | 3G1,5 | 20 | RMS3.11 | 0.M11
WL-0.EX1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 450/750 V; HFFR; Identifikace žil: Barvy; Flexibilní, Bezhalogenový | 3G2,5 | 20 | RMS3.11 | 0.EX1
WL-0.EX2 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 450/750 V; HFFR; Identifikace žil: Barvy; Flexibilní, Bezhalogenový | 3G2,5 | 20 | 0.EX1 | 0.EX2
WL-0.EX3 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 450/750 V; HFFR; Identifikace žil: Barvy; Flexibilní, Bezhalogenový | 3G2,5 | 20 | 0.EX2 | 0.EX3
WS-0.T0 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 2×1 | 20 | RMS1.13 | 0.T0
WS-0.T1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 2×1 | 20 | RMS1.13 | 0.T1
WS-0.T2 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 2×1 | 20 | RMS1.13 | 0.T2
WS-0.T3 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 2×1 | 20 | RMS1.13 | 0.T3
WS-0.T4 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 2×1 | 20 | RMS1.13 | 0.T4
WS-0.T5 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 2×1 | 20 | RMS1.13 | 0.T5
WS-0.T6 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 2×1 | 20 | RMS1.13 | 0.T6
WS-0.T7 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 2×1 | 20 | RMS1.13 | 0.T7
WS-0.T8 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 2×1 | 20 | RMS1.13 | 0.T8
WS-0.T9 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 2×1 | 20 | RMS1.13 | 0.T9
WS-0.T10 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 2×1 | 20 | RMS1.13 | 0.T10
WS-0.T11 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 2×1 | 20 | RMS1.13 | 0.T11
WS-0.T12 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 2×1 | 20 | RMS1.13 | 0.T12
WS-0.T13 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 2×1 | 20 | RMS1.13 | 0.T13
WS-0.T14 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 2×1 | 20 | RMS1.13 | 0.T14
WS-0.T15 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 2×1 | 20 | RMS1.13 | 0.T15
WS-0.T16 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 2×1 | 20 | RMS1.13 | 0.T16
WS-0.T17 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 2×1 | 20 | RMS1.13 | 0.T17
WS-0.T18 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 2×1 | 20 | RMS1.13 | 0.T18
WS-0.T19 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 2×1 | 20 | RMS1.13 | 0.T19
WS-0.T20 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 2×1 | 20 | RMS1.13 | 0.T20
WS-0.P1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 20 | RMS1.13 | 0.P1
WS-0.P2 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 20 | RMS1.13 | 0.P2
WS-0.P3 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 20 | RMS1.13 | 0.P3
WS-0.M1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 20 | RMS1.13 | 0.M1
WS-0.M2 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 20 | RMS1.13 | 0.M2
WS-0.M3 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 20 | RMS1.13 | 0.M3
WS-0.M4 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 20 | RMS1.13 | 0.M4
WS-0.M5 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 20 | RMS1.13 | 0.M5
WS-0.M6 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 20 | RMS1.13 | 0.M6
WS-0.M7 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 20 | RMS1.13 | 0.M7
WS-0.M8 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 20 | RMS1.13 | 0.M8
WS-0.M9 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 20 | RMS1.13 | 0.M9
WS-0.M10 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 20 | RMS1.13 | 0.M10
WS-0.M11 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 20 | RMS1.13 | 0.M11
WS-0.Y1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 20 | RMS1.13 | 0.Y1
WS-0.Y2 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 20 | RMS1.13 | 0.Y2
WS-0.Y3 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 20 | RMS1.13 | 0.Y3
WS-0.Y4 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 20 | RMS1.13 | 0.Y4
WS-0.Y5 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 20 | RMS1.13 | 0.Y5
WS-0.SA1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 2×1 | 20 | RMS1.13 | 0.SA1
WS-0.ČZ1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 20 | RMS1.13 | 0.ČZ1
WS-0.W1 | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 20 | RMS1.13 | 0.W1
WS-0.W2 | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 20 | 0.W1 | 0.W2
WS-0.W3 | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 20 | 0.W2 | 0.W3
WS-0.W4 | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 20 | 0.W3 | 0.W4
WS-0.W5 | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 20 | 0.W4 | 0.W5
WS-0.W6 | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 20 | 0.W5 | 0.W6
WS-0.W7 | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 20 | 0.W6 | 0.W7
WS-0.W8 | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 20 | 0.W7 | 0.W8
WS-0.W9 | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 20 | 0.W8 | 0.W9
WS-0.EX1 | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 20 | RMS1.13 | 0.EX1
WS-0.EX2 | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 20 | 0.EX1 | 0.EX2
WS-0.EX3 | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 20 | 0.EX2 | 0.EX3
WS-1.13-Y1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 2×1 | 20 | RMS1.13 | 1.13-Y1
WS-1.13-dP1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 2×1 | 20 | RMS1.13 | 1.13-dP1
WS-1.13-EO1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 7×1 | 20 | RMS1.13 | 1.13-EO1
WS-1.13-dP2 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 2×1 | 20 | RMS1.13 | 1.13-dP2
WS-1.13-V1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 450/750 V; HFFR; Identifikace žil: Barvy; Flexibilní, Bezhalogenový | 3G1,5 | 20 | RMS1.13 | 1.13-V1
WS-1.13-T1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 2×1 | 20 | RMS1.13 | 1.13-T1
WS-1.13-T2 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 2×1 | 20 | RMS1.13 | 1.13-T2
WS-1.13-dP3 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 2×1 | 20 | RMS1.13 | 1.13-dP3
WS-1.13-V2 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 450/750 V; HFFR; Identifikace žil: Barvy; Flexibilní, Bezhalogenový | 3G1,5 | 20 | RMS1.13 | 1.13-V2
WS-1.13-Y2 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 2×1 | 20 | RMS1.13 | 1.13-Y2
WS-EPS | dodávka EPS | 2×4×1 | 20 | R-EPS | RMS1.13
Celkové metráže
| Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 2×1 | 580
| Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 3G1,5 | 0
| Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 400
| Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 7×1 | 20
| Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 240
| Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 450/750 V; HFFR; Identifikace žil: Barvy; Flexibilní, Bezhalogenový | 3G1,5 | 260
| Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 450/750 V; HFFR; Identifikace žil: Barvy; Flexibilní, Bezhalogenový | 4G1,5 | 0
| Ethernetový kabel pro pevné uložení; Cat.7A; S/FTP; Bez halogenů; žlutá | 4x2xAWG23 | 0
| Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 3G2,5 | 0
| Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4G1,5 | 0
| Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4G2,5 | 0