## Místnosti
Označení: | Vypracování projektové dokumentace stavebních úprav budovy N VŠB-TUO, 2.NP
část: | Kabelová listina, kabely pro místní rozvaděče v místnostech
Datum: | 2025-07-28
Vytvořil: | Šlerka
Označení | Typ kabelu | Počet žil | Délka | Z kama | Kam | Poznámka
Místnost 2.01
WS-2.01-FCU1 | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R2.01 | 2.01-FCU1
WS-2.01-FY | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R2.01 | 2.01-FY
WS-2.01-OKNO1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 2×1 | 15 | R2.01 | 2.01-OKNO1
WS-2.01-OKNO2 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 2×1 | 15 | R2.01 | 2.01-OKNO2
WS-2.01-ACT1 | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R2.01 | 2.01-ACT1
WS-2.01-ACT2 | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | 2.01-ACT1 | 2.01-ACT2
WS-2.01-SA1 | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | 2.01-ACT2 | 2.01-SA1
WS-2.01-SA2 | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | 2.01-SA1 | 2.01-SA2
WS-2.01-RY1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R2.01 | 2.01-RY1
WS-2.01-RY2 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R2.01 | 2.01-RY2
WS-2.01-HMI1 | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | 2.01-SA2 | 2.01-HMI1
Místnost 2.02
WS-2.02-FCU | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R2.02 | 2.02-FCU
WS-2.02-FY | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R2.02 | 2.02-FY
WS-2.02-OKNO1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 2×1 | 15 | R2.02 | 2.02-OKNO1
WS-2.02-ACT1 | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R2.02 | 2.02-ACT1
WS-2.02-SA1 | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | 2.02-ACT1 | 2.02-SA1
WS-2.02-RY | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R2.02 | 2.02-RY
WS-2.02-HMI1 | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | 2.02-SA1 | 2.02-HMI1
Místnost 2.03
WS-2.03-FCU | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R2.03 | 2.03-FCU
WS-2.03-FY | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R2.03 | 2.03-FY
WS-2.03-OKNO1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 2×1 | 15 | R2.03 | 2.03-OKNO1
WS-2.03-ACT1 | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R2.03 | 2.03-ACT1
WS-2.03-SA1 | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | 2.03-ACT1 | 2.03-SA1
WS-2.03-RY | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R2.03 | 2.03-RY
WS-2.03-HMI1 | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | 2.03-SA1 | 2.03-HMI1
Místnost 2.04
WS-2.04-FCU | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R2.04 | 2.04-FCU
WS-2.04-FY | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R2.04 | 2.04-FY
WS-2.04-OKNO1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 2×1 | 15 | R2.04 | 2.04-OKNO1
WS-2.04-ACT1 | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R2.04 | 2.04-ACT1
WS-2.04-SA1 | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | 2.04-ACT1 | 2.04-SA1
WS-2.04-RY | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R2.04 | 2.04-RY
WS-2.04-HMI1 | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | 2.04-SA1 | 2.04-HMI1
Místnost 2.06
WS-2.06-FCU | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R2.06 | 2.06-FCU
WS-2.06-FY | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R2.06 | 2.06-FY
WS-2.06-OKNO1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 2×1 | 15 | R2.06 | 2.06-OKNO1
WS-2.06-ACT1 | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R2.06 | 2.06-ACT1
WS-2.06-SA1 | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | 2.06-ACT1 | 2.06-SA1
WS-2.06-RY | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R2.06 | 2.06-RY
WS-2.06-HMI1 | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | 2.06-SA1 | 2.06-HMI1
Místnost 2.07
WS-2.07-FCU | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R2.07 | 2.07-FCU
WS-2.07-FY | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R2.07 | 2.07-FY
WS-2.07-OKNO1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 2×1 | 15 | R2.07 | 2.07-OKNO1
WS-2.07-ACT1 | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R2.07 | 2.07-ACT1
WS-2.07-SA1 | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | 2.07-ACT1 | 2.07-SA1
WS-2.07-RY | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R2.07 | 2.07-RY
WS-2.07-HMI1 | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | 2.07-SA1 | 2.07-HMI1
Místnost 2.08
WS-2.08-FCU | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R2.08 | 2.08-FCU
WS-2.08-FY | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R2.08 | 2.08-FY
WS-2.08-OKNO1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 2×1 | 15 | R2.08 | 2.08-OKNO1
WS-2.08-ACT1 | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R2.08 | 2.08-ACT1
WS-2.08-SA1 | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | 2.08-ACT1 | 2.08-SA1
WS-2.08-RY | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R2.08 | 2.08-RY
WS-2.08-HMI1 | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | 2.08-SA1 | 2.08-HMI1
Místnost 2.11, Místnost 2.12
WS-2.11-FCU | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R2.11 | 2.11-FCU
WS-2.11-FY | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R2.11 | 2.11-FY
WS-2.11-OKNO1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 2×1 | 15 | R2.11 | 2.11-OKNO1
WS-2.11-OKNO2 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 2×1 | 15 | R2.11 | 2.11-OKNO2
WS-2.11-ACT1 | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R2.11 | 2.11-ACT1
WS-2.11-ACT2 | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | 2.11-ACT1 | 2.11-ACT2
WS-2.11-SA1 | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | 2.11-ACT2 | 2.11-SA1
WS-2.11-SA2 | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | 2.11-SA1 | 2.11-SA2
WS-2.11-RY1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R2.11 | 2.11-RY1
WS-2.11-RY2 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | 2.11-RY1 | 2.11-RY2
WS-2.11-RY3 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | 2.11-RY2 | 2.11-RY3
WS-2.11-HMI1 | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | 2.11-SA2 | 2.11-HMI1
WS-2.12-FCU | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R2.11 | 2.12-FCU
WS-2.12-FY | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R2.11 | 2.12-FY
WS-2.12-OKNO1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 2×1 | 15 | R2.11 | 2.12-OKNO1
WS-2.12-ACT1 | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | 2.11-HMI1 | 2.12-ACT1
WS-2.12-SA1 | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | 2.12-ACT1 | 2.12-SA1
WS-2.12-HMI1 | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | 2.12-SA1 | 2.12-HMI1
Místnost 2.13
WS-2.13-FCU | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R2.13 | 2.13-FCU
WS-2.13-FY | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R2.13 | 2.13-FY
WS-2.13-OKNO1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 2×1 | 15 | R2.13 | 2.13-OKNO1
WS-2.13-ACT1 | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R2.13 | 2.13-ACT1
WS-2.13-SA1 | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | 2.13-ACT1 | 2.13-SA1
WS-2.13-RY | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R2.13 | 2.13-RY
WS-2.13-HMI1 | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | 2.13-SA1 | 2.13-HMI1
Místnost 2.15
WS-2.15-FCU | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R2.15 | 2.15-FCU
WS-2.15-FY | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R2.15 | 2.15-FY
WS-2.15-OKNO1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 2×1 | 15 | R2.15 | 2.15-OKNO1
WS-2.15-ACT1 | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R2.15 | 2.15-ACT1
WS-2.15-SA1 | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | 2.15-ACT1 | 2.15-SA1
WS-2.15-RY | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R2.15 | 2.15-RY
WS-2.15-HMI1 | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | 2.15-SA1 | 2.15-HMI1
Místnost 2.16
WS-2.16-FCU | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R2.16 | 2.16-FCU
WS-2.16-FY | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R2.16 | 2.16-FY
WS-2.16-OKNO1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 2×1 | 15 | R2.16 | 2.16-OKNO1
WS-2.16-ACT1 | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R2.16 | 2.16-ACT1
WS-2.16-SA1 | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | 2.16-ACT1 | 2.16-SA1
WS-2.16-RY | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R2.16 | 2.16-RY
WS-2.16-HMI1 | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | 2.16-SA1 | 2.16-HMI1
Místnost 2.21
WS-2.21-FCU | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R2.21 | 2.21-FCU
WS-2.21-FY | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R2.21 | 2.21-FY
WS-2.21-OKNO1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 2×1 | 15 | R2.21 | 2.21-OKNO1
WS-2.21-ACT1 | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R2.21 | 2.21-ACT1
WS-2.21-SA1 | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | 2.21-ACT1 | 2.21-SA1
WS-2.21-RY1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R2.21 | 2.21-RY1
WS-2.21-RY2 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | 2.21-RY1 | 2.21-RY2
WS-2.21-HMI1 | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | 2.21-SA1 | 2.21-HMI1
Místnost 2.22
WS-2.22-FCU1 | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R2.22 | 2.22-FCU1
WS-2.22-FCU2 | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R2.22 | 2.22-FCU2
WS-2.22-FY | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R2.22 | 2.22-FY
WS-2.22-OKNO1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 2×1 | 15 | R2.22 | 2.22-OKNO1
WS-2.22-OKNO2 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 2×1 | 15 | R2.22 | 2.22-OKNO2
WS-2.22-OKNO3 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 2×1 | 15 | R2.22 | 2.22-OKNO3
WS-2.22-ACT1 | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R2.22 | 2.22-ACT1
WS-2.22-ACT2 | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | 2.22-ACT1 | 2.22-ACT2
WS-2.22-ACT3 | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | 2.22-ACT2 | 2.22-ACT3
WS-2.22-SA1 | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | 2.22-ACT3 | 2.22-SA1
WS-2.22-SA2 | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | 2.22-SA1 | 2.22-SA2
WS-2.22-SA3 | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | 2.22-SA2 | 2.22-SA3
WS-2.22-RY1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R2.22 | 2.22-RY1
WS-2.22-RY2 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | 2.22-RY1 | 2.22-RY2
WS-2.22-RY3 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | 2.22-RY2 | 2.22-RY3
WS-2.22-RY4 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | 2.22-RY2 | 2.22-RY4
WS-2.22-RY5 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | 2.22-RY2 | 2.22-RY5
WS-2.22-RY6 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | 2.22-RY2 | 2.22-RY6
WS-2.22-HMI1 | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | 2.22-SA3 | 2.22-HMI1
Místnost 2.23
WS-2.23-FCU | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R2.23 | 2.23-FCU
WS-2.23-FY | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R2.23 | 2.23-FY
WS-2.23-OKNO1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 2×1 | 15 | R2.23 | 2.23-OKNO1
WS-2.23-ACT1 | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R2.23 | 2.23-ACT1
WS-2.23-SA1 | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | 2.23-ACT1 | 2.23-SA1
WS-2.23-RY1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R2.23 | 2.23-RY1
WS-2.23-RY2 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | 2.23-RY1 | 2.23-RY2
WS-2.23-HMI1 | Ethernetový kabel pro pevné uložení; Cat.7A; S/FTP; Bez halogenů; žlutá | 4x2xAWG23 | 15 | R2.23 | 2.23-HMI1
WS-2.23-HMI2 | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | 2.23-SA1 | 2.23-HMI2
WS-2.23-EPS | dodávka EPS | 2×4×1 | 15 | R-EPS | 2.23-EPS
WS-2.23-PK1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 2×1 | 15 | R2.23 | 2.23-PK1
WS-2.23-dP1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 2×1 | 15 | R2.23 | 2.23-dP1
WS-2.23-EO1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 7×1 | 15 | R2.23 | 2.23-EO1
WS-2.23-P1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R2.23 | 2.23-P1
WS-2.23-V1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 7×1 | 15 | R2.23 | 2.23-V1
WS-2.23-T1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 2×1 | 15 | R2.23 | 2.23-T1
Místnost 2.24
WS-2.24-FCU | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R2.24 | 2.24-FCU
WS-2.24-FY | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R2.24 | 2.24-FY
WS-2.24-OKNO1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 2×1 | 15 | R2.24 | 2.24-OKNO1
WS-2.24-ACT1 | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R2.24 | 2.24-ACT1
WS-2.24-SA1 | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | 2.24-ACT1 | 2.24-SA1
WS-2.24-RY | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R2.24 | 2.24-RY
WS-2.24-HMI1 | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | 2.24-SA1 | 2.24-HMI1
Místnost 2.25
WS-2.25-FCU | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R2.25 | 2.25-FCU
WS-2.25-FY | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R2.25 | 2.25-FY
WS-2.25-OKNO1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 2×1 | 15 | R2.25 | 2.25-OKNO1
WS-2.25-ACT1 | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R2.25 | 2.25-ACT1
WS-2.25-SA1 | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | 2.25-ACT1 | 2.25-SA1
WS-2.25-RY1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R2.25 | 2.25-RY1
WS-2.25-RY2 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | 2.25-RY1 | 2.25-RY2
WS-2.25-HMI1 | Ethernetový kabel pro pevné uložení; Cat.7A; S/FTP; Bez halogenů; žlutá | 4x2xAWG23 | 15 | R2.25 | 2.25-HMI1
WS-2.25-HMI2 | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | 2.25-SA1 | 2.25-HMI2
WS-2.25-EPS | dodávka EPS | 2×4×1 | 15 | R-EPS | 2.25-EPS
WS-2.25-PK1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 2×1 | 15 | R2.25 | 2.25-PK1
WS-2.25-dP1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 2×1 | 15 | R2.25 | 2.25-dP1
WS-2.25-EO1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 7×1 | 15 | R2.25 | 2.25-EO1
WS-2.25-P1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R2.25 | 2.25-P1
WS-2.25-V1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 7×1 | 15 | R2.25 | 2.25-V1
WS-2.25-T1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 2×1 | 15 | R2.25 | 2.25-T1
WS-2.25-DIG1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R2.25 | 2.25-DIG1
WS-2.25-DIG2 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R2.25 | 2.25-DIG2
WS-2.25-VAV1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R2.25 | 2.25-VAV1
WS-2.25-VAV2 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R2.25 | 2.25-VAV2
Celkové metráže
| Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 2×1 | 405
| Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 3G1,5 | 0
| Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 750
| Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 7×1 | 60
| Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 1155
| Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 450/750 V; HFFR; Identifikace žil: Barvy; Flexibilní, Bezhalogenový | 3G1,5 | 0
| Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 450/750 V; HFFR; Identifikace žil: Barvy; Flexibilní, Bezhalogenový | 4G1,5 | 0
| Ethernetový kabel pro pevné uložení; Cat.7A; S/FTP; Bez halogenů; žlutá | 4x2xAWG23 | 30
| Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 3G2,5 | 0
| Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4G1,5 | 0
| Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4G2,5 | 0

## RMS2
Označení: | Vypracování projektové dokumentace stavebních úprav budovy N VŠB-TUO, 2.NP
část: | Kabelová listina, kabely pro centrální VZT a odečty energií
Datum: | 2025-07-28
Vytvořil: | Šlerka
Označení | Typ kabelu | Počet žil | Délka | Z kama | Kam | Poznámka
WL-R1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 3G1,5 | 40 | RMS2 | R2.01 | Napájení první sestavy regulátorů
WL-R1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 3G1,5 | 40 | R2.01 | R2.02 | Napájení první sestavy regulátorů
WL-R1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 3G1,5 | 40 | R2.02 | R2.03 | Napájení první sestavy regulátorů
WL-R1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 3G1,5 | 40 | R2.03 | R2.04 | Napájení první sestavy regulátorů
WL-R1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 3G1,5 | 40 | R2.04 | R2.06 | Napájení první sestavy regulátorů
WL-R1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 3G1,5 | 40 | R2.06 | R2.07 | Napájení první sestavy regulátorů
WL-R1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 3G1,5 | 40 | R2.07 | R2.08 | Napájení první sestavy regulátorů
WL-R1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 3G1,5 | 40 | R2.08 | R2.09 | Napájení první sestavy regulátorů
WL-R1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 3G1,5 | 40 | R2.09 | R2.11 | Napájení první sestavy regulátorů
WL-R2 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 3G1,5 | 40 | RMS2 | R2.13 | Napájení druhé sestavy regulátorů
WL-R2 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 3G1,5 | 40 | R2.13 | R2.15 | Napájení druhé sestavy regulátorů
WL-R2 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 3G1,5 | 40 | R2.15 | R2.16 | Napájení druhé sestavy regulátorů
WL-R2 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 3G1,5 | 40 | R2.16 | R2.21 | Napájení druhé sestavy regulátorů
WL-R2 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 3G1,5 | 40 | R2.21 | R2.22 | Napájení druhé sestavy regulátorů
WL-R2 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 3G1,5 | 40 | R2.22 | R2.23 | Napájení druhé sestavy regulátorů
WL-R2 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 3G1,5 | 40 | R2.23 | R2.24 | Napájení druhé sestavy regulátorů
WL-R2 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 3G1,5 | 40 | R2.24 | R2.25 | Napájení druhé sestavy regulátorů
WS-ModBUS | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 40 | RMS2 | R2.01 | ModBUS komunikace s FCU jednotkami
WS-ModBUS | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 40 | R2.01 | R2.02 | ModBUS komunikace s FCU jednotkami
WS-ModBUS | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 40 | R2.02 | R2.03 | ModBUS komunikace s FCU jednotkami
WS-ModBUS | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 40 | R2.03 | R2.04 | ModBUS komunikace s FCU jednotkami
WS-ModBUS | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 40 | R2.04 | R2.06 | ModBUS komunikace s FCU jednotkami
WS-ModBUS | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 40 | R2.06 | R2.07 | ModBUS komunikace s FCU jednotkami
WS-ModBUS | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 40 | R2.07 | R2.08 | ModBUS komunikace s FCU jednotkami
WS-ModBUS | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 40 | R2.08 | R2.09 | ModBUS komunikace s FCU jednotkami
WS-ModBUS | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 40 | R2.09 | R2.11 | ModBUS komunikace s FCU jednotkami
WS-ModBUS | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 40 | R2.11 | R2.13 | ModBUS komunikace s FCU jednotkami
WS-ModBUS | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 40 | R2.13 | R2.15 | ModBUS komunikace s FCU jednotkami
WS-ModBUS | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 40 | R2.15 | R2.16 | ModBUS komunikace s FCU jednotkami
WS-ModBUS | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 40 | R2.16 | R2.21 | ModBUS komunikace s FCU jednotkami
WS-ModBUS | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 40 | R2.21 | R2.22 | ModBUS komunikace s FCU jednotkami
WS-ModBUS | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 40 | R2.22 | R2.23 | ModBUS komunikace s FCU jednotkami
WS-ModBUS | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 40 | R2.23 | R2.24 | ModBUS komunikace s FCU jednotkami
WS-ModBUS | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 40 | R2.24 | R2.25 | ModBUS komunikace s FCU jednotkami
WS-R | Ethernetový kabel pro pevné uložení; Cat.7A; S/FTP; Bez halogenů; žlutá | 4x2xAWG23 | 40 | RMS2 | R2.01 | Komunikace s regulátory DXR
WS-R | Ethernetový kabel pro pevné uložení; Cat.7A; S/FTP; Bez halogenů; žlutá | 4x2xAWG23 | 40 | R2.01 | R2.02 | Komunikace s regulátory DXR
WS-R | Ethernetový kabel pro pevné uložení; Cat.7A; S/FTP; Bez halogenů; žlutá | 4x2xAWG23 | 40 | R2.02 | R2.03 | Komunikace s regulátory DXR
WS-R | Ethernetový kabel pro pevné uložení; Cat.7A; S/FTP; Bez halogenů; žlutá | 4x2xAWG23 | 40 | R2.03 | R2.04 | Komunikace s regulátory DXR
WS-R | Ethernetový kabel pro pevné uložení; Cat.7A; S/FTP; Bez halogenů; žlutá | 4x2xAWG23 | 40 | R2.04 | R2.06 | Komunikace s regulátory DXR
WS-R | Ethernetový kabel pro pevné uložení; Cat.7A; S/FTP; Bez halogenů; žlutá | 4x2xAWG23 | 40 | R2.06 | R2.07 | Komunikace s regulátory DXR
WS-R | Ethernetový kabel pro pevné uložení; Cat.7A; S/FTP; Bez halogenů; žlutá | 4x2xAWG23 | 40 | R2.07 | R2.08 | Komunikace s regulátory DXR
WS-R | Ethernetový kabel pro pevné uložení; Cat.7A; S/FTP; Bez halogenů; žlutá | 4x2xAWG23 | 40 | R2.08 | R2.09 | Komunikace s regulátory DXR
WS-R | Ethernetový kabel pro pevné uložení; Cat.7A; S/FTP; Bez halogenů; žlutá | 4x2xAWG23 | 40 | R2.09 | R2.11 | Komunikace s regulátory DXR
WS-R | Ethernetový kabel pro pevné uložení; Cat.7A; S/FTP; Bez halogenů; žlutá | 4x2xAWG23 | 40 | R2.11 | R2.13 | Komunikace s regulátory DXR
WS-R | Ethernetový kabel pro pevné uložení; Cat.7A; S/FTP; Bez halogenů; žlutá | 4x2xAWG23 | 40 | R2.13 | R2.15 | Komunikace s regulátory DXR
WS-R | Ethernetový kabel pro pevné uložení; Cat.7A; S/FTP; Bez halogenů; žlutá | 4x2xAWG23 | 40 | R2.15 | R2.16 | Komunikace s regulátory DXR
WS-R | Ethernetový kabel pro pevné uložení; Cat.7A; S/FTP; Bez halogenů; žlutá | 4x2xAWG23 | 40 | R2.16 | R2.21 | Komunikace s regulátory DXR
WS-R | Ethernetový kabel pro pevné uložení; Cat.7A; S/FTP; Bez halogenů; žlutá | 4x2xAWG23 | 40 | R2.21 | R2.22 | Komunikace s regulátory DXR
WS-R | Ethernetový kabel pro pevné uložení; Cat.7A; S/FTP; Bez halogenů; žlutá | 4x2xAWG23 | 40 | R2.22 | R2.24 | Komunikace s regulátory DXR
WL-VZT2-V1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 450/750 V; HFFR; Identifikace žil: Barvy; Flexibilní, Bezhalogenový | 4G1,5 | 40 | RMS2 | VZT2-V1 | Napájecí kabel ventilátoru
WL-VZT2-V2 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 450/750 V; HFFR; Identifikace žil: Barvy; Flexibilní, Bezhalogenový | 4G1,5 | 40 | RMS2 | VZT2-V2 | Napájecí kabel ventilátoru
WL-VZT2-Č1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 450/750 V; HFFR; Identifikace žil: Barvy; Flexibilní, Bezhalogenový | 3G1,5 | 40 | RMS2 | VZT2-Č1 | Napájecí kabel čerpadla
WS-VZT2-EO | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 7×1 | 40 | RMS2 | VZT2-EO
WS-VZT2-T1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 2×1 | 40 | RMS2 | VZT2-T1
WS-VZT2-Y1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 2×1 | 40 | RMS2 | VZT2-Y1
WS-VZT2-Dp1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 2×1 | 40 | RMS2 | VZT2-Dp1
WS-VZT2-Ym1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 40 | RMS2 | VZT2-Ym1
WS-VZT2-T2 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 2×1 | 40 | RMS2 | VZT2-T2
WS-VZT2-Č1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 40 | RMS2 | VZT2-Č1
WS-VZT2-Ym2 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 40 | RMS2 | VZT2-Ym2
WS-VZT2-Ym3 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 40 | RMS2 | VZT2-Ym3
WS-VZT2-FP1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 2×1 | 40 | RMS2 | VZT2-FP1
WS-VZT2-V1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 7×1 | 40 | RMS2 | VZT2-V1
WS-VZT2-P1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 40 | RMS2 | VZT2-P1
WS-VZT2-ZVL | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 7×1 | 40 | RMS2 | VZT2-ZVL
WS-VZT2-HG | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 2×1 | 40 | RMS2 | VZT2-HG
WS-VZT2-HT1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 40 | RMS2 | VZT2-HT1
WS-VZT2-VAV1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 40 | RMS2 | VZT2-VAV1
WS-VZT2-VAV2 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 40 | RMS2 | VZT2-VAV2
WS-VZT2-HT2 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 40 | RMS2 | VZT2-HT2
WS-VZT2-Y2 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 2×1 | 40 | RMS2 | VZT2-Y2
WS-VZT2-Dp2 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 2×1 | 40 | RMS2 | VZT2-Dp2
WS-VZT2-V2 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 7×1 | 40 | RMS2 | VZT2-V2
WS-VZT2-P2 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 40 | RMS2 | VZT2-P2
WS-VZT2-T3 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 2×1 | 40 | RMS2 | VZT2-T3
WS-R.EM | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 40 | RMS2 | R2.01
WS-R.EM | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 40 | R2.01 | R2.02
WS-R.EM | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 40 | R2.02 | R2.03
WS-R.EM | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 40 | R2.03 | R2.04
WS-R.EM | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 40 | R2.04 | R2.06
WS-R.EM | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 40 | R2.06 | R2.07
WS-R.EM | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 40 | R2.07 | R2.08
WS-R.EM | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 40 | R2.08 | R2.09
WS-R.EM | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 40 | R2.09 | R2.11
WS-R.EM | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 40 | R2.11 | R2.13
WS-R.EM | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 40 | R2.13 | R2.15
WS-R.EM | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 40 | R2.15 | R2.16
WS-R.EM | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 40 | R2.16 | R2.21
WS-R.EM | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 40 | R2.21 | R2.22
WS-R.EM | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 40 | R2.22 | R2.23
WS-R.EM | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 40 | R2.23 | R2.24
WS-R.EM | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 40 | R2.24 | R2.25
WS-EPS | dodávka EPS | 2×4×1 |  | R-EPS | RMS2
Celkové metráže
| Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 2×1 | 360
| Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 3G1,5 | 680
| Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 400
| Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 7×1 | 160
| Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 1360
| Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 450/750 V; HFFR; Identifikace žil: Barvy; Flexibilní, Bezhalogenový | 3G1,5 | 40
| Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 450/750 V; HFFR; Identifikace žil: Barvy; Flexibilní, Bezhalogenový | 4G1,5 | 80
| Ethernetový kabel pro pevné uložení; Cat.7A; S/FTP; Bez halogenů; žlutá | 4x2xAWG23 | 600
| Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 3G2,5 | 0
| Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4G1,5 | 0
| Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4G2,5 | 0