## Místnosti
Označení: | Vypracování projektové dokumentace stavebních úprav budovy N VŠB-TUO, 3.NP
část: | Kabelová listina, kabely pro místní rozvaděče v místnostech
Datum: | 2025-07-28
Vytvořil: | Šlerka
Označení | Typ kabelu | Počet žil | Délka | Z kama | Kam | Poznámka
Místnost 3.01
WS-3.01-FCU1 | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R3.01 | 3.01-FCU1
WS-3.01-FY | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R3.01 | 3.01-FY
WS-3.01-OKNO1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 2×1 | 15 | R3.01 | 3.01-OKNO1
WS-3.01-OKNO2 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 2×1 | 15 | R3.01 | 3.01-OKNO2
WS-3.01-ACT1 | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R3.01 | 3.01-ACT1
WS-3.01-ACT2 | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | 3.01-ACT1 | 3.01-ACT2
WS-3.01-SA1 | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | 3.01-ACT2 | 3.01-SA1
WS-3.01-SA2 | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | 3.01-SA1 | 3.01-SA2
WS-3.01-RY1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R3.01 | 3.01-RY1
WS-3.01-RY2 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R3.01 | 3.01-RY2
WS-3.01-HMI1 | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | 3.01-SA2 | 3.01-HMI1
Místnost 3.02
WS-3.02-FCU1 | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R3.02 | 3.02-FCU1
WS-3.02-FY | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R3.02 | 3.02-FY
WS-3.02-OKNO1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 2×1 | 15 | R3.02 | 3.02-OKNO1
WS-3.02-ACT1 | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R3.02 | 3.02-ACT1
WS-3.02-SA1 | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | 3.02-ACT1 | 3.02-SA1
WS-3.02-RY1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R3.02 | 3.02-RY1
WS-3.02-HMI1 | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | 3.02-SA1 | 3.02-HMI1
WS-3.03-FCU1 | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R3.02 | 3.03-FCU1
WS-3.03-FY | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R3.02 | 3.03-FY
WS-3.03-OKNO1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 2×1 | 15 | R3.02 | 3.03-OKNO1
WS-3.03-ACT1 | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | 3.02-HMI1 | 3.03-ACT1
WS-3.03-SA1 | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | 3.03-ACT1 | 3.03-SA1
WS-3.03-RY1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R3.02 | 3.03-RY1
WS-3.03-HMI1 | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | 3.03-SA1 | 3.03-HMI1
Místnost 3.04
WS-VZT3.1-EO | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 7×1 | 15 | R3.04 | VZT3.1-EO
WS-VZT3.1-T1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 2×1 | 15 | R3.04 | VZT3.1-T1
WS-VZT3.1-Y1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 2×1 | 15 | R3.04 | VZT3.1-Y1
WS-VZT3.1-Dp1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 2×1 | 15 | R3.04 | VZT3.1-Dp1
WS-VZT3.1-Ym1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R3.04 | VZT3.1-Ym1
WS-VZT3.1-T2 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 2×1 | 15 | R3.04 | VZT3.1-T2
WS-VZT3.1-Č1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R3.04 | VZT3.1-Č1
WS-VZT3.1-Ym2 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R3.04 | VZT3.1-Ym2
WS-VZT3.1-Ym3 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R3.04 | VZT3.1-Ym3
WS-VZT3.1-FP1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 2×1 | 15 | R3.04 | VZT3.1-FP1
WS-VZT3.1-V1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 7×1 | 15 | R3.04 | VZT3.1-V1
WS-VZT3.1-P1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R3.04 | VZT3.1-P1
WS-VZT3.1-ZVL | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 7×1 | 15 | R3.04 | VZT3.1-ZVL
WS-VZT3.1-HG | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 2×1 | 15 | R3.04 | VZT3.1-HG
WS-VZT3.1-HT1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R3.04 | VZT3.1-HT1
WS-VZT3.1-VAV1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R3.04 | VZT3.1-VAV1
WS-VZT3.1-VAV2 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R3.04 | VZT3.1-VAV2
WS-VZT3.1-HT2 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R3.04 | VZT3.1-HT2
WS-VZT3.1-Y2 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 2×1 | 15 | R3.04 | VZT3.1-Y2
WS-VZT3.1-Dp2 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 2×1 | 15 | R3.04 | VZT3.1-Dp2
WS-VZT3.1-V2 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 7×1 | 15 | R3.04 | VZT3.1-V2
WS-VZT3.1-P2 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R3.04 | VZT3.1-P2
WS-VZT3.1-T3 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 2×1 | 15 | R3.04 | VZT3.1-T3
WS-3.04-dP2 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 2×1 | 15 | R3.04 | 3.04-dP2
WS-3.04-P2 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R3.04 | 3.04-P2
WS-3.04-FCU | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R3.04 | 3.04-FCU
WS-3.04-FY | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R3.04 | 3.04-FY
WS-3.04-OKNO1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 2×1 | 15 | R3.04 | 3.04-OKNO1
WS-3.04-ACT1 | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R3.04 | 3.04-ACT1
WS-3.04-SA1 | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | 3.04-ACT1 | 3.04-SA1
WS-3.04-RY1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R3.04 | 3.04-RY1
WS-3.04-RY2 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | 3.04-RY1 | 3.04-RY2
WS-3.04-HMI1 | Ethernetový kabel pro pevné uložení; Cat.7A; S/FTP; Bez halogenů; žlutá | 4x2xAWG23 | 15 | R3.04 | 3.04-HMI1
WS-3.04-HMI2 | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | 3.04-SA1 | 3.04-HMI2
WS-3.04-MAJ1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 7×1 | 15 | R3.04 | 3.04-MAJ1
WS-3.04-Q1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 7×1 | 15 | R3.04 | 3.04-Q1
WS-3.04-Q2 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 7×1 | 15 | R3.04 | 3.04-Q2
WS-3.04-DIS1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R3.04 | 3.04-DIS1
WS-3.04-EPS | dodávka EPS | 2×4×1 | 15 | R-EPS | 3.04-EPS
WS-3.04-PK1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 2×1 | 15 | R3.04 | 3.04-PK1
WS-3.04-dP1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 2×1 | 15 | R3.04 | 3.04-dP1
WS-3.04-EO1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 7×1 | 15 | R3.04 | 3.04-EO1
WS-3.04-P1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R3.04 | 3.04-P1
WS-3.04-V1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 7×1 | 15 | R3.04 | 3.04-V1
WS-3.04-T1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 2×1 | 15 | R3.04 | 3.04-T1
WS-3.04-DIG1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R3.04 | 3.04-DIG1
WS-3.04-DIG2 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R3.04 | 3.04-DIG2
WS-3.04-VAV1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R3.04 | 3.04-VAV1
WS-3.04-VAV2 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R3.04 | 3.04-VAV2
Místnost 3.06
WS-3.06-FCU1 | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R3.06 | 3.06-FCU1
WS-3.06-FCU2 | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | 3.06-FCU1 | 3.06-FCU2
WS-3.06-FY | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R3.06 | 3.06-FY
WS-3.06-OKNO1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 2×1 | 15 | R3.06 | 3.06-OKNO1
WS-3.06-OKNO2 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 2×1 | 15 | R3.06 | 3.06-OKNO2
WS-3.06-ACT1 | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R3.06 | 3.06-ACT1
WS-3.06-ACT2 | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | 3.06-ACT1 | 3.06-ACT2
WS-3.06-SA1 | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | 3.06-ACT2 | 3.06-SA1
WS-3.06-SA2 | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | 3.06-SA1 | 3.06-SA2
WS-3.06-RY1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R3.06 | 3.06-RY1
WS-3.06-RY2 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | 3.06-RY1 | 3.06-RY2
WS-3.06-HMI1 | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | 3.06-SA2 | 3.06-HMI1
Místnost 3.07
WS-3.07-FCU1 | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R3.07 | 3.07-FCU1
WS-3.07-FY | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R3.07 | 3.07-FY
WS-3.07-OKNO1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 2×1 | 15 | R3.07 | 3.07-OKNO1
WS-3.07-ACT1 | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R3.07 | 3.07-ACT1
WS-3.07-SA1 | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | 3.07-ACT1 | 3.07-SA1
WS-3.07-RY1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R3.07 | 3.07-RY1
WS-3.07-HMI1 | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | 3.07-SA1 | 3.07-HMI1
Místnost 3.08
WS-3.08-FCU1 | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R3.08 | 3.08-FCU1
WS-3.08-FY | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R3.08 | 3.08-FY
WS-3.08-OKNO1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 2×1 | 15 | R3.08 | 3.08-OKNO1
WS-3.08-OKNO2 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 2×1 | 15 | R3.08 | 3.08-OKNO2
WS-3.08-ACT1 | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R3.08 | 3.08-ACT1
WS-3.08-ACT2 | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | 3.08-ACT1 | 3.08-ACT2
WS-3.08-SA1 | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | 3.08-ACT2 | 3.08-SA1
WS-3.08-SA2 | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | 3.08-SA1 | 3.08-SA2
WS-3.08-RY1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R3.08 | 3.08-RY1
WS-3.08-RY2 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | 3.08-RY1 | 3.08-RY2
WS-3.08-HMI1 | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | 3.08-SA2 | 3.08-HMI1
Místnost 3.10
WS-3.10-FCU1 | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R3.10 | 3.10-FCU1
WS-3.10-FY | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R3.10 | 3.10-FY
WS-3.10-OKNO1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 2×1 | 15 | R3.10 | 3.10-OKNO1
WS-3.10-ACT1 | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R3.10 | 3.10-ACT1
WS-3.10-SA1 | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | 3.10-ACT1 | 3.10-SA1
WS-3.10-RY1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R3.10 | 3.10-RY1
WS-3.10-HMI1 | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | 3.10-SA1 | 3.10-HMI1
Místnost 3.11
WS-3.11-FCU1 | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R3.11 | 3.11-FCU1
WS-3.11-FY | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R3.11 | 3.11-FY
WS-3.11-OKNO1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 2×1 | 15 | R3.11 | 3.11-OKNO1
WS-3.11-OKNO2 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 2×1 | 15 | R3.11 | 3.11-OKNO2
WS-3.11-OKNO3 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 2×1 | 15 | R3.11 | 3.11-OKNO3
WS-3.11-ACT1 | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R3.11 | 3.11-ACT1
WS-3.11-ACT2 | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | 3.11-ACT1 | 3.11-ACT2
WS-3.11-ACT3 | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | 3.11-ACT2 | 3.11-ACT3
WS-3.11-SA1 | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | 3.11-ACT3 | 3.11-SA1
WS-3.11-SA2 | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | 3.11-SA1 | 3.11-SA2
WS-3.11-SA3 | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | 3.11-SA2 | 3.11-SA3
WS-3.11-RY1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R3.11 | 3.11-RY1
WS-3.11-RY2 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | 3.11-RY1 | 3.11-RY2
WS-3.11-RY3 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | 3.11-RY2 | 3.11-RY3
WS-3.11-HMI1 | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | 3.11-SA3 | 3.11-HMI1
Místnost 3.12
WS-3.12-FCU1 | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R3.12 | 3.12-FCU1
WS-3.12-FY | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R3.12 | 3.12-FY
WS-3.12-OKNO1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 2×1 | 15 | R3.12 | 3.12-OKNO1
WS-3.12-ACT1 | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R3.12 | 3.12-ACT1
WS-3.12-SA1 | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | 3.12-ACT1 | 3.12-SA1
WS-3.12-RY1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R3.12 | 3.12-RY1
WS-3.12-RY2 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | 3.12-RY1 | 3.12-RY2
WS-3.12-HMI1 | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | 3.12-SA1 | 3.12-HMI1
Místnost 3.13
WS-3.13-FCU1 | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R3.13 | 3.13-FCU1
WS-3.13-FY | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R3.13 | 3.13-FY
WS-3.13-OKNO1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 2×1 | 15 | R3.13 | 3.13-OKNO1
WS-3.13-OKNO2 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 2×1 | 15 | R3.13 | 3.13-OKNO2
WS-3.13-ACT1 | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R3.13 | 3.13-ACT1
WS-3.13-ACT2 | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | 3.13-ACT1 | 3.13-ACT2
WS-3.13-SA1 | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | 3.13-ACT2 | 3.13-SA1
WS-3.13-SA2 | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | 3.13-SA1 | 3.13-SA2
WS-3.13-RY1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R3.13 | 3.13-RY1
WS-3.13-RY2 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | 3.13-RY1 | 3.13-RY2
WS-3.13-RY3 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | 3.13-RY2 | 3.13-RY3
WS-3.13-HMI1 | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | 3.13-SA2 | 3.13-HMI1
Místnost 3.14
WS-3.14-FCU1 | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R3.14 | 3.14-FCU1
WS-3.14-FY | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R3.14 | 3.14-FY
WS-3.14-OKNO1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 2×1 | 15 | R3.14 | 3.14-OKNO1
WS-3.14-ACT1 | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R3.14 | 3.14-ACT1
WS-3.14-SA1 | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | 3.14-ACT1 | 3.14-SA1
WS-3.14-RY1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R3.14 | 3.14-RY1
WS-3.14-HMI1 | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | 3.14-SA1 | 3.14-HMI1
Místnost 3.16
WS-3.16-FCU1 | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R3.16 | 3.16-FCU1
WS-3.16-FY | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R3.16 | 3.16-FY
WS-3.16-OKNO1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 2×1 | 15 | R3.16 | 3.16-OKNO1
WS-3.16-ACT1 | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R3.16 | 3.16-ACT1
WS-3.16-SA1 | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | 3.16-ACT1 | 3.16-SA1
WS-3.16-RY1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R3.16 | 3.16-RY1
WS-3.16-HMI1 | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | 3.16-SA1 | 3.16-HMI1
WS-3.15-RY1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R3.15 | 3.15-RY1
WS-3.15-HMI1 | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | 3.16-HMI1 | 3.15-HMI1
Místnost 3.17
WS-3.17-FCU1 | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R3.17 | 3.17-FCU1
WS-3.17-FY | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R3.17 | 3.17-FY
WS-3.17-OKNO1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 2×1 | 15 | R3.17 | 3.17-OKNO1
WS-3.17-ACT1 | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R3.17 | 3.17-ACT1
WS-3.17-SA1 | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | 3.17-ACT1 | 3.17-SA1
WS-3.17-RY1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R3.17 | 3.17-RY1
WS-3.17-HMI1 | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | 3.17-SA1 | 3.17-HMI1
Celkové metráže
| Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 2×1 | 495
| Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 3G1,5 | 0
| Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 825
| Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 7×1 | 135
| Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 1050
| Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 450/750 V; HFFR; Identifikace žil: Barvy; Flexibilní, Bezhalogenový | 3G1,5 | 0
| Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 450/750 V; HFFR; Identifikace žil: Barvy; Flexibilní, Bezhalogenový | 4G1,5 | 0
| Ethernetový kabel pro pevné uložení; Cat.7A; S/FTP; Bez halogenů; žlutá | 4x2xAWG23 | 15
| Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 3G2,5 | 0
| Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4G1,5 | 0
| Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4G2,5 | 0

## RMS3
Označení: | Vypracování projektové dokumentace stavebních úprav budovy N VŠB-TUO, 3.NP
část: | Kabelová listina, kabely pro centrální VZT a odečty energií
Datum: | 2025-07-28
Vytvořil: | Šlerka
Označení | Typ kabelu | Počet žil | Délka | Z kama | Kam | Poznámka
WL-R1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 3G1,5 | 40 | RMS3 | R3.01 | Napájení první sestavy regulátorů
WL-R1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 3G1,5 | 40 | R3.01 | R3.02 | Napájení první sestavy regulátorů
WL-R1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 3G1,5 | 40 | R3.02 | R3.04 | Napájení první sestavy regulátorů
WL-R1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 3G1,5 | 40 | R3.04 | R3.06 | Napájení první sestavy regulátorů
WL-R1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 3G1,5 | 40 | R3.06 | R3.07 | Napájení první sestavy regulátorů
WL-R1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 3G1,5 | 40 | R3.07 | R3.08 | Napájení první sestavy regulátorů
WL-R1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 3G1,5 | 40 | R3.08 | R3.10 | Napájení první sestavy regulátorů
WL-R1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 3G1,5 | 40 | R3.10 | R3.11 | Napájení první sestavy regulátorů
WL-R1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 3G1,5 | 40 | R3.11 | R3.12 | Napájení první sestavy regulátorů
WL-R1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 3G1,5 | 40 | R3.12 | R3.13 | Napájení druhé sestavy regulátorů
WL-R1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 3G1,5 | 40 | R3.13 | R3.14 | Napájení druhé sestavy regulátorů
WL-R1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 3G1,5 | 40 | R3.14 | R3.16 | Napájení druhé sestavy regulátorů
WL-R1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 3G1,5 | 40 | R3.16 | R3.17 | Napájení druhé sestavy regulátorů
WS-ModBUS | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 40 | RMS3 | R3.01 | ModBUS komunikace s FCU jednotkami
WS-ModBUS | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 40 | R3.01 | R3.02 | ModBUS komunikace s FCU jednotkami
WS-ModBUS | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 40 | R3.02 | R3.04 | ModBUS komunikace s FCU jednotkami
WS-ModBUS | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 40 | R3.04 | R3.06 | ModBUS komunikace s FCU jednotkami
WS-ModBUS | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 40 | R3.06 | R3.07 | ModBUS komunikace s FCU jednotkami
WS-ModBUS | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 40 | R3.07 | R3.08 | ModBUS komunikace s FCU jednotkami
WS-ModBUS | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 40 | R3.08 | R3.10 | ModBUS komunikace s FCU jednotkami
WS-ModBUS | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 40 | R3.10 | R3.11 | ModBUS komunikace s FCU jednotkami
WS-ModBUS | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 40 | R3.11 | R3.12 | ModBUS komunikace s FCU jednotkami
WS-ModBUS | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 40 | R3.12 | R3.13 | ModBUS komunikace s FCU jednotkami
WS-ModBUS | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 40 | R3.13 | R3.14 | ModBUS komunikace s FCU jednotkami
WS-ModBUS | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 40 | R3.14 | R3.16 | ModBUS komunikace s FCU jednotkami
WS-ModBUS | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 40 | R3.16 | R3.17 | ModBUS komunikace s FCU jednotkami
WS-R | Ethernetový kabel pro pevné uložení; Cat.7A; S/FTP; Bez halogenů; žlutá | 4x2xAWG23 | 40 | RMS3 | R3.01 | Komunikace s regulátory DXR
WS-R | Ethernetový kabel pro pevné uložení; Cat.7A; S/FTP; Bez halogenů; žlutá | 4x2xAWG23 | 40 | R3.01 | R3.02 | Komunikace s regulátory DXR
WS-R | Ethernetový kabel pro pevné uložení; Cat.7A; S/FTP; Bez halogenů; žlutá | 4x2xAWG23 | 40 | R3.02 | R3.06 | Komunikace s regulátory DXR
WS-R | Ethernetový kabel pro pevné uložení; Cat.7A; S/FTP; Bez halogenů; žlutá | 4x2xAWG23 | 40 | R3.06 | R3.07 | Komunikace s regulátory DXR
WS-R | Ethernetový kabel pro pevné uložení; Cat.7A; S/FTP; Bez halogenů; žlutá | 4x2xAWG23 | 40 | R3.07 | R3.08 | Komunikace s regulátory DXR
WS-R | Ethernetový kabel pro pevné uložení; Cat.7A; S/FTP; Bez halogenů; žlutá | 4x2xAWG23 | 40 | R3.08 | R3.10 | Komunikace s regulátory DXR
WS-R | Ethernetový kabel pro pevné uložení; Cat.7A; S/FTP; Bez halogenů; žlutá | 4x2xAWG23 | 40 | R3.10 | R3.11 | Komunikace s regulátory DXR
WS-R | Ethernetový kabel pro pevné uložení; Cat.7A; S/FTP; Bez halogenů; žlutá | 4x2xAWG23 | 40 | R3.11 | R3.12 | Komunikace s regulátory DXR
WS-R | Ethernetový kabel pro pevné uložení; Cat.7A; S/FTP; Bez halogenů; žlutá | 4x2xAWG23 | 40 | R3.12 | R3.13 | Komunikace s regulátory DXR
WS-R | Ethernetový kabel pro pevné uložení; Cat.7A; S/FTP; Bez halogenů; žlutá | 4x2xAWG23 | 40 | R3.13 | R3.14 | Komunikace s regulátory DXR
WS-R | Ethernetový kabel pro pevné uložení; Cat.7A; S/FTP; Bez halogenů; žlutá | 4x2xAWG23 | 40 | R3.14 | R3.16 | Komunikace s regulátory DXR
WS-R | Ethernetový kabel pro pevné uložení; Cat.7A; S/FTP; Bez halogenů; žlutá | 4x2xAWG23 | 40 | R3.16 | R3.17 | Komunikace s regulátory DXR
WL-VZT3-V1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 450/750 V; HFFR; Identifikace žil: Barvy; Flexibilní, Bezhalogenový | 4G1,5 | 40 | RMS2 | VZT3-V1 | Napájecí kabel ventilátoru
WL-VZT3-V2 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 450/750 V; HFFR; Identifikace žil: Barvy; Flexibilní, Bezhalogenový | 4G1,5 | 40 | RMS2 | VZT3-V2 | Napájecí kabel ventilátoru
WL-VZT3-Č1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 450/750 V; HFFR; Identifikace žil: Barvy; Flexibilní, Bezhalogenový | 3G1,5 | 40 | RMS2 | VZT3-Č1 | Napájecí kabel čerpadla
WS-VZT3-EO | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 7×1 | 40 | RMS2 | VZT3-EO
WS-VZT3-T1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 2×1 | 40 | RMS2 | VZT3-T1
WS-VZT3-Y1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 2×1 | 40 | RMS2 | VZT3-Y1
WS-VZT3-Dp1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 2×1 | 40 | RMS2 | VZT3-Dp1
WS-VZT3-Ym1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 40 | RMS2 | VZT3-Ym1
WS-VZT3-T2 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 2×1 | 40 | RMS2 | VZT3-T2
WS-VZT3-Č1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 40 | RMS2 | VZT3-Č1
WS-VZT3-Ym2 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 40 | RMS2 | VZT3-Ym2
WS-VZT3-Ym3 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 40 | RMS2 | VZT3-Ym3
WS-VZT3-FP1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 2×1 | 40 | RMS2 | VZT3-FP1
WS-VZT3-V1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 7×1 | 40 | RMS2 | VZT3-V1
WS-VZT3-P1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 40 | RMS2 | VZT3-P1
WS-VZT3-ZVL | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 7×1 | 40 | RMS2 | VZT3-ZVL
WS-VZT3-HG | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 2×1 | 40 | RMS2 | VZT3-HG
WS-VZT3-HT1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 40 | RMS2 | VZT3-HT1
WS-VZT3-VAV1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 40 | RMS2 | VZT3-VAV1
WS-VZT3-VAV2 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 40 | RMS2 | VZT3-VAV2
WS-VZT3-HT2 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 40 | RMS2 | VZT3-HT2
WS-VZT3-Y2 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 2×1 | 40 | RMS2 | VZT3-Y2
WS-VZT3-Dp2 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 2×1 | 40 | RMS2 | VZT3-Dp2
WS-VZT3-V2 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 7×1 | 40 | RMS2 | VZT3-V2
WS-VZT3-P2 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 40 | RMS2 | VZT3-P2
WS-VZT3-T3 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 2×1 | 40 | RMS2 | VZT3-T3
WS-R.EM | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 40 | RMS2 | R3.01
WS-R.EM | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 40 | R3.01 | R3.02
WS-R.EM | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 40 | R3.02 | R3.04
WS-R.EM | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 40 | R3.04 | R3.06
WS-R.EM | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 40 | R3.06 | R3.07
WS-R.EM | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 40 | R3.07 | R3.08
WS-R.EM | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 40 | R3.08 | R3.10
WS-R.EM | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 40 | R3.10 | R3.11
WS-R.EM | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 40 | R3.11 | R3.12
WS-R.EM | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 40 | R3.12 | R3.13
WS-R.EM | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 40 | R3.13 | R3.14
WS-R.EM | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 40 | R3.14 | R3.16
WS-R.EM | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 40 | R3.16 | R3.17
WS-EPS | dodávka EPS | 2×4×1 |  | R-EPS | RMS2
Celkové metráže
| Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 2×1 | 360
| Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 3G1,5 | 520
| Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 400
| Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 7×1 | 160
| Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 1040
| Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 450/750 V; HFFR; Identifikace žil: Barvy; Flexibilní, Bezhalogenový | 3G1,5 | 40
| Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 450/750 V; HFFR; Identifikace žil: Barvy; Flexibilní, Bezhalogenový | 4G1,5 | 80
| Ethernetový kabel pro pevné uložení; Cat.7A; S/FTP; Bez halogenů; žlutá | 4x2xAWG23 | 480
| Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 3G2,5 | 0
| Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4G1,5 | 0
| Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4G2,5 | 0