## Místnosti
Označení: | Vypracování projektové dokumentace stavebních úprav budovy N VŠB-TUO, 4.NP
část: | Kabelová listina, kabely pro místní rozvaděče v místnostech
Datum: | 2025-07-28
Vytvořil: | Šlerka
Označení | Typ kabelu | Počet žil | Délka | Z kama | Kam | Poznámka
Místnost 4.01
WS-4.01-FCU1 | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R4.01 | 4.01-FCU1
WS-4.01-FCU2 | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R4.01 | 4.01-FCU2
WS-4.01-FCU3 | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R4.01 | 4.01-FCU3
WS-4.01-FY | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R4.01 | 4.01-FY
WS-4.01-OKNO1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 2×1 | 15 | R4.01 | 4.01-OKNO1
WS-4.01-OKNO2 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 2×1 | 15 | R4.01 | 4.01-OKNO2
WS-4.01-OKNO3 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 2×1 | 15 | R4.01 | 4.01-OKNO3
WS-4.01-OKNO4 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 2×1 | 15 | R4.01 | 4.01-OKNO4
WS-4.01-ACT1 | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R4.01 | 4.01-ACT1
WS-4.01-ACT2 | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | 4.01-ACT1 | 4.01-ACT2
WS-4.01-ACT3 | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | 4.01-ACT2 | 4.01-ACT3
WS-4.01-ACT4 | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | 4.01-ACT3 | 4.01-ACT4
WS-4.01-SA1 | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | 4.01-ACT4 | 4.01-SA1
WS-4.01-SA2 | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | 4.01-SA1 | 4.01-SA2
WS-4.01-SA3 | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | 4.01-SA2 | 4.01-SA3
WS-4.01-SA4 | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | 4.01-SA3 | 4.01-SA4
WS-4.01-RY1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R4.01 | 4.01-RY1
WS-4.01-RY2 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | 4.01-RY1 | 4.01-RY2
WS-4.01-RY3 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | 4.01-RY2 | 4.01-RY3
WS-4.01-RY4 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | 4.01-RY3 | 4.01-RY4
WS-4.01-HMI1 | ETHERLINE® LAN 1000 Cat.7A | 4x2xAWG23 | 15 | R4.01 | 4.01-HMI1
WS-4.01-HMI2 | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | 4.01-SA4 | 4.01-HMI2
WS-4.01-MAJ1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 7×1 | 15 | R4.01 | 4.01-MAJ1
WS-4.01-Q1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 7×1 | 15 | R4.01 | 4.01-Q1
WS-4.01-Q2 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 7×1 | 15 | R4.01 | 4.01-Q2
WS-4.01-Q3 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 7×1 | 15 | R4.01 | 4.01-Q3
WS-4.01-Q4 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 7×1 | 15 | R4.01 | 4.01-Q4
WS-4.01-DIS1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R4.01 | 4.01-DIS1
WS-4.01-EPS | dodávka EPS | 2×4×1 | 15 | R-EPS | 4.01-EPS
WS-4.01-PK1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 2×1 | 15 | R4.01 | 4.01-PK1
WS-4.01-dP1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 2×1 | 15 | R4.01 | 4.01-dP1
WS-4.01-EO1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 7×1 | 15 | R4.01 | 4.01-EO1
WS-4.01-P1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R4.01 | 4.01-P1
WS-4.01-V1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 7×1 | 15 | R4.01 | 4.01-V1
WS-4.01-T1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 2×1 | 15 | R4.01 | 4.01-T1
WS-4.01-DIG1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R4.01 | 4.01-DIG1
WS-4.01-DIG2 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R4.01 | 4.01-DIG2
WS-4.01-DIG3 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R4.01 | 4.01-DIG3
WS-4.01-DIG4 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R4.01 | 4.01-DIG4
WS-4.01-DIG5 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R4.01 | 4.01-DIG5
WS-4.01-DIG6 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R4.01 | 4.01-DIG6
WS-4.01-DIG7 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R4.01 | 4.01-DIG7
WS-4.01-DIG8 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R4.01 | 4.01-DIG8
WS-4.01-DIG9 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R4.01 | 4.01-DIG9
WS-4.01-VAV1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R4.01 | 4.01-VAV1
WS-4.01-VAV2 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R4.01 | 4.01-VAV2
WS-4.01-VAV3 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R4.01 | 4.01-VAV3
WS-4.01-VAV4 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R4.01 | 4.01-VAV4
WS-4.01-VAV5 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R4.01 | 4.01-VAV5
WS-4.01-VAV6 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R4.01 | 4.01-VAV6
WS-4.01-VAV7 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R4.01 | 4.01-VAV7
WS-4.01-VAV8 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R4.01 | 4.01-VAV8
WS-4.01-VAV9 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R4.01 | 4.01-VAV9
Místnost 4.02
WS-4.02-FCU1 | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R4.02 | 4.02-FCU1
WS-4.02-FY | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R4.02 | 4.02-FY
WS-4.02-OKNO1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 2×1 | 15 | R4.02 | 4.02-OKNO1
WS-4.02-ACT1 | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R4.02 | 4.02-ACT1
WS-4.02-SA1 | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | 4.02-ACT1 | 4.02-SA1
WS-4.02-RY1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R4.02 | 4.02-RY1
WS-4.02-RY2 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R4.02 | 4.02-RY2
WS-4.02-HMI1 | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | 4.02-SA1 | 4.02-HMI1
Místnost 4.03
WS-4.03-FCU1 | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R4.03 | 4.03-FCU1
WS-4.03-FY | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R4.03 | 4.03-FY
WS-4.03-OKNO1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 2×1 | 15 | R4.03 | 4.03-OKNO1
WS-4.03-ACT1 | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R4.03 | 4.03-ACT1
WS-4.03-SA1 | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | 4.03-ACT1 | 4.03-SA1
WS-4.03-RY1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R4.03 | 4.03-RY1
WS-4.03-HMI1 | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | 4.03-SA1 | 4.03-HMI1
WS-4.03-MAJ1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 7×1 | 15 | R4.03 | 4.03-MAJ1
WS-4.03-Q1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 7×1 | 15 | R4.03 | 4.03-Q1
WS-4.03-DIS1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R4.03 | 4.03-DIS1
WS-4.03-EPS | dodávka EPS | 2×4×1 | 15 | R-EPS | 4.03-EPS
Místnost 4.04
WS-4.04-FCU1 | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R4.04 | 4.04-FCU1
WS-4.04-FY | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R4.04 | 4.04-FY
WS-4.04-OKNO1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 2×1 | 15 | R4.04 | 4.04-OKNO1
WS-4.04-ACT1 | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R4.04 | 4.04-ACT1
WS-4.04-SA1 | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | 4.04-ACT1 | 4.04-SA1
WS-4.04-RY1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R4.04 | 4.04-RY1
WS-4.04-HMI1 | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | 4.04-SA1 | 4.04-HMI1
WS-4.04-MAJ1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 7×1 | 15 | R4.04 | 4.04-MAJ1
WS-4.04-Q1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 7×1 | 15 | R4.04 | 4.04-Q1
WS-4.04-DIS1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R4.04 | 4.04-DIS1
WS-4.04-EPS | dodávka EPS | 2×4×1 | 15 | R-EPS | 4.04-EPS
Místnost 4.05
WS-4.05-FCU1 | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R4.05 | 4.05-FCU1
WS-4.05-FY | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R4.05 | 4.05-FY
WS-4.05-OKNO1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 2×1 | 15 | R4.05 | 4.05-OKNO1
WS-4.05-ACT1 | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R4.05 | 4.05-ACT1
WS-4.05-SA1 | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | 4.05-ACT1 | 4.05-SA1
WS-4.05-RY1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R4.05 | 4.05-RY1
WS-4.05-HMI1 | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | 4.05-SA1 | 4.05-HMI1
Místnost 4.06
WS-4.06-FCU1 | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R4.06 | 4.06-FCU1
WS-4.06-FY | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R4.06 | 4.06-FY
WS-4.06-OKNO1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 2×1 | 15 | R4.06 | 4.06-OKNO1
WS-4.06-ACT1 | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R4.06 | 4.06-ACT1
WS-4.06-SA1 | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | 4.06-ACT1 | 4.06-SA1
WS-4.06-RY1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R4.06 | 4.06-RY1
WS-4.06-HMI1 | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | 4.06-SA1 | 4.06-HMI1
Místnost 4.07
WS-4.07-FCU1 | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R4.07 | 4.07-FCU1
WS-4.07-FY | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R4.07 | 4.07-FY
WS-4.07-OKNO1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 2×1 | 15 | R4.07 | 4.07-OKNO1
WS-4.07-OKNO2 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 2×1 | 15 | R4.07 | 4.07-OKNO2
WS-4.07-ACT1 | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R4.07 | 4.07-ACT1
WS-4.07-ACT2 | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | 4.07-ACT1 | 4.07-ACT2
WS-4.07-SA1 | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | 4.07-ACT2 | 4.07-SA1
WS-4.07-SA2 | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | 4.07-SA1 | 4.07-SA2
WS-4.07-RY1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R4.07 | 4.07-RY1
WS-4.07-RY2 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | 4.07-RY1 | 4.07-RY2
WS-4.07-HMI1 | ETHERLINE® LAN 1000 Cat.7A | 4x2xAWG23 | 15 | R4.07 | 4.07-HMI1
WS-4.07-HMI2 | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | 4.07-SA2 | 4.07-HMI2
WS-4.07-MAJ1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 7×1 | 15 | R4.07 | 4.07-MAJ1
WS-4.07-Q1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 7×1 | 15 | R4.07 | 4.07-Q1
WS-4.07-DIS1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R4.07 | 4.07-DIS1
WS-4.07-EPS | dodávka EPS | 2×4×1 | 15 | R-EPS | 4.07-EPS
WS-4.07-PK1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 2×1 | 15 | R4.07 | 4.07-PK1
WS-4.07-dP1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 2×1 | 15 | R4.07 | 4.07-dP1
WS-4.07-EO1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 7×1 | 15 | R4.07 | 4.07-EO1
WS-4.07-P1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R4.07 | 4.07-P1
WS-4.07-V1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 7×1 | 15 | R4.07 | 4.07-V1
WS-4.07-T1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 2×1 | 15 | R4.07 | 4.07-T1
WS-4.07-DIG1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R4.07 | 4.07-DIG1
WS-4.07-DIG2 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R4.07 | 4.07-DIG2
WS-4.07-DIG3 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R4.07 | 4.07-DIG3
WS-4.07-DIG4 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R4.07 | 4.07-DIG4
WS-4.07-VAV1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R4.07 | 4.07-VAV1
WS-4.07-VAV2 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R4.07 | 4.07-VAV2
WS-4.07-VAV3 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R4.07 | 4.07-VAV3
WS-4.07-VAV4 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R4.07 | 4.07-VAV4
Místnost 4.08
WS-4.08-FCU1 | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R4.08 | 4.08-FCU1
WS-4.08-FY | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R4.08 | 4.08-FY
WS-4.08-OKNO1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 2×1 | 15 | R4.08 | 4.08-OKNO1
WS-4.08-ACT1 | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R4.08 | 4.08-ACT1
WS-4.08-SA1 | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | 4.08-ACT1 | 4.08-SA1
WS-4.08-RY1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R4.08 | 4.08-RY1
WS-4.08-RY2 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | 4.08-RY1 | 4.08-RY2
WS-4.08-HMI1 | ETHERLINE® LAN 1000 Cat.7A | 4x2xAWG23 | 15 | R4.08 | 4.08-HMI1
WS-4.08-HMI2 | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | 4.08-SA1 | 4.08-HMI2
WS-4.08-MAJ1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 7×1 | 15 | R4.08 | 4.08-MAJ1
WS-4.08-Q1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 7×1 | 15 | R4.08 | 4.08-Q1
WS-4.08-Q2 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 7×1 | 15 | R4.08 | 4.08-Q2
WS-4.08-DIS1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R4.08 | 4.08-DIS1
WS-4.08-EPS | dodávka EPS | 2×4×1 | 15 | R-EPS | 4.08-EPS
WS-4.08-PK1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 2×1 | 15 | R4.08 | 4.08-PK1
WS-4.08-dP1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 2×1 | 15 | R4.08 | 4.08-dP1
WS-4.08-EO1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 7×1 | 15 | R4.08 | 4.08-EO1
WS-4.08-P1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R4.08 | 4.08-P1
WS-4.08-V1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 7×1 | 15 | R4.08 | 4.08-V1
WS-4.08-T1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 2×1 | 15 | R4.08 | 4.08-T1
WS-4.08-DIG1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R4.08 | 4.08-DIG1
WS-4.08-DIG2 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R4.08 | 4.08-DIG2
WS-4.08-VAV1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R4.08 | 4.08-VAV1
WS-4.08-VAV2 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R4.08 | 4.08-VAV2
Místnost 4.09
WS-4.09-FCU1 | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R4.09 | 4.09-FCU1
WS-4.09-FY | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R4.09 | 4.09-FY
WS-4.09-OKNO1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 2×1 | 15 | R4.09 | 4.09-OKNO1
WS-4.09-ACT1 | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R4.09 | 4.09-ACT1
WS-4.09-SA1 | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | 4.09-ACT1 | 4.09-SA1
WS-4.09-RY1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R4.09 | 4.09-RY1
WS-4.09-HMI1 | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | 4.09-SA1 | 4.09-HMI1
WS-4.09-MAJ1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 7×1 | 15 | R4.09 | 4.09-MAJ1
WS-4.09-Q1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 7×1 | 15 | R4.09 | 4.09-Q1
WS-4.09-DIS1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R4.09 | 4.09-DIS1
WS-4.09-EPS | dodávka EPS | 2×4×1 | 15 | R-EPS | 4.09-EPS
Místnost 4.10
WS-4.10-FCU1 | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R4.10 | 4.10-FCU1
WS-4.10-FY | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R4.10 | 4.10-FY
WS-4.10-OKNO1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 2×1 | 15 | R4.10 | 4.10-OKNO1
WS-4.10-OKNO2 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 2×1 | 15 | R4.10 | 4.10-OKNO2
WS-4.10-ACT1 | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R4.10 | 4.10-ACT1
WS-4.10-ACT2 | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | 4.10-ACT1 | 4.10-ACT2
WS-4.10-SA1 | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | 4.10-ACT2 | 4.10-SA1
WS-4.10-SA2 | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | 4.10-SA1 | 4.10-SA2
WS-4.10-RY1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R4.10 | 4.10-RY1
WS-4.10-RY2 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | 4.10-RY1 | 4.10-RY2
WS-4.10-HMI1 | ETHERLINE® LAN 1000 Cat.7A | 4x2xAWG23 | 15 | R4.10 | 4.10-HMI1
WS-4.10-HMI2 | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | 4.10-SA2 | 4.10-HMI2
WS-4.10-MAJ1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 7×1 | 15 | R4.10 | 4.10-MAJ1
WS-4.10-Q1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 7×1 | 15 | R4.10 | 4.10-Q1
WS-4.10-DIS1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R4.10 | 4.10-DIS1
WS-4.10-EPS | dodávka EPS | 2×4×1 | 15 | R-EPS | 4.10-EPS
WS-4.10-PK1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 2×1 | 15 | R4.10 | 4.10-PK1
WS-4.10-dP1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 2×1 | 15 | R4.10 | 4.10-dP1
WS-4.10-EO1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 7×1 | 15 | R4.10 | 4.10-EO1
WS-4.10-P1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R4.10 | 4.10-P1
WS-4.10-V1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 7×1 | 15 | R4.10 | 4.10-V1
WS-4.10-T1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 2×1 | 15 | R4.10 | 4.10-T1
WS-4.10-DIG1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R4.10 | 4.10-DIG1
WS-4.10-DIG2 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R4.10 | 4.10-DIG2
WS-4.10-DIG3 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R4.10 | 4.10-DIG3
WS-4.10-VAV1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R4.10 | 4.10-VAV1
WS-4.10-VAV2 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R4.10 | 4.10-VAV2
WS-4.10-VAV3 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R4.10 | 4.10-VAV3
Místnost 4.11
WS-4.11-FCU1 | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R4.11 | 4.11-FCU1
WS-4.11-FY | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R4.11 | 4.11-FY
WS-4.11-OKNO1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 2×1 | 15 | R4.11 | 4.11-OKNO1
WS-4.11-ACT1 | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R4.11 | 4.11-ACT1
WS-4.11-SA1 | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | 4.11-ACT1 | 4.11-SA1
WS-4.11-RY1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R4.11 | 4.11-RY1
WS-4.11-HMI1 | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | 4.11-SA1 | 4.11-HMI1
Místnost 4.12
WS-4.12-FCU1 | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R4.12 | 4.12-FCU1
WS-4.12-FY | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R4.12 | 4.12-FY
WS-4.12-OKNO1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 2×1 | 15 | R4.12 | 4.12-OKNO1
WS-4.12-ACT1 | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R4.12 | 4.12-ACT1
WS-4.12-SA1 | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | 4.12-ACT1 | 4.12-SA1
WS-4.12-RY1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R4.12 | 4.12-RY1
WS-4.12-HMI1 | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | 4.12-SA1 | 4.12-HMI1
Místnost 4.13
WS-4.13-FCU1 | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R4.13 | 4.13-FCU1
WS-4.13-FY | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R4.13 | 4.13-FY
WS-4.13-OKNO1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 2×1 | 15 | R4.13 | 4.13-OKNO1
WS-4.13-ACT1 | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R4.13 | 4.13-ACT1
WS-4.13-SA1 | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | 4.13-ACT1 | 4.13-SA1
WS-4.13-RY1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R4.13 | 4.13-RY1
WS-4.13-HMI1 | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | 4.13-SA1 | 4.13-HMI1
Místnost 4.14
WS-4.14-FCU1 | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R4.14 | 4.14-FCU1
WS-4.14-FY | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R4.14 | 4.14-FY
WS-4.14-OKNO1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 2×1 | 15 | R4.14 | 4.14-OKNO1
WS-4.14-ACT1 | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R4.14 | 4.14-ACT1
WS-4.14-SA1 | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | 4.14-ACT1 | 4.14-SA1
WS-4.14-RY1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R4.14 | 4.14-RY1
WS-4.14-HMI1 | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | 4.14-SA1 | 4.14-HMI1
Místnost 4.15
WS-4.15-FCU1 | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R4.15 | 4.15-FCU1
WS-4.15-FY | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R4.15 | 4.15-FY
WS-4.15-OKNO1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 2×1 | 15 | R4.15 | 4.15-OKNO1
WS-4.15-ACT1 | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R4.15 | 4.15-ACT1
WS-4.15-SA1 | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | 4.15-ACT1 | 4.15-SA1
WS-4.15-RY1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R4.15 | 4.15-RY1
WS-4.15-HMI1 | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | 4.15-SA1 | 4.15-HMI1
Místnost 4.16
WS-4.16-FCU1 | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R4.16 | 4.16-FCU1
WS-4.16-FY | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R4.16 | 4.16-FY
WS-4.16-OKNO1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 2×1 | 15 | R4.16 | 4.16-OKNO1
WS-4.16-ACT1 | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R4.16 | 4.16-ACT1
WS-4.16-SA1 | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | 4.16-ACT1 | 4.16-SA1
WS-4.16-RY1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R4.16 | 4.16-RY1
WS-4.16-HMI1 | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | 4.16-SA1 | 4.16-HMI1
Místnost 4.17
WS-4.17-FCU1 | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R4.17 | 4.17-FCU1
WS-4.17-FCU2 | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R4.17 | 4.17-FCU2
WS-4.17-FCU3 | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R4.17 | 4.17-FCU3
WS-4.17-FY | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R4.17 | 4.17-FY
WS-4.17-OKNO1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 2×1 | 15 | R4.17 | 4.17-OKNO1
WS-4.17-OKNO2 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 2×1 | 15 | R4.17 | 4.17-OKNO2
WS-4.17-OKNO3 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 2×1 | 15 | R4.17 | 4.17-OKNO3
WS-4.17-OKNO4 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 2×1 | 15 | R4.17 | 4.17-OKNO4
WS-4.17-ACT1 | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R4.17 | 4.17-ACT1
WS-4.17-ACT2 | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | 4.17-ACT1 | 4.17-ACT2
WS-4.17-ACT3 | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | 4.17-ACT2 | 4.17-ACT3
WS-4.17-ACT4 | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | 4.17-ACT3 | 4.17-ACT4
WS-4.17-SA1 | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | 4.17-ACT4 | 4.17-SA1
WS-4.17-SA2 | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | 4.17-SA1 | 4.17-SA2
WS-4.17-SA3 | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | 4.17-SA2 | 4.17-SA3
WS-4.17-SA4 | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | 4.17-SA3 | 4.17-SA4
WS-4.17-RY1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R4.17 | 4.17-RY1
WS-4.17-RY2 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | 4.17-RY1 | 4.17-RY2
WS-4.17-RY3 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | 4.17-RY2 | 4.17-RY3
WS-4.17-RY4 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | 4.17-RY3 | 4.17-RY4
WS-4.17-HMI1 | ETHERLINE® LAN 1000 Cat.7A | 4x2xAWG23 | 15 | R4.17 | 4.17-HMI1
WS-4.17-HMI2 | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | 4.17-SA4 | 4.17-HMI2
WS-4.17-MAJ1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 7×1 | 15 | R4.17 | 4.17-MAJ1
WS-4.17-Q1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 7×1 | 15 | R4.17 | 4.17-Q1
WS-4.17-Q2 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 7×1 | 15 | R4.17 | 4.17-Q2
WS-4.17-Q3 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 7×1 | 15 | R4.17 | 4.17-Q3
WS-4.17-Q4 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 7×1 | 15 | R4.17 | 4.17-Q4
WS-4.17-Q5 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 7×1 | 15 | R4.17 | 4.17-Q5
WS-4.17-DIS1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R4.17 | 4.17-DIS1
WS-4.17-EPS | dodávka EPS | 2×4×1 | 15 | R-EPS | 4.17-EPS
WS-4.17-PK1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 2×1 | 15 | R4.17 | 4.17-PK1
WS-4.17-dP1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 2×1 | 15 | R4.17 | 4.17-dP1
WS-4.17-EO1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 7×1 | 15 | R4.17 | 4.17-EO1
WS-4.17-P1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R4.17 | 4.17-P1
WS-4.17-V1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 7×1 | 15 | R4.17 | 4.17-V1
WS-4.17-T1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 2×1 | 15 | R4.17 | 4.17-T1
WS-4.17-DIG1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R4.17 | 4.17-DIG1
WS-4.17-DIG2 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R4.17 | 4.17-DIG2
WS-4.17-DIG3 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R4.17 | 4.17-DIG3
WS-4.17-DIG4 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R4.17 | 4.17-DIG4
WS-4.17-DIG5 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R4.17 | 4.17-DIG5
WS-4.17-DIG6 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R4.17 | 4.17-DIG6
WS-4.17-DIG7 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R4.17 | 4.17-DIG7
WS-4.17-DIG8 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R4.17 | 4.17-DIG8
WS-4.17-DIG9 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R4.17 | 4.17-DIG9
WS-4.17-DIG10 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R4.17 | 4.17-DIG10
WS-4.17-VAV1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R4.17 | 4.17-VAV1
WS-4.17-VAV2 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R4.17 | 4.17-VAV2
WS-4.17-VAV3 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R4.17 | 4.17-VAV3
WS-4.17-VAV4 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R4.17 | 4.17-VAV4
WS-4.17-VAV5 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R4.17 | 4.17-VAV5
WS-4.17-VAV6 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R4.17 | 4.17-VAV6
WS-4.17-VAV7 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R4.17 | 4.17-VAV7
WS-4.17-VAV8 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R4.17 | 4.17-VAV8
WS-4.17-VAV9 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R4.17 | 4.17-VAV9
WS-4.17-VAV10 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R4.17 | 4.17-VAV10
Celkové metráže
| Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 2×1 | 600
| Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 3G1,5 | 0
| Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 1695
| Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 7×1 | 510
| Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 1320
| ÖLFLEX® CLASSIC 100 H | 3G1,5 | 0
| ÖLFLEX® CLASSIC 100 H | 4G1,5 | 0
| ETHERLINE® LAN 1000 Cat.7A | 4x2xAWG23 | 75
| Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 3G2,5 | 0
| Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4G1,5 | 0
| Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4G2,5 | 0

## RMS4
Označení: | Vypracování projektové dokumentace stavebních úprav budovy N VŠB-TUO, 4.NP
část: | Kabelová listina, kabely pro centrální VZT a odečty energií
Datum: | 2025-07-28
Vytvořil: | Šlerka
Označení | Typ kabelu | Počet žil | Délka | Z kama | Kam | Poznámka
WL-R1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 3G1,5 | 40 | RMS4 | R4.01 | Napájení první sestavy regulátorů
WL-R1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 3G1,5 | 40 | R4.01 | R4.02 | Napájení první sestavy regulátorů
WL-R1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 3G1,5 | 40 | R4.02 | R4.03 | Napájení první sestavy regulátorů
WL-R1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 3G1,5 | 40 | R4.03 | R4.04 | Napájení první sestavy regulátorů
WL-R1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 3G1,5 | 40 | R4.04 | R4.05 | Napájení první sestavy regulátorů
WL-R1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 3G1,5 | 40 | R4.05 | R4.06 | Napájení první sestavy regulátorů
WL-R1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 3G1,5 | 40 | R4.06 | R4.07 | Napájení první sestavy regulátorů
WL-R1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 3G1,5 | 40 | R4.07 | R4.08 | Napájení první sestavy regulátorů
WL-R1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 3G1,5 | 40 | R4.08 | R4.09 | Napájení první sestavy regulátorů
WL-R2 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 3G1,5 | 40 | RMS4 | R4.10 | Napájení druhé sestavy regulátorů
WL-R2 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 3G1,5 | 40 | R4.10 | R4.11 | Napájení druhé sestavy regulátorů
WL-R2 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 3G1,5 | 40 | R4.11 | R4.12 | Napájení druhé sestavy regulátorů
WL-R2 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 3G1,5 | 40 | R4.12 | R4.13 | Napájení druhé sestavy regulátorů
WL-R2 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 3G1,5 | 40 | R4.13 | R4.14 | Napájení druhé sestavy regulátorů
WL-R2 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 3G1,5 | 40 | R4.14 | R4.15 | Napájení druhé sestavy regulátorů
WL-R2 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 3G1,5 | 40 | R4.15 | R4.16 | Napájení druhé sestavy regulátorů
WL-R2 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 3G1,5 | 40 | R4.16 | R4.17 | Napájení druhé sestavy regulátorů
WS-ModBUS | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 40 | RMS4 | R4.01 | ModBUS komunikace s FCU jednotkami
WS-ModBUS | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 40 | R4.01 | R4.02 | ModBUS komunikace s FCU jednotkami
WS-ModBUS | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 40 | R4.02 | R4.03 | ModBUS komunikace s FCU jednotkami
WS-ModBUS | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 40 | R4.03 | R4.04 | ModBUS komunikace s FCU jednotkami
WS-ModBUS | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 40 | R4.04 | R4.05 | ModBUS komunikace s FCU jednotkami
WS-ModBUS | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 40 | R4.05 | R4.06 | ModBUS komunikace s FCU jednotkami
WS-ModBUS | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 40 | R4.06 | R4.07 | ModBUS komunikace s FCU jednotkami
WS-ModBUS | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 40 | R4.07 | R4.08 | ModBUS komunikace s FCU jednotkami
WS-ModBUS | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 40 | R4.08 | R4.09 | ModBUS komunikace s FCU jednotkami
WS-ModBUS | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 40 | R4.09 | R4.10 | ModBUS komunikace s FCU jednotkami
WS-ModBUS | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 40 | R4.10 | R4.11 | ModBUS komunikace s FCU jednotkami
WS-ModBUS | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 40 | R4.11 | R4.12 | ModBUS komunikace s FCU jednotkami
WS-ModBUS | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 40 | R4.12 | R4.13 | ModBUS komunikace s FCU jednotkami
WS-ModBUS | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 40 | R4.13 | R4.14 | ModBUS komunikace s FCU jednotkami
WS-ModBUS | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 40 | R4.14 | R4.15 | ModBUS komunikace s FCU jednotkami
WS-ModBUS | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 40 | R4.15 | R4.16 | ModBUS komunikace s FCU jednotkami
WS-ModBUS | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 40 | R4.16 | R4.17 | ModBUS komunikace s FCU jednotkami
WS-R | Ethernetový kabel pro pevné uložení; Cat.7A; S/FTP; Bez halogenů; žlutá | 4x2xAWG23 | 40 | RMS4 | R4.02 | Komunikace s regulátory DXR
WS-R | Ethernetový kabel pro pevné uložení; Cat.7A; S/FTP; Bez halogenů; žlutá | 4x2xAWG23 | 40 | R4.02 | R4.03 | Komunikace s regulátory DXR
WS-R | Ethernetový kabel pro pevné uložení; Cat.7A; S/FTP; Bez halogenů; žlutá | 4x2xAWG23 | 40 | R4.03 | R4.04 | Komunikace s regulátory DXR
WS-R | Ethernetový kabel pro pevné uložení; Cat.7A; S/FTP; Bez halogenů; žlutá | 4x2xAWG23 | 40 | R4.04 | R4.05 | Komunikace s regulátory DXR
WS-R | Ethernetový kabel pro pevné uložení; Cat.7A; S/FTP; Bez halogenů; žlutá | 4x2xAWG23 | 40 | R4.05 | R4.06 | Komunikace s regulátory DXR
WS-R | Ethernetový kabel pro pevné uložení; Cat.7A; S/FTP; Bez halogenů; žlutá | 4x2xAWG23 | 40 | R4.06 | R4.09 | Komunikace s regulátory DXR
WS-R | Ethernetový kabel pro pevné uložení; Cat.7A; S/FTP; Bez halogenů; žlutá | 4x2xAWG23 | 40 | R4.09 | R4.11 | Komunikace s regulátory DXR
WS-R | Ethernetový kabel pro pevné uložení; Cat.7A; S/FTP; Bez halogenů; žlutá | 4x2xAWG23 | 40 | R4.11 | R4.12 | Komunikace s regulátory DXR
WS-R | Ethernetový kabel pro pevné uložení; Cat.7A; S/FTP; Bez halogenů; žlutá | 4x2xAWG23 | 40 | R4.12 | R4.13 | Komunikace s regulátory DXR
WS-R | Ethernetový kabel pro pevné uložení; Cat.7A; S/FTP; Bez halogenů; žlutá | 4x2xAWG23 | 40 | R4.13 | R4.14 | Komunikace s regulátory DXR
WS-R | Ethernetový kabel pro pevné uložení; Cat.7A; S/FTP; Bez halogenů; žlutá | 4x2xAWG23 | 40 | R4.14 | R4.15 | Komunikace s regulátory DXR
WS-R | Ethernetový kabel pro pevné uložení; Cat.7A; S/FTP; Bez halogenů; žlutá | 4x2xAWG23 | 40 | R4.15 | R4.16 | Komunikace s regulátory DXR
WL-VZT4-V1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 450/750 V; HFFR; Identifikace žil: Barvy; Flexibilní, Bezhalogenový | 4G1,5 | 40 | RMS2 | VZT4-V1 | Napájecí kabel ventilátoru
WL-VZT4-V2 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 450/750 V; HFFR; Identifikace žil: Barvy; Flexibilní, Bezhalogenový | 4G1,5 | 40 | RMS2 | VZT4-V2 | Napájecí kabel ventilátoru
WL-VZT4-Č1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 450/750 V; HFFR; Identifikace žil: Barvy; Flexibilní, Bezhalogenový | 3G1,5 | 40 | RMS2 | VZT4-Č1 | Napájecí kabel čerpadla
WS-VZT4-EO | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 7×1 | 40 | RMS2 | VZT4-EO
WS-VZT4-T1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 2×1 | 40 | RMS2 | VZT4-T1
WS-VZT4-Y1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 2×1 | 40 | RMS2 | VZT4-Y1
WS-VZT4-Dp1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 2×1 | 40 | RMS2 | VZT4-Dp1
WS-VZT4-Ym1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 40 | RMS2 | VZT4-Ym1
WS-VZT4-T2 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 2×1 | 40 | RMS2 | VZT4-T2
WS-VZT4-Č1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 40 | RMS2 | VZT4-Č1
WS-VZT4-Ym2 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 40 | RMS2 | VZT4-Ym2
WS-VZT4-Ym3 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 40 | RMS2 | VZT4-Ym3
WS-VZT4-FP1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 2×1 | 40 | RMS2 | VZT4-FP1
WS-VZT4-V1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 7×1 | 40 | RMS2 | VZT4-V1
WS-VZT4-P1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 40 | RMS2 | VZT4-P1
WS-VZT4-ZVL | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 7×1 | 40 | RMS2 | VZT4-ZVL
WS-VZT4-HG | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 2×1 | 40 | RMS2 | VZT4-HG
WS-VZT4-HT1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 40 | RMS2 | VZT4-HT1
WS-VZT4-VAV1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 40 | RMS2 | VZT4-VAV1
WS-VZT4-VAV2 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 40 | RMS2 | VZT4-VAV2
WS-VZT4-HT2 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 40 | RMS2 | VZT4-HT2
WS-VZT4-Y2 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 2×1 | 40 | RMS2 | VZT4-Y2
WS-VZT4-Dp2 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 2×1 | 40 | RMS2 | VZT4-Dp2
WS-VZT4-V2 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 7×1 | 40 | RMS2 | VZT4-V2
WS-VZT4-P2 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 40 | RMS2 | VZT4-P2
WS-VZT4-T3 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 2×1 | 40 | RMS2 | VZT4-T3
WS-R.EM | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 40 | RMS4 | R4.01
WS-R.EM | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 40 | R4.01 | R4.02
WS-R.EM | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 40 | R4.02 | R4.03
WS-R.EM | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 40 | R4.03 | R4.04
WS-R.EM | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 40 | R4.04 | R4.05
WS-R.EM | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 40 | R4.05 | R4.06
WS-R.EM | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 40 | R4.06 | R4.07
WS-R.EM | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 40 | R4.07 | R4.08
WS-R.EM | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 40 | R4.08 | R4.09
WS-R.EM | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 40 | RMS4 | R4.10
WS-R.EM | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 40 | R4.10 | R4.11
WS-R.EM | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 40 | R4.11 | R4.12
WS-R.EM | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 40 | R4.12 | R4.13
WS-R.EM | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 40 | R4.13 | R4.14
WS-R.EM | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 40 | R4.14 | R4.15
WS-R.EM | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 40 | R4.15 | R4.16
WS-R.EM | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 40 | R4.16 | R4.17
WS-EPS | dodávka EPS | 2×4×1 |  | R-EPS | RMS2
Celkové metráže
| Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 2×1 | 360
| Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 3G1,5 | 680
| Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 400
| Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 7×1 | 160
| Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 1360
| Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 450/750 V; HFFR; Identifikace žil: Barvy; Flexibilní, Bezhalogenový | 3G1,5 | 40
| Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 450/750 V; HFFR; Identifikace žil: Barvy; Flexibilní, Bezhalogenový | 4G1,5 | 80
| Ethernetový kabel pro pevné uložení; Cat.7A; S/FTP; Bez halogenů; žlutá | 4x2xAWG23 | 480
| Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 3G2,5 | 0
| Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4G1,5 | 0
| Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4G2,5 | 0