## Místnosti
Označení: | Vypracování projektové dokumentace stavebních úprav budovy N VŠB-TUO, 4.NP
část: | Kabelová listina, kabely pro místní rozvaděče v místnostech
Datum: | 2025-07-28
Vytvořil: | Šlerka
Označení | Typ kabelu | Počet žil | Délka | Z kama | Kam | Poznámka
Místnost 5.01
WS-5.01-FCU1 | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R5.01 | 5.01-FCU1
WS-5.01-FCU2 | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R5.01 | 5.01-FCU2
WS-5.01-FCU3 | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R5.01 | 5.01-FCU3
WS-5.01-FY | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R5.01 | 5.01-FY
WS-5.01-OKNO1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 2×1 | 15 | R5.01 | 5.01-OKNO1
WS-5.01-OKNO2 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 2×1 | 15 | R5.01 | 5.01-OKNO2
WS-5.01-OKNO3 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 2×1 | 15 | R5.01 | 5.01-OKNO3
WS-5.01-ACT1 | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R5.01 | 5.01-ACT1
WS-5.01-ACT2 | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | 5.01-ACT1 | 5.01-ACT2
WS-5.01-ACT3 | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | 5.01-ACT2 | 5.01-ACT3
WS-5.01-SA1 | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | 5.01-ACT3 | 5.01-SA1
WS-5.01-SA2 | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | 5.01-SA1 | 5.01-SA2
WS-5.01-SA3 | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | 5.01-SA2 | 5.01-SA3
WS-5.01-RY1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R5.01 | 5.01-RY1
WS-5.01-RY2 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | 5.01-RY1 | 5.01-RY2
WS-5.01-RY3 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | 5.01-RY2 | 5.01-RY3
WS-5.01-HMI1 | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | 5.01-SA3 | 5.01-HMI1
WS-5.01-EPS | dodávka EPS | 2×4×1 | 15 | R-EPS | 5.01-EPS
WS-5.01-PK1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 2×1 | 15 | R5.01 | 5.01-PK1
WS-5.01-dP1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 2×1 | 15 | R5.01 | 5.01-dP1
WS-5.01-EO1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 7×1 | 15 | R5.01 | 5.01-EO1
WS-5.01-P1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R5.01 | 5.01-P1
WS-5.01-V1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 7×1 | 15 | R5.01 | 5.01-V1
WS-5.01-T1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 2×1 | 15 | R5.01 | 5.01-T1
WS-5.01-DIG1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R5.01 | 5.01-DIG1
WS-5.01-DIG2 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R5.01 | 5.01-DIG2
WS-5.01-DIG3 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R5.01 | 5.01-DIG3
WS-5.01-DIG4 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R5.01 | 5.01-DIG4
WS-5.01-VAV1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R5.01 | 5.01-VAV1
WS-5.01-VAV2 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R5.01 | 5.01-VAV2
WS-5.01-VAV3 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R5.01 | 5.01-VAV3
WS-5.01-VAV4 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R5.01 | 5.01-VAV4
Místnost 5.02
WS-5.02-FCU1 | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R5.02 | 5.02-FCU1
WS-5.02-FY | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R5.02 | 5.02-FY
WS-5.02-OKNO1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 2×1 | 15 | R5.02 | 5.02-OKNO1
WS-5.02-ACT1 | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R5.02 | 5.02-ACT1
WS-5.02-SA1 | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | 5.02-ACT1 | 5.02-SA1
WS-5.02-RY1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R5.02 | 5.02-RY1
WS-5.02-HMI1 | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | 5.02-SA1 | 5.02-HMI1
Místnost 5.03
WS-5.03-FCU1 | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R5.03 | 5.03-FCU1
WS-5.03-FY | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R5.03 | 5.03-FY
WS-5.03-OKNO1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 2×1 | 15 | R5.03 | 5.03-OKNO1
WS-5.03-ACT1 | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R5.03 | 5.03-ACT1
WS-5.03-SA1 | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | 5.03-ACT1 | 5.03-SA1
WS-5.03-RY1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R5.03 | 5.03-RY1
WS-5.03-HMI1 | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | 5.03-SA1 | 5.03-HMI1
Místnost 5.04
WS-5.04-FCU1 | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R5.04 | 5.04-FCU1
WS-5.04-FY | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R5.04 | 5.04-FY
WS-5.04-OKNO1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 2×1 | 15 | R5.04 | 5.04-OKNO1
WS-5.04-ACT1 | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R5.04 | 5.04-ACT1
WS-5.04-SA1 | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | 5.04-ACT1 | 5.04-SA1
WS-5.04-RY1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R5.04 | 5.04-RY1
WS-5.04-HMI1 | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | 5.04-SA1 | 5.04-HMI1
Místnost 5.05
WS-5.05-FCU1 | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R5.05 | 5.05-FCU1
WS-5.05-FY | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R5.05 | 5.05-FY
WS-5.05-OKNO1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 2×1 | 15 | R5.05 | 5.05-OKNO1
WS-5.05-ACT1 | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R5.05 | 5.05-ACT1
WS-5.05-SA1 | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | 5.05-ACT1 | 5.05-SA1
WS-5.05-RY1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R5.05 | 5.05-RY1
WS-5.05-HMI1 | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | 5.05-SA1 | 5.05-HMI1
Místnost 5.06
WS-5.06-FCU1 | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R5.06 | 5.06-FCU1
WS-5.06-FY | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R5.06 | 5.06-FY
WS-5.06-OKNO1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 2×1 | 15 | R5.06 | 5.06-OKNO1
WS-5.06-ACT1 | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R5.06 | 5.06-ACT1
WS-5.06-SA1 | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | 5.06-ACT1 | 5.06-SA1
WS-5.06-RY1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R5.06 | 5.06-RY1
WS-5.06-HMI1 | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | 5.06-SA1 | 5.06-HMI1
Místnost 5.07
WS-5.07-FCU1 | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R5.07 | 5.07-FCU1
WS-5.07-FY | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R5.07 | 5.07-FY
WS-5.07-OKNO1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 2×1 | 15 | R5.07 | 5.07-OKNO1
WS-5.07-ACT1 | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R5.07 | 5.07-ACT1
WS-5.07-SA1 | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | 5.07-ACT1 | 5.07-SA1
WS-5.07-RY1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R5.07 | 5.07-RY1
WS-5.07-HMI1 | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | 5.07-SA1 | 5.07-HMI1
Místnost 5.08
WS-5.08-FCU1 | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R5.08 | 5.08-FCU1
WS-5.08-FY | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R5.08 | 5.08-FY
WS-5.08-OKNO1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 2×1 | 15 | R5.08 | 5.08-OKNO1
WS-5.08-ACT1 | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R5.08 | 5.08-ACT1
WS-5.08-SA1 | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | 5.08-ACT1 | 5.08-SA1
WS-5.08-RY1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R5.08 | 5.08-RY1
WS-5.08-HMI1 | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | 5.08-SA1 | 5.08-HMI1
Místnost 5.09
WS-5.09-FCU1 | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R5.09 | 5.09-FCU1
WS-5.09-FCU2 | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R5.09 | 5.09-FCU2
WS-5.09-FCU3 | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R5.09 | 5.09-FCU3
WS-5.09-FY | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R5.09 | 5.09-FY
WS-5.09-OKNO1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 2×1 | 15 | R5.09 | 5.09-OKNO1
WS-5.09-OKNO2 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 2×1 | 15 | R5.09 | 5.09-OKNO2
WS-5.09-OKNO3 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 2×1 | 15 | R5.09 | 5.09-OKNO3
WS-5.09-OKNO4 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 2×1 | 15 | R5.09 | 5.09-OKNO4
WS-5.09-ACT1 | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R5.09 | 5.09-ACT1
WS-5.09-ACT2 | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | 5.09-ACT1 | 5.09-ACT2
WS-5.09-ACT3 | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | 5.09-ACT2 | 5.09-ACT3
WS-5.09-ACT4 | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | 5.09-ACT3 | 5.09-ACT4
WS-5.09-SA1 | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | 5.09-ACT4 | 5.09-SA1
WS-5.09-SA2 | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | 5.09-SA1 | 5.09-SA2
WS-5.09-SA3 | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | 5.09-SA2 | 5.09-SA3
WS-5.09-SA4 | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | 5.09-SA3 | 5.09-SA4
WS-5.09-RY1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R5.09 | 5.09-RY1
WS-5.09-RY2 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | 5.09-RY1 | 5.09-RY2
WS-5.09-RY3 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | 5.09-RY2 | 5.09-RY3
WS-5.09-RY4 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | 5.09-RY3 | 5.09-RY4
WS-5.09-HMI1 | Ethernetový kabel pro pevné uložení; Cat.7A; S/FTP; Bez halogenů; žlutá | 4x2xAWG23 | 15 | R5.09 | 5.09-HMI1
WS-5.09-HMI2 | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | 5.09-SA4 | 5.09-HMI2
WS-5.09-MAJ1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 7×1 | 15 | R5.09 | 5.09-MAJ1
WS-5.09-Q1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 7×1 | 15 | R5.09 | 5.09-Q1
WS-5.09-Q2 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 7×1 | 15 | R5.09 | 5.09-Q2
WS-5.09-DIS1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R5.09 | 5.09-DIS1
WS-5.09-EPS | dodávka EPS | 2×4×1 | 15 | R-EPS | 5.09-EPS
WS-5.09-PK1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 2×1 | 15 | R5.09 | 5.09-PK1
WS-5.09-dP1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 2×1 | 15 | R5.09 | 5.09-dP1
WS-5.09-EO1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 7×1 | 15 | R5.09 | 5.09-EO1
WS-5.09-P1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R5.09 | 5.09-P1
WS-5.09-V1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 7×1 | 15 | R5.09 | 5.09-V1
WS-5.09-T1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 2×1 | 15 | R5.09 | 5.09-T1
WS-5.09-DIG1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R5.09 | 5.09-DIG1
WS-5.09-DIG2 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R5.09 | 5.09-DIG2
WS-5.09-DIG3 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R5.09 | 5.09-DIG3
WS-5.09-DIG4 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R5.09 | 5.09-DIG4
WS-5.09-DIG5 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R5.09 | 5.09-DIG5
WS-5.09-DIG6 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R5.09 | 5.09-DIG6
WS-5.09-VAV1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R5.09 | 5.09-VAV1
WS-5.09-VAV2 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R5.09 | 5.09-VAV2
WS-5.09-VAV3 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R5.09 | 5.09-VAV3
WS-5.09-VAV4 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R5.09 | 5.09-VAV4
WS-5.09-VAV5 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R5.09 | 5.09-VAV5
WS-5.09-VAV6 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R5.09 | 5.09-VAV6
WS-5.24-FCU1 | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R5.24 | 5.24-FCU1
WS-5.24-FY | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R5.24 | 5.24-FY
WS-5.24-HMI1 | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | 5.09-HMI2 | 5.24-HMI1
Místnost 5.10
WS-5.10-FCU1 | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R5.10 | 5.10-FCU1
WS-5.10-FY | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R5.10 | 5.10-FY
WS-5.10-OKNO1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 2×1 | 15 | R5.10 | 5.10-OKNO1
WS-5.10-OKNO2 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 2×1 | 15 | R5.10 | 5.10-OKNO2
WS-5.10-OKNO3 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 2×1 | 15 | R5.10 | 5.10-OKNO3
WS-5.10-OKNO4 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 2×1 | 15 | R5.10 | 5.10-OKNO4
WS-5.10-ACT1 | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R5.10 | 5.10-ACT1
WS-5.10-ACT2 | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | 5.10-ACT1 | 5.10-ACT2
WS-5.10-ACT3 | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | 5.10-ACT2 | 5.10-ACT3
WS-5.10-ACT4 | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | 5.10-ACT3 | 5.10-ACT4
WS-5.10-SA1 | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | 5.10-ACT4 | 5.10-SA1
WS-5.10-SA2 | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | 5.10-SA1 | 5.10-SA2
WS-5.10-SA3 | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | 5.10-SA2 | 5.10-SA3
WS-5.10-SA4 | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | 5.10-SA3 | 5.10-SA4
WS-5.10-RY1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R5.10 | 5.10-RY1
WS-5.10-RY2 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | 5.10-RY1 | 5.10-RY2
WS-5.10-RY3 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | 5.10-RY2 | 5.10-RY3
WS-5.10-RY4 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | 5.10-RY3 | 5.10-RY4
WS-5.10-HMI1 | Ethernetový kabel pro pevné uložení; Cat.7A; S/FTP; Bez halogenů; žlutá | 4x2xAWG23 | 15 | R5.10 | 5.10-HMI1
WS-5.10-HMI2 | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | 5.10-SA4 | 5.10-HMI2
WS-5.10-MAJ1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 7×1 | 15 | R5.10 | 5.10-MAJ1
WS-5.10-Q1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 7×1 | 15 | R5.10 | 5.10-Q1
WS-5.10-Q2 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 7×1 | 15 | R5.10 | 5.10-Q2
WS-5.10-DIS1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R5.10 | 5.10-DIS1
WS-5.10-EPS | dodávka EPS | 2×4×1 | 15 | R-EPS | 5.10-EPS
WS-5.10-PK1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 2×1 | 15 | R5.10 | 5.10-PK1
WS-5.10-dP1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 2×1 | 15 | R5.10 | 5.10-dP1
WS-5.10-EO1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 7×1 | 15 | R5.10 | 5.10-EO1
WS-5.10-P1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R5.10 | 5.10-P1
WS-5.10-V1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 7×1 | 15 | R5.10 | 5.10-V1
WS-5.10-T1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 2×1 | 15 | R5.10 | 5.10-T1
WS-5.10-DIG1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R5.10 | 5.10-DIG1
WS-5.10-DIG2 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R5.10 | 5.10-DIG2
WS-5.10-DIG3 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R5.10 | 5.10-DIG3
WS-5.10-DIG4 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R5.10 | 5.10-DIG4
WS-5.10-DIG5 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R5.10 | 5.10-DIG5
WS-5.10-DIG6 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R5.10 | 5.10-DIG6
WS-5.10-DIG7 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R5.10 | 5.10-DIG7
WS-5.10-DIG8 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R5.10 | 5.10-DIG8
WS-5.10-DIG9 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R5.10 | 5.10-DIG9
WS-5.10-DIG10 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R5.10 | 5.10-DIG10
WS-5.10-VAV1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R5.10 | 5.10-VAV1
WS-5.10-VAV2 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R5.10 | 5.10-VAV2
WS-5.10-VAV3 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R5.10 | 5.10-VAV3
WS-5.10-VAV4 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R5.10 | 5.10-VAV4
WS-5.10-VAV5 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R5.10 | 5.10-VAV5
WS-5.10-VAV6 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R5.10 | 5.10-VAV6
WS-5.10-VAV7 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R5.10 | 5.10-VAV7
WS-5.10-VAV8 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R5.10 | 5.10-VAV8
WS-5.10-VAV9 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R5.10 | 5.10-VAV9
WS-5.10-VAV10 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R5.10 | 5.10-VAV10
Místnost 5.11
WS-5.11-FCU1 | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R5.11 | 5.11-FCU1
WS-5.11-FY | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R5.11 | 5.11-FY
WS-5.11-OKNO1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 2×1 | 15 | R5.11 | 5.11-OKNO1
WS-5.11-ACT1 | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R5.11 | 5.11-ACT1
WS-5.11-SA1 | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | 5.11-ACT1 | 5.11-SA1
WS-5.11-RY1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R5.11 | 5.11-RY1
WS-5.11-HMI1 | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | 5.11-SA1 | 5.11-HMI1
WS-5.11-MAJ1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 7×1 | 15 | R5.11 | 5.11-MAJ1
WS-5.11-EPS | dodávka EPS | 2×4×1 | 15 | R-EPS | 5.11-EPS
WS-5.11-PK1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 2×1 | 15 | R5.11 | 5.11-PK1
WS-5.11-dP1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 2×1 | 15 | R5.11 | 5.11-dP1
WS-5.11-EO1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 7×1 | 15 | R5.11 | 5.11-EO1
WS-5.11-P1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R5.11 | 5.11-P1
WS-5.11-V1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 7×1 | 15 | R5.11 | 5.11-V1
WS-5.11-T1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 2×1 | 15 | R5.11 | 5.11-T1
WS-5.11-DIG1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R5.11 | 5.11-DIG1
WS-5.11-DIG2 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R5.11 | 5.11-DIG2
WS-5.11-VAV1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R5.11 | 5.11-VAV1
WS-5.11-VAV2 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R5.11 | 5.11-VAV2
Místnost 5.12
WS-5.12-FCU1 | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R5.12 | 5.12-FCU1
WS-5.12-FY | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R5.12 | 5.12-FY
WS-5.12-OKNO1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 2×1 | 15 | R5.12 | 5.12-OKNO1
WS-5.12-ACT1 | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R5.12 | 5.12-ACT1
WS-5.12-SA1 | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | 5.12-ACT1 | 5.12-SA1
WS-5.12-RY1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R5.12 | 5.12-RY1
WS-5.12-HMI1 | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | 5.12-SA1 | 5.12-HMI1
Místnost 5.13
WS-5.13-FCU1 | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R5.13 | 5.13-FCU1
WS-5.13-FY | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R5.13 | 5.13-FY
WS-5.13-OKNO1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 2×1 | 15 | R5.13 | 5.13-OKNO1
WS-5.13-ACT1 | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R5.13 | 5.13-ACT1
WS-5.13-SA1 | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | 5.13-ACT1 | 5.13-SA1
WS-5.13-RY1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R5.13 | 5.13-RY1
WS-5.13-HMI1 | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | 5.13-SA1 | 5.13-HMI1
Místnost 5.14
WS-5.14-FCU1 | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R5.14 | 5.14-FCU1
WS-5.14-FY | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R5.14 | 5.14-FY
WS-5.14-OKNO1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 2×1 | 15 | R5.14 | 5.14-OKNO1
WS-5.14-ACT1 | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R5.14 | 5.14-ACT1
WS-5.14-SA1 | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | 5.14-ACT1 | 5.14-SA1
WS-5.14-RY1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R5.14 | 5.14-RY1
WS-5.14-HMI1 | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | 5.14-SA1 | 5.14-HMI1
Místnost 5.15
WS-5.15-FCU1 | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R5.15 | 5.15-FCU1
WS-5.15-FY | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R5.15 | 5.15-FY
WS-5.15-OKNO1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 2×1 | 15 | R5.15 | 5.15-OKNO1
WS-5.15-ACT1 | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R5.15 | 5.15-ACT1
WS-5.15-SA1 | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | 5.15-ACT1 | 5.15-SA1
WS-5.15-RY1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R5.15 | 5.15-RY1
WS-5.15-HMI1 | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | 5.15-SA1 | 5.15-HMI1
Místnost 5.16
WS-5.16-FCU1 | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R5.16 | 5.16-FCU1
WS-5.16-FY | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R5.16 | 5.16-FY
WS-5.16-OKNO1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 2×1 | 15 | R5.16 | 5.16-OKNO1
WS-5.16-ACT1 | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R5.16 | 5.16-ACT1
WS-5.16-SA1 | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | 5.16-ACT1 | 5.16-SA1
WS-5.16-RY1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R5.16 | 5.16-RY1
WS-5.16-HMI1 | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | 5.16-SA1 | 5.16-HMI1
Místnost 5.17
WS-5.17-FCU1 | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R5.17 | 5.17-FCU1
WS-5.17-FCU2 | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | 5.17-FCU1 | 5.17-FCU2
WS-5.17-FY | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R5.17 | 5.17-FY
WS-5.17-OKNO1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 2×1 | 15 | R5.17 | 5.17-OKNO1
WS-5.17-OKNO2 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 2×1 | 15 | R5.17 | 5.17-OKNO2
WS-5.17-OKNO3 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 2×1 | 15 | R5.17 | 5.17-OKNO3
WS-5.17-ACT1 | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R5.17 | 5.17-ACT1
WS-5.17-ACT2 | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | 5.17-ACT1 | 5.17-ACT2
WS-5.17-ACT3 | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | 5.17-ACT2 | 5.17-ACT3
WS-5.17-SA1 | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | 5.17-ACT3 | 5.17-SA1
WS-5.17-SA2 | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | 5.17-SA1 | 5.17-SA2
WS-5.17-SA3 | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | 5.17-SA2 | 5.17-SA3
WS-5.17-RY1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R5.17 | 5.17-RY1
WS-5.17-RY2 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | 5.17-RY1 | 5.17-RY2
WS-5.17-RY3 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | 5.17-RY2 | 5.17-RY3
WS-5.17-RY4 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | 5.17-RY3 | 5.17-RY4
WS-5.17-HMI1 | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | 5.17-SA3 | 5.17-HMI1
WS-5.17-EPS | dodávka EPS | 2×4×1 | 15 | R-EPS | 5.17-EPS
WS-5.17-PK1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 2×1 | 15 | R5.17 | 5.17-PK1
WS-5.17-dP1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 2×1 | 15 | R5.17 | 5.17-dP1
WS-5.17-EO1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 7×1 | 15 | R5.17 | 5.17-EO1
WS-5.17-P1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R5.17 | 5.17-P1
WS-5.17-V1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 7×1 | 15 | R5.17 | 5.17-V1
WS-5.17-T1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 2×1 | 15 | R5.17 | 5.17-T1
WS-5.17-DIG1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R5.17 | 5.17-DIG1
WS-5.17-DIG2 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R5.17 | 5.17-DIG2
WS-5.17-DIG3 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R5.17 | 5.17-DIG3
WS-5.17-DIG4 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R5.17 | 5.17-DIG4
WS-5.17-DIG5 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R5.17 | 5.17-DIG5
WS-5.17-DIG6 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R5.17 | 5.17-DIG6
WS-5.17-DIG7 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R5.17 | 5.17-DIG7
WS-5.17-DIG8 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R5.17 | 5.17-DIG8
WS-5.17-VAV1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R5.17 | 5.17-VAV1
WS-5.17-VAV2 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R5.17 | 5.17-VAV2
WS-5.17-VAV3 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R5.17 | 5.17-VAV3
WS-5.17-VAV4 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R5.17 | 5.17-VAV4
WS-5.17-VAV5 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R5.17 | 5.17-VAV5
WS-5.17-VAV6 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R5.17 | 5.17-VAV6
WS-5.17-VAV7 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R5.17 | 5.17-VAV7
WS-5.17-VAV8 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 15 | R5.17 | 5.17-VAV8
Celkové metráže
| Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 2×1 | 630
| Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 3G1,5 | 0
| Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 1695
| Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 7×1 | 255
| Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 1425
| Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 450/750 V; HFFR; Identifikace žil: Barvy; Flexibilní, Bezhalogenový | 3G1,5 | 0
| Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 450/750 V; HFFR; Identifikace žil: Barvy; Flexibilní, Bezhalogenový | 4G1,5 | 0
| Ethernetový kabel pro pevné uložení; Cat.7A; S/FTP; Bez halogenů; žlutá | 4x2xAWG23 | 30
| Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 3G2,5 | 0
| Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4G1,5 | 0
| Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4G2,5 | 0

## RMS5
Označení: | Vypracování projektové dokumentace stavebních úprav budovy N VŠB-TUO, 5.NP
část: | Kabelová listina, kabely pro centrální VZT a odečty energií
Datum: | 2025-07-28
Vytvořil: | Šlerka
Označení | Typ kabelu | Počet žil | Délka | Z kama | Kam | Poznámka
WL-R1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 3G1,5 | 40 | RMS5 | R5.01 | Napájení první sestavy regulátorů
WL-R1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 3G1,5 | 40 | R5.01 | R5.02 | Napájení první sestavy regulátorů
WL-R1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 3G1,5 | 40 | R5.02 | R5.03 | Napájení první sestavy regulátorů
WL-R1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 3G1,5 | 40 | R5.03 | R5.04 | Napájení první sestavy regulátorů
WL-R1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 3G1,5 | 40 | R5.04 | R5.05 | Napájení první sestavy regulátorů
WL-R1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 3G1,5 | 40 | R5.05 | R5.06 | Napájení první sestavy regulátorů
WL-R1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 3G1,5 | 40 | R5.06 | R5.07 | Napájení první sestavy regulátorů
WL-R1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 3G1,5 | 40 | R5.07 | R5.08 | Napájení první sestavy regulátorů
WL-R1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 3G1,5 | 40 | R5.08 | R5.09 | Napájení první sestavy regulátorů
WL-R2 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 3G1,5 | 40 | RMS5 | R5.10 | Napájení druhé sestavy regulátorů
WL-R2 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 3G1,5 | 40 | R5.10 | R5.11 | Napájení druhé sestavy regulátorů
WL-R2 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 3G1,5 | 40 | R5.11 | R5.12 | Napájení druhé sestavy regulátorů
WL-R2 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 3G1,5 | 40 | R5.12 | R5.13 | Napájení druhé sestavy regulátorů
WL-R2 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 3G1,5 | 40 | R5.13 | R5.14 | Napájení druhé sestavy regulátorů
WL-R2 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 3G1,5 | 40 | R5.14 | R5.15 | Napájení druhé sestavy regulátorů
WL-R2 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 3G1,5 | 40 | R5.15 | R5.16 | Napájení druhé sestavy regulátorů
WL-R2 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 3G1,5 | 40 | R5.16 | R5.17 | Napájení druhé sestavy regulátorů
WS-ModBUS | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 40 | RMS5 | R5.01 | ModBUS komunikace s FCU jednotkami
WS-ModBUS | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 40 | R5.01 | R5.02 | ModBUS komunikace s FCU jednotkami
WS-ModBUS | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 40 | R5.02 | R5.03 | ModBUS komunikace s FCU jednotkami
WS-ModBUS | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 40 | R5.03 | R5.04 | ModBUS komunikace s FCU jednotkami
WS-ModBUS | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 40 | R5.04 | R5.05 | ModBUS komunikace s FCU jednotkami
WS-ModBUS | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 40 | R5.05 | R5.06 | ModBUS komunikace s FCU jednotkami
WS-ModBUS | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 40 | R5.06 | R5.07 | ModBUS komunikace s FCU jednotkami
WS-ModBUS | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 40 | R5.07 | R5.08 | ModBUS komunikace s FCU jednotkami
WS-ModBUS | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 40 | R5.08 | R5.09 | ModBUS komunikace s FCU jednotkami
WS-ModBUS | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 40 | R5.09 | R5.10 | ModBUS komunikace s FCU jednotkami
WS-ModBUS | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 40 | R5.10 | R5.11 | ModBUS komunikace s FCU jednotkami
WS-ModBUS | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 40 | R5.11 | R5.12 | ModBUS komunikace s FCU jednotkami
WS-ModBUS | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 40 | R5.12 | R5.13 | ModBUS komunikace s FCU jednotkami
WS-ModBUS | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 40 | R5.13 | R5.14 | ModBUS komunikace s FCU jednotkami
WS-ModBUS | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 40 | R5.14 | R5.15 | ModBUS komunikace s FCU jednotkami
WS-ModBUS | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 40 | R5.15 | R5.16 | ModBUS komunikace s FCU jednotkami
WS-ModBUS | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 40 | R5.16 | R5.17 | ModBUS komunikace s FCU jednotkami
WS-R | Ethernetový kabel pro pevné uložení; Cat.7A; S/FTP; Bez halogenů; žlutá | 4x2xAWG23 | 40 | RMS5 | R5.02 | Komunikace s regulátory DXR
WS-R | Ethernetový kabel pro pevné uložení; Cat.7A; S/FTP; Bez halogenů; žlutá | 4x2xAWG23 | 40 | R5.02 | R5.03 | Komunikace s regulátory DXR
WS-R | Ethernetový kabel pro pevné uložení; Cat.7A; S/FTP; Bez halogenů; žlutá | 4x2xAWG23 | 40 | R5.03 | R5.04 | Komunikace s regulátory DXR
WS-R | Ethernetový kabel pro pevné uložení; Cat.7A; S/FTP; Bez halogenů; žlutá | 4x2xAWG23 | 40 | R5.04 | R5.05 | Komunikace s regulátory DXR
WS-R | Ethernetový kabel pro pevné uložení; Cat.7A; S/FTP; Bez halogenů; žlutá | 4x2xAWG23 | 40 | R5.05 | R5.06 | Komunikace s regulátory DXR
WS-R | Ethernetový kabel pro pevné uložení; Cat.7A; S/FTP; Bez halogenů; žlutá | 4x2xAWG23 | 40 | R5.06 | R5.07 | Komunikace s regulátory DXR
WS-R | Ethernetový kabel pro pevné uložení; Cat.7A; S/FTP; Bez halogenů; žlutá | 4x2xAWG23 | 40 | R5.07 | R5.08 | Komunikace s regulátory DXR
WS-R | Ethernetový kabel pro pevné uložení; Cat.7A; S/FTP; Bez halogenů; žlutá | 4x2xAWG23 | 40 | R5.08 | R5.11 | Komunikace s regulátory DXR
WS-R | Ethernetový kabel pro pevné uložení; Cat.7A; S/FTP; Bez halogenů; žlutá | 4x2xAWG23 | 40 | R5.11 | R5.12 | Komunikace s regulátory DXR
WS-R | Ethernetový kabel pro pevné uložení; Cat.7A; S/FTP; Bez halogenů; žlutá | 4x2xAWG23 | 40 | R5.12 | R5.13 | Komunikace s regulátory DXR
WS-R | Ethernetový kabel pro pevné uložení; Cat.7A; S/FTP; Bez halogenů; žlutá | 4x2xAWG23 | 40 | R5.13 | R5.14 | Komunikace s regulátory DXR
WS-R | Ethernetový kabel pro pevné uložení; Cat.7A; S/FTP; Bez halogenů; žlutá | 4x2xAWG23 | 40 | R5.14 | R5.15 | Komunikace s regulátory DXR
WS-R | Ethernetový kabel pro pevné uložení; Cat.7A; S/FTP; Bez halogenů; žlutá | 4x2xAWG23 | 40 | R5.15 | R5.16 | Komunikace s regulátory DXR
WL-VZT5-V1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 450/750 V; HFFR; Identifikace žil: Barvy; Flexibilní, Bezhalogenový | 4G1,5 | 40 | RMS2 | VZT5-V1 | Napájecí kabel ventilátoru
WL-VZT5-V2 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 450/750 V; HFFR; Identifikace žil: Barvy; Flexibilní, Bezhalogenový | 4G1,5 | 40 | RMS2 | VZT5-V2 | Napájecí kabel ventilátoru
WL-VZT5-Č1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 450/750 V; HFFR; Identifikace žil: Barvy; Flexibilní, Bezhalogenový | 3G1,5 | 40 | RMS2 | VZT5-Č1 | Napájecí kabel čerpadla
WS-VZT5-EO | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 7×1 | 40 | RMS2 | VZT5-EO
WS-VZT5-T1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 2×1 | 40 | RMS2 | VZT5-T1
WS-VZT5-Y1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 2×1 | 40 | RMS2 | VZT5-Y1
WS-VZT5-Dp1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 2×1 | 40 | RMS2 | VZT5-Dp1
WS-VZT5-Ym1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 40 | RMS2 | VZT5-Ym1
WS-VZT5-T2 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 2×1 | 40 | RMS2 | VZT5-T2
WS-VZT5-Č1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 40 | RMS2 | VZT5-Č1
WS-VZT5-Ym2 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 40 | RMS2 | VZT5-Ym2
WS-VZT5-Ym3 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 40 | RMS2 | VZT5-Ym3
WS-VZT5-FP1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 2×1 | 40 | RMS2 | VZT5-FP1
WS-VZT5-V1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 7×1 | 40 | RMS2 | VZT5-V1
WS-VZT5-P1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 40 | RMS2 | VZT5-P1
WS-VZT5-ZVL | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 7×1 | 40 | RMS2 | VZT5-ZVL
WS-VZT5-HG | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 2×1 | 40 | RMS2 | VZT5-HG
WS-VZT5-HT1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 40 | RMS2 | VZT5-HT1
WS-VZT5-VAV1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 40 | RMS2 | VZT5-VAV1
WS-VZT5-VAV2 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 40 | RMS2 | VZT5-VAV2
WS-VZT5-HT2 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 40 | RMS2 | VZT5-HT2
WS-VZT5-Y2 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 2×1 | 40 | RMS2 | VZT5-Y2
WS-VZT5-Dp2 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 2×1 | 40 | RMS2 | VZT5-Dp2
WS-VZT5-V2 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 7×1 | 40 | RMS2 | VZT5-V2
WS-VZT5-P2 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 40 | RMS2 | VZT5-P2
WS-VZT5-T3 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 2×1 | 40 | RMS2 | VZT5-T3
WS-R.EM | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 40 | RMS5 | R5.01
WS-R.EM | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 40 | R5.01 | R5.02
WS-R.EM | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 40 | R5.02 | R5.03
WS-R.EM | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 40 | R5.03 | R5.04
WS-R.EM | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 40 | R5.04 | R5.05
WS-R.EM | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 40 | R5.05 | R5.06
WS-R.EM | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 40 | R5.06 | R5.07
WS-R.EM | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 40 | R5.07 | R5.08
WS-R.EM | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 40 | R5.08 | R5.09
WS-R.EM | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 40 | R5.09 | R5.10
WS-R.EM | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 40 | R5.10 | R5.11
WS-R.EM | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 40 | R5.11 | R5.12
WS-R.EM | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 40 | R5.12 | R5.13
WS-R.EM | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 40 | R5.13 | R5.14
WS-R.EM | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 40 | R5.14 | R5.15
WS-R.EM | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 40 | R5.15 | R5.16
WS-R.EM | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 40 | R5.16 | R5.17
WS-EPS | dodávka EPS | 2×4×1 |  | R-EPS | RMS5
Celkové metráže
| Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 2×1 | 360
| Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 3G1,5 | 680
| Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 400
| Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 7×1 | 160
| Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 1360
| Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 450/750 V; HFFR; Identifikace žil: Barvy; Flexibilní, Bezhalogenový | 3G1,5 | 40
| Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 450/750 V; HFFR; Identifikace žil: Barvy; Flexibilní, Bezhalogenový | 4G1,5 | 80
| Ethernetový kabel pro pevné uložení; Cat.7A; S/FTP; Bez halogenů; žlutá | 4x2xAWG23 | 520
| Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 3G2,5 | 0
| Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4G1,5 | 0
| Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4G2,5 | 0