## RMS8
Označení: | Vypracování projektové dokumentace stavebních úprav budovy N VŠB-TUO, 8.NP
část: | Kabelová listina, kabely pro zdroj chladu a řízení nucených odtahů
Datum: | 2025-07-28
Vytvořil: | Šlerka
Označení | Typ kabelu | Počet žil | Délka | Z kama | Kam | Poznámka
WL-8.M1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 3G1,5 | 35 | RMS8 | 8.M1 | Napájení čerpadla
WL-8.M2 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 3G1,5 | 35 | RMS8 | 8.M2 | Napájení čerpadla
WL-8.M3 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 3G1,5 | 35 | RMS8 | 8.M3 | Napájení čerpadla
WL-8.M4 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 3G1,5 | 35 | RMS8 | 8.M4 | Napájení čerpadla
WL-8.M5 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 3G1,5 | 35 | RMS8 | 8.M5 | Napájení čerpadla
WL-8.M6 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 3G1,5 | 35 | RMS8 | 8.M6 | Napájení čerpadla
WL-8.M7 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 3G1,5 | 35 | RMS8 | 8.M7 | Napájení čerpadla
WL-NO1.1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4G2,5 | 35 | RMS8 | NO1.1 | Napájení ventilátoru
WL-NO1.2 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4G2,5 | 35 | RMS8 | NO1.2 | Napájení ventilátoru
WL-NO2.1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4G2,5 | 35 | RMS8 | NO2.1 | Napájení ventilátoru
WL-NO2.2 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4G2,5 | 35 | RMS8 | NO2.2 | Napájení ventilátoru
WL-NO3.1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4G2,5 | 35 | RMS8 | NO3.1 | Napájení ventilátoru
WL-NO3.2 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4G2,5 | 35 | RMS8 | NO3.2 | Napájení ventilátoru
WL-NO4.1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4G2,5 | 35 | RMS8 | NO4.1 | Napájení ventilátoru
WL-NO4.2 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4G2,5 | 35 | RMS8 | NO4.2 | Napájení ventilátoru
WL-NO5.1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4G2,5 | 35 | RMS8 | NO5.1 | Napájení ventilátoru
WL-NO5.2 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4G2,5 | 35 | RMS8 | NO5.2 | Napájení ventilátoru
WL-NO6.1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4G2,5 | 35 | RMS8 | NO6.1 | Napájení ventilátoru
WL-NO6.2 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4G2,5 | 35 | RMS8 | NO6.2 | Napájení ventilátoru
WL-NO7.1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4G2,5 | 35 | RMS8 | NO7.1 | Napájení ventilátoru
WL-NO7.2 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4G2,5 | 35 | RMS8 | NO7.2 | Napájení ventilátoru
WL-NO8.1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4G2,5 | 35 | RMS8 | NO8.1 | Napájení ventilátoru
WL-NO8.2 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4G2,5 | 35 | RMS8 | NO8.2 | Napájení ventilátoru
WL-NO9.1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4G2,5 | 35 | RMS8 | NO9.1 | Napájení ventilátoru
WL-NO9.2 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4G2,5 | 35 | RMS8 | NO9.2 | Napájení ventilátoru
WL-NO10.1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4G2,5 | 35 | RMS8 | NO10.1 | Napájení ventilátoru
WL-NO10.2 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4G2,5 | 35 | RMS8 | NO10.2 | Napájení ventilátoru
WL-NO11.1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4G2,5 | 35 | RMS8 | NO11.1 | Napájení ventilátoru
WL-NO11.2 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4G2,5 | 35 | RMS8 | NO11.2 | Napájení ventilátoru
WL-NO12.1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4G2,5 | 35 | RMS8 | NO12.1 | Napájení ventilátoru
WL-NO12.2 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4G2,5 | 35 | RMS8 | NO12.2 | Napájení ventilátoru
WL-NO13.1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4G2,5 | 35 | RMS8 | NO13.1 | Napájení ventilátoru
WL-NO13.2 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4G2,5 | 35 | RMS8 | NO13.2 | Napájení ventilátoru
WL-NO14.1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4G2,5 | 35 | RMS8 | NO14.1 | Napájení ventilátoru
WL-NO14.2 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4G2,5 | 35 | RMS8 | NO14.2 | Napájení ventilátoru
WL-NO15.1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4G2,5 | 35 | RMS8 | NO15.1 | Napájení ventilátoru
WL-NO15.2 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4G2,5 | 35 | RMS8 | NO15.2 | Napájení ventilátoru
WL-NO16.1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4G2,5 | 35 | RMS8 | NO16.1 | Napájení ventilátoru
WL-NO16.2 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4G2,5 | 35 | RMS8 | NO16.2 | Napájení ventilátoru
WL-NO17.1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4G2,5 | 35 | RMS8 | NO17.1 | Napájení ventilátoru
WL-NO17.2 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4G2,5 | 35 | RMS8 | NO17.2 | Napájení ventilátoru
WL-NO18.1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4G2,5 | 35 | RMS8 | NO18.1 | Napájení ventilátoru
WL-NO18.2 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4G2,5 | 35 | RMS8 | NO18.2 | Napájení ventilátoru
WL-NO19.1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4G2,5 | 35 | RMS8 | NO19.1 | Napájení ventilátoru
WL-NO19.2 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4G2,5 | 35 | RMS8 | NO19.2 | Napájení ventilátoru
WL-NO20.1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4G2,5 | 35 | RMS8 | NO20.1 | Napájení ventilátoru
WL-NO20.2 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4G2,5 | 35 | RMS8 | NO20.2 | Napájení ventilátoru
WL-NO21.1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4G2,5 | 35 | RMS8 | NO21.1 | Napájení ventilátoru
WL-NO21.2 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4G2,5 | 35 | RMS8 | NO21.2 | Napájení ventilátoru
WL-UV1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 3G2,5 | 35 | RMS8 | UV1 | Napájení komponent ze zásuvky
WL-GS1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 3G2,5 | 35 | UV1 | GS1 | Napájení komponent ze zásuvky
WL-EX1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 3G2,5 | 35 | GS1 | EX1 | Napájení komponent ze zásuvky
WL-EX2 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 3G2,5 | 35 | EX1 | EX2 | Napájení komponent ze zásuvky
WL-OA1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 3G2,5 | 35 | EX2 | OA1 | Napájení komponent ze zásuvky
WL-8.02-EO1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4G2,5 | 35 | RMS8 | 8.02-EO1 | Napájení elektrického ohřívače
WL-8.02-V1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4G1,5 | 35 | RMS8 | 8.02-V1 | Napájení ventilátoru
WL-8.02-V2 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4G1,5 | 35 | RMS8 | 8.02-V2 | Napájení ventilátoru
WS-8.T0 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 2×1 | 35 | RMS8 | 8.T0
WS-8.T1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 2×1 | 35 | RMS8 | 8.T1
WS-8.T2 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 2×1 | 35 | RMS8 | 8.T2
WS-8.T3 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 2×1 | 35 | RMS8 | 8.T3
WS-8.T4 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 2×1 | 35 | RMS8 | 8.T4
WS-8.T5 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 2×1 | 35 | RMS8 | 8.T5
WS-8.T6 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 2×1 | 35 | RMS8 | 8.T6
WS-8.T7 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 2×1 | 35 | RMS8 | 8.T7
WS-8.T8 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 2×1 | 35 | RMS8 | 8.T8
WS-8.T9 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 2×1 | 35 | RMS8 | 8.T9
WS-8.T10 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 2×1 | 35 | RMS8 | 8.T10
WS-8.T11 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 2×1 | 35 | RMS8 | 8.T11
WS-8.T12 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 2×1 | 35 | RMS8 | 8.T12
WS-8.P1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 35 | RMS8 | 8.P1
WS-8.P2 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 35 | RMS8 | 8.P2
WS-8.P3 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 35 | RMS8 | 8.P3
WS-8.P4 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 35 | RMS8 | 8.P4
WS-8.P5 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 35 | RMS8 | 8.P5
WS-8.P6 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 35 | RMS8 | 8.P6
WS-8.Y1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 35 | RMS8 | 8.Y1
WS-8.Y2 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 35 | RMS8 | 8.Y2
WS-8.Y3 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 35 | RMS8 | 8.Y3
WS-8.Y4 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 35 | RMS8 | 8.Y4
WS-8.Y5 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 35 | RMS8 | 8.Y5
WS-8.M1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 35 | RMS8 | 8.M1
WS-8.M2 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 35 | RMS8 | 8.M2
WS-8.M3 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 35 | RMS8 | 8.M3
WS-8.M4 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 35 | RMS8 | 8.M4
WS-8.M5 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 35 | RMS8 | 8.M5
WS-8.M6 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 35 | RMS8 | 8.M6
WS-8.M7 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 35 | RMS8 | 8.M7
WS-8.W1 | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 35 | RMS8 | 8.W1
WS-8.W2 | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 35 | RMS8 | 8.W2
WS-8.W3 | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 35 | RMS8 | 8.W3
WS-8.W4 | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 35 | RMS8 | 8.W4
WS-8.W5 | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 35 | RMS8 | 8.W5
WS-8.W6 | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 35 | RMS8 | 8.W6
WS-R8 | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 35 | RMS8 | R8 | Silový rozvaděč elektro
WS-UV1 | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 35 | RMS8 | UV1
WS-GS1 | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 35 | RMS8 | GS1
WS-EX1 | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 35 | RMS8 | EX1
WS-EX2 | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 35 | RMS8 | EX2
WS-CHL1.1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 35 | RMS8 | CHL1
WS-CHL1.2 | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 35 | RMS8 | CHL1
WS-CHL2.1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 35 | RMS8 | CHL2
WS-CHL2.2 | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 35 | RMS8 | CHL2
WS-OA1.2 | Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 35 | RMS8 | OA1
WS-EPS | dodávka EPS | 2×4×1 | 35 | R-EPS | RMS8
WS-8.02-Y1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 2×1 | 35 | RMS8 | 8.02-Y1
WS-8.02-dP1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 2×1 | 35 | RMS8 | 8.02-dP1
WS-8.02-EO1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 7×1 | 35 | RMS8 | 8.02-EO1
WS-8.02-dP2 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 2×1 | 35 | RMS8 | 8.02-dP2
WS-8.02-T1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 2×1 | 35 | RMS8 | 8.02-T1
WS-8.02-T2 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 2×1 | 35 | RMS8 | 8.02-T2
WS-8.02-dP3 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 2×1 | 35 | RMS8 | 8.02-dP3
WS-8.02-Y2 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 2×1 | 35 | RMS8 | 8.02-Y2
WS-NO1.1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 7×1 | 35 | RMS8 | NO1.1
WS-NO1.2 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 7×1 | 35 | RMS8 | NO1.2
WS-NO1.1-P1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 35 | RMS8 | NO1.1-P1
WS-NO1.1-P2 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 35 | RMS8 | NO1.1-P2
WS-NO1.1-V1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 35 | RMS8 | NO1.1-V1
WS-NO2.1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 7×1 | 35 | RMS8 | NO2.1
WS-NO2.2 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 7×1 | 35 | RMS8 | NO2.2
WS-NO2.1-P1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 35 | RMS8 | NO2.1-P1
WS-NO2.1-P2 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 35 | RMS8 | NO2.1-P2
WS-NO2.1-V1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 35 | RMS8 | NO2.1-V1
WS-NO3.1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 7×1 | 35 | RMS8 | NO3.1
WS-NO3.2 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 7×1 | 35 | RMS8 | NO3.2
WS-NO3.1-P1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 35 | RMS8 | NO3.1-P1
WS-NO3.1-P2 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 35 | RMS8 | NO3.1-P2
WS-NO3.1-V1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 35 | RMS8 | NO3.1-V1
WS-NO4.1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 7×1 | 35 | RMS8 | NO4.1
WS-NO4.2 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 7×1 | 35 | RMS8 | NO4.2
WS-NO4.1-P1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 35 | RMS8 | NO4.1-P1
WS-NO4.1-P2 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 35 | RMS8 | NO4.1-P2
WS-NO4.1-V1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 35 | RMS8 | NO4.1-V1
WS-NO5.1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 7×1 | 35 | RMS8 | NO5.1
WS-NO5.2 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 7×1 | 35 | RMS8 | NO5.2
WS-NO5.1-P1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 35 | RMS8 | NO5.1-P1
WS-NO5.1-P2 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 35 | RMS8 | NO5.1-P2
WS-NO5.1-V1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 35 | RMS8 | NO5.1-V1
WS-NO6.1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 7×1 | 35 | RMS8 | NO6.1
WS-NO6.2 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 7×1 | 35 | RMS8 | NO6.2
WS-NO6.1-P1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 35 | RMS8 | NO6.1-P1
WS-NO6.1-P2 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 35 | RMS8 | NO6.1-P2
WS-NO6.1-V1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 35 | RMS8 | NO6.1-V1
WS-NO7.1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 7×1 | 35 | RMS8 | NO7.1
WS-NO7.2 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 7×1 | 35 | RMS8 | NO7.2
WS-NO7.1-P1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 35 | RMS8 | NO7.1-P1
WS-NO7.1-P2 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 35 | RMS8 | NO7.1-P2
WS-NO7.1-V1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 35 | RMS8 | NO7.1-V1
WS-NO8.1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 7×1 | 35 | RMS8 | NO8.1
WS-NO8.2 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 7×1 | 35 | RMS8 | NO8.2
WS-NO8.1-P1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 35 | RMS8 | NO8.1-P1
WS-NO8.1-P2 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 35 | RMS8 | NO8.1-P2
WS-NO8.1-V1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 35 | RMS8 | NO8.1-V1
WS-NO9.1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 7×1 | 35 | RMS8 | NO9.1
WS-NO9.2 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 7×1 | 35 | RMS8 | NO9.2
WS-NO9.1-P1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 35 | RMS8 | NO9.1-P1
WS-NO9.1-P2 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 35 | RMS8 | NO9.1-P2
WS-NO9.1-V1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 35 | RMS8 | NO9.1-V1
WS-NO10.1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 7×1 | 35 | RMS8 | NO10.1
WS-NO10.2 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 7×1 | 35 | RMS8 | NO10.2
WS-NO10.1-P1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 35 | RMS8 | NO10.1-P1
WS-NO10.1-P2 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 35 | RMS8 | NO10.1-P2
WS-NO10.1-V1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 35 | RMS8 | NO10.1-V1
WS-NO11.1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 7×1 | 35 | RMS8 | NO11.1
WS-NO11.2 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 7×1 | 35 | RMS8 | NO11.2
WS-NO11.1-P1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 35 | RMS8 | NO11.1-P1
WS-NO11.1-P2 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 35 | RMS8 | NO11.1-P2
WS-NO11.1-V1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 35 | RMS8 | NO11.1-V1
WS-NO12.1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 7×1 | 35 | RMS8 | NO12.1
WS-NO12.2 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 7×1 | 35 | RMS8 | NO12.2
WS-NO12.1-P1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 35 | RMS8 | NO12.1-P1
WS-NO12.1-P2 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 35 | RMS8 | NO12.1-P2
WS-NO12.1-V1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 35 | RMS8 | NO12.1-V1
WS-NO13.1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 7×1 | 35 | RMS8 | NO13.1
WS-NO13.2 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 7×1 | 35 | RMS8 | NO13.2
WS-NO13.1-P1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 35 | RMS8 | NO13.1-P1
WS-NO13.1-P2 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 35 | RMS8 | NO13.1-P2
WS-NO13.1-V1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 35 | RMS8 | NO13.1-V1
WS-NO14.1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 7×1 | 35 | RMS8 | NO14.1
WS-NO14.2 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 7×1 | 35 | RMS8 | NO14.2
WS-NO14.1-P1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 35 | RMS8 | NO14.1-P1
WS-NO14.1-P2 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 35 | RMS8 | NO14.1-P2
WS-NO14.1-V1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 35 | RMS8 | NO14.1-V1
WS-NO15.1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 7×1 | 35 | RMS8 | NO15.1
WS-NO15.2 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 7×1 | 35 | RMS8 | NO15.2
WS-NO15.1-P1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 35 | RMS8 | NO15.1-P1
WS-NO15.1-P2 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 35 | RMS8 | NO15.1-P2
WS-NO15.1-V1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 35 | RMS8 | NO15.1-V1
WS-NO16.1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 7×1 | 35 | RMS8 | NO16.1
WS-NO16.2 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 7×1 | 35 | RMS8 | NO16.2
WS-NO16.1-P1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 35 | RMS8 | NO16.1-P1
WS-NO16.1-P2 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 35 | RMS8 | NO16.1-P2
WS-NO16.1-V1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 35 | RMS8 | NO16.1-V1
WS-NO17.1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 7×1 | 35 | RMS8 | NO17.1
WS-NO17.2 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 7×1 | 35 | RMS8 | NO17.2
WS-NO17.1-P1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 35 | RMS8 | NO17.1-P1
WS-NO17.1-P2 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 35 | RMS8 | NO17.1-P2
WS-NO17.1-V1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 35 | RMS8 | NO17.1-V1
WS-NO18.1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 7×1 | 35 | RMS8 | NO18.1
WS-NO18.2 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 7×1 | 35 | RMS8 | NO18.2
WS-NO18.1-P1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 35 | RMS8 | NO18.1-P1
WS-NO18.1-P2 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 35 | RMS8 | NO18.1-P2
WS-NO18.1-V1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 35 | RMS8 | NO18.1-V1
WS-NO19.1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 7×1 | 35 | RMS8 | NO19.1
WS-NO19.2 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 7×1 | 35 | RMS8 | NO19.2
WS-NO19.1-P1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 35 | RMS8 | NO19.1-P1
WS-NO19.1-P2 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 35 | RMS8 | NO19.1-P2
WS-NO19.1-V1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 35 | RMS8 | NO19.1-V1
WS-NO20.1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 7×1 | 35 | RMS8 | NO20.1
WS-NO20.2 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 7×1 | 35 | RMS8 | NO20.2
WS-NO20.1-P1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 35 | RMS8 | NO20.1-P1
WS-NO20.1-P2 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 35 | RMS8 | NO20.1-P2
WS-NO20.1-V1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 35 | RMS8 | NO20.1-V1
WS-NO21.1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 7×1 | 35 | RMS8 | NO21.1
WS-NO21.2 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 7×1 | 35 | RMS8 | NO21.2
WS-NO21.1-P1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 35 | RMS8 | NO21.1-P1
WS-NO21.1-P2 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 35 | RMS8 | NO21.1-P2
WS-NO21.1-V1 | Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 35 | RMS8 | NO21.1-V1
Celkové metráže
| Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 2×1 | 700
| Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 3G1,5 | 245
| Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 2905
| Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 7×1 | 1505
| Připojovací a ovládací kabel stíněný; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4×1 | 490
| Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 450/750 V; HFFR; Identifikace žil: Barvy; Flexibilní, Bezhalogenový | 3G1,5 | 0
| Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 450/750 V; HFFR; Identifikace žil: Barvy; Flexibilní, Bezhalogenový | 4G1,5 | 0
| Ethernetový kabel pro pevné uložení; Cat.7A; S/FTP; Bez halogenů; žlutá | 4x2xAWG23 | 0
| Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 3G2,5 | 175
| Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4G1,5 | 70
| Připojovací a ovládací kabel; U0/U: 300/500 V; HFFR; Flexibilní; Bezhalogenový | 4G2,5 | 1505