Technická specifikace VZ projektu MES ITI (VZ4)

Předmět VZ:				SW Calisto (samostatná permanentní licence)

SW Calisto - Calisto data acquisition and analysis software (SW). Nejvyšší (poslední/aktuální) verze SW. Nutná kompatibilita se zařízeními fy SETARAM zadavatele VZ: Simultánní TG/DTA/DSC/TMA analyzátor Setaram SETSYS 18TM (Setsys), Setaram Line 96 MHTC 3D DSC a 3D DROP (vhazovací kalorimetr) Kalorimetr (MHTC), Simultánní TG/3D DSC analyzátor Setaram SENSYS EVO (SENSYS) a simultánní termický analyzátor Setaram Themys (THEMYS).

Základní (minimální) technické parametry

Účastník uvede splnění veškerých základních technických parametrů stanovených zadavatelem v tomto dokumentu formou popisu technického řešení v nabídce, resp. uvede hodnoty jednotlivých technických parametrů nabízeného zařízení do tabulky Základní technické specifikace nabízeného zařízení (SW). Technické specifikace je nutno řešit v plném rozsahu, a to pouze jedním dedikovaným zařízením (SW), nabídky účastníka budou vyhodnocovány jako oddělené nabídky v případě, že by se rozhodl nabídnout různá řešení.

Základní technická specifikace nabízeného zařízení

Účastník uvede do tabulky níže hodnoty jednotlivých technických parametrů nabízeného zařízení a předloží ji jako součást své nabídky. V případě potvrzení netechnických parametrů (servis, platnost licencí apod.) stvrzuje účastník v tabulce jejich zakomponování do nabízené ceny zařízení, respektive musí uvést délku platnosti dané podpory.

Minimální technické parametry VZ:

| Parametr | Požadavek zadavatele | Hodnota účastníka |
| --- | --- | --- |
| SW Calisto |  |  |
| SW Calisto musí umožňovat řízení zařízení (zařízení metodami termické analýzy: TG, DTA, DSC, TG/DTA, TG/DSC, TMA a DROP kalorimetrie), sběr dat ze zařízení s těmito metodami a zpracování získaných dat. | Možnost řízení, sběru a zpracování dat z DSC, TG, STA, TMA a kalorimetrie. |  |
| SW Calisto musí být kompatibilní se SETARAM zařízeními zadavatele (Setsys, MHTC, SENSYS a THEMYS) | Nutnost kompatibility se SETARAM zařízeními zadavatele VZ. |  |
| SW Calisto musí obsahovat dvě části: SW pro řízení zařízení pro termickou analýzu a sběr dat se SETARAM zařízeními (SW Acquisition) a SW pro zpracování a prezentaci dat kalorimetrie a termické analýzy se zařízeními SETARAM (SW Processing). | Nutnost obsahovat jak Calisto Acquisition, tak Calisto Processing. |  |
| SW Calisto Acquisition musí umožňovat snadné použití, intuitivní a výkonné řízení experimentálních přístrojů. | Acquisition - nutnost snadného, intuitivního a efektivního řízení přístrojů. |  |
| SW Calisto Acquisition musí umožňovat všechny následující činnosti: - Procedury sběru dat ze zařízení (všechny experimentální podmínky a parametry), - Ovládání všech SETARAM přístrojů zadavatele VZ pomocí počítače, - Ukládání experimentálních signálů a monitorování jejich průběhu v reálném čase, - Změna experimentálních podmínek během experimentu, - Spouštění sběru dat z jiného zařízení (např. hmotnostní spektrometry, FTIR, GC/MS…) | Acquisition - možnost stanovení programu sběru dat z přístrojů; ovládání přístrojů pomocí počítače, ukládání experimentálních dat v reálném čase, změna experimentálních podmínek v průběhu experimentu, spuštění sběru dat z jiného zařízení. |  |
| SW Calisto Processing musí umožňovat: - Vyhodnocení dat/křivek TG, DTA, DSC, TG/DTA, TG/DSC, TMA a výsledků/dat DROP kalorimetrie, - import souborů uložených v SW Calisto Acquisition, - import souborů signálů z jiných zařízení (hmotnostní spektrometr, FTIR, …), - zpracování zaznamenaných signálů, - import souborů ASCII teploty/času/signálu | Processing – možnost vyhodnocení dat TG, DTA, DSC, TG/DTA, TG/DSC, TMA a DROP kalorimetrie, možnost importu souborů uložených v SW Calisto Acquisition, možnost importu signálů z jiných zařízení, možnost zpracování zaznamenaných signálů, možnost importu souborů ASCII teplota/čas/signál |  |
| SW Calisto Processing musí: - umožňovat stanovení tepelné kapacity (Cp) jak kontinuálním, tak v krokovém režimu. Obě metody musí být rychlé a snadno interpretovatelné. - musí umožňovat vyhodnocení Cp metodou DROP, - obsahovat Katalog Cp pro typické referenční materiály, který lze implementovat s uživatelskými daty. | Processing – možnost rychlého stanovení tepelné kapacity v kontinuálním i krokovém režimu. Součástí musí být Katalog Cp pro typické referenční materiály |  |
| SW Calisto Processing musí umožňovat dekonvoluci/separaci píků pro interpretaci překrývajících se procesů a charakterizaci jednotlivých tepelných dějů. | Processing – možnost dekonvoluce/separace píků |  |
| SW Calisto Processing musí umožňovat automatický výběr typu nebo odečtení základní linie (Baseline Selection / Subtraction), včetně možnosti Baseline Flattening. | Processing – možnost výběru nebo odečtení základní linie. |  |
| SW Calisto Processing musí v rámci prezentace dat umožňovat: - zobrazit více křivek se stejnou nebo různou osou, - označit každou křivku nebo zvýraznit konkrétní oblast pomocí vlastních popisků a textů, - uložit a znovu otevřít zpracované křivky, - zobrazit více grafů, - ukládat jednu datovou sadu s různými prezentacemi. | Processing – možnost zobrazení více křivek se stejnou nebo různou osou, označení křivky, vkládání vlastních textů, uložení a znovu otevření zpracovaných křivek, zobrazení více grafů, ukládání jedné datové sady s různými prezentacemi. |  |
| SW Calisto Processing musí umožňovat automatické generování signálu prázdného vzorku extrapolací. | Processing – možnost automatické generování signálu prázdného vzorku extrapolací. |  |
| SW Calisto Processing musí umožňovat export dat ve formě grafických výstupů, nezpracovaných a vypočítaných bodů: grafická data ve formátu png, gif, bmp, jpg, emf…, surová a zpracovaná data ve formátu xls, ascii, html, xml…. | Processing – možnost exportu grafických dat v png, gif, bmp, jpg, emf a surových a zpracovaných dat v xls, ascii, html, xml. |  |
| SW Calisto Processing musí umožňovat přímý export grafických výstupů do MS Word | Processing – možnost přímého exportu grafických výstupů do MS Word. |  |
| SW Calisto Processing musí zahrnovat následující matematické funkce: • Stanovení tepelné kapacity • Separace píků • Inverzní filtrace • Skelný přechod • Regresní analýza - fitování dat • Úprava rovnice • Pokročilá konstrukce základní linie • Průběh reakce • Odečítání základní linie • Normalizované odčítání • Integrační funkce • TMA (bod alfa, skutečná alfa, průměrný bod alfa) • Korekce teploty • Změna hmotnosti • Tára • Derivační funkce (s různými typy filtrů) • Vyhlazování (Gaussovo a Savitzky & Golay) • Rozdělení křivky na sekce nebo segmenty • Korekce sklonu • Přirozený logaritmus • Tažení bodu • Odstranění datových špiček atd. | Processing – možnost následujících funkcí: Stanovení tepelné kapacity Separace píků Inverzní filtrace Skelný přechod Regresní analýza - fitování dat Úprava rovnice Pokročilá konstrukce základní linie Průběh reakce Odečítání základní linie Normalizované odčítání Integrační funkce TMA (bod alfa, skutečná alfa, průměrný bod alfa) Korekce teploty Změna hmotnosti Tára Derivační funkce (s různými typy filtrů) Vyhlazování (Gaussovo a Savitzky & Golay) Rozdělení křivky na sekce nebo segmenty Korekce sklonu Přirozený logaritmus Tažení bodu Odstranění datových špiček |  |