Účel a cíle VZ CAFM SW

Účelem výběrového řízení je zajištění komplexního řešení na počítačově podporovanou správu budov (CAFM). Cílem je nabýt takového systému, který bude sloužit k efektivnímu a centralizovaného řízení správy nemovitostí, technickým a technologickým zařízením a zároveň činnostem, které se odehrávají v areálech VŠB-TUO.

Hlavním cílem systému je digitalizace a centralizace dat, která budou sloužit ke zvýšení efektivity správy majetku a prostor, k optimalizaci údržby a provozu, snížení provozních nákladů a plnění veškerých legislativních povinností.

Požadavky na CAFM systém

CAFM systém se vyžaduje formou SaaS (Software as a Service), kdy uživatel neinstaluje software na svoje technické zařízení, ale přistupuje k němu prostřednictví internetového připojení, přičemž dodavateli systému je hrazen pravidelný měsíční poplatek za poskytování této služby. Systém musí být plně lokalizován do českého jazyka včetně uživatelského rozhraní, uživatelské dokumentace a podpory.

Tuto webovou aplikaci je možné spustit na osobním počítači či notebooku s operačním systémem Windows 10 nebo vyšším, případně macOS v aktuálně podporované verzi výrobce, dále na mobilním telefonu nebo tabletu s operačním systémem Android nebo iOS formou mobilní aplikace.

V případě mobilní aplikace jsou požadovány základní funkcionality CAFM systému – jednoduché a rychlé zadávání požadavků, činností nebo sledování a rychlé vyhledávání dat nebo zobrazení v mapě/výkresech.

Přístup k systému musí být zajištěn prostřednictvím běžně dostupných a aktuálně podporovaných webových prohlížečů (např. Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox) bez nutnosti instalace samostatného klientského softwaru. Uživatelské rozhraní musí být plně funkční na pracovních stanicích s doporučenou hardwarovou konfigurací minimálně 4 GB RAM, procesorem odpovídajícím standardnímu kancelářskému počítači a stabilním připojením k internetu o minimální rychlosti 10 Mbps pro stahování (download) a 2 Mbps pro odesílání dat (upload).

Systém musí podporovat bezpečný a spolehlivý import a export dat ve standardních formátech jako jsou *.CSV a *.XLSX. Zpracování těchto dat musí být možné jak manuálně, tak automatizovaně prostřednictvím API. Pro práci s 3D/BIM dokumentací musí systém umožňovat import souborů ve formátu *.IFC a rovněž konverzi ze souborů ve formátu *.DWG a *.DXF. Systém musí podporovat import mapových vrstev ve formátech *.SHP, *.DWG a dalších CAD/GIS formátech, a to v jakémkoli rozsahu. Dále bude napojen na WMS vrstvy – například vrstvy katastru nemovitostí (ČÚZK).

Export pasportizačních údajů (např. seznam místností, jejich atributů a vazeb na objekty a stavby) musí být umožněn i běžným uživatelem přímo z rozhraní systému bez potřeby zásahu dodavatele, ve formátech *.XLSX nebo *.CSV.

Součástí systému musí být mechanismus pro pravidelné aktualizace a aplikační záplaty, které budou prováděny bez zásahu uživatele a bez negativního dopadu na dostupnost systému. Dostupnost služby musí dosahovat 99 %, což znamená, že systém může být nefunkční pouze 3,65 dne v roce.

Zadavatel požaduje, aby součástí nabízeného řešení bylo jednotné úložiště dat ve správě poskytovatele služby s možností flexibilního navýšení jeho kapacity dle aktuálních potřeb zadavatele. Data musí být standardně ukládána v cloudovém prostředí jako součást poskytované služby s garantovanou dostupností v online režimu 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

Zadavatel požaduje od uchazeče podrobný popis způsobu přenosu dat mezi zadavatelem a poskytovatelem služby, včetně zabezpečení datových toků a případného šifrování. Uchazeč je povinen zajistit komplexní ochranu dat, která zahrnuje pravidelné zálohování systému, databází i souvisejících dokumentů. Zadavatel požaduje, aby zálohy byly uchovávány po dobu minimálně 90 dnů zpětně, s možností obnovení kompletní databáze. Dodavatel musí zajistit zálohování dat minimálně každých 24 hodin, přičemž jednotlivé zálohy budou dodavatelem systému uchovávány minimálně po dobu 30 dní.

Součástí služby bude ochrana před kybernetickými hrozbami a únikem informací, v souladu se Zákonem o kybernetické bezpečnosti č. 181/2014 Sb., včetně souladu s doporučením Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) v oblasti kryptografických prostředků a splnění veškerých požadavků plynoucích z obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

Poskytovatel služby musí prokázat, že disponuje odpovídajícími certifikacemi pro bezpečnost a správu dat, a to minimálně ISO 27001 a ISO 9001.

Součástí nabídky musí být rovněž návrh tzv. exit plánu, který bude obsahovat závazné potvrzení, že veškerá data zůstávají ve vlastnictví zadavatele a že v případě ukončení spolupráce budou všechna data zadavateli předána v plně čitelném a strukturovaném formátu. Zpravidla se jedná o tabulková data ve formátech CSV/XLSX a připojené dokumenty (výkresy, modely, soubory) ve formátech, ve kterých byly do systému nahrány. Exit plán musí obsahovat popis postupu migrace nebo exportu dat, strukturu předávaných dat a jejich formát tak, aby zadavatel mohl data dále využívat bez omezení.

Zadavatel požaduje systém v rozsahu přístupu pro min 3000 uživatelů systému a v rozsahu neomezeného datového úložiště. Předpokládá se 500 aktivních uživatelů a další 2500 v rozsahu zadávání HelpDesk požadavků.

Základní funkční požadavky

Architektura systému

CAFM systém je řešen formou jednotlivých modulů. Umožňuje jejich variabilitu a samostatný provoz každého modulu bez omezení. Zadavatel požaduje možnost volby při výběru jednotlivých modulů, které si objedná. Systém si tak Zadavatel může sestavit podle vlastních potřeb, které je možné v budoucnu kdykoli měnit – tzn. dokoupit další moduly systému a tím ho libovolně rozšiřovat nebo naopak zužovat (snižovat počet modulů).

Systém bude provozován jako webová a mobilní aplikace na modulární cloudové bázi, bez nutnosti systém instalovat na zařízení Zadavatele. Dostupnost k systému a dat Zadavatele proběhne prostřednictvím jakéhokoliv zařízení připojeného k internetu pomocí webového prohlížeče. Systém bude podporován standardními webovými prohlížeči.

Evidenci a vyhledávání v datech, včetně full-textového vyhledávání

Vyhledávací mechanismus CAFM musí umožňovat vyhledávání dle vybraných kritérií v tomto rozsahu:

Vyhledávání podle připojených metadat k záznamům

- Kombinovat více filtrů dohromady (např. podle více sloupců databáze)

- Filtrování podle pomocných kritérií (např. „větší/menší než“, „rovno“, „obsahuje“)

- Fulltextové vyhledávání v metadatech

- Vyhledávání musí respektovat oprávnění uživatelů

- Export a tisk výběru dle zvolených filtrů

CAFM musí pracovat s virtuální složkou nebo adresářovou strukturou.

Evidenci majetku (stavby, vybavení, zařízení apod.) a procesů

- Umožňuje strukturovanou evidenci veškerého majetku a práci s daty na základě práv uživatelů

- Musí umožňovat práci s kartami zařízení

- Podpora a propojení zařízení s legislativními požadavky, tzn. zákonné povinnosti revizí a kontrol dle vlastností i parametrů jednotlivých technických zařízení. Legislativní požadavky musí být pravidelně aktualizovány a implementovány.

- Umožňuje evidenci, řízení a automatizované plánování periodických úkonů (revize, kontroly, servisy, úklid aj.)

- Opakování záznamů v nekonečné periodě

- Opakování záznamů v sezónní periodě (např. pouze od – do v určitých měsících v roce)

- Opakování záznamů v ukončené periodě (např. po dokončení určitého počtu opakování)

- Opakování záznamů po dobu životnosti zařízení (při vložení Elementu do systému nastavit upozornění na dosažení určitého stáří vybavení a s tím spojeným úkonem, např. po 5 ti letech vyměnit řemen, po 3 letech kompletní výměna oleje)

- Umožňuje evidenci a řízení náhodných záznamů (opravy, havárie, projekty, úklid aj.)

- Náklady je možné sledovat či analyzovat napříč portfoliem staveb vč. exportu do tabulek a grafů s možností filtrování

- Náklady je možné kategorizovat dle jednotlivých budgetů; dělení nesouvisí s logickou vazbou na objekt apod., nýbrž slouží pro přiřazení nákladů ke správnému budgetu Zadavatele (CPX / OPX, dle vlastníka)

- Umožňuje evidenci podřazených/nadřazených záznamů (např. pro evidenci vad a nedodělků či neprovedených části původně zamýšlených oprav spojených s hlavním záznamem)

- Umožňuje přidání textového komentáře k jednotlivým záznamům (poznámka)

- Umožňuje přidání DOC k jednotlivým záznamům

- Zapojení externích dodavatelů (revizní a servisní technici či celé společnosti) do procesů provozu a údržby – pro přímý vklad dat a dokladů do systém.

- Systém musí umožňovat přiřadit fotografii přímým focením z mobilního zařízení k určitým procesům (např. formou incidentům).

- CAFM musí minimálně umožnit tisk QR kódu pro identifikaci zařízení a jejich následné čtení; preferované je však jiné pokročilejší řešení (NFC čipy apod.)

- CAFM systém podporuje práci s daty minimálně v rozsahu definovaném Přílohou č. 1.3 – Číselník.

- Systém musí disponovat mobilní aplikací dostupnou minimálně pro operační systémy Android a iOS. Mobilní aplikace musí být součástí Pastore a Google Store.

- Mobilní aplikace musí být přizpůsobena pro zobrazování v různých zařízeních (telefon, tablet) o různých velikostech displejů. Zobrazení aplikace se musí přizpůsobit automaticky dle úhlopříčky displeje zařízení.

- Mobilní aplikace musí být schopna správně fungovat i bez připojení k internetu (GSM, WiFi). Pořízené záznamy (fotografie, činnosti, poznámky apod.) se synchronizují systémem automaticky dávkou (více záznamů najednou) po opětovném připojení k síti (GSM, WiFi).

Požadavky na procesy

- CAFM musí umožnit nadefinovat procesy pro úlohy požadované pravidelní i operativní správy nemovitého majetku

- Zaznamenávat změny stavů procesů, tzv. statuty (např. schválení, v řešení aj.)

- Konfigurovat a spouštět workflow na základě požadavků a rolí uživatelů

- Schvalování toků worflow pomocí certifikátů el. podpisů

- Tvorba šablon pro workflow (např. schválení dokumentu, výběrové řízení atd.)

- Přidávat do procesů osoby a Subjekty

- Umožnit nastavení termínů a milníků pro jednotlivé procesy

- Notifikace se změnou stavu procesu nebo blížícím se termínem splnění úkonu v rámci procesu při respektování práv uživatelů tzv. eskalace

- Notifikace budou řešeny oznámením přímo v systému, emailem; systém musí mít možnost oznamovat i SMS zprávou.

Požadavky na projektový managment

- Přehledné zobrazení všech projektů včetně jejich prezentace do GIS prostředí

- Možnost propojení karty projektu na Elementy nebo jiné položky v systému (majetek, vybavení, kontakty)

- Časové a finanční plánování projektů, sledování plnění projektu a dílčích milníků

- Možnost etapizace projektů a přiřazování dílčích úkolů k jednotlivým etapám

- Připojení zúčastněných osob v projektu a dokumentů včetně notifikací

- Vizualizace harmonogramu formou např. Ganttova diagramu

Ostatní funkční požadavky na systém

- Zadavatel požaduje, aby systém dokázal pracovat s kontakty minimálně v rozsahu rozdělení na interní (zaměstnanci) a externí (všichni ostatní) za účelem přiřazování práv uživatelů. Všechny operace s kontakty lze nastavit na úrovni administrátora Zadavatele.

- Na úrovni administrátora Zadavatele lze také pracovat s číselníky, a to tak že je lze upravit, přidávat/tvořit a mazat

- Systém umožní práci s nájemními plochami či jednotkami. Záměrem Zadavatele je evidence ploch a jednotek. S každou plochou/jednotkou musí být umožněno pracovat jako s Elementem včetně evidence nájemních smluv, finanční bilance – tím je myšleno pracovat s příjmy z nájmu a výdaji na provoz / údržbu předmětu nájmu.

Práce s 2D výkresovou dokumentací v nativním formátu

- CAFM musí umožňovat pracovat s 2 D výkresovou dokumentací v nativním formátu DWG/DXF

- Propojit a zobrazit karty technických zařízení s výkresovou dokumentací (např. půdorysem)

- Propojení datových objektů CAFM s 2D výkresovou dokumentací

- Tisk ve formátu PDF

- Měření ploch a vzdáleností výkresu v prostředí CAFM

- Využití 2D dokumentace pro import datových objektů (např. pro automatizovanou nebo poloautomatizovanou tvorbu podlaží a místnost

Práce s digitálním modelem stavby (BIM)

Integrovanou součástí CAFM musí být schopnost přímého propojení (interakce) s digitálními modely stavby, který je nositelem dalších negrafických informací. Propojení jednotlivých Elementů uvnitř digitálních modelů staveb s dalšími informacemi uloženými v prostředí CAFM.

- Podpora práce s náhledem digitálního modelu stavby ve formátu IFC minimálně verze 4.1

- Propojit a zobrazit karty zařízení přímo z modelu (kliknutím na Element)

- Zobrazení negrafických informací digitálního modelu stavby (např. názvy Elementů a jejich vlastností)

- Provádět procesy nad digitálním modelem stavby (např. údržbu, revize a jiné servisní zásahy) a vytvářet tak vazby mezi vybranými Elementy digitálního modelu stavby a procesy provozu staveb

- Zobrazení přiřazených procesů a činností údržby u jednotlivých Elementů v náhledu digitálního modelu stavby

- Import Elementů včetně jejich metadat z formátu IFC do databáze CAFM

- Importovat a pracovat s neomezeným počtem digitálních modelů (dílčích digitálních modelů) staveb a jejich verzí v systému CAFM

- Zobrazit současně více digitálních modelů staveb (sdružený model)

- Měření v digitálním modelu stavby (vzdálenost, plocha)

- Zobrazení/skrytí jednotlivých Elementů digitálního modelu stavby

- Vyhledávání Elementů v digitálním modelu stavby podle názvu či vlastností

- Provádět řezy digitálními modely staveb

- Nastavení průhlednosti Elementů a datových objektů digitálního modelu stavby

- Automatické verzování modelů

- Kombinovat různé druhy modelů a jejich verzí do společného modelu

- Zvýraznění Elementů a datových objektů podle vlastností

- Vytvoření komentáře u jednotlivých Elementů a datových objektů

- Umístit digitální model stavby v prostředí mapy, resp. GIS pomocí standardizovaného souřadnicového systému

Práce s geografickým informačním systémem

- CAFM má integrovaný GIS bez nutnosti SW třetí strany na běžném mapovém podkladu (např. mapové servery Google či Seznam)

- Neomezený počet importovaných vrstev a jejich zapnutí/vypnutí

- Systém umožní vytvářet vlastní mapové vrstvy jako Elementy s přiřazenými metadaty (body, symboly, linie, polygony apod.)

- Možnost editovat metadata vrstev v GIS

- Zobrazení 2D dokumentace v prostředí GIS v souřadnicovém systému

- Zobrazení digitálních modelů staveb v prostředí GIS v souřadnicovém systému

- Měření ploch a vzdáleností

- Tisk mapových sestav v měřítku

Správa dokumentů (DMS)

V rámci CAFM systému musí Poskytovatel zajistit vlastní (DMS) včetně možnosti spouštění workflow nad dokumenty.

Dále bude možno samostatně řešit problematiku smluv jako zvláštního typu dokumentu (hlídání expirace, samostatné řízení přístupu uživatelů).

Datové formáty

Dokumenty jsou rozděleny z hlediska funkcionality na kategorie podle typu:

- Office dokumenty (Word (.docx) a Excel(.xlsx))

- Rastrové obrázky, systém CAFM musí umožnit prohlížení rastrových obrázků minimálně ve formátech: .jpg, .jpeg a .png., HEIC

- Výkresová dokumentace ve 2D a 3D

- CAFM musí umožnit práci s digitálním modelem stavby min ve výměnném formátu IFC

- CAFM musí umožnit prohlížení nativních formátů DOC (.dwg/dxf, .dxf, .dgn, .shp, .shx apod.).

- PDF/A; CAFM musí umožnit prohlížení dokumentů ve formátu PDF, včetně běžných operací jako je otočení, přiblížení, přepínání stránek.

Požadavky na funkce DMS

- Organizování DOC do složek

- Revize DOC včetně správy verzí, tzv. verzování (automatická tvorba nové verze dokumentu a její identifikace)

- Udržení vazby na propojené dokumenty či Elementy v digitálním modelu

- Auditní stopa (minimálně v rozsahu kdo a kdy vložil/upravil/smazal) DOC

- Administrátorské přidělení práv na jednotlivé složky (adresáře)

Integrované CAFM

Požadovaným řešením je použití integrovaného systému CAFM, který spojuje všechny funkce/moduly CAFM do jednotného prostředí, ovládaného přes jednotné společné uživatelské rozhraní, pod jednotnou správou a přihlášením k uživatelskému účtu.

Zadavatel požaduje, aby se jednalo o cloudové řešení provozované na serverech zajištěných Poskytovatelem.

Uložiště

CAFM systém nabídne jednotné úložiště ve správě Poskytovatele s možností neomezeného navýšení kapacity.

Licence CAFM

- Systém bude poskytnut jako SaaS (Software as a Service), tedy Software jako služba, kdy dochází k hostování aplikace provozovatelem služby za stanovený měsíční poplatek

- Zadavatel upřednostňuje licenci k systému CAFM poskytnutou na neomezený počet uživatelských účtů (externí + interní). Pro variantu nabídky Poskytovatele postavené na počtu uživatelů stanovuje Zadavatel počet 500 uživatelů (externí + interní).

- Licence se vztahuje automaticky i na všechny nové verze, úpravy a překlady příslušného systému CAFM

- Licenci může Zadavatel využít jen částečně případně vůbec nevyužít

- Licenční poplatek za výše uvedená oprávnění k systému CAFM je zahrnut v ceně Plnění s přihlédnutím k účelu, způsobu a okolnostem užití systému CAFM.

- Zadavatel požaduje, aby v rámci systému CAFM bylo umožněno Licence spravovat přímo administrátorem Zadavatele

Přístup a dostupnost CAFM

Dostupnost CAFM

Poskytovatel zajistí nepřetržitou dostupnost, provozuschopnost a údržbu systému, vč. opětovného zprovoznění v případě nefunkčnosti/nedostupnosti systému, dle dohody o garantované úrovni služeb v Příloze č. 1.1 – Garantovaná úroveň služeb (SLA).

Součástí údržby je rovněž průběžně prováděná správa CAFM, jeho technická podpora, aktualizace a/nebo další úpravy. V neposlední řadě je součástí údržby a podpory CAFM také další rozvoj softwaru ve smyslu doplňování jeho nových funkčností a dalších modulů poskytovaných zejména jeho Poskytovatelem, zpracovávání požadavků či reakce na změny vyvolané vnějšími vlivy, což bývají především legislativní změny (normy, směrnice, vládní nařízení, metodické pokyny apod.).

Lokalizace systému do češtiny + další jazyk(y)

CAFM musí být kompletně lokalizováno do českého jazyka včetně mobilní aplikace. V české jazykové verzi musí být i veškeré související materiály (manuály, nápověda, HelpDesk apod.).

Zadavatel požaduje, aby mimo češtiny systém nabízel minimálně druhou jazykovou mutaci a to v anglickém jazyce. Vítány jsou další mutace (např. němčina).

Zálohování dat CAFM

- Poskytovatel CAFM systému je povinen zajistit bezpečnost uložených dat, jejich dostupnost a zálohování tak, aby byla zajištěna dostupnost CAFM v rozsahu oddílů 1.2 až 1.7

- Minimální doba archivace dat systému je 60 dní

- Poskytovatel je povinen dodat/předat Zadavateli archivní zálohu minimálně 1x měsíčně. Archivní záloha musí obsahovat úplnou off-line zálohu systému CAFM. Přesný formát archivní zálohy smluvní strany definují a realizují v období prvních 6 měsíců fáze implementace.

- Poskytovatel CAFM musí mít zpracován a poskytnout Zadavateli jako součást dokumentace podrobný zálohovací plán a popsány procesy obnovy provozu po výpadku (tzv. Plán obnovy).

- Zadavatel požaduje, aby pro případ ukončení smluvního vztahu došlo Poskytovatelem systému k předání veškerých dat uložených v systému zpět Zadavateli a to v požadovaném formátu (zpravidla jsou to .csv nebo .xlsx soubory tabulek, připojené dokumenty – výkresy, modely, soubory aj. – ve formátech, ve kterých do systému byly nahrány).

Zabezpečení dat v systému

Řízení přístupových oprávnění musí umožnit tvorbu seznamů uživatelů, skupin, rolí apod. Veškerou správu uživatelských práv a skupin může upravovat administrátorská úroveň na straně Zadavatele.

- Systém CAFM musí umožnit řídit uživatelská oprávnění do jednotlivých částí systému nebo modulů CAFM (evidence, dokumenty, procesy, DIMS, GIS apod.).

- Systém CAFM musí poskytovat komplexní zabezpečení systému, dat a přístupu k nim. Musí se řídit platnou českou i evropskou legislativou.

- Systém musí umožňovat nastavení základních úrovní oprávnění: číst, přidat, editovat, smazat/přepsat.

- Systém musí umožňovat nastavit práva variabilně (např. na základě objektů) a prezentovat data uživateli podle těchto nastavených práv (tzn. např. technický pracovník uvidí v systému pouze data k jedné konkrétní budově).

- Poskytovatel systému CAFM musí být certifikován podle normy ČSN ISO/IEC 270001 Management bezpečnosti informací, Zadavatel požaduje předložit certifikát

- Systém bude splňovat parametry, které na obdobné systémy klade platná česká i evropská legislativa.