Příloha č. 1 - Technická specifikace

Technická specifikace

Přístroj pro funkční elektrostimulaci dolní končetiny

Přístroj pro funkční elektrostimulaci dolní končetiny:

Výrobce přístroje pro funkční elektrostimulaci:		uvede účastník

Přesné typové označení pro funkční elektrostimulaci:	uvede účastník

Počet kusů: 	1 ks

Přístroj pro funkční elektrostimulaci dolní končetiny musí alespoň splňovat následující kritéria:

| Základní technické parametry | Požadované hodnoty – musí být alespoň splněno! | Hodnota nabízeného přístroje |
| --- | --- | --- |
| Set funkční elektrostimulace peroneálního nervu | 2 lýtkové manžety a 2x ovládací tablet s elektrodami | uvede účastník |
| Připojení k řídící jednotce | Wifi nebo Bluetooth konektivita | uvede účastník |
| Nastavení a řízení přístroje | Vzdáleně/online | uvede účastník |
| Počet elektrod stimulace | 16 + 4 | uvede účastník |
| pohybový senzor: | detekce pohybů, automatická kalibrace | uvede účastník |
| Ovládání a nastavení | Tablet se SW | uvede účastník |
| Ovládání kamery přes obslužný SW | ano | uvede účastník |

Údaje doplní dodavatel v souladu s technickými údaji nabízeného výrobku.