## Technické a kalibrační plyny
Příloha č. 7 Detailní rozpis cen plnění
Tabulka č. 1 Nacenění jednotlivých plynů
Název plynu | Čistota plynu | TYP požadovaného závitu | Požadovaný objem | Cena v Kč bez DPH za jednotku | Cena DPH | Cena v Kč včetně DPH
Kyslík O2 | 2.5 | DIN 6 | 50l/200bar
Kyslík O2 | 3.5 | DIN 6 | 50l/200bar
Kyslík O2 | 5.0 | DIN 6 | 50l/200bar
Kyslík O2 | 5.5 | DIN 6 | 50l/200bar
Kyslík O2 | 6.0 | DIN 6 | 50l/200bar
Kyslík O2 | 6.0 | DIN 6 | 10l/200bar
Technický vzduch | - | DIN 13 | 50l/200bar
Oxid dusný N2O | 2.5 | DIN 11 | 40l/30kg
Oxid dusný N2O | 2.5 | DIN 11 | 50l/37,5kg
Dusík N2 | 4.0 | DIN 10 | 50l/200bar
Dusík N2 | 4.7 | DIN 10 | 50l/200bar
Dusík N2 | 5.0 | DIN 10 | 20l/200bar
Dusík N2 | 5.0 | DIN 10 | 50l/200bar
Dusík N2 | 5.0 kapalný | Plnění do vlastních mobilních zásobníků | l
Dusík N2 | 5.5 ECD | DIN 10 | 50l/200bar
Dusík N2 | 6.0 | DIN 10 | 50l/200bar
Vodík H2 | 4.5 | DIN 1 | 50l/200bar
Vodík H2 | 5.0 | DIN 1 | 20l/200bar
Vodík H2 | 5.5 | DIN 1 | 10l/200bar
Vodík H2 | 5.5 ECD | DIN 1 | 50l/200bar
Vodík H2 | 6.0 | DIN 1 | 50l/200bar
Metan | 3.5 | DIN 1 | 50l/200bar
Metan | 5.5 | DIN 1 | 20l/200bar
Metan | 5.5 | DIN 1 | 50l/200bar
Hexafluor síry | 3.7 | DIN 6 | 5l/5kg
Hexafluor síry | 3.7 | DIN 6 | 20l/20kg
Čpavek bezvodý | - | DIN 6 | 80l/40kg
Oxid uhličitý CO2 | 2.5 technický | DIN 9 | 20l/15kg
Oxid uhličitý CO2 | 2.5 technický | DIN 9 | 50l/37,5kg
Oxid uhličitý CO2 | 4.0 | DIN 9 | 50l/37,5kg
Oxid uhličitý CO2 | 4.8 | DIN 9 | 40l/30kg
Oxid uhličitý CO2 | 4.8 | DIN 9 | 20l/15kg
Oxid uhličitý CO2 | natural | DIN 9 | 20l/15kg
CO/CO2 | 60% / 40% | DIN 14 | 50l/87bar
CO | 3.0 | DIN 1 | 50l/200bar
Helium He | 4.5 | DIN 6 | 20l/200bar
Helium He | 4.5 | DIN 6 | 50l/200bar
Helium He | 4.8 | DIN 6 | 50l/200bar
Helium He | 5.5 | DIN 6 | 50l/200bar
Helium He | 5.5 ECD | DIN 6 | 50l/200bar
Helium He | 6.0 | DIN 6 | 50l/200bar
Argon Ar | 4.6 technický | DIN 6 | 20l/200bar
Argon Ar | 4.6 technický | DIN 6 | 50l/200bar
Argon Ar | 5.0 | DIN 6 | 50l/200bar
Argon Ar | 5.0 kapalný | Plnění do vlastních mobilních zásobníků | l
Argon Ar | 6.0 | DIN 6 | 50l/200bar
Propan | technický | DIN 1 | 33kg
Propan | technický | DIN 1 | 11kg
Propan-butan | technický | DIN 1 | 33kg
Propan-butan | technický | DIN 1 | 10kg
Nukleární směr P10 | - | DIN 1 | 50l/200bar
RESPIROX | - | DIN 6 | 50l/200bar
Acetylen | 2.6 | DIN 3 | 50l/10kg
Vzduch synt. | 5.0 | DIN 13 | 50l/200bar
Tabulka č. 2
| Kč bez DPH | DPH | Kč včetně DPH
Kompletní doprava 1 dodávky na místo určení včetně všech poplatků
Tabulka č. 3
Cena pronájmu 1 tlakové láhve o vodním objemu | Kč bez DPH | DPH | Kč včetně DPH
5l / krátkodobý pronájem 1 den
5l / dlouhodobý pronájem 1 rok
10l/ krátkodobý pronájem 1 den
10l dlouhodobý pronájem 1 rok
20l/ krátkodobý pronájem 1 den
20l dlouhodobý pronájem 1 rok
40l/ krátkodobý pronájem 1 den
40l dlouhodobý pronájem 1 rok
50l/ krátkodobý pronájem 1 den
50l dlouhodobý pronájem 1 rok
80l/ krátkodobý pronájem 1 den
80l dlouhodobý pronájem 1 rok
Tabulka č. 4
Servisní práce | Kč bez DPH | DPH | Kč včetně DPH
1 hodina servisních prací - servis tlakových rozvodů
Tabulka č. 5
Příslušenství - typové označení redukčního ventilu - uvedená cena za 1 ks | Kč bez DPH | DPH | Kč včetně DPH
DIN 1
DIN 3
DIN 6
DIN 9
DIN 10
DIN 11
DIN 13
DIN 14
Tabulka č. 6 * vyšší certifikovaný standard s relativní nejistotou do 1%
Kalibrační plyny | CO | NO | NO2 | N2O | SO2 | O2 | NH3 | N2 | HCl | HF | balanční plyn |  | Množství | Cena v Kč bez DPH | DPH | Cena v Kč s DPH
| ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | % | ppm | %/čistota | ppm | ppm | O2 | N2 | 10/20 litry
1 | 905 | 195 |  |  | 494 | [6 empty] | x | 20
2 | 201 | 203 |  |  | 248 | [6 empty] | x | 20
3 | [5 empty] | 20.92 |  |  |  |  | x |  | 20
4 | [5 empty] | 20.92 |  |  |  |  | x |  | 20
5 | 10200 | [10 empty] | x | 20
6 | [12 empty] | 20
7 | 252 | 404 |  |  | 491 | [6 empty] | x | 20
8 | 201.5 | 200 |  |  | 244 | [6 empty] | x | 20
10 | 51.6 | 103 |  |  | 80.6 | [6 empty] | x | 20
11* | 1010 | [10 empty] | x | 20
12* |  | 1990 | [9 empty] | x | 20
13* |  |  |  |  | 1952 | [6 empty] | x | 20
14* |  |  | 1000 | [8 empty] | x | 20
15* | [6 empty] | 2000 |  |  |  |  | x | 20
16* | [7 empty] | 80 |  |  |  | x | 20
17* | [5 empty] | 25 |  | 75 |  |  |  | x | 20
18* |  |  |  | 2000 | [7 empty] | x | 20
19 | 50 | 100 | [9 empty] | x | 10
20 | [11 empty] | x | 50
21 | [7 empty] | 5.0 |  |  |  |  | 20
22 | [5 empty] | 21.09 |  |  |  |  | x |  | 20
23 | [5 empty] | 21.09 |  |  |  |  | x |  | 20
24 | 130000 | [10 empty] | x | 20
25 | [6 empty] | 50 |  |  |  |  | x | 20
26 | 150 | 150 | [9 empty] | x | 20
27 | 150 |  |  |  | 150 | [6 empty] | x | 20
28 |  | 150 |  |  | 150 | [6 empty] | x | 20
29 | [8 empty] | 12 |  |  | x | 20
30 | [9 empty] | 10 |  | x | 20
31 | Kalibrační směs ve třídě Standard calibratio mixture o složení:
OXID DUSNATÝ 2 %vol
DUSÍK balance
Objem lahve: 20 litrů
Ventil: DIN 14
Plnící tlak: 150 bar
33 | TYP RSD1 400/15 DIN14 + hadičník na výstupu
Kalibrační směs - Methan 50%vol v CO2
Objem lahve: 50 litrů
Plnící tlak: 69,85 bar
34 | Kalibrační směs ve třídě Standard calibration mixture o složení:
AMONIAK 5000 ppmvol
DUSÍK balance
Objem lahve: 20 litrů
Ventil: DIN 14
Plnící tlak: 150 bar
35 | Kalibrační směs ve třídě Standard calibration mixture o složení:
OXID UHLIČITÝ 19 %vol
OXID UHELNATÝ 270 ppmvol
OXID SIŘIČITÝ 900 ppmvol
OXID DUSNATÝ 270 ppmvol
DUSÍK balance
Objem lahve: 10 litrů
Ventil: DIN 14
Plnící tlak: 150 bar
36 | Kalibrační směs ve třídě Standard calibration mixture o složení:
OXID DUSIČITÝ 270 ppmvol
DUSÍK balance
Objem lahve: 10 litrů
Ventil: DIN 14
Plnící tlak: 150 bar
37 | Kalibrační směs ve třídě Standard calibration mixture o složení:
OXID UHELNATÝ 2700 ppmvol
OXID DUSNÝ 270 ppmvol
KYSLÍK 16 %vol
DUSÍK balance
Objem lahve: 10 litrů
Ventil: DIN 14
Plnící tlak: 150 bar
38 | Kalibrační směs ve třídě Standard calibration |  |  |  | Cena v Kč bez DPH | DPH
mixture o složení:
ACETON 200 ppmmol
BENZEN 200 ppmmol
TOLUEN 200 ppmmol
XYLEN, O- 200 ppmmol
XYLEN, M- 200 ppmmol
STYREN 200 ppmmol
DUSÍK balance
XYLEN, P- 200 ppmmol
Objem lahve: 10 litrů
Ventil: DIN 14
Plnící tlak: 5,74 bar
| Kalibrační plyn | balanční plyn | Methan | ethan | ethen | propan | CO2 | H2S | H2 | CO | Cena v Kč bez DPH | DPH | Cena v Kč s DPH
|  |  | % obj. | ppm | ppm | ppm | obj. % | obj. % | obj. % | obj. %
39 | uhlovodíky | N2 | 1.45 | 591 | 56.8 | 151
40 | CO2/H2S/H2 | He |  |  |  |  | 34.81 | 1.48 | 0.995
41 | CO | N2 | 2.04 | 0.985 | 0.995 |  | 0.995 |  |  | 0.982
| O2 | He | CH4 | C3H8 | C2H4 | C₂H₆ | H2 | N2 | NO | SO2 | CO | CO2 | Množství | Cena v Kč bez DPH | DPH | Cena v Kč s DPH
| vol.% | vol.% | vol.%,(ppm) | vol.% | vol.% | vol.% | vol.% | vol.% | ppm | vol.% | vol.% ,*(ppm) | vol.%, *(ppm) | litry
42 |  |  |  | 5.04 | 5.15 | 5.02 | 7.27 | Balance |  |  |  |  | 10
43 |  | Balance | 5.06 | [9 empty] | 10
44 | 10.06 | Balance | [10 empty] | 10
45 | [6 empty] | 7.448 | Balance |  |  |  |  | 10
46 |  | Balance | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  | 5 | 5 | 10
47 | [7 empty] | Balance | 150ppm | 300ppm | 100ppm | 10 | 20
48 | [6 empty] | 0.5 | Balance |  |  |  |  | 10
49 |  |  | 19.99 |  |  |  | 19.99 | Balance |  |  | 20.01 | 20.01 | 10
50 | [7 empty] | Balance |  |  | 4930ppm | 4979ppm | 10
51 |  |  | 5020ppm |  |  |  |  | Balance |  |  |  |  | 10
52 | [7 empty] | Balance |  |  |  | 18.01 | 20
53 |  |  | 19.85 |  |  |  | balance | 5.07 |  |  | 24.72 | 9.86 | 20
54 |  |  | 1.56 | 985ppm | 1935ppm | 1906ppm |  | Balance |  |  |  |  | 10
55 | Kalibrační směs ve třídě Standard calibration |  |  |  | Cena v Kč bez DPH | DPH
mixture o složení:
ARGON 300 ppmvol
HELIUM 300 ppmvol
NITROGEN 300ppmvol
OXYGEN 5 ppmvol
HYDROGEN balance
Objem lahve: 10 litrů
Ventil:
Plnící tlak: 150 bar
56 | Kalibrační směs ve třídě Standard calibration |  |  |  | Cena v Kč bez DPH | DPH
mixture o složení:
ARGON 1000 ppmvol
HELIUM 1000 ppmvol
NITROGEN 2000 ppmvol
OXYGEN 50 ppmvol
HYDROGEN balance
Objem lahve: 10 litrů
Ventil:
Plnící tlak: 150 bar
57 | Kalibrační směs ve třídě Standard calibration |  |  |  | Cena v Kč bez DPH | DPH
mixture o složení:
CARBONYL SULFIDE 1 ppmmol
HYDROGEN SULFIDE 5 ppmmol
METHYL MERCAPTAN 1 ppmmol
BENZENE 1 ppmmol
TOLUENE 1 ppmmol
XYLENE, O- 1 ppmmol
XYLENE, M- 1 ppmmol
XYLENE, P- 1 ppmmol
HYDROGEN balance
Objem lahve: 10 litrů
Ventil:
Plnící tlak: 150 bar
58 | Kalibrační směs ve třídě Standard calibration |  |  |  | Cena v Kč bez DPH | DPH
mixture o složení:
SULPHUR DIOXIDE 5 ppmvol
HYDROGEN balance
Objem lahve: 10 litrů
Ventil:
Plnící tlak: 150 bar
59 | Kalibrační směs ve třídě Standard calibration |  |  |  | Cena v Kč bez DPH | DPH
mixture o složení:
ETHYLENE 5 ppmmol
CARBON DISULFIDE 1 ppmmol
ETHYL MERCAPTAN 1 ppmmol
HYDROGEN balance
Objem lahve: 10 litrů
Ventil:
Plnící tlak: 150 bar
60 | Kalibrační směs ve třídě Standard calibration |  |  |  | Cena v Kč bez DPH | DPH
mixture o složení:
METHANE 5 ppmvol
ACETYLENE 1 ppmvol
ETHANE 1 ppmvol
PROPYLENE 1 ppmvol
BUTANE 1 ppmvol
PENTANE, N- 1 ppmvol
HYDROGEN balance
Objem lahve: 10 litrů
Ventil:
Plnící tlak: 150 bar
60 | Kalibrační směs ve třídě Standard calibration |  |  |  | Cena v Kč bez DPH | DPH
mixture o složení:
CARBON MONOXIDE 20 ppmvol
CARBON DIOXIDE 5 ppmvol
HYDROGEN balance
Objem lahve: 10 litrů
Ventil:
Plnící tlak: 150 bar
61 | Kalibrační směs ve třídě Standard calibration |  |  |  | Cena v Kč bez DPH | DPH
mixture o složení:
CARBON MONOXIDE 2 ppmvol
CARBON DIOXIDE 2 ppmvol
HYDROGEN balance
Objem lahve: 10 litrů
Ventil:
Plnící tlak: 150 bar
61 | Kalibrační směs ve třídě Standard calibration |  |  |  | Cena v Kč bez DPH | DPH
mixture o složení:
AMMONIA 5 ppmvol
HYDROGEN balance
Objem lahve: 10 litrů
Ventil:
Plnící tlak: 150 bar
62 | Kalibrační směs ve třídě Standard calibration |  |  |  | Cena v Kč bez DPH | DPH
mixture o složení:
HYDROGEN CHLORIDE 5 ppmvol
HYDROGEN balance
Objem lahve: 10 litrů
Ventil:
Plnící tlak: 150 bar
63 | Kalibrační směs ve třídě Standard calibration |  |  |  | Cena v Kč bez DPH | DPH
mixture o složení:
TRICHLOROETHYLENE 1 ppmmol
TRIBROMOMETHANE 1 ppmmol
CHLOROFORM 1 ppmmol
DIBROMOCHLOROMETHANE 1 ppmmol
DICHLOROETHANE, 1,2 1 ppmmol
METHYLENE CHLORIDE 1 ppmmol
PERCHLOROETHYLENE 1 ppmmol
HYDROGEN balance
Objem lahve: 10 litrů
Ventil:
Plnící tlak: 150 bar
64 | Kalibrační směs ve třídě Standard calibration |  |  |  | Cena v Kč bez DPH | DPH
mixture o složení:
TRICHLOROETHYLENE 3 ppmmol
TRIBROMOMETHANE 3 ppmmol
CHLOROFORM 3 ppmmol
DIBROMOCHLOROMETHANE 5 ppmmol
DICHLOROETHANE, 1,2 3 ppmmol
METHYLENE CHLORIDE 3 ppmmol
PERCHLOROETHYLENE 5 ppmmol
HYDROGEN balance
Objem lahve: 10 litrů
Ventil:
Plnící tlak: 150 bar
65 | Kalibrační směs ve třídě Standard calibration |  |  |  | Cena v Kč bez DPH | DPH
mixture o složení:
FORMALDEHYDE ,2 ppmmol
NITROGEN balance
Objem lahve: 5 litrů
Ventil:
Plnící tlak: 150 bar
66 | Kalibrační směs ve třídě Standard calibration |  |  |  | Cena v Kč bez DPH | DPH
mixture o složení:
FORMALDEHYDE ,5 ppmmol
NITROGEN balance
Objem lahve: 5 litrů
Ventil:
Plnící tlak: 150 bar
67 | Kalibrační směs ve třídě Standard calibration |  |  |  | Cena v Kč bez DPH | DPH
mixture o složení:
ACETONE 2 ppmmol
METHYL ALCOHOL 2 ppmmol
ETHANOL 2 ppmmol
NITROGEN balance
Objem lahve: 10 litrů
Ventil:
Plnící tlak: 150 bar
68 | Kalibrační směs ve třídě Standard calibration |  |  |  | Cena v Kč bez DPH | DPH
mixture o složení:
ETHANE 2 ppmmol
PROPANE 2 ppmmol
OCTANE, N- 2 ppmmol
DECANE 2 ppmmol
NITROGEN balance
Objem lahve: 10 litrů
Ventil:
Plnící tlak: 150 bar
69 | Kalibrační směs ve třídě Standard calibration |  |  |  | Cena v Kč bez DPH | DPH
mixture o složení:
PROPANE, 60 ppmvol
OXYGEN, 10 % vol
NITROGEN, balance
Objem lahve: 10 litrů
Ventil:
Plnící tlak: 150 bar
70 | Kalibrační směs ve třídě Standard calibration |  |  |  | Cena v Kč bez DPH | DPH
mixture o složení:
PROPANE, 60 ppmvol
NITROGEN, balance
Objem lahve: 10 litrů
Ventil:
Plnící tlak: 150 bar
Speciální plynová směs
| Druh plynu | [5 empty] | Cena v Kč s DPH
71 | CH4 4 % + CO 13 % + H2 8,8 % + CO2 16 % + C2H4 3 %, C3H8 1 % v N2
72 | NO2 0,992 % v He
73 | NO2 1 % v N2
74 | N2O 995 ppm v N2
75 | N2O 3,02 % v N2
76 | Ar 2,98 % v He
77 | CO 2 % v He
78 | N2O 3,01 % v He
79 | NO 777 ppm v He
80 | NH3 2417 ppm v He
81 | H2 9,85 % v Ar
82 | O2 9,97 % v He
83 | N2O 505 ppm v He
84 | N2 510 ppm + O2 480 ppm v He
85 | NO 0,998 % + Ar 980 ppm v He
86 | NH3 3 % v N2
87 | NO 2 % v N2
88 | NH3 5,01 % v He
89 | H2 30 % + CO 30 % + CO2 10% + CH4 20 % + C2H2 0,5% + C2H4 0,5% + C3H8 2% v Ar
90 | C3H8 79,7 ppm + O2 20,9 % v N2
91 | CO2 19,17 % + CO 267 ppm + SO2 887 ppm + NO 266,1 v N2
92 | NO2 277 ppm v N2
93 | CO 2743 ppm + N2O 271 ppm + O2 16,17 % v N2
94 | H2 0,05 % + O2 0,1 % + N2 2 % + CH4 56,25 % = Ballance, ethan 1 % + CO2 40,00 % + H2S 0,1 % + propan 0,5 %
95 | 2,972 % H2 v N2
Cena plyny souhrn |  |  | součet položek z tabulky č. 1 a tabulky č. 6
Cena denního nájmu souhrn |  |  | součet položek kč/1 den z tabulky č. 3