Příloha č. 1 - Technická specifikace

Technická specifikace požadavků na rozšíření technologie Laboratoře vodíkových technologií (LVT) CEETe VŠB-TUO o zařízení elektrolyzéru typu PEM (Proton exchange membrane)

Rozšíření LVT o elektrolyzér typu PEM

Elektrolyzér typu PEM bude používán v rámci laboratoře vodíkových technologií (LVT) CEETe VŠB-TUO k produkci plynného vodíku (H2) splňujícího požadavky stanovené aktuálně platnou normou ČSN ISO 14687 (656520) s produkční kapacitou cca 6 Nm3/h. Navržené zařízení musí umožnit jeho instalaci do určených prostor ve vodíkové laboratoři (LVT), dále jeho napojení na stávající návazné technologie LVT a spřažené technologie vodíkové plnící stanice (VPS) a vyhovět z hlediska bezpečnosti dle platné legislativy a platných předpisů provozovatele (CEET VŠB-TUO).

Rozšíření bude provedeno dle dokumentu „Projektová dokumentace pro rozšíření technologie Laboratoře vodíkových technologií (LVT) CEETe VŠB-TUO o zařízení elektrolyzéru typu PEM (Proton Exchange Membrane)“, který tvoří přílohu č. 7 Zadávací dokumentace veřejné zakázky „Rozšíření laboratoře vodíkových technologií o zařízení elektrolyzéru typu PEM“ (dále jen „Projektová dokumentace“).

Rozšíření dále musí respektovat „Odborný posudek - Analýza instalace zařízení pro elektrolytickou výrobu vodíku v laboratoři vodíkových technologií z hlediska rizika výbuchu“ který tvoří přílohu č. 8 Zadávací dokumentace veřejné zakázky „Rozšíření laboratoře vodíkových technologií o zařízení elektrolyzéru typu PEM“ (dále jen „Odborný posudek“).

Minimální součásti dodávky a minimální technické parametry:

- Elektrolyzér typu PEM

- Dodávka zařízení elektrolyzéru typu PEM včetně součástí nutných pro samostatný provoz, sušičky výstupního vodíku a řídicího systému dle specifikací uvedených Projektové dokumentaci, kapitolách 1, 3 a 4.

- Z hlediska bezpečnosti musí dodávka respektovat Odborný posudek.

- Instalace dodávaného elektrolyzéru do určených prostor v LVT a jeho napojení na návazné technologie LVT

- Doprava

- Zástavba elektrolyzéru do určených prostor LVT dle specifikací uvedených Projektové dokumentaci, kapitole 2 a 5.

- Z hlediska bezpečnosti musí dodávka respektovat Odborný posudek.

- Další požadované součásti dodávky

- Uvedení do provozu

- Ověření součinnosti řídicího systému dodávaného elektrolyzéru s řídicím systémem LVT

- Zaškolení obsluhy

- Dokumentace s prohlášením o shodě, manuály, popis protokolu komunikačního rozhraní, časový plán servisních prací.

- Výchozí revize elektro, plynová

- 5-letý servisní plán

- Efektivita zařízení

- Dodávané zařízení musí operovat s energetickou účinností uvede účastník, min. však 50 – hodnotící kritérium č. 2 % nebo lepší.