## VV - konkretizovany
Cenová kalkulace - Příloha č. 7 ZD
Pořad. číslo | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena v Kč bez DPH
Část: | 1 | Osazení hlavních prřívodu kampusu VŠB
Osazení halvních přívodů
1 | KAM_001 | Sestava pro osazení elektroměru | ks | 2
2 | KAM_002 | Kabelová trasa | m | 40
3 | KAM_003 | Kabel stíněný pro ethernet - FTP Cat5e | m | 40
4 | KAM_004 | Kabel stíněný pro Modbus - JYStY -2x2x0,8 | m | 40
5 | KAM_005 | Drobný instlační materiál (šrouby, popisky kabelů, úchytky kabelove trasy, …) | kpl | 2
6 | KAM_006 | Instalace zařízení MaR | kpl | 2
7 | KAM_007 | SW pro PLC vč. zprovoznění | kpl | 2
8 | KAM_008 | Dokumentace skutečného provedení | kpl | 2
Cena celkem za oddíl
Část: | 2 | Měření spotřeby el. Energiepro výrobu chladu
NA
9 | NA_001 | Sestava multimetru Diris Digiware | ks | 1
10 | NA_002 | Kabelová trasa | m | 20
11 | NA_003 | Kabel stíněný pro ethernet - FTP Cat5e | m | 20
12 | NA_004 | Kabel stíněný pro Modbus - JYStY -2x2x0,8 | m | 20
13 | NA_005 | Drobný instlační materiál (šrouby, popisky kabelů, úchytky kabelove trasy, …) | kpl | 1
14 | NA_006 | Instalace zařízení MaR | kpl | 1
15 | NA_007 | SW pro PLC vč. zprovoznění | kpl | 1
16 | NA_008 | Dokumentace skutečného provedení | kpl | 1
Cena celkem za oddíl
CPI
17 | CPI_001 | Sestava multimetru Diris Digiware | ks | 2
18 | CPI_002 | Kabelová trasa | m | 40
19 | CPI_003 | Kabel stíněný pro ethernet - FTP Cat5e | m | 40
20 | CPI_004 | Kabel stíněný pro Modbus - JYStY -2x2x0,8 | m | 40
21 | CPI_005 | Drobný instlační materiál (šrouby, popisky kabelů, úchytky kabelove trasy, …) | kpl | 2
22 | CPI_006 | Instalace zařízení MaR | kpl | 2
23 | CPI_007 | SW pro PLC vč. zprovoznění | kpl | 2
24 | CPI_008 | Dokumentace skutečného provedení | kpl | 2
Cena celkem za oddíl
CPIT
25 | CPIT_001 | Sestava multimetru Diris Digiware | ks | 2
26 | CPIT_002 | Kabelová trasa | m | 40
27 | CPIT_003 | Kabel stíněný pro ethernet - FTP Cat5e | m | 40
28 | CPIT_004 | Kabel stíněný pro Modbus - JYStY -2x2x0,8 | m | 40
29 | CPIT_005 | Drobný instlační materiál (šrouby, popisky kabelů, úchytky kabelove trasy, …) | kpl | 2
30 | CPIT_006 | Instalace zařízení MaR | kpl | 2
31 | CPIT_007 | SW pro PLC vč. zprovoznění | kpl | 2
32 | CPIT_008 | Dokumentace skutečného provedení | kpl | 2
Cena celkem za oddíl
FEI
33 | FEI_001 | Sestava multimetru Diris Digiware | ks | 2
34 | FEI_002 | Kabelová trasa | m | 40
35 | FEI_003 | Kabel stíněný pro ethernet - FTP Cat5e | m | 40
36 | FEI_004 | Kabel stíněný pro Modbus - JYStY -2x2x0,8 | m | 40
37 | FEI_005 | Drobný instlační materiál (šrouby, popisky kabelů, úchytky kabelove trasy, …) | kpl | 2
38 | FEI_006 | Instalace zařízení MaR | kpl | 2
39 | FEI_007 | SW pro PLC vč. zprovoznění | kpl | 2
40 | FEI_008 | Dokumentace skutečného provedení | kpl | 2
Cena celkem za oddíl
VSH
41 | VSH_001 | Sestava multimetru Diris Digiware | ks | 1
42 | VSH_002 | Kabelová trasa | m | 20
43 | VSH_003 | Kabel stíněný pro ethernet - FTP Cat5e | m | 20
44 | VSH_004 | Kabel stíněný pro Modbus - JYStY -2x2x0,8 | m | 20
45 | VSH_005 | Drobný instlační materiál (šrouby, popisky kabelů, úchytky kabelove trasy, …) | kpl | 1
46 | VSH_006 | Instalace zařízení MaR | kpl | 1
47 | VSH_007 | SW pro PLC vč. zprovoznění | kpl | 1
48 | VSH_008 | Dokumentace skutečného provedení | kpl | 1
Cena celkem za oddíl
NK
49 | NK_001 | Sestava multimetru Diris Digiware | ks | 1
50 | NK_002 | Kabelová trasa | m | 20
51 | NK_003 | Kabel stíněný pro ethernet - FTP Cat5e | m | 20
52 | NK_004 | Kabel stíněný pro Modbus - JYStY -2x2x0,8 | m | 20
53 | NK_005 | Drobný instlační materiál (šrouby, popisky kabelů, úchytky kabelove trasy, …) | kpl | 1
54 | NK_006 | Instalace zařízení MaR | kpl | 1
55 | NK_007 | SW pro PLC vč. zprovoznění | kpl | 1
56 | NK_008 | Dokumentace skutečného provedení | kpl | 1
Cena celkem za oddíl
IET
57 | IET_001 | Sestava multimetru Diris Digiware | ks | 3
58 | IET_002 | Kabelová trasa | m | 60
59 | IET_003 | Kabel stíněný pro ethernet - FTP Cat5e | m | 60
60 | IET_004 | Kabel stíněný pro Modbus - JYStY -2x2x0,8 | m | 60
61 | IET_005 | Drobný instlační materiál (šrouby, popisky kabelů, úchytky kabelove trasy, …) | kpl | 3
62 | IET_006 | Instalace zařízení MaR | kpl | 3
63 | IET_007 | SW pro PLC vč. zprovoznění | kpl | 3
64 | IET_008 | Dokumentace skutečného provedení | kpl | 3
Cena celkem za oddíl
C
65 | C_001 | Sestava multimetru Diris Digiware | ks | 10
66 | C_002 | Kabelová trasa | m | 200
67 | C_003 | Kabel stíněný pro ethernet - FTP Cat5e | m | 200
68 | C_004 | Kabel stíněný pro Modbus - JYStY -2x2x0,8 | m | 200
69 | C_005 | Drobný instlační materiál (šrouby, popisky kabelů, úchytky kabelove trasy, …) | kpl | 10
70 | C_006 | Instalace zařízení MaR | kpl | 10
71 | C_007 | SW pro PLC vč. zprovoznění | kpl | 10
72 | C_008 | Dokumentace skutečného provedení | kpl | 10
Cena celkem za oddíl
SH
73 | SH_001 | Sestava multimetru Diris Digiware | ks | 1
74 | SH_002 | Kabelová trasa | m | 20
75 | SH_003 | Kabel stíněný pro ethernet - FTP Cat5e | m | 20
76 | SH_004 | Kabel stíněný pro Modbus - JYStY -2x2x0,8 | m | 20
77 | SH_005 | Drobný instlační materiál (šrouby, popisky kabelů, úchytky kabelove trasy, …) | kpl | 1
78 | SH_006 | Instalace zařízení MaR | kpl | 1
79 | SH_007 | SW pro PLC vč. zprovoznění | kpl | 1
80 | SH_008 | Dokumentace skutečného provedení | kpl | 1
Cena celkem za oddíl
Část: | 3 | Výměna zastaralých elektroměrů
VEC3
81 | VEC3_001 | Sestava multimetru Diris Digiware | ks | 1
82 | VEC3_002 | Kabelová trasa | m | 20
83 | VEC3_003 | Kabel stíněný pro ethernet - FTP Cat5e | m | 20
84 | VEC3_004 | Kabel stíněný pro Modbus - JYStY -2x2x0,8 | m | 20
85 | VEC3_005 | Drobný instlační materiál (šrouby, popisky kabelů, úchytky kabelove trasy, …) | kpl | 1
86 | VEC3_006 | Instalace zařízení MaR | kpl | 1
87 | VEC3_007 | SW pro PLC vč. zprovoznění | kpl | 1
88 | VEC3_008 | Dokumentace skutečného provedení | kpl | 1
Cena celkem za oddíl
FEI
89 | FEI_001 | Sestava multimetru Diris Digiware | ks | 3
90 | FEI_002 | Kabelová trasa | m | 60
91 | FEI_003 | Kabel stíněný pro ethernet - FTP Cat5e | m | 60
92 | FEI_004 | Kabel stíněný pro Modbus - JYStY -2x2x0,8 | m | 60
93 | FEI_005 | Drobný instlační materiál (šrouby, popisky kabelů, úchytky kabelove trasy, …) | kpl | 3
94 | FEI_006 | Instalace zařízení MaR | kpl | 3
95 | FEI_007 | SW pro PLC vč. zprovoznění | kpl | 3
96 | FEI_008 | Dokumentace skutečného provedení | kpl | 3
Cena celkem za oddíl
Část: | 4 | Začlenění nové budovy do energetického managementu
Ekonomka
97 | EKO_001 | Kabelová trasa | m | 40
98 | EKO_002 | Kabel stíněný pro ethernet - FTP Cat5e | m | 40
99 | EKO_003 | Kabel stíněný pro Modbus - JYStY -2x2x0,8 | m | 40
100 | EKO_004 | Drobný instlační materiál (šrouby, popisky kabelů, úchytky kabelove trasy, …) | kpl | 1
101 | EKO_005 | Instalace zařízení MaR | kpl | 1
102 | EKO_006 | SW pro PLC vč. zprovoznění | kpl | 1
103 | EKO_007 | Dokumentace skutečného provedení | kpl | 1
104 | EKO_008 | Implementace zařízení do nadřazeného SCADA systému | db | 1
Cena celkem za oddíl
Část: | 5 | Měření tepla
NA
105 | NA_001 | Řídicí systém - Schneider Electric TM221CE16R | ks | 1
106 | NA_002 | Zdroj 24V na DIN | ks | 1
107 | NA_003 | Oceloplechový rozváděč na stěnu 600x400x300 včetně elektrovýbavy | ks | 1
108 | NA_004 | Kabel pro M-bus - JYStY -2x0,8 | m | 100
109 | NA_005 | Kabelová trasa - Kopos 4020 LA trubka tuhá 750N PVC LA | m | 100
110 | NA_006 | Kabel pro přívod CYKY 3x1,5 | m | 30
111 | NA_007 | Elektroinstalační krabice | ks | 5
112 | NA_008 | Měřič tepla Multical 602 včetně M-Bus modulu | ks | 7
113 | NA_009 | Průtokoměr ULTRAFLOW 54 - DN40 - UT | ks | 1
114 | NA_010 | Nerezovéjímky pro teplotní čidla měřiče tepla (2ks) - UT - nerez, 65mm | ks | 1
115 | NA_011 | Izolace potrubí DN40 | m | 2
116 | NA_012 | Průtokoměr ULTRAFLOW 54 - DN125 - UT-TČ | ks | 1
117 | NA_013 | Nerezovéjímky pro teplotní čidla měřiče tepla (2ks) - UT-TČ - nerez, 65mm | ks | 1
118 | NA_014 | Izolace potrubí DN125 | m | 2
119 | NA_015 | Průtokoměr ULTRAFLOW 54 - DN50 - VZT | ks | 1
120 | NA_016 | Nerezovéjímky pro teplotní čidla měřiče tepla (2ks) - VZT - nerez, 65mm | ks | 1
121 | NA_017 | Izolace potrubí DN50 | m | 2
122 | NA_018 | Průtokoměr ULTRAFLOW 54 - DN125 - VZT-TČ | ks | 1
123 | NA_019 | Nerezovéjímky pro teplotní čidla měřiče tepla (2ks) - VZT-TČ- nerez, 65mm | ks | 1
124 | NA_020 | Izolace potrubí DN125 | m | 2
125 | NA_021 | Průtokoměr ULTRAFLOW 54 - DN32 - TUV | ks | 1
126 | NA_022 | Nerezovéjímky pro teplotní čidla měřiče tepla (2ks) - TUV- nerez, 65mm | ks | 1
127 | NA_023 | Izolace potrubí DN32 | m | 2
128 | NA_024 | Průtokoměr ULTRAFLOW 54 - DN150 - TUV-TČ1 | ks | 1
129 | NA_025 | Nerezovéjímky pro teplotní čidla měřiče tepla (2ks) - TUV-TČ1- nerez, 65mm | ks | 1
130 | NA_026 | Izolace potrubí DN50 | m | 2
131 | NA_027 | Průtokoměr ULTRAFLOW 54 - DN50 - TUV-TČ2 | ks | 1
132 | NA_028 | Nerezovéjímky pro teplotní čidla měřiče tepla (2ks) - TUV-TČ2- nerez, 65mm | ks | 1
133 | NA_029 | Izolace potrubí DN50 | m | 2
134 | NA_030 | Návarky pro jímky teplotních čidel | ks | 10
135 | NA_031 | Drobný instlační materiál (šrouby, popisky kabelů, úchytky kabelove trasy, …) | kpl | 1
136 | NA_032 | Instalace zařízení MaR | kpl | 1
137 | NA_033 | SW pro PLC vč. Zprovoznění (MT) | kpl | 1
138 | NA_034 | Implementace zařízení do nadřazeného SCADA systému | db | 5
139 | NA_035 | Instalace hydraulických prvků, včetně vypuštění a napuštění příslušných okruhů | kpl | 1
140 | NA_036 | Dokumentace skutečného provedení (MT) | kpl | 1
Cena celkem za oddíl
J+K
141 | J+K_001 | Řídicí systém - Schneider Electric TM221CE16R | ks | 1
142 | J+K_002 | Zdroj 24V na DIN | ks | 1
143 | J+K_003 | Oceloplechový rozváděč na stěnu 600x400x300 včetně elektrovýbavy | ks | 1
144 | J+K_004 | Kabel pro M-bus - JYStY -2x0,8 | m | 80
145 | J+K_005 | Kabelová trasa - Kopos 4020 LA trubka tuhá 750N PVC LA | m | 80
146 | J+K_006 | Kabel pro přívod CYKY 3x1,5 | m | 25
147 | J+K_007 | Elektroinstalační krabice | ks | 2
148 | J+K_008 | Měřič tepla Multical 602 včetně M-Bus modulu | ks | 5
149 | J+K_009 | Průtokoměr ULTRAFLOW 54 - DN150 - VZT1 | ks | 1
150 | J+K_010 | Nerezovéjímky pro teplotní čidla měřiče tepla (2ks) - VZT1 - nerez, 65mm | ks | 1
151 | J+K_011 | Izolace potrubí DN150 | m | 2
152 | J+K_012 | Průtokoměr ULTRAFLOW 54 - DN125 - VZT2 | ks | 1
153 | J+K_013 | Nerezovéjímky pro teplotní čidla měřiče tepla (2ks) - VZT2 - nerez, 65mm | ks | 1
154 | J+K_014 | Izolace potrubí DN125 | m | 2
155 | J+K_015 | Průtokoměr ULTRAFLOW 54 - DN80 - UT1 | ks | 1
156 | J+K_016 | Nerezovéjímky pro teplotní čidla měřiče tepla (2ks) - UT1 - nerez, 65mm | ks | 1
157 | J+K_017 | Izolace potrubí DN80 | m | 2
158 | J+K_018 | Průtokoměr ULTRAFLOW 54 - DN32 - UT2 | ks | 1
159 | J+K_019 | Nerezovéjímky pro teplotní čidla měřiče tepla (2ks) - UT2- nerez, 65mm | ks | 1
160 | J+K_020 | Izolace potrubí DN32 | m | 2
161 | J+K_021 | Průtokoměr ULTRAFLOW 54 - DN50 - UT3 | ks | 1
162 | J+K_022 | Nerezovéjímky pro teplotní čidla měřiče tepla (2ks) - UT3- nerez, 65mm | ks | 1
163 | J+K_023 | Izolace potrubí DN50 | m | 2
164 | J+K_024 | Návarky pro jímky teplotních čidel | ks | 10
165 | J+K_025 | Drobný instlační materiál (šrouby, popisky kabelů, úchytky kabelove trasy, …) | kpl | 1
166 | J+K_026 | Instalace zařízení MaR | kpl | 1
167 | J+K_027 | SW pro PLC vč. zprovoznění | kpl | 1
168 | J+K_028 | Implementace zařízení do nadřazeného SCADA systému | db | 5
169 | J+K_029 | Instalace hydraulických prvků, včetně vypuštění a napuštění příslušných okruhů | kpl | 1
170 | J+K_030 | Dokumentace skutečného provedení | kpl | 1
Cena celkem za oddíl
FEI
171 | FEI_001 | Kabel pro M-bus - JYStY -2x0,8 | m | 50
172 | FEI_002 | Kabelová trasa - Kopos 4020 LA trubka tuhá 750N PVC LA | m | 30
173 | FEI_003 | Elektroinstalační krabice | ks | 2
174 | FEI_004 | Měřič tepla Multical 602 včetně M-Bus modulu | ks | 4
175 | FEI_005 | Průtokoměr ULTRAFLOW 54 - DN150 - Hlavní přívod | ks | 1
176 | FEI_006 | Nerezovéjímky pro teplotní čidla měřiče tepla (2ks) - Hlavní přívod - nerez, 65mm | ks | 1
177 | FEI_007 | Izolace potrubí DN150 | m | 2
178 | FEI_008 | Průtokoměr ULTRAFLOW 54 - DN150 - FC | ks | 1
179 | FEI_009 | Nerezovéjímky pro teplotní čidla měřiče tepla (2ks) - FC - nerez, 65mm | ks | 1
180 | FEI_010 | Izolace potrubí DN150 | m | 2
181 | FEI_011 | Průtokoměr ULTRAFLOW 54 - DN40 - UT | ks | 1
182 | FEI_012 | Nerezovéjímky pro teplotní čidla měřiče tepla (2ks) - UT - nerez, 65mm | ks | 1
183 | FEI_013 | Izolace potrubí DN40 | m | 2
184 | FEI_014 | Průtokoměr ULTRAFLOW 54 - DN40 - TUV | ks | 1
185 | FEI_015 | Nerezovéjímky pro teplotní čidla měřiče tepla (2ks) -TUV- nerez, 65mm | ks | 1
186 | FEI_016 | Izolace potrubí DN40 | m | 2
187 | FEI_017 | Návarky pro jímky teplotních čidel | ks | 8
188 | FEI_018 | Drobný instlační materiál (šrouby, popisky kabelů, úchytky kabelove trasy, …) | kpl | 1
189 | FEI_019 | Instalace zařízení MaR | kpl | 1
190 | FEI_020 | SW pro PLC vč. Zprovoznění (MT) | kpl | 1
191 | FEI_021 | Implementace zařízení do nadřazeného SCADA systému | db | 4
192 | FEI_022 | Instalace hydraulických prvků, včetně vypuštění a napuštění příslušných okruhů | kpl | 1
193 | FEI_023 | Dokumentace skutečného provedení (MT) | kpl | 1
Cena celkem za oddíl
Část: | 6 | Ostatní
194 | OS_001 | Sjendocení dokumentace energetického managementu | kpl | 1
Cena celkem za oddíl
Část: | 7 | Osazení IT
195 | IT_001 | Cisco WS-C2960CX-8TCL | ks | 5
Cena celkem za oddíl
CENA CELKEM ZA ZAKÁZKU